Łódź, dnia 03.12.2020 r.

Dotyczy: Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz obsługi banku krwi.

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi informuje, iż w toku prowadzonego konkursu ofert wpłynęło zapytanie dotyczące treści Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert:

Pytanie nr 1

Jaka jest nazwa i kto jest producentem systemu  informatycznego (obsługującego protokół wymiany danych HL7) używanego przez Udzielającego zamówienia?

Odpowiedź nr 1

System nazywa się AMMS – producentem jest firma ASSECO. Wymiana  danych ma następować przez GW oparty na software MirthConnect.

Pytanie nr 2

Jaki jest przewidziany czas na uruchomienie integracji pomiędzy systemem Przyjmującego zamówienie a systemem Udzielającego zamówienia.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający nie potrafi udzielić odpowiedzi za producenta systemu HIS. Proszę zwrócić się do Asseco. Zamawiający wymaga aby podczas wykonywania integracji nie doszło do zablokowania/zatrzymania pracy personelu medycznego ze względu na brak możliwości zlecania/odbierania wyników badań.