## Arkusz1
Załącznik nr 1
LP. | NAZWA | ILOŚĆ | NUMER INWENTARZOWY/ NUMER SERYJNY | ROK | UWAGI | MINIMALNA CENA SPRZEDAŻY [ZŁ]
1 | APARAT DO HEMODIALIZY 4008S FRESENIUS | 1 | 8/2338 | 2014 | ZUŻYCIE TECHNOLOGICZNE | 500
2 | APARAT DO HEMODIALIZY 4008S FRESENIUS | 1 | 8/2324 | 2014 | ZUŻYCIE TECHNOLOGICZNE | 500
3 | APARAT DO HEMODIALIZY 4008S FRESENIUS | 1 | 8/2319 | 2014 | ZUŻYCIE TECHNOLOGICZNE | 500
4 | APARAT DO HEMODIALIZY 4008S FRESENIUS | 1 | 8/2323 | 2014 | ZUŻYCIE TECHNOLOGICZNE | 500
5 | APARAT DO ZNIECZULANIA OGÓLNEGO Z KARDIOMONITOREM PRIMA SP-2 PENLON (STARY NR INW. 802-0886) | 1 | 8/1257 | 2009 | BRAK MOŻLIWOŚCI SERWISOWANIA TECHNICZNEGO | 1000
6 | APARAT DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO AESPIRE S/5 (S/N:AMXK 01158) + MONITOR CAM S/5 (S/N:6149497) | 1 | ST/8/000042 | 2006 | NAPRAWA NIEMOŻLIWA (USZKODZONA PŁYTA GŁÓWNA, ZAKOŃCZONO WSPARNIE TECHNICZNE Z DN. 31.05.2023, BRAK CZĘŚCI ZAMIENNYCH) | 1500
7 | BIURKO DREWNIANE DŁ. 130CM, SZER. 62CM, WYS. 78CM | 1 | - | - | ZUŻYCIE TECHNOLOGICZNE | 50
8 | DRUKARKA BROTHER HL-20 (Z ZESTAWU OD CHROMATOGRAFU) | 1 | ST02679/23/4 | 2014 | SPRAWNA | 50
9 | DRUKARKA CANON MF744CDW MFP LASER KOLOR | 1 | 02M00933 | 2019 | SPRAWNA | 100
10 | DRUKARKA HP LJ MFP M436 nda | 1 | S/N:CNB1L670H0 | 2018 | SPRAWNA | 600
11 | DUPLIKATOR PŁYT CD/DVD ROBOT RIMAGE 2000I (Z ZESTAWU) (S/N:10030883) | 1 | 4/1196 | 2014 | ZUŻYCIE TECHNOLOGICZNE | 300
12 | FOTEL DO DIALIZ PURA | 1 | 8/2381 | 2014 | ZUŻYCIE TECHNOLOGICZNE | 50
13 | FOTEL DO DIALIZ PURA | 1 | 8/2385 | 2014 | ZUŻYCIE TECHNOLOGICZNE | 50
14 | FOTEL DO DIALIZ PURA | 1 | 8/2382 | 2014 | ZUŻYCIE TECHNOLOGICZNE | 50
15 | FOTEL DO DIALIZ ZAKAŻONYCH WZW B PURA 1 STANOWISKO | 1 | 8/2378 | 2014 | ZUŻYCIE TECHNOLOGICZNE | 50
16 | KABINA PUR - PRZYŁÓŻKOWE URZĄDZENIE REHABILITACYJNE | 1 | NC00201/13 | 2013 | ZUŻYCIE TECHNOLOGICZNE (ZARDZEWIAŁA) | 50
17 | KARDIOMONITOR IPM 12 MINDRAY S/N:FH3A006887 (Z ZESTAWU) | 1 | 8/1940 | 2014 | ZUŻYCIE TECHNOLOGICZNE, NIEOPŁACALNA NAPRAWA | 100
18 | LAMPA OPERACYJNA FAMED MODEL BH420 | 1 | S/N:890042 | NA SPRZEDAŻ | SPRAWNA, ORYGINALNE OPAKOWANIE | 1000
19 | ŁÓŻKO REHABILITACYJNE ELEKTRYCZNE LR-12 FAMED ŻYWIEC | 1 | SP/480339 | 2006 | ZUŻYCIE TECHNOLOGICZNE (ELEKTRONIKA SPRAWNA, USZKODZONE BARIERKI, USZKODZONY HAMULEC) | 300
20 | MONITOR MEDYCZNY EIZO FLEX SCAN S2242W | 1 | 00496/IS | 2009 | SPRAWNY | 300
21 | MONITOR MEDYCZNY EIZO RADIFORCE MX242W (S/N:60351128) | 1 | 05M01756 | 2019 | SPRAWNY | 300
22 | MONITOR MEDYCZNY NEC MD213MG | 1 | 8/2408 | 2011 | SPRAWNY | 300
23 | MONITOR MEDYCZNY NEC MD213MG | 1 | S/N:19001403 | 2011 | SPRAWNY | 300
24 | MONITOR RZUTU SERCA EDWARS EV1000 (S/N:334671051) + OSPRZĘT DATA BOX (S/N:EVD55044) | 1 | 8/2100 | 2014 | NIEOPŁACALNA NAPRAWA | 100
25 | MONITOR RZUTU SERCA EDWARS EV1000 (S/N:TPAB364423) + OSPRZĘT DATABOX (S/N:EVD87438) | 1 | 8/2099 | MONITOR 2017 R DATABOX 2018 R | NIEOPŁACALNA NAPRAWA | 100
26 | MONITOR SAMSUNG (S/N:MY19H9FS968067P) | 1 | 801-0-021-29-D3 | 2009 | ZUŻYCIE TECHNOLOGICZNE | 25
27 | MYJNIA DEZYNFEKTOR Z AGREGATEM SUSZĄCYM WD200 | 1 | ST01944/20 | 2020 | SPRAWNA | 5000
28 | PODGRZEWACZ PŁYNÓW I KWRI HOTLINE H-1025-INT-230 (SYSTEM 1000 PARAMEDICA) | 1 | 8/2111 | 2014 | ZUŻYCIE TECHNOLOGICZNE; BRAK CZĘŚCI ZAMIENNYCH | 200
29 | PODGRZEWACZ PŁYNÓW I KWRI HOTLINE H-1025-INT-230 SYSTEM 1000 | 1 | 8/2109 | 2014 | ZUŻYCIE TECHNOLOGICZNE; BRAK CZĘŚCI ZAMIENNYCH | 200
30 | RADIOWY SYSTEM RTR-500MBS DO MONITORINGU TEMPERATURY Z ALARMEM W FORMIE SMS-ÓW(+ BAZA ODCZYTOWA) | 1 | ST01761/20 | 2020 | ZUŻYCIE TECHNOLOGICZNE | 500
31 | RESPIRATOR BENNETT PB 980 COVIDIEN (S/N:35B1501874; STARY NR INW. IMP 802-012-17) | 1 | ST02672/23 | 2012 | NIEOPŁACALNA NAPRAWA | 2000
32 | RESPIRATOR TRANSPORTOWY IVENT 201 GE MEDICAL SYSTEM | 1 | 8/2091 | 2014 | BRAK CZĘŚCI ZAMIENNYCH | 100
33 | SERWER DELL POWEREDGE R320 | 1 | S/N:8YK4002 I/01491 | - | SPRAWNY, BEZ DYSKU | 400
34 | SERWER DELL POWEREDGE R320 | 1 | S/N:DRSVG5J I/01492 | - | SPRAWNY, BEZ DYSKU | 400
35 | STOLIK BAROWY KWADRATOWY 60x60CM WYS. 74CM (NA METALOWEJ NODZE) | 5 | 01M01033 | 2014 | ZUŻYCIE TECHNOLOGICZNE | 20
36 | STOLIK BAROWY OKRĄGŁY MAŁY ŚR. 60CM, WYS. 74CM (NA METALOWEJ NODZE) | 2 | 01M01035 | 2014 | ZUŻYCIE TECHNOLOGICZNE | 20
37 | STOLIK BAROWY PROSTOKĄTNY 110X60CM, WYS. 74CM (NA 2 METALOWYCH NOGACH) | 3 | 01M01034 | 2014 | ZUŻYCIE TECHNOLOGICZNE | 40
38 | SZAFA CHŁODNICZA EWA 500.1 (S/N:210581) | 1 | ST00984/16 | 2016 | ZUŻYCIE TECHNOLOGICZNE | 200
39 | URZĄDZENIE WILOFUNKCYJNE LEXMARK MX310DN | 1 | 02M00296 | 2016 | SPRAWNA | 100
40 | WITRYNA CHŁODNICZA WHIRLPOOL MODEL ADN 221 (1-DRZWIOWA PRZESZKLONA; SZER. 59CM, GŁ. 66CM, WYS. 202CM) | 1 | S/N:200484150a |  | ZUŻYCIE TECHNOLOGICZNE | 100
41 | WÓZEK MEDYCZNY FUNKCYJNY | 1 | SK4P481026 | 2011 | ZUŻYCIE TECHNOLOGICZNE | 100