## Pak. 1-2
| znak sprawy ZP/49 /2020 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO -ILOŚCIOWO -CENOWY
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Zgodnie zapisami w rozdz. XVI SIWZ termin dostaw cząstkowych, termin wykonania reklamacji, termin płatności stanowią kryterium oceny ofert -
należy podać pod każdym zaoferowanym Pakietem.
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
Pakiet 1 - Dostawa sprzętu endoskopowego do usuwania ciał obcych z przewodu pokarmowgo - Pracownia Endoskopii UCP
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | ILOŚĆ | J. m. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto (poz. 7x8) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Kapturek ochronny wykonany z lateksu, nakładany na końcówkę endoskopu do usuwania ostrych ciał obcych z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Rozmiar uniwersalny. Pasuje do endoskopów o średnicy zewnętrznej powyżej 9 mm. Komatybilny z endoskopem Olympus GIF Q-180 oraz GIF H-185. |  | 10 | szt. |  | 0 | 8 | 0
2 | Siatka do usuwania ciał obcych z przewodu pokarmowego, pediatryczna, średnica osłonki części wprowadzanej do endoskopu 1,8 mm, długość narzędzia 1600 mm, szerokość siatki 2 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm, pakowane po 5 sztuk w opakowaniu zbiorczym. |  | 1 | op. |  | 0 | 8 | 0
3 | Siatka do usuwania ciał obcych z przewodu pokarmowego, standardowa, średnica osłonki części wprowadzanej do endoskopu 2,5 mm, długość narzędzia 2300 mm, szerokość siatki 3 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, pakowane po 5 sztuk w opakowaniu zbiorczym. |  | 2 | op. |  | 0 | 8 | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
Pakiet 2 - Dostawa cewników pH-metrycznych z impedancją do UCP
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | ILOŚĆ | J. m. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto (poz. 7x8) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Cewnik pH-metryczny z impedancją jednokrotnego użytku, standard, op. 10 szt. wewnętrzna elektroda referencyjna, jeden kanał do pH-metrii na poziomie 0 cm, 8 pierścieni impedancji przy -3, -1, 1, 3, 5, 9, 11 i 13 cm stosownie do oznaczeń, średnica 6 Fr, kompatybilny z posiadanym przez Użytkownika rejestratorem Digitrapper pH-Z i oprogramowaniem AccuView |  | 2 | op |  | 0 | 8 | 0
2 | Cewnik pH-metryczny z impedancją jednokrotnego użytku, pediatryczny, op. 10 szt. wewnętrzna elektroda referencyjna, jeden kanał do pH-metrii na poziomie 0 cm, 7 pierścieni impedancji przy -1, 1, 3, 5, 7, 9 i 11 cm stosownie do oznaczeń, średnica 6 Fr, kompatybilny z posiadanym przez Użytkownika rejestratorem Digitrapper pH-Z i oprogramowaniem AccuView |  | 3 | op |  | 0 | 8 | 0
3 | Cewnik pH-metryczny z impedancją jednokrotnego użytku, dla niemowląt, op. 10 szt. wewnętrzna elektroda referencyjna, jeden kanał do pH-metrii na poziomie 0 cm, 7 pierścieni impedancji przy -0.75, 0.75, 2.25, 3.75, 5.25, 6.75 i 8.25 cm stosownie do oznaczeń, średnica 6 Fr, kompatybilny z posiadanym przez Użytkownika rejestratorem Digitrapper pH-Z i oprogramowaniem AccuView |  | 1 | op |  | 0 | 8 | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy

## Pak. 3-9
| znak sprawy ZP/49 /2020 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO -ILOŚCIOWO -CENOWY
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Zgodnie zapisami w rozdz. XVI SIWZ termin dostaw cząstkowych, termin wykonania reklamacji, termin płatności stanowią kryterium oceny-
ofert należy podać pod każdym zaoferowanym Pakietem.
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
Pakiet 3 - Dostawa osprzętu do wiertarki laryngologicznej STRYKER
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | ILOŚĆ | J. m. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto (poz. 7x8) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Wiertło różyczkowe, sterylne, kompatybilne z nasadka napędu CORE MICRO DRILL, średnica wiertła od 2,4 mm do 7,0 mm w zależności od zapotrzebowania |  | 10 | szt |  | 0 | 8 | 0
2 | Wiertło diamentowe sterylne kompatybilne z nasadka napędu CORE MICRO DRILL średnica wiertła od 1,0mm do 5,0 mm w zależności od zapotrzebowania |  | 10 | szt |  | 0 | 8 | 0
3 | Olej do konserwacji nasadki napędu Contra Clean CORE MICRO DRILL smar w aerozolu opakowanie o pojemności 285 g. |  | 1 | szt |  | 0 | 23 | 0
4 | Aplikator do podaży płynu do zestawu płuczacego z poz. 5 |  | 2 | szt |  | 0 | 8 | 0
5 | Zestaw płuczący jednorazowego użytku sterylny do wiertarki laryngologicznej CORE MICRO DRILL |  | 40 | szt |  | 0 | 8 | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
Pakiet 4 - Dostawa wyposażenia do aparatu chirurgicznego MD 150 na potrzeby bloku operacyjnego laryngologii
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | ILOŚĆ | J. m. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto (poz. 7x8) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Rękojeść z napędem kompatybilnym z aparatem chirurgicznym MD 150 |  | 1 | szt |  | 0 | 8 | 0
2 | Przewód zasilajacy do rękojeści kompatybilny z aparatem MD 150 |  | 1 | szt |  | 0 | 8 | 0
3 | Nóżs ssąco obrotowy tyl LN kompatybilny do rękojęści z napędem |  | 1 | szt |  | 0 | 8 | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
Pakiet 5 - Dostawa elektrod do badania potencjałów wywołanych z pnia mózgu
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | ILOŚĆ | J. m. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto (poz. 7x8) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Elektroda wykonana z tkaniny flizelinowej z powłoką żelową,typ zatrzask,prostokątna o wymiarach 3 cm x 2 cm,charakteryzująca się dokonałą i trwałą przyczepnością,przyklejenie zapewniające nieprzerwany zapis bez artefaktów oraz dobre przewodzenie oporności skóry w trakcie badania |  | 700 | szt |  | 0 | 8 | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
Pakiet 6 - Dostawa sterylnych pokrowców na mikroskop operacyjny ZEISS dla Bloku Laryngologii
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | ILOŚĆ | J. m. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto (poz. 7x8) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Sterylnych pokrowców na mikroskop operacyjny ZEISS typ OPMI PRO ERGO. Przeźroczysta folia z osłoną na okular i uchwyty sterujace, podgląd dla operatora i asysty. |  | 50 | szt |  | 0 | 8 | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
Pakiet 7 - Dostawa jednorazowego wyposażenia dla Sali opatrunkowej laryngologii
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | ILOŚĆ | J. m. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto (poz. 7x8) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Jednorazowy aplikator stomatologiczny ergonomiczny wykonany z miękiego elastycznego materiału dł. 10 cm, śr. 2-3 mmrozmiar aplikatora duży opakowanie 100 szt. |  | 40 | opak |  | 0 | 8 | 0
2 | Tacka stomatologiczna biała jednorazowego użytku niesterylna wykonan z dobrej jakości tworzywa - polistyren gładka lub z wyżłobieniami bez przedziałek, tacka o wymiarze średnim 130x210mm pakowana po 100szt. |  | 20 | opak |  | 0 | 8 | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
Pakiet 8 - Dostawa wyposażenia do diatermii ERBE ICC 350 i koagulacji argonowej APC 300
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | ILOŚĆ | J. m. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto (poz. 7x8) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Elektroda neutralna jednorazowa uniwersalna o powierzchni A 85 cm2, powierzcnia pierścienia ekwipotencjalnego min. 23 cm2 bez kabla z wyprowadzeniem na klips zetykietami wklejanymi do dokumentacji medycznej kompatybilna do diatermii ICC350 |  | 150 | szt |  | 0 | 8 | 0
2 | Pinceta bipolarna izolowana bagnetowa tępa dł 190 mm kompatybilne do ERBE 350 |  | 2 | szt |  | 0 | 8 | 0
3 | Elektroda wielorazowa czynna typu Slim z ręczna aktywacja dwoma przyciskami ze zintegrowanym przewodem o dł 3 m wyjście na elektrody o śr. trzpienia 4 mm kompatybilny do ERBE 350 |  | 2 | szt |  | 0 | 8 | 0
4 | Sterylny czyścik do elektrod czynnych jednorazowego uzytku |  | 20 | szt |  | 0 | 8 | 0
5 | Elektroda nożowa prosta końcówka lancetowata trzpień śr 4 mm wymiar 1,5x17 mm |  | 2 | szt |  | 0 | 8 | 0
6 | Przewód do picety bipolarnej wymienionej w pozycji 2 dł. kabla 3 m kompatybilny do ERBE 350 |  | 2 | szt |  | 0 | 8 | 0
7 | Elektroda wolframowa prosta izolowana śr 0,5x20 mm, trzpień śr 4 mm |  | 1 | szt |  | 0 | 8 | 0
8 | Przewód do jednorazowych elektrod neutralnych kompatybilny z diatermią ICC350 |  | 1 | szt |  | 0 | 8 | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
Pakiet 9- Dostawa wyposażenia dodatkowego do mikroskopu diagnostycznego dla potrzeb bloku Laryngologicznego
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | ILOŚĆ | J. m. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto (poz. 7x8) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Żarówka mikroskopowa z kołnierzem dr Fischer typ LT 58Z napięcie 6V moc 30 W P47D żywotność żarówki 100 godz. do mikroskopu OPTON |  | 10 | szt |  | 0 | 8 | 0
2 | Żarówka mikroskopowa z kołnierzem Surgical Guerra napięcie 6V moc 30 W typ 3748/B P52D do mikroskopu OPM-2 |  | 10 | szt |  | 0 | 8 | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy

## Pak. 10-20
| znak sprawy ZP/49 /2020 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO -ILOŚCIOWO -CENOWY
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Zgodnie zapisami w rozdz. XVI SIWZ termin dostaw cząstkowych, termin wykonania reklamacji, termin płatności stanowią kryterium oceny-
ofert należy podać pod każdym zaoferowanym Pakietem.
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
Pakiet 10 - Dostawa sterylnych drenów - na potrzeby bloku operacyjnego chirurgicznego
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | ILOŚĆ | J. m. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto (poz. 7x8) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Sterylny dren do drenażu klatki piersiowej, widoczny w RTG , skalowany, miękki ale odporny na zagięcia . Długość ± 490 mm. Rozmiary CH: 12; 14,18; 16; 20; 24; 28; |  | 30 | szt |  | 0 | 8 | 0
2 | Sterylny cewnik z trokarem do przezskórnego nakłucia opłucnej. Miękki ale odporny na zagięcia , widoczny w RTG, skalowany. Posiadający rozszerzoną końcówkę umożliwiającą połączenie strzykawki cewnikowej. Cały cewnik wykonany z jednorodnego materiału.(nieklejona końcówka). Długośc min 20 cm. Rozmiary CH: 8,0; 10; 12; 16 |  | 60 | szt |  | 0 | 8 | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
Pakiet 11 - dostawa cewników urologicznych - na potrzeby blok operacyjnego chirurgii
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | ILOŚĆ | J. m. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto (poz. 7x8) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Sterylny, jednorazowy zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów, składający się z: kateter Pigtail widoczny w RTG, z podwójnie wygiętymi końcami, na których są liczne otwory, średnica pętli pęcherzowej 2cm lub 4cm, odstęp między pętlami od 8cm do 30cm, prowadnik, popychacz, nakładka uszczelniająca, zacisk. Cewniki skalowane co 1cm, z linię pozycjonującą. Rozmiar CH: 3,4,5,6,7,8 |  | 30 | szt |  | 0 | 8 | 0
2 | Jednorazowy zestaw z zastawką do wprowadzania i wymiany kateterów i elektrod endokawitarnych- introduktor Fr 4, o składzie: koszulka z zastawką 4F x7cm z kranikiem trójdrożnym; rozszerzacz 4F x 13cm; prowadnik J .022” x 40cm; igła prosta 19G x 5cm. |  | 30 | szt |  | 0 | 8 | 0
3 | Jednorazowy zestaw z zastawką do wprowadzania i wymiany kateterów i elektrod endokawitarnych- introduktor Fr 6, o składzie: koszulka z zastawką 6F x11cm z kranikiem trójdrożnym; rozszerzacz 6F x 18cm; prowadnik J .035” x 40cm; igła prosta 18G x 7cm |  | 20 | szt |  | 0 | 8 | 0
4 | Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniowa, skladajacy się z : Kateter Pigtail, igła dwucześciowa , opaska zaciskowa, kołnierz. Rozmiar: 6F, 9F, 12F, 14 F |  | 20 | szt |  | 0 | 8 | 0
5 | Sterylny, jednorazowy cewnik moczowodowy typu Nelaton, miękki aleodporny na zagięcia,widoczny w RTG, skalowany, z metalową prowadnicą, z zamontowaną na końcu cewnika końcówką luer. Długość 70 cm. Rozmiar CH 3,4,5,6,7,8. |  | 40 | szt |  | 0 | 8 | 0
6 | Cewnik Fogartyego, jednokanałowy, z balonem, nierdzewnym mandrynem, w rozmiarze CH2,3,4,5,6. Długośćod 40cm.Skalowany. Widoczny w RTG.Zakończenie cewnika sferyczne, uniemożliwiające przebicie naczynia. |  | 12 | szt |  | 0 | 8 | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
Pakiet 12 - Dostawa jednorazowego osprzętu do laserów na potrzeby Bloku Operacyjnego Chirurgii
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | ILOŚĆ | J. m. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto (poz. 7x8) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Cryogen do laserów pulsacyjno-barwnikowego i neo-yagowego 1litr |  | 20 | szt |  | 0 | 8 | 0
2 | Światłowód, jednorazowy, do zabiegów endowaskularnych z użyciem lasera diodowego Leonardo : ELVeS Radial 2 ring Fiber Kit 6 F, IC |  | 15 | szt |  | 0 | 8 | 0
3 | Światłowód, jednorazowy, do zabiegów endowaskularnych z użyciem lasera diodowego Leonardo: ELVeS Radial slim Fiber, IC |  | 35 | szt |  | 0 | 8 | 0
4 | Klejone jednorazowe płytki ochronne na oczy przeznaczone dla pacjentów do zabiegów laserem Vbeam 591 -597 nm. Pakowane po 24 pary. |  | 3 | op. |  | 0 | 8 | 0
5 | Jednorazowy, sterylny dren do pompy Dyspenser DP 30. |  | 40 | szt |  | 0 | 8 | 0
6 | Okienka do lasera PDL op.25 szt |  | 1 | op. |  | 0 | 8 | 0
7 | Okienka do lasera Nd-Yag op.25 szt |  | 1 | op. |  | 0 | 8 | 0
8 | Końcówka do lasera PDL, rozmiar 7mm, 10mm. |  | 2 | szt |  | 0 | 8 | 0
9 | Konćówka dystansowa do lasera Nd-Yag rozmiar w zależności od zużycia. Opakowanie po 5 szt. |  | 2 | op. |  | 0 | 8 | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
Pakiet 13 - Dostawa sprzetu do neuromonitoringu dla bloku operacyjnego chirurgii
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | ILOŚĆ | J. m. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto (poz. 7x8) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Sonda monopolarna prosta. Długość robocza 4,5 cm, przewód 3 m. Do bezpośredniej stymulacji nerwów. Op. Po 10 szt. |  | 2 | op |  | 0 | 8 | 0
2 | Elektroda igłowa Trygon zielona referencyjna ( dł. Igły 15mm, dł przewodu 1,5m) z płaskim trójkątnym uchwytem, wtyczka toughproof, sterylna, jednorazowa. Op. Po 10 szt. |  | 2 | op |  | 0 | 8 | 0
3 | Trójka elektrod igłowych Trygon (igły 15 mm, dł. Przewodu 1,5m) z płaskim trójkatnym uchwytem, przewody w przeplocie, wtyczka toghproof, sterylna jednorazowa. Op po 10 trójek. |  | 2 | op |  | 0 | 8 | 0
4 | Para elektrod igłowych Trygon ( igły 15 mm, dł przewodu 2m) z płaskim trójkatnym uchwytem, wtyczka toghproof, sterylna , jednorazowa, op.po 10 par. |  | 2 | op |  | 0 | 8 | 0
5 | Para elektrod igłowych Trygon ( igły 6mm, dł. Przewodu 1,5m) z płaskim trójkątnym uchwytem, przewody w przeplocie, wtyczka toughproof, sterylna, jednorazowa. Op. Po 10 par |  | 2 | op |  | 0 | 8 | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
Pakiet 14 - Dostawa ostrzy do noża Breithwaite (Hambiego) - na potrzeby bloku operacyjnego chirurgii.
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | ILOŚĆ | J. m. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto (poz. 7x8) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Sterylne, jednorazowe ostrza BA 718 R do noża Breithwaite. Kompatybilne ze sprzętem firmy Aesculap Chifa. Opakwoanie a 10 szt |  | 70 | szt |  | 0 | 8 | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
Pakiet 15- Dostawa końcówek do aparatu Versajet II plus – na potrzeby bloku operacyjnego chirurgii
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | ILOŚĆ | J. m. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto (poz. 7x8) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Sterylna, jednorazowa końcówkatnąca do aparatu Versajet II plus, 45deg/8mm |  | 5 | szt |  | 0 | 8 | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
Pakiet 16 - Dostawa zestawów do drenażu opłucnej metodą Seldingera - na potrzeby bloku operacyjnego chirurgii
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | ILOŚĆ | J. m. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto (poz. 7x8) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Sterylny zestaw, jednorazowy , przeznaczony do przezskórnego drenażu jamy opłucnej, składający się z : skalpela nr 11, srtzykawki 10 ml, igły wprowadzającej 16G/80mm, skalowana co 2cm, rozszerzadło 14G z regulowanym ogranicznikiemgłębokości wprowadzania, drn do oplucnej 12F/28,5 cm z dwoma otworami bocznymi, z zastawką hemostatyczną, , kranik trójdrożny, łącznik luer lock męski. Zestaw na sztywnej tacce, podwójnie pakowany, sterylny. w opak. 5 szt; zestaw wyposażony w prowadnicę o długości 50 cm |  | 50 | szt |  | 0 | 8 | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
Pakiet 17 - Dostawa sprzętu elektrochirurgicznego do generatora Force Triad firmy Covidien dla bloku chirurgii
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | ILOŚĆ | J. m. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto (poz. 7x8) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Elektroda neutralna dla noworodków o masie ciała od 0.45 do 2.72kg, dwudzielna, z grubą warstwą przewodzącego żelu w części aktywnej, oraz z systemem ścisłego przylegania brzeżnego, zapobiegającym przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym (wodoszczelna).Współpracująca z aktywnymi systemami zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniami (np. system typu REM). Elektroda bezlateksowa, połączona na stałe z kablem przyłączeniowym o długości 2.7m. (1op.= 12szt.) Z wklejanymi etykietami do dokumentacji medycznej. Kompatybilne z generatorem Force Triad. |  | 2 | op. |  | 0 | 8 | 0
2 | Elektroda neutralna dla niemowląt o masie ciała od 2.72kg do 13.6kg, dwudzielna, z grubą warstwą przewodzącego żelu w części aktywnej, oraz z systemem ścisłego przylegania brzeżnego, zapobiegającym przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym (wodoszczelna).Współpracująca z aktywnymi systemami zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniami (np. system typu REM). Elektroda bezlateksowa, połączona na stałe z kablem przyłączeniowym o długości 4.6m. (1op.= 25szt.) Z wklejanymi etykietami do dokumentacji medycznej. Kompatybilne z generatorem Force Triad. |  | 3 | op. |  | 0 | 8 | 0
3 | Elektroda neutralna o wymiarach 11.5x18.5cm (±3%), dwudzielna niekierunkowa, z grubą warstwą przewodzącego żelu w części aktywnej, oraz z systemem ścisłego przylegania brzeżnego, zapobiegającym przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym (wodoszczelna).Współpracująca z aktywnymi systemami zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniami (np. system typu REM). Elektroda bezlateksowa, (1op.= 50szt.) Z wklejanymi etykietami do dokumentacji medycznej. Kompatybilne z generatorem Force Triad. |  | 2 | op. |  | 0 | 8 | 0
4 | Przewód wielorazowego użytku, do jednorazowych elektrod neutralnych, o dł. min. 3m. Z klipsem. Kompatybilny z zaoferowanymi elektrodami i generatorem Force Triad. |  | 1 | szt |  | 0 | 8 | 0
5 | Wielorazowa pinceta bipolarna go generatora Force Triad, prosta, dł. 16.5 cm, średnica końcówek 2mm. |  | 2 | szt |  | 0 | 8 | 0
6 | Wielorazowy przewód do pincety bipolarne ( opisanej powyżej)dł. min. 3m. Kompatybilny z generatorem Force Triad. |  | 5 | szt |  | 0 | 8 | 0
7 | Wielorazowa pinceta bipolarna do generatora Force Triad, prosta, cienka,dł. 10-12cm. |  | 3 | szt |  | 0 | 8 | 0
8 | Uchwyt monopolarny jednorazowy z elektrodą nożową, dwoma przyciskami cięcie i koagulacja, przełącznikiem kołyskowym, przewodem o dł. 4,6 m, złączem trójbolcowym kompatybilnym z generatorem Valleylab. (1 op. = 50 szt.) |  | 2 | op. |  | 0 | 8 | 0
9 | Elektroda igłowa wielokrotnego użytku, ze stali nierdzewnej, cienka, długość całkowita 6.6cm, dł. aktywna 2.54cm, średnica ostrza Ø.51mm. |  | 20 | szt. |  | 0 | 8 | 0
10 | Jednorazowe, specjalistyczne narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych, o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem, zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do precyzyjnych zabiegów na otwarto, o długości około 19cm, szczęki wygięte, aktywacja za pomocą włącznika nożnego lub ręcznego, współpracujące z platformą elektrochirurgiczną z systemem zamykania naczyń. |  | 30 | szt. |  | 0 | 8 | 0
11 | Jednorazowe specjalistyczne narzędzie typu prepariusz i uszczelniacz w jednym, współpracujące z platformą Force Triad. Jednoetapowe uszczelnianie, z wbudowaną funkcją cięcia, z możliwością preparowania na tępo. Długość trzonu 37cm, z możliwością rotacji do 350º, o całkowitej długości szczęk 20mm, z rozwarciem szczęk 13mm, z długością linii ciecia 18mm, ze zintegrowanym przyciskiem aktywacji minimalizującym ilość czynności wykonywanych przez operatora. |  | 50 | szt |  | 0 | 8 | 0
12 | Przewód monopolarny, kompatybilny z narzędziami laparoskopowymi firmy Storz i Surg-Tech. Przewód dł. min. 3m, kompatybilny z generatorem Force Triad |  | 5 | szt |  | 0 | 8 | 0
13 | Jednorazowa klipsownica do operacji laparoskopowych, posiadająca 18 tytanowych klipsów w rozmiarze ML(średnio duże – 9,1mm po zamknięciu), załadowanych w magazynku, przechodząca przez trokar o średnicy 5mm, obracający się o 360 stopni trzonek i podświetlany wskaźnik ilości pozostałych klipsów. |  | 12 | szt. |  | 0 | 8 | 0
14 | Jednorazowa klipsownica automatyczna, z 20 tytanowymi klipsami o rozmiarze średnim( dł. klipsa po uformowaniu 6-7mm), z mechanizmem zapadkowym, umożliwiającym częściowe zamknięcie klipsa. Rozstaw nóżek klipsa przed zamknięciem- 3,6mm, z trzonem o dł. 25cm – do zabiegów na otwarto. |  | 6 | szt |  | 0 | 8 | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
Pakiet 18 - Dostawa końcówek do noża harmonicznego – na potrzeby bloku operacyjnego chirurgii
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | ILOŚĆ | J. m. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto (poz. 7x8) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Jednorazowa, sterylna, końcówka do noża harmonicznego, w formie szpaluły do cięcia, z prostym ostrzem. W zestawie z kluczem dynamometrycznym. Narzędzie kompatybilne z generatorem firmy J&J |  | 12 | szt |  | 0 | 8 | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
Pakiet 19. Dostawa narzedzi laparoskopowych na potrzeby bloku oper chirurgii
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | ILOŚĆ | J. m. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto (poz. 7x8) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Jednorazowe, sterylne dreny z filtrem do insuflacji. Wbudowane filtry dostosowane do wysokich przepływów. Lekkie, miękkie, odporne na zaginanie. Kompatybilne z insuflatorami firmy Storz i Stryker( różne wejścia). |  | 100 | szt |  | 0 | 8 | 0
2 | Wielorazowy dren do insuflacji, autoklawowalny, kompatybilny z insuflatorami firmy Storz i Stryker. Dł. 3-3,5m |  | 3 | szt |  | 0 | 8 | 0
3 | Monopolarna, wielorazowa elektroda hakowa z ceramiczną końcówką typu L. Dł. 330-340mm, śr. 5mm. Kompatybilna z przewodami monopolarnymi firmy Medtronic i Erbe Vio 300. |  | 3 | szt |  | 0 | 8 | 0
4 | Sterylny, jednorazowy zestaw przeciwko parowaniu optyk laparoskopowych. Niedrapiący, niepylący, łatwy w użyciu. Pojemność 5-8ml |  | 100 | szt |  | 0 | 8 | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
Pakiet 20. Dostawa drenów do drenażu jam ciała na potrzeby bloku oper. Chir.
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | ILOŚĆ | J. m. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto (poz. 7x8) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Sterylny, jednorazowy dren tkankowy, z bardzo miękkiego PCV lub 100% silikonu, z linią Rtg. O podwójnym systemie drenażu: przez światło kanalików i ścianki zewnętrzne. Możliwość zmniejszania drenu poprzez odrywanie kanalików. Szer. 25mm, dł. 250mm |  | 60 | szt |  | 0 | 8 | 0
2 | Sterylny, jednorazowy dren Penrose, 100% silikonu, z nitką Rtg, szer. 5mm. Wersja zamknięta.Ch 5, Ch 8 Dł. 30cm. |  | 60 | szt |  | 0 | 8 | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy

## Pak. 21-27
| znak sprawy ZP/49 /2020 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO -ILOŚCIOWO -CENOWY
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Zgodnie zapisami w rozdz. XVI SIWZ termin dostaw cząstkowych, termin wykonania reklamacji, termin płatności stanowią kryterium oceny-
ofert należy podać pod każdym zaoferowanym Pakietem.
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
Pakiet 21 - Dostawa cewników dożylnych, permanentnych, silikonowych, jednokanałowych i dwukanałowych
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | ILOŚĆ | J. m. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto (poz. 7x8) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Silikonowy cewnik jednokanałowy 3.0 FR / 65 cm do długoterminowego żywienia pozajelitowego. Kontrasujący w RTG; można podawać leki, antybiotyki, chemioterapię. W zestawie z rozszerzadłem z rozrywalną koszulką 3.5 FR /7 cm/ 11 cm; prowadnikiem 0,018", igłą, strzykawką. Cewnik posiada zgrubienie ułatwiające przyszycie go do skóry, mankiet z włokna syntetycznego znajdujący się na 5 centymetrze umozliwiający wrośnięcie tkaniki oraz zacisk zabezpieczający. W opakowaniu 1 szt. |  | 30 | szt |  | 0 | 8 | 0
2 | Silikonowy cewnik jednokanałowy 4.0 FR / 65 cm do długoterminowego żywienia pozajelitowego. Kontrasujący w RTG; można podawać leki, antybiotyki, chemioterapię. W zestawie z rozszerzadłem z rozrywalną koszulką 5 FR / 7 cm/ 11 cm; prowadnikiem 0,025'', igłą, strzykawką. Cewnik posiada zgrubienie ułatwiające przyszycie go do skóry, mankiet z włokna syntetycznego znajdujący się na 5 centymetrze umozliwiający wrośnięcie tkaniki oraz zacisk zabezpieczający. W opakowaniu 1 szt. |  | 30 | szt |  | 0 |  | 0
3 | Silikonowy cewnik jednokanałowy 6,5 FR / 90 cm do długoterminowego żywienia pozajelitowego. Kontrasujący w RTG; można podawać leki, antybiotyki, chemioterapię. W zestawie z rozszerzadłem z rozrywalną koszulką 7 FR / 9 cm /13 cm; prowadnikiem 0,035" ; igłą; strzykawką. Cewnik posiada zgrubienie ułatwiające przyszycie go do skóry, mankiet z włokna syntetycznego znajdujący się na 5 centymetrze umozliwiający wrośnięcie tkaniki oraz zacisk zabezpieczający. W opakowaniu 1 szt. |  | 30 | szt |  | 0 |  | 0
4 | Silikonowy cewnik jednokanałowy 9.5 FR / 90 cm do długoterminowego żywienia pozajelitowego. Kontrasujący w RTG; można podawać leki, antybiotyki, chemioterapię. W zestawie z rozszerzadłem z rozrywalną koszulką 10 FR / 9 cm / 13 cm; prowadnikiem 0,038"; igłą, strzykawką. Cewnik posiada zgrubienie ułatwiające przyszycie go do skóry, mankiet z włokna syntetycznego znajdujący się na 5 centymetrze umozliwiający wrośnięcie tkaniki oraz zacisk zabezpieczający. W opakowaniu 1 szt. |  | 30 | szt |  | 0 |  | 0
5 | Silikonowy cewnik dwukanałowy 5.0 FR / 65 cm do długoterminowego żywienia pozajelitowego. Kontrasujący w RTG; można podawać leki, antybiotyki, chemioterapię. W zestawie z rozszerzadłem z rozrywalną koszulką 5,5 FR / 9 cm /13 cm; prowadnikiem 0,025"; igłą; strzykawką. Cewnik posiada zgrubienie ułatwiające przyszycie go do skóry, mankiet z włokna syntetycznego znajdujący się na 5 centymetrze umozliwiający wrośnięcie tkaniki oraz zacisk zabezpieczający. W opakowaniu 1 szt. |  | 30 | szt |  | 0 |  | 0
6 | Silikonowy cewnik dwukanałowy 7.0 FR / 65 cm do długoterminowego żywienia pozajelitowego. Kontrasujący w RTG; można podawać leki, antybiotyki, chemioterapię. W zestawie z rozszerzadłem z rozrywalną koszulką 8 FR+B4 /9 cm/ 13 cm; prowadnikiem 0,035", igłą; strzykawką. Cewnik posiada zgrubienie ułatwiające przyszycie go do skóry, mankiet z włokna syntetycznego znajdujący się na 5 centymetrze umozliwiający wrośnięcie tkaniki oraz zacisk zabezpieczający. W opakowaniu 1 szt. |  | 30 | szt |  | 0 |  | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Rozmiary zamawiane będą w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
Pakiet 22- Dostawa łączników do linii dożylnych typu T - na potrzeby OITiA
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | ILOŚĆ | J. m. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto (poz. 7x8) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Łączniki do linii dożylnych typu T – conectors z kołnierzem obrotowym, pojedyncze, produkt plastikowy, wykonany z przeźroczystego tworzywa, bez lateksu, pakowany pojedynczo, jałowy, z jednego końca wejście typu Luer typu „męskie” obrotowe celem połączenia do kaniuli dożylnej, a końcówka po stronie przeciwnej zakończona membraną do wielokrotnego przekłuwania, dodatkowo jeden boczny przewód z końcówką typu „żeńskiego” Luer celem podłączenia infuzji, długość przewodu 7-18cm, pojemność przewodu nie większa niż 0,3ml. |  | 600 | szt |  | 0 | 8 | 0
2 | Łączniki do linii dożylnych typu T – conectors z kołnierzem obrotowym, pojedyncze, produkt plastikowy, wykonany z przeźroczystego tworzywa, bez lateksu, pakowany pojedynczo, jałowy, z jednego końca wejście typu Luer typu „męskie” obrotowe celem połączenia do kaniuli dożylnej, a końcówka po stronie przeciwnej zakończona membraną do wielokrotnego przekłuwania, dodatkowe dwa boczne przewody z końcówką typu „żeńskiego” Luer celem podłączenia infuzji, długość przewodu 7-13 cm pojemność przewodu nie większa niż 0,4ml |  | 100 | szt |  | 0 | 8 | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
Pakiet 23 - Dostawa filtrów oddechowych - dla wszystkich grup wiekowych dzieci
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | ILOŚĆ | J. m. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto (poz. 7x8) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Filtr oddechowych elektrostatyczny dla dzieci o masie ciała od 3 do 8 kg (VT 30-100ml). Kształt okrągły, elektrostatyczny, jałowy, antybakteryjny, antywirusowy, skuteczność filtracji dla wirusów ≥99,99%; bakterii ≥ 99,999%, względem NaCl 94,409%; waga filtra do 8g; DOPUSZCZA: filtr noworodkowy, elektrostatyczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%, kształt okrągły, dla pacjenta o masie 3-8 kg, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziomie nawilżania 31 mgH2O przy Vt=50 ml, waga 9 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno na lince typu Luer; DOPUSZCZAMY: filtry oddechowe elektrostatyczne dla dzieci o masie ciała od 3,5kg do 8 kg (min. VT 35ml). Kształt okrągły, elektrostatyczny, mikrobiologicznie czysty, antybakteryjny, antywirusowy, potwierdzona niezależnymi protokołami skuteczność filtracji dla wirusów ≥99,99%; bakterii ≥ 99,99% w ostatniej 24h godzinie walidacji filtra, względem Bacillus subtilis, Mycobacterium tuberculosis, Hepatitis C, coliphage MS-2 oraz bakteriofagów o średnicy 174, waga filtra do 11g. |  | 1000 | szt |  | 0 | 8 | 0
2 | Filtr oddechowych elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dzieci o masie od 8 do 15kg (VT 75-300ml), kształt okrągły, jałowy, skuteczność filtracji dla wirusów ≥99,99%, bakterii ≥99,999%, względem NaCl 96,263%, poziom nawilżania minimum 31 mg/l przy VT 500ml, waga filtra do 22 g ; DOPUSZCZA: filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,999%, wirusowej 99,999%, kształt okrągły, skuteczności nawilżania 32 mg H2O przy Vt=250 ml, przestrzeń martwa 26ml, masa 18 g, objętość oddechowa powyżej 75 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo; DOPUSZCZAMY: filtry oddechowe elektrostatyczne z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dzieci o masie od 9 kg do 15kg (min. VT 90ml), kształt okrągły, mikrobiologicznie czysty, potwierdzona niezależnymi protokołami skuteczność filtracji dla wirusów ≥99,99%; bakterii ≥ 99,99% w ostatniej 24h godzinie walidacji filtra, względem Bacillus subtilis, Mycobacterium tuberculosis, Hepatitis C, coliphage MS-2 oraz bakteriofagów o średnicy 174. Poziom nawilżania minimum 31,7 mg/l przy min. VT 90ml, waga filtra do 22g. |  | 2000 | szt |  | 0 | 8 | 0
3 | Filtr oddechowy elektrostatyczny dla dzieci o masie powyżej 15kg do 70 kg (VT 150-1200ml), kształt okrągły, jałowy, skuteczność filtracji dla wirusów ≥ 99,99%; bakterii ≥99,9999%; względem NaCl 97,100%,poziom nawillżania minimum 9 mg/l przy VT 500, waga filtra do 20 g. antybakteryjny, antywirusowy, skuteczność filtracji dla wirusów i bakterii 99,9%, waga filtra 24g. DOPUSZCZA: filtr elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%, kształt okrągły, dla objętości oddechowej 150-1500 mlprzestrzeń martwa 33 ml, masa 19 g, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno typu Luer Lock, pakowany pojedynczo; DOPUSZCZAMY: filtrY oddechowE elektrostatycznE dla dzieci o masie powyżej 15kg do 70 kg (min. VT 150ml), kształt okrągły, jałowy, potwierdzona niezależnymi protokołami skuteczność filtracji dla wirusów ≥ 99,998%; bakterii ≥99,998%; w ostatniej 24h godzinie walidacji filtra, względem Bacillus subtilis, Mycobacterium tuberculosis, Hepatitis C, coliphage MS-2 oraz bakteriofagów o średnicy 174. Waga filtra do 23 g. |  | 2000 | szt |  | 0 | 8 | 0
4 | Filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wigoci dla dzieci o masie odj 15kg do 70 kg (VT 150-1200ml), kształt okrągły, jałowy, skuteczność filtracji dla wirusów ≥99,999%; bakterii 99,9998%; względem NaCl 97,416%,poziom nawilżania minimum 33mg/l przy VT500, waga filtra do 28g. DOPUSZCZA: filtr elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%,dla objętości oddechowej 150-1500 ml, przestrzeń martwa 53 ml, masa 30 g, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 36.8 mg/l H2O, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno typu Luer Lock, pakowany pojedynczo; DOPUSZCZAMY: filtry oddechowe elektrostatyczne z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dzieci o masie od 18kg do 70 kg (min. VT 180ml), kształt okrągły, jałowy, potwierdzona niezależnymi protokołami skuteczność filtracji ≥99,998%; bakterii 99,998% w ostatniej 24h godzinie walidacji filtra, względem Bacillus subtilis, Mycobacterium tuberculosis, Hepatitis C, coliphage MS-2 oraz bakteriofagów o średnicy 174. Poziom nawilżania minimum 32,3mg/l przy min. VT 180ml, waga filtra do 31g. |  | 2000 | szt |  | 0 | 8 | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Zamawiający złoży zamówienie w zależności od zapotrzebowania.
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
Pakiet 24 - Dostawa osprzętu do Primusa
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | ILOŚĆ | J. m. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto (poz. 7x8) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Filtr mechaniczny SAFESTAR 55, jednorazowego użytku, |  | 1000 | szt. |  | 0 | 8 | 0
2 | Czujnik tlenu kapsuła, do pomiaru w strumieniu głównym kompatybilny z aparatem Fabius |  | 1 | szt. |  | 0 | 23 | 0
3 | Czujnik przepływu infinity® ID, ABS, przystosowany do dezynfekcji |  | 10 | szt. |  | 0 | 8 | 0
4 | Linia próbkująca, jednorazowego użytku do aparatu do znieczuleń PRIMUS LUER niepirogenna bez lateksu dł ok 250cm |  | 400 | szt. |  | 0 | 8 | 0
5 | Adapter do pułapki wodnej waterlock® 2 do aparatu do znieczuleń Primus |  | 2 | szt. |  | 0 | 23 | 0
6 | Pułapka wodna waterlock® 2 |  | 36 | szt. |  | 0 | 8 | 0
7 | Czujnik tlenu S do pomiaru w strumieniu bocznym. |  | 4 | szt. |  | 0 | 8 | 0
8 | Wapno sodowane w postaci jednorazowego absorbear o pojemności 1,2 litra.Górna część pojemnika zbudowana z jednego elementu, pozwalającego na jego automatyczne zatrzymanie we właściwej pozycji. Bez dodatkowych elementów przytwierdzanych oraz ruchomych. Możliwość wymiany w dowolnym czasie podczas zabiegu; Brak kontaktu z wapnem sodowanym przy wymianie wkładu; Brak pylenia Wysoka absorpcja: od 178 do 209 litrów CO2/1 litr wapna; Skład: 78 - 84% Ca(OH)2; 2 - 4% NaOH; 14 - 18% H2O; Fiolet etylowy; Okres trwałości produktu – 4 lata; Zakres temperatur przechowywania: -20°C do 50°C; 6 sztuk w opakowaniu zbiorczym. |  | 36 | szt. |  | 0 | 8 | 0
9 | Wapno sodowane w postaci białych granulek/pelletów identycznych kształtów i rozmiarów – w postaci półsfer o średnicy 4mm oraz wysokości 2mm; Wysoka absorpcja: 178 litrów CO2/1 litr wapna; Wysoka odporność na transport zapewniająca minimalną ilość pyłu w stosowanym wapnie; Jednoznaczne rozpoznanie zużycia wapna – wapno zużyte zabarwia się na kolor błękitno-fioletowy; Skład: 78 - 84% Ca(OH)2; 2 - 4% NaOH; 14 - 18% H2O; Fiolet etylowy; Okres trwałości produktu – 4 lata; Zakres temperatur przechowywania: -20°C do 50°C; Wygodne 5l kanistry (4,15kg) |  | 10 | szt. |  | 0 | 8 | 0
10 | Układ oddechowy, do jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysty, składający się z dwóch rozciągliwych karbowanych rur, zachowujących nadany kształty – długość ramion oddechowych od 0,5m do 180 cm, łącznika Y oraz odłączalnego łącznika kolankowego z portem Luer Lock. Materiał: PP (polipropylen). Bez PCV i lateksu oraz DEHP, pakowany w folię |  | 75 | szt. |  | 0 | 8 | 0
11 | Układ oddechowy, dla dorosłych, składający się z dwóch ramion o dł. 3m i średnicy 22mm, karbowane o gładkiej wewnętrznej powierzchni. Łącznik kątowy zawiera port Luer-Lock z zintegrowanym kapturkiem, mikrobiologicznie czysty, bez lateksu i DEHP. Przeznaczony do stosowania w środowisku MRI. |  | 25 | szt. |  | 0 | 8 | 0
12 | Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, noworodkowy układ oddechowy z ogrzewanym ramieniem wdechowym i wydechowym, z automatyczną komorą nawilżacza do aktywnego nawilżania z Fisher & Paykel MR850, z podstawą przeciw oparzeniową, przeznaczony do stosowania u noworodków z objętością oddechową do 100 ml, opór wdechowy i wydechowy przy przepływie 2,5 l/min 0,1 mBar. Średnica rur i złączy 10 mm, złącza elastyczne, rury gładkie w środku, grzałka w ścianach układu, materiał EVA, PE, TPE, PP, PC, SBC, POM, SAN, stal, wszystkie komponenty przewodzące gaz nie zawierają lateksu, PVC i DEHP, długość rur 1,7m, łącznik Y odłączalny, wejście układu zabezpieczone kapturkiem, przecieki przy 60mbar < 30 ml/min, czujnik temperatury mocowany na klik. Układ zoptymalizowany do HFO, kompatybilny z respiratorem Babylog, VN500. |  | 50 | szt. |  | 0 | 8 | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
Pakiet 25. - Dostawa układów oddechowych
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | ILOŚĆ | J. m. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto (poz. 7x8) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Filtr antybakteryjny wielokrotnego użycia do aparatu do znieczulenie PRIMUS |  | 1500 | szt |  | 0 | 8 | 0
2 | Czujnik tlenu do aparatu do znieczulenia PRIMUS |  | 6 | szt |  | 0 | 8 | 0
3 | Czujniki przepływu tlenu do aparatu do znieczulenia PRIMUS; opak=5szt. |  | 2 | op. |  | 0 | 8 | 0
4 | Linia do kapnografii do aparatu do znieczulenia PRIMUS, LUER,niepirogenna, bez lateksu długość około 250 cm;opak=10szt. |  | 60 | op. |  | 0 | 8 | 0
5 | Uchwyt mocujący do pułapki wodnej linii kapnometrii do aparau do znieczulenie PROMUS |  | 2 | szt |  | 0 | 8 | 0
6 | Pojemnik do ssaka z żelem, PE (polietylen), jednorazowego użytku, poj. 700 ml, |  | 300 | szt. |  | 0 | 8 | 0
7 | Układ oddechowy anestezjologiczny, jednorazowy, składający się z 2 rur długości 180 cm oraz z jednej rury dł. 150cm z workiem oddechowym o pojemności 2L. Zestaw zawiera łącznik kątowy z portem Luer-Lock, trójnik Y oraz haczyk do zawieszenia worka. Układ wykonany z EVA, bez PCV i lateksu oraz DEHP, mikrobiologicznie czysty |  | 100 | szt. |  | 0 | 8 | 0
8 | Jednorazowy układ współosiowy typu rura w rurze o długości 180 cm, wyposażony w kolanko z portem LuerLock, złącze (respirator/pacjent) 22/22-15, wykonany z PP/PE/EVA nie zawierający PVC i DEHP, bez lateksu, mikrobiologicznie czysty |  | 100 | szt. |  | 0 | 8 | 0
9 | zestaw worka oddechowego, bez lateksu, jednorazowego użytku, obj. 2 l, dł. 1,5 m, |  | 100 | szt. |  | 0 | 8 | 0
10 | zestaw worka oddechowego, bez lateksu, jednorazowego użytku, pediatryczny, obj. 1 l, dł. 1,1 m |  | 100 | szt. |  | 0 | 8 | 0
11 | zestaw worka oddechowego, bez lateksu, jednorazowego użytku, noworodkowy, obj. 0,5 l, dł. 1,1 m, |  | 100 | szt. |  | 0 | 8 | 0
12 | Pułapka wodna do kapnografu do pomiaru CO2 do aparatu do znieczulenie PRIMUS, opak.=12szt. |  | 6 | op. |  | 0 | 8 | 0
13 | Wapno sodowane w postaci jednorazowego absorbear o pojemności 1,2 litra.Górna część pojemnika zbudowana z jednego elementu, pozwalającego na jego automatyczne zatrzymanie we właściwej pozycji. Bez dodatkowych elementów przytwierdzanych oraz ruchomych. Możliwość wymiany w dowolnym czasie podczas zabiegu; Brak kontaktu z wapnem sodowanym przy wymianie wkładu; Brak pylenia Wysoka absorpcja: od 178 do 209 litrów CO2/1 litr wapna; Skład: 78 - 84% Ca(OH)2; 2 - 4% NaOH; 14 - 18% H2O; Fiolet etylowy; Okres trwałości produktu – 4 lata; Zakres temperatur przechowywania: -20°C do 50°C; 6 sztuk w opakowaniu zbiorczym. |  | 36 | szt. |  | 0 | 8 | 0
14 | Wapno sodowane w postaci białych granulek/pelletów identycznych kształtów i rozmiarów – w postaci półsfer o średnicy 4mm oraz wysokości 2mm; Wysoka absorpcja: 178 litrów CO2/1 litr wapna; Wysoka odporność na transport zapewniająca minimalną ilość pyłu w stosowanym wapnie; Jednoznaczne rozpoznanie zużycia wapna – wapno zużyte zabarwia się na kolor błękitno-fioletowy; Skład: 78 - 84% Ca(OH)2; 2 - 4% NaOH; 14 - 18% H2O; Fiolet etylowy; Okres trwałości produktu – 4 lata; Zakres temperatur przechowywania: -20°C do 50°C; Wygodne 5l kanistry (4,15kg) |  | 10 | szt. |  | 0 | 8 | 0
15 | Układ oddechowy, do jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysty, składający się z dwóch rozciągliwych karbowanych rur, zachowujących nadany kształty – długość ramion oddechowych od 0,5m do 180 cm, łącznika Y oraz odłączalnego łącznika kolankowego z portem Luer Lock. Materiał: PP (polipropylen). Bez PCV i lateksu oraz DEHP, pakowany w folię |  | 75 | szt. |  | 0 | 8 | 0
16 | Układ oddechowy, dla dorosłych, składający się z dwóch ramion o dł. 3m i średnicy 22mm, karbowane o gładkiej wewnętrznej powierzchni. Łącznik kątowy zawiera port Luer-Lock z zintegrowanym kapturkiem, mikrobiologicznie czysty, bez lateksu i DEHP. Przeznaczony do stosowania w środowisku MRI. |  | 40 | szt. |  | 0 | 8 | 0
17 | Układ oddechowy, bez lateksu, jednorazowego użytku, noworodkowy, MRI, dł. 3 m, 10 szt |  | 30 | szt. |  | 0 | 8 | 0
18 | Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, noworodkowy układ oddechowy z ogrzewanym ramieniem wdechowym i wydechowym, z automatyczną komorą nawilżacza do aktywnego nawilżania z Fisher & Paykel MR850, z podstawą przeciw oparzeniową, przeznaczony do stosowania u noworodków z objętością oddechową do 100 ml, opór wdechowy i wydechowy przy przepływie 2,5 l/min 0,1 mBar. Średnica rur i złączy 10 mm, złącza elastyczne, rury gładkiew środku, grzałka w ścianach układu, materiał EVA, PE, TPE, PP, PC, SBC, POM, SAN, stal, wszystkie komponenty przewodzące gaz nie zawierają lateksu, PVC i DEHP, długość rur 1,7m, łącznik Y odłączalny, wejście układu zabezpieczone kapturkiem, przecieki przy 60mbar < 30 ml/min, czujnik temperatury mocowany na klik. Układ zoptymalizowany do HFO, kompatybilny z respiratorem Babylog, VN500. |  | 50 | szt |  | 0 | 8 | 0
19 | Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, noworodkowy układ oddechowy z ogrzewanym ramieniem wdechowym, z automatyczną komorą nawilżacza do aktywnego nawilżania z Fisher & Paykel MR850, z podstawą przeciw oparzeniową, przeznaczony do stosowania u noworodków z objętością oddechową do 100 ml. Średnica rur i złączy 10 mm, złącza elastyczne, rury gładkie w środku, grzałka w ścianach układu, ramie wydechowe zaopatrzone w pułapkę wodną, materiał EVA, PE, TPE, PP, PC, SBC, POM, SAN, stal, wszystkie komponenty przewodzące gaz nie zawierają lateksu, PVC i DEHP, długość rur 1,7m, łącznik Y odłączalny, wejście układu zabezpieczone kapturkiem, przecieki przy 60mbar < 30 ml/min, czujnik temperatury mocowany na klik. Rury karbowane kodowanie kolorystycznie (biała – niebieska). Układ zoptymalizowany do HFO, wejście do układu zabezpieczone kapturkiem; układ kompatybilny z respiratorem Babylog, VN500. |  | 100 | szt |  | 0 | 8 | 0
20 | Układ oddechowy jednorazowego użytku z pułapką wodną, podgrzewany po stronie wdechowej i wydechowej, z komorą nawilżacza do podłączenia do nawilżacza MR850 firmy Fisher & Paykel, przeznaczony do stosowania u pacjentów pediatrycznych i dorosłych z objętością oddechową wynoszącą co najmniej 100 mL, długość rury oddechowej 1,6 m; zestaw wykonany z EVA, PE, TPE, PP. Żaden element przewodzący gaz nie zawiera PVC; Opór przepływu przy 30/60 L/min wydechu wynosi 0,5/1,8 mbar. |  | 100 | szt |  | 0 | 8 | 0
21 | Generator CPAP wyposażony w elastyczne i odporne na załamania przewody, obrotowe łączniki do układów oddechowych, nastawne przyłącze kaniul i masek zapewniające optymalne pozycjonowanie oraz ograniczenie przecieków. Dla wcześniaków i małych noworodków, rozmiar S,M, L do wyboru zamawiającego. Mikrobiologicznie czysty. Opakowanie zbiorcze 20szt. |  | 16 | op. |  | 0 | 8 | 0
22 | Czapeczka na głowę do mocowania z kompatybilna generatorami BabyFlow plus firmy Drӓger, wykonana z mikrofibry, kodowana kolorystycznie wyposażona w dwa odłączalne wąsy do mocowania masek lub kaniul, ROZMIAR od XS do XXL+ do wyboru zamawiającego, 1op.=5szt. |  | 19 | op. |  | 0 | 8 | 0
23 | Maska nosowa dla wcześniaków wyposażona w otwarty mankiet uszczelniający oraz silikonowe wąsy mocujące wyposażone w owalne wejście o wymiarach 10/4mm służące do podłączenia z kompatybilnymi generatorami BabyFlow plus firmy Drager. Mikrobiologicznie czysta. Nie zawiera lateksu ani DEHP. ROZMIAR od S do L do wyboru zamawiającego; 1op.=10szt. |  | 19 | op. |  | 0 | 8 | 0
24 | Kaniula donosowa miękka, bezlateksowa, silikonowa, jednorazowego użytku o anatomicznym kształcie, zaopatrzone w boczne uchwyty do mocowania oraz owalne wejście o wymiarach 10/4mm służące do podłączenia z generatorami BabyFlow plus . Mikrobiologicznie czysta Nie zawiera lateksu ani DEHP. ROZMIAR od XS do XXL do wyboru zamawiającego, 1op.=10szt. |  | 19 | op. |  | 0 | 8 | 0
25 | Maski dla pacjentów o masie od 2 do 5 kg dostępne w 3 rozmiarch 4, 5, 6 - zapewniają maksymalną skuteczność terapii i wysoki komfort pacjenta, dzięki wykorzystaniu – podczas ich projektowania – technologii trójwymiarowego skanowania twarzy noworodka. Elastyczna harmonijka umożliwia naturalne ułożenie maski na nosie dziecka, co pomaga zminimalizować przecieki i utrzymać stały poziom nCPAP. Pakowane po 10 szt. |  | 19 | op. |  | 0 | 8 | 0
26 | Układ oddechowy jednorazowego użytku, zawiera podwójnie obrotowe kolanko, linię pomiarową, czujnik przepływu, wykonany z PE, PP, nie zawiera latexu i DEHP, podatność <3 mL/mbar, mikrobilogicznie czysty, dł. 1,5 m, 1op=5 szt |  | 10 | op. |  | 0 | 8 | 0
27 | Układ oddechowy jednorazowego użytku, zawiera podwójnie obrotowe kolanko, linię pomiarową, czujnik przepływu, wykonany z PE, nie zawiera latexu i DEHP, podatność <13 mL/mbar, mikrobilogicznie czysty, dł. 3,0 m |  | 50 | szt. |  | 0 | 8 | 0
28 | Układ oddechowy jednorazowego użytku pediatryczny, zawiera podwójnie obrotowe kolanko, linię pomiarową, czujnik przepływu, wykonany z PP, EVA,PC, PE, nie zawiera latexu i DEHP, podatność <1,5 mL/mbar, mikrobilogicznie czysty, dł. 1,9 m |  | 50 | szt. |  | 0 | 8 | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
Pakiet 26. - Dostawa układów do respiratorów, masek dziecięcych
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | ILOŚĆ | J. m. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto (poz. 7x8) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Układ pasywny do respiratora Trilogy EVO O2 22mm. Obwód pacjenta do respiratora, kompatybilny z respiratorem Philips Respironics Trilogy Evo/ Trilogy Evo O2, 22 mm, jednorazowy, nienagrzewany, jednotorowy, z pasywnym zaworem wydechowym i z filtrem antybakteryjnym, o długości minimum 190 cm, gotowy do użycia. Obwód wykonany bez użycia lateksu naturalnego ani ftalanów. |  | 25 | szt |  | 0 | 8 | 0
2 | Układ pasywny do respiratora Trilogy EVO O2 15mm. Obwód pacjenta do respiratora, kompatybilny z respiratorem Philips Respironics Trilogy Evo/ Trilogy Evo O2, 15 mm, jednorazowy, nienagrzewany, jednotorowy, z pasywnym zaworem wydechowym i z filtrem antybakteryjnym, o długości minimum 190 cm, gotowy do użycia. Obwód wykonany bez użycia lateksu naturalnego ani ftalanów. |  | 25 | szt |  | 0 | 8 | 0
3 | Układ aktywny do respiratora Trilogy EVO O2 22mm. Obwód pacjenta do respiratora, kompatybilny z respiratorem Philips Respironics Trilogy Evo/ Trilogy Evo O2, 22 mm, jednorazowy, nienagrzewany, jednotorowy, z aktywnym zaworem wydechowym i z filtrem antybakteryjnym, o długości minimum 190 cm, gotowy do użycia. Obwód wykonany bez użycia lateksu naturalnego ani ftalanów. |  | 25 | szt |  | 0 | 8 | 0
4 | Układ aktywny do respiratora Trilogy EVO O2 15mm. Obwód pacjenta do respiratora, kompatybilny z respiratorem Philips Respironics Trilogy Evo/ Trilogy Evo O2, 15 mm, jednorazowy, nienagrzewany, jednotorowy, z aktywnym zaworem wydechowym i z filtrem antybakteryjnym, o długości minimum 190 cm, gotowy do użycia. Obwód wykonany bez użycia lateksu naturalnego ani ftalanów. |  | 25 | szt |  | 0 | 8 | 0
5 | Układ dwuramienny do respiratora Trilogy EVO O2, 15 mm. Obwód pacjenta do respiratora, kompatybilny z respiratorem Philips Respironics Trilogy Evo/ Trilogy Evo O2, 15 mm, jednorazowy, nienagrzewany, dwutorowy, posiadający 2 filtry antybakteryjne, proksymalny port ciśnienia, złącze w kształcie litery Y, gotowy do użycia |  | 25 | szt |  | 0 | 8 | 0
6 | Układ dwuramienny do respiratora Trilogy EVO O2, 22 mm. Obwód pacjenta do respiratora, kompatybilny z respiratorem Philips Respironics Trilogy Evo/ Trilogy Evo O2, 22 mm, jednorazowy, nienagrzewany, dwutorowy, posiadający 2 filtry antybakteryjne, proksymalny port ciśnienia, złącze w kształcie litery Y, gotowy do użycia |  | 25 | szt |  | 0 | 8 | 0
7 | Zewnętrzny czujnik przepływu z kablem, pediatryczny, do respiratora Trilogy EVO O2. Zewnętrzny czujnik przepływu z kablem, pediatryczny, kompatybilny z respiratorem Philips Respironics Trilogy Evo/ Trilogy Evo O2, na 10 użyć |  | 25 | szt |  | 0 | 8 | 0
8 | Aktywny zawór wydechowy AEV obwodu dwuramiennego, kompatybilny z respiratorem Philips Respironics Trilogy Evo/ Trilogy Evo O2 |  | 25 | szt |  | 0 | 8 | 0
9 | Maska dziecięca Soft Baby, rozmiar XXS, z portem przeciekowym. Pediatryczna maska nosowa do wentylacji nieinwazyjnej z portem przeciekowym dla dzieci o wadze od 3 kg do 6 kg. Maska z możliwością zamontowania portu wydechowego w korpus maski, w zestawie w 5- punktową uprzężą. Maska z możliwością skrócenia długości podpory czołowej. Na wyposażeniu maski port przeciekowy |  | 25 | szt |  | 0 | 8 | 0
10 | Maska dziecięca Soft Baby, rozmiar XS, z portem przeciekowym. Pediatryczna maska nosowa do wentylacji nieinwazyjnej z portem przeciekowym dla dzieci o wadze od 6 kg do 12 kg. Maska z możliwością zamontowania portu wydechowego w korpus maski, w zestawie w 5- punktową uprzężą. Maska z możliwością skrócenia długości podpory czołowej. Na wyposażeniu maski port przeciekowy |  | 25 | szt |  | 0 | 8 | 0
11 | Maska dziecięca Soft Baby, rozmiar XXS, bez portu przeciekowego. Pediatryczna maska nosowa do wentylacji nieinwazyjnej z portem przeciekowym dla dzieci o wadze od 6 kg do 12 kg. Maska z możliwością zamontowania portu wydechowego w korpus maski, w zestawie w 5- punktową uprzężą. Maska z możliwością skrócenia długości podpory czołowej. Bez portu przeciekowego |  | 25 | szt |  | 0 | 8 | 0
12 | Maska dziecięca Soft Baby, rozmiar XS, bez portu przeciekowego. Pediatryczna maska nosowa do wentylacji nieinwazyjnej z portem przeciekowym dla dzieci o wadze od 6 kg do 12 kg. Maska z możliwością zamontowania portu wydechowego w korpus maski, w zestawie w 5- punktową uprzężą. Maska z możliwością skrócenia długości podpory czołowej. Bez portu przeciekowego |  | 25 | szt |  | 0 | 8 | 0
13 | Maska dziecięca pełnotwarzowa Performax, rozmiar XS, bez portu wydechowego. Pediatryczna wielorazowa maska do wentylacji nieinwazyjnej pełnotwarzowa (zakrywająca oczy, usta i nos pacjenta) z możliwością zamontowania kolanek o różnym stopniu przecieku, w zestawie z uprzężą w postaci czepka z 4- punktowym mocowaniem, rozmiar XS, bez portu wydechowego. |  | 25 | szt |  | 0 | 8 | 0
14 | Maska dziecięca pełnotwarzowa Performax, rozmiar XXS, bez portu wydechowego. Pediatryczna wielorazowa maska do wentylacji nieinwazyjnej pełnotwarzowa (zakrywająca oczy, usta i nos pacjenta) z możliwością zamontowania kolanek o różnym stopniu przecieku, w zestawie z uprzężą w postaci czepka z 4- punktowym mocowaniem, rozmiar XXS, bez portu wydechowego |  | 25 | szt |  | 0 | 8 | 0
15 | Maska dziecięca Wisp („Żyrafa”). Pediatryczna maska nosowa do wentylacji nieinwazyjnej z portem przeciekowym z możliwością montażu wymiennych poduszek nosowych. Maska bez podparcia na czole pacjenta. Szkielet maski z oparciem na kościach jarzmowych nie ograniczający widoczności. Maska w zestawie z min. 3 rozmiarami poduszek nosowych oraz uprzężą 4- punktową |  | 25 | szt |  | 0 | 8 | 0
16 | Maska dziecięca Wisp Youth. Maska nosowa do wentylacji nieinwazyjnej z portem przeciekowym z możliwością montażu wymiennych poduszek nosowych. Maska bez podparcia na czole pacjenta. Szkielet maski z oparciem na kościach jarzmowych nie ograniczający widoczności. Maska w zestawie z min. 3 rozmiarami poduszek nosowych oraz uprzężą 4- punktową |  | 25 | szt |  | 0 | 8 | 0
17 | Obwód do asystora kaszlu. Biologicznie czysty, jednorazowy, pakowany pojedynczo, rura karbowana, na zewnątrz wzmocnienie w postaci spiralnego karbowania, długość minimum 180 cm, maska wykonana z miękkiego elastycznego tworzywa pozwalającegona łatwą obserwacje pacjenta. Objętość kołnierza pompowana, zapewniająca właściwe dopasowanie i szczelne przyleganie maski do twarzy. Dostępne maski w rozmiarach Infant, Toddler, Small, Medium, Large oraz układ z łącznikiem do tracheostomii. Układ posiadający dokumenty dopuszczające do obrotu na rynku Polskim. |  | 25 | szt |  | 0 | 8 | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Zamawiający będzie składał zamówienia według zapotrzebowania.
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
Pakiet 27 - Dostawa cewników centralnych do żyły pepowinowej- na potrzeby OITiA
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | ILOŚĆ | J. m. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto (poz. 7x8) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | dwuświatłowy cewnik pępkowy wykonany z poliuretanu, cieniujacy w RTG, numeryczne znaczniki długości co 1 cm, dreny rozgałęziające cewnika o długości 5 cm z zaciskami i końcówkami Luer Lock oznaczone kolorem, wygodne mocowanie skóry do cewnika; rozmiar: 4F - 2 x 20G dł. 40 cm; opakowanie po 10 sztuk |  | 1 | op |  | 0 | 8 | 0
2 | dwuświatłowy cewnik pępkowy wykonany z poliuretanu, cieniujacy w RTG, numeryczne znaczniki długości co 1 cm, dreny rozgałęziające cewnika o długości 5 cm z zaciskami i końcówkami Luer Lock oznaczone kolorem, wygodne mocowanie skóry do cewnika; rozmiar: 4F - 2 x 20G dł. 20 cm; opakowanie po 10 sztuk |  | 1 | op |  | 0 | 8 | 0
3 | dwuświatłowy cewnik pępkowy wykonany z poliuretanu, cieniujacy w RTG, numeryczne znaczniki długości co 1 cm, dreny rozgałęziające cewnika o długości 5 cm z zaciskami i końcówkami Luer Lock oznaczone kolorem, wygodne mocowanie skóry do cewnika; rozmiar: 5F - 2 x 19G dł. 40 cm; opakowanie po 10 sztuk |  | 1 | op |  | 0 | 8 | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Zamawiający będzie składał zamówienia według zapotrzebowania.
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy

## Pak. 28-31
| znak sprawy ZP/49 /2020 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO -ILOŚCIOWO -CENOWY
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Zgodnie zapisami w rozdz. XVI SIWZ termin dostaw cząstkowych, termin wykonania reklamacji, termin płatności stanowią kryterium oceny-
ofert należy podać pod każdym zaoferowanym Pakietem.
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
Pakiet 28 - Dostawa kapilarów do pobrania krwi na badania poziomu HbA1c
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | ILOŚĆ | J. m. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto (poz. 7x8) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | kapilary do pobrania krwi na badania poziomu HbA1c metodą HPLC (ang. high - performance liquid chromatography), kompatybine z aparatem VARIANT II firmy BIO-RAD, pakowane po min. 100 szt w opakowaniu |  | 1000 | szt. |  | 0 | 8 | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
Pakiet 29 - Dostawa czujników do pulsoksymetru Nellcor
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | ILOŚĆ | J. m. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto (poz. 7x8) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Czujniki do pulsoksymetru typu Nellcor – czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, bezklejowy, hipoalergiczny dla szczególnie wrażliwej skóry, dla wcześniaków poniżej 1,5kg, zapinany za pomocą dwóch pasków (pasek z czujnikiem + stabilizator na kostkę), sensor kompatybilny z technologią OxiMax, kalibrowany cyfrowo i analogowo, czujnik ma być identyfikowany przez pulsoksymert i wyświetlać się jego nazwa na urządzeniu. Czujnik oryginalny w technologii Oximax. Czujnik wyposażony w funkcje zapewniające bezpieczeństwo, „Raport z pracy czujnika” (Sensor Event Report), który przechowuje dane zdarzeń alarmowych oraz „Funkcja komunikatów czujnika” (Sensor Message Function). Pakowany po 24 sztuki w opakowaniu |  | 20 | op |  | 0 | 8 | 0
2 | Czujniki do pulsoksymetrów typu Nellcor – czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, bezklejowy, hipoalergiczny dla szczególnie wrażliwej skóry, dla noworodków od 1,5 do 5 kg, zapinany za pomocą dwóch pasków (pasek z czujnikiem + stabilizator na kostkę), sensor kompatybilny z technologią OxiMax, kalibrowany cyfrowoi analogowo, czujnik ma być identyfikowany przez pulsoksymert i wyświetlać się jego nazwa na urządzeniu. Czujnik oryginalny w technologii Oximax. Czujnik wyposażony w funkcje zapewniające bezpieczeństwo, „Raport z pracy czujnika” (Sensor Event Report), który przechowuje dane zdarzeń alarmowych oraz „Funkcja komunikatów czujnika” (Sensor Message Function).pakowany po 24 sztuki w opakowaniu |  | 20 | op |  | 0 | 8 | 0
3 | Czujniki do pulsoksymetrów typu Nellcor – czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny dla niemowląt i dzieci od 3kg do 20kg, w kształcie „L”, sensor kompatybilny z technologią OxiMax, kalibrowany cyfrowo i analogowo, czujnik ma być identyfikowany przez pulsoksymert i wyświetlać się jego nazwa na urządzeniu. Czujnik oryginalny w technologii Oximax. Czujnik wyposażony w funkcje zapewniające bezpieczeństwo, „Raport z pracy czujnika” (Sensor Event Report), który przechowuje dane zdarzeń alarmowych oraz „Funkcja komunikatów czujnika” (Sensor Message Function). pakowany po 24 sztuki w opakowaniu |  | 30 | op |  | 0 | 8 | 0
4 | Jednopacjentowe kable do EKG – odprowadzenia piersiowe jednorazowego użytku do EKG w formie rozdzielonej taśmy wielożyłowej ze złączem gwarantującym podłączenie do elektrody za pomocą jednego przycisku, w pełni ekranowane, kompatybilne z każdymi elektrodami, pakowane po 10sztuk w opakowaniu |  | 1 | op |  | 0 | 8 | 0
5 | Czujniki do pulsoksymetrów typu Nellcor – czujnik wielorazowy uniwersalny (tzw.”Y”) dla pacjentów powyżej 1kg , sensor kompatybilny z technologią OxiMax, kalibrowany cyfrowo i analogowo, czujnik ma być identyfikowany przez pulsoksymert i wyświetlać się jego nazwa na urządzeniu. Czujnik oryginalny w technologii Oximax. Czujnik wyposażony w funkcje zapewniające bezpieczeństwo, „Raport z pracy czujnika” (Sensor Event Report), który przechowuje dane zdarzeń alarmowych oraz „Funkcja komunikatów czujnika” (Sensor Message Function).pakowany po 1 sztuce. |  | 25 | szt |  | 0 | 8 | 0
6 | Czujniki do pulsoksymetrów typu Nellcor – czujnik wielorazowy uniwersalny (tzw.”Y”) dla pacjentów powyżej 40kg , sensor kompatybilny z technologią OxiMax, kalibrowany cyfrowo i analogowo, czujnik ma być identyfikowany przez pulsoksymert i wyświetlać się jego nazwa na urządzeniu. Czujnik oryginalny w technologii Oximax. Czujnik wyposażony w funkcje zapewniające bezpieczeństwo, „Raport z pracy czujnika” (Sensor Event Report), który przechowuje dane zdarzeń alarmowych oraz „Funkcja komunikatów czujnika” (Sensor Message Function).pakowany po 1 sztuce. |  | 25 | szt |  | 0 | 8 | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Zamawiajacy w poz. 1, 2, 3, 5, 6 odstępuje od wymogu rejestru zdarzeń.
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
Pakiet 30 - Dostawa akcesoriów do monitora Philips UCP
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | ILOŚĆ | J. m. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto (poz. 7x8) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Kabel do EKG końcowy, 3 elektrodowy dla dzieci; Do monitora Mx500 Philips Mx700 (Intelli Vue), Dwurzędowy. |  | 1 | szt |  | 0 | 8 | 0
2 | Kabel do EKG końcowy, jednorzędowy, 3- elektrodowy, dł.1,0 m. |  | 1 | szt |  | 0 | 8 | 0
3 | Czujnik wielorazowy Sp02 na palec,gumowy, dla pacjentów 4-15 kg., dł. 1,5 m. Kompatybilne z Philips MONITOR MX500 MX700 Intelli Vue |  | 1 | szt |  | 0 | 8 | 0
4 | Czujnik wielorazowy Sp02 na palec,gumowy, dla pacjentów 15-50 kg., dł. 1,5 m. |  | 1 | szt |  | 0 | 8 | 0
5 | Czujnik SpO2, opaska dla pacjentów od 1-4 kg.,dł.1,5 m. |  | 1 | szt |  | 0 | 8 | 0
6 | Kabel połączeniowy do jednorazowych czujników SpO2 do kardiomonitorów Philips,dł.3,0 m. Do monitora Mx500 Philips Mx700 (Intelli Vue), |  | 2 | szt |  | 0 | 8 | 0
7 | Przewód połączeniowy do wielorazowych i jednorazowych mankietów dla dorosłych i dzieci, dł.3,0 m. Do modelu monitora Philipsa Mx700 (Intelli Vue) |  | 1 | szt |  | 0 | 8 | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
Pakiet 31 - Dostawa czujników do Philips
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | ILOŚĆ | J. m. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto (poz. 7x8) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Czujnik SPO2 wielokrotnego użycia -opaska sylikonowa,dla noworodków, typu HP Philips, dł.1,1 m |  | 10 | szt |  | 0 | 8 | 0
2 | Adapter SPO2 wielokrotnego użycia do HP Philips typu Philips 8 PIN ,dł.2,2 m. Do modelu monitora Philipsa Mx500 Mx700 Mp70 (Intelli Vue) |  | 12 | szt. |  | 0 | 8 | 0
3 | Czujnik SPO2 wielokrotnego użycia sylikonowy,dla niemowląt,dzieci i dorosłych typu HP Philips. Mx500 Mx700 Mp70 (Intelli Vue). Zamawiający wymaga długości kabla 150cm i 300 cm. Wpinane do kabla z poz. 2. |  | 13 | szt |  | 0 | 8 | 0
4 | Czujnik SPO2 wielokrotnego użycia sylikonowy dla niemowląt, dzieci i dorosłych typu HP Philps sylikonowy-klips na ucho-typu Philips; Wpinane do kabla z poz. 2. |  | 1 | szt. |  | 0 | 8 | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy

## Pak. 32-33
| znak sprawy ZP/49 /2020 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO -ILOŚCIOWO -CENOWY
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Zgodnie zapisami w rozdz. XVI SIWZ termin dostaw cząstkowych, termin wykonania reklamacji, termin płatności stanowią kryterium
oceny ofert należy podać pod każdym zaoferowanym Pakietem.
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
Pakiet 32 - Dostawa staplerów chirurgicznych
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katal | ILOŚĆ | J. m. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto (poz. 7x8) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki. Rozmiary staplera: 21, 25, 28-29 i 32-33 mm. Dodatkowo stapler okrężny laparoskopowy 21,25,28-29,32-33 w wersji przedłużonej długość min. 50 cm |  | 2 | szt |  | 0 | 8 | 0
2 | Stapler okrężny, krótki, prosty o średnicy 28-29 cm, 32-33 cm o dł. Max 35 cm |  | 1 | szt |  | 0 | 8 | 0
3 | Stapler liniowy z nożem o dł. 55-61 mm przeznaczony do tkanki cienkiej 1,5mm po zamknięciu, pośredniej 1.75-1,8 mm po zamknięciu i grubej 2 mm po zamknięciu |  | 20 | szt |  | 0 | 8 | 0
4 | Stapler liniowyz nożem o dł. 75-81 mm przeznaczony do tkanki cienkiej 1,5mm po zamknięciu, pośredniej 1.75-1,8 mm po zamknięciu i grubej 2 mm po zamknięciu |  | 20 | szt |  | 0 | 8 | 0
5 | Ładunki do staplerów liniowych z pozycji nr 3 i 4 |  | 30 | szt |  | 0 | 8 | 0
6 | Stapler poprzecznie tnący typu contour o dł 39-40 mm,60mm ze zszywką 1,5mm ,2mm |  | 2 | szt |  | 0 | 8 | 0
7 | Stapler liniowy dł. 30-32 mm, z zszywką naczyniową po zamknięciu 1,0 mm, normalną 1,5 mm, grubą 2,0 mm oraz stapler liniowy o długości 60 mm z zszywką 1,5 mm normalną, 2,0 mm grubą po zamknięciu |  | 3 | szt |  | 0 | 8 | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
Pakiet 33 - Dostawa zestawów narzędzi laparoskopowych
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katal | ILOŚĆ | J. m. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto (poz. 7x8) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Jeden zestaw trokarów jednorazowych (zestaw 2 x 5 mm): 2 kaniule, 1 trzpień, bezostrzowego, optycznego trokara 5 mm z zaawansowanym systemem fiksacji z dyskiem retencyjnym oraz balonem fiksacyjnym, umożliwiający wykonanie insuflacji za pomocą otworu na obturatorze, długość kaniuli 100 mm lub 75 mm, 10 szt w op. 1 kaniula, 1 trzpień, bezostrzowego, optycznego trokara 11 mm z zaawansowanym systemem fiksacji z dyskiem retencyjnym oraz balonem fiksacyjnym, umożliwiający wykonanie insuflacji za pomocą otworu na obturatorze, 10 szt w op. 1 kaniula, bezostrzowego, optycznego trokara 11 mm z zaawansowanym systemem fiksacji z dyskiem retencyjnym oraz balonem fiksacyjnym, umożliwiający wykonanie insuflacji za pomocą otworu na obturatorze, 10 szt w op. |  | 120 | zestawów |  | 0 | 8 | 0
2 | Jeden zestaw trokarów jednorazowych (zestaw 1 x 10 mm): 2 kaniule, 1 trzpień, bezostrzowego, optycznego trokara 5 mm z zaawansowanym systemem fiksacji z dyskiem retencyjnym oraz balonem fiksacyjnym, umożliwiający wykonanie insuflacji za pomocą otworu na obturatorze, długość kaniuli 100 mm lub 75 mm, 10 szt w op. 1 kaniula, 1 trzpień, bezostrzowego, optycznego trokara 11 mm z zaawansowanym systemem fiksacji z dyskiem retencyjnym oraz balonem fiksacyjnym, umożliwiający wykonanie insuflacji za pomocą otworu na obturatorze, 10 szt w op. 1 kaniula, bezostrzowego, optycznego trokara 11 mm z zaawansowanym systemem fiksacji z dyskiem retencyjnym oraz balonem fiksacyjnym, umożliwiający wykonanie insuflacji za pomocą otworu na obturatorze, 10 szt w op. Zestaw 1x10mm |  | 60 | zestawów |  | 0 | 8 | 0
3 | Wielorazowa rękojeść laparoskopowa z możliwością dokręcenia końcówek wielorazowych lub jednorazowych za pomocą dwóch blokujących się gwintów na końcu narzędzia, zawierające pin do koagulacji monopolarnej z portem do płukania kanału roboczego, długość 34 cm bez zatrzasku |  | 5 | szt |  | 0 | 8 | 0
4 | Nożyczki wielorazowego użytku typu EndoCut, zakrzywione, dł. branszy 1,93 cm. dokręcana końcówka wielorazowego użytku do wielorazowej rękojeści 5 szt w op. |  | 5 | szt |  | 0 | 8 | 0
5 | Wielorazowa rękojeść laparoskopowa z możliwością dokręcenia końcówek wielorazowych lub jednorazowych za pomocą dwóch blokujących się gwintów na końcu narzędzia, zawierające pin do koagulacji monopolarnej z portem do płukania kanału roboczego, długość 34 cm z zatrzaskiem |  | 5 | szt |  | 0 | 8 | 0
6 | Dissektor 2 rodzaje: Modified Maryland, smukłe szczęki z mikro ząbkowaniem o wyraźnym zakrzywieniu na czubku umożliwiają bardziej delikatną manipulację tkanką, dł.branszy 2,20 cm oraz dissektor typu tradycyjny Maryland dł. branszy 1,34 cm końcówka wielorazowego użytku do wielorazowej rękojeści 5 szt w op. |  | 12 | szt |  | 0 | 8 | 0
7 | Grasper 3 rodzaje: okienkowy typu Fenestrated, długie szczęki z mikro-ząbkowaniem umożliwiają atraumatyczny uchwyt i manipulowanie dł. branszy 1,93 cm, grasper z żebrowaniem z ustawionymi wstecznie zębami (bransza składająca się z dwóch długości zębów) dł. branszy 1,95 cm oraz grasper typu Long Fenestrated z okienkiem dł. branszy 3,81 cm. Dokręcana końcówka wielorazowego użytku do wielorazowej rękojeści. |  | 10 | szt |  | 0 | 8 | 0
8 | Wielorazowa rękojeść do haczyka |  | 2 | szt |  | 0 | 8 | 0
9 | Dokręcana końcówka jednorazowa do haczyka, op. 10 szt |  | 3 | szt |  | 0 | 8 | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji ……………. (od 2 do max. 5 dni rob. (od pn. do pt.), licząc od dnia złożenia reklamacji)
Deklarowany termin płatności ………… (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy