## Pakiet Nr 1
Pakiet 1 Zestawy do ciągłych terapii nerkozastępczych.
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Ilość jednostek w opak. handl.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11
1 | Worki na filtrat 10 L z zaworem spustowym | 800 | szt. |  |  | 0 | 0 |  |  |  | n.d.
2 | Igły plastikowe typu Spike o długości 72 mm (opakowanie 100 szt.) | 6 | op. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 100
3 | Roztwór dwuwodnego chlorku wapnia o stężeniu 100mmol/l w workach 1500 ml | 600 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 | 4% Cytrynian sodu (136 mmol/l) w workach 1500 ml. Opakowanie - worek jednokomorowy zapakowany sterylnie w zewnętrznej folii bez obecności powietrza. Worek powinien posiadać port do pobierania płynu typu Safe Lock (kolor: bezbarwny) oraz port z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu. | 1800 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | n.d.
5 | Dializat bezwapniowy Wodorowęglanowy dializat o składzie: - potas 2 lub 4 mmol/l ( w zależności od potrzeb ) - sód 133 mmol/l - wapń 0 mmol/l (bezwapniowy) - wodorowęglan 20 mmol/l; fosforany 0 lub 1,25 mmol/l Opakowanie - 5 litrowy worek dwukomorowy z wielowarstwowej folii bez PVC, połączenie zawartości komór musi być wykonalne przez ucisk na jedną z nich | 3000 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | n.d.
6 | Zestawy do ciągłej hemodializy z lub hemodiafiltracji z regionalną antykoagulacją cytrynianową z polisulfonowym hemofiltrem o punkcie odcięcia min 30 kD i powierzchni dyfuzyjnej 1,8 m2 sterylizowanym parą wodną | 300 | szt. |  |  | 0 | 0 |  |  |  | n.d.
7 | Zestawy do ciągłej hemodializy z lub hemodiafiltracji z regionalną antykoagulacją cytrynianową z polisulfonowym hemofiltrem o punkcie odcięcia min 40 kD i powierzchni dyfuzyjnej 1,8 m2 sterylizowanym parą wodną | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | n.d.
8 | Zestawy do ciągłej hemodiafiltracji heparynowej z polisulfonowym hemofiltrem o powierzchni dyfuzyjnej 1,8 m2 sterylizowany parą wodną | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | n.d.
9 | Rozdzielacz 2/4 umożliwiający podłączenie 4 worków płynu z drenem substytutu/dializatu | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | n.d.
10 | Wodorowęglanowy płyn do hemofiltracji buforowany glukozą o stężeniu fizjologicznym 5,55 mmol/l o składzie: potas - 0 lub 2 lub 3 lub 4 mmol/l, wieloelektrolitowy. Opakowanie 5-litrowy worek dwokomorowy z wielowarstwowej folii bez PCV, połączenie zawartości komór musi być wykonane przez ucisk jedną z nich. Worek powinien posiadać dwa porty do pobierania płynu (wylotowe): 1-typu Luer Look, 2-typu Safe Look (skręcany) oraz port z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu. | 2500 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | n.d.
11 | Zestawy do plazmaferezy dla dorosłych MPS składające się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów: - plasmafiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o powierzchni dyfuzyjnej 0,6 m2 - standardowej kasety do zabiegów heparynowych; - specjalnego drenu substytutu do plazmaferezy (MPS); - jałowego worka na filtrat 10L | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
12 | Hemofiltr polisulfonowy o pow.2,3m² dedykowany do zabiegów dializy albuminowej | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | n.d.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 8 |  |  | 11
1 | Dzierżawa aparatu do TPE i CRRT, spełniającego poniższe warunki graniczne i kompatybilny z aparatami posiadanymi przez zamawiającego tj. aparatem Multifiltrate Ci-Ca | 12 | miesiące |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 aparat
2 | Dzierżawa aparatu do TPE i CRRT, spełniającego poniższe warunki graniczne i kompatybilny z aparatami posiadanymi przez zamawiającego tj. aparatem Multifiltrate Ci-Ca | 12 | miesiące |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 aparat
3 | Dzierżawa aparatu do TPE i CRRT, spełniającego poniższe warunki graniczne i kompatybilny z aparatami posiadanymi przez zamawiającego tj. aparatem Multifiltrate Ci-Ca | 12 | miesiące |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 aparat
4 | Dzierżawa aparatu do TPE i CRRT, spełniającego poniższe warunki graniczne i kompatybilny z aparatami posiadanymi przez zamawiającego tj. aparatem Multifiltrate Ci-Ca | 12 | miesiące |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 aparat
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Lp. | Parametry graniczne aparatów do CRRT, plazmaferezy i hemoperfuzji | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Producent | Podać
2 | Nazwa, typ, model | Podać
3 | Rok produkcji | Tak
4 | Możliwość wykonania zabiegu plazmaferezy leczniczej (TPE) | Tak
5 | Stosunek przepływub osocza do przepływu krwi w zakresie 0-30% | Tak
6 | Tempo wymiany osocza 10-50 ml/min | Tak
7 | System automatycznego kondycjonowania błony plazmafiltra poprzez stopniowe zwiększenie szybkości wymiany osocza od 0 do założonej wartości docelowej | Tak
8 | Zaimplementowany kalkulator należnej wymiany osocza oparty na klasycznym nomogramie Sprengera | Tak
9 | Możliwość wyłączenia detektora przecieku krwi (BLD) w przypadku pojawienia się fałszywych alarmów | Tak
10 | Dostępnośc przynajmniej dwóch rodzajów zestawów z plazmafiltrami o powierzchni wymiany 0,3-0,6 m2 | Tak
11 | Możliwośc wykonania ciągłych terapii nerkozastępczych CVVHD, CVVH, CVVHDF | Tak
12 | Możliwość zastosowania regionalnej antykoagulacji cytrynianowej w zabiegach CVVHD , CVVHDF | Tak
13 | Możliwośc wielokrotnej zamiany antykoagulacji cytrynianowej na heparynową w trakcie zabiegu bez konieczności zmiany zestawu | Tak
14 | Możliwość jednoczesnego stosowania antykoagulacji cytrynianowej i heparynowej na aparacie | Tak
15 | Kasetowy system drenów umożliwiający łatwy i szybki montaż oraz wielokrotną wymianą samego filtra w trakcie zabiegu, bez konieczności wymiany całej kasety | Tak
16 | Nieprzerwana podaż cytrynianu podczas zmiany worków dializatu substytutu filtratu | Tak
17 | Możliwość poboru roztworu dializatu z 4 worków bez dodatkowego łącznika | Tak
18 | Możliwośc podłączenia worka/worków na filtrat do 20 litrów | Tak
19 | Dwa indywidualne systemy do podgrzewania płynu substytucyjnego i dializatu z możliwością wyłączenia w trakcie zabiegu | Tak
20 | Możliwość regulacji temperatury w zakresie 35-39°C | Tak
21 | Możliwość wyłączenia ogrzewania roztworów | Tak
22 | Ultrafiltracja netto 0-990ml/godzinę | Tak
23 | Wydajność pompy krwi 10-500 ml/min | Tak
24 | Zintegrowany obrotowy uchwyt hemofiltra | Tak
25 | Komunikacja poprzez obrotowy w dwóch osiach ekran dodytowy o przekątnej min 14" | Tak
26 | Graficzny kolorowy podgląd istotnych stanów pracy urządzenia | Tak
27 | System pomocy kontekstowej | Tak
28 | Możliwośc regulacji poziomu krwi w jeziorku żylnym z poziomu ekaranu | Tak
29 | Detektor powietrza | Tak
30 | Detekor przecieku krwi | Tak
31 | 6 pomp perystyltycznych zintegrowanych na płycie czołowej | Tak
32 | Dodatkowa pompa strzykawkowa z automatyczną detekcją podłączenia strzykawki 30/50 ml | TAK
33 | Pomiar ciśnienia dostepu filtratu oraz przed filtrem bez kontaktu z powietrzem | Tak
34 | Możliwość uzyskania wstecznego przepływu krwi w celu udrożnienia dostępu naczyniowego | Tak
35 | Zasilanie awaryjne zapewniające podtrzymanie krążenia pozaustrojowego przez co najmniej 15 min | Tak
36 | System bilansujący grawimetryczny z czterema niezależnymi wagami | Tak
37 | Dokładnośc ważenia na wadze - 1 g | Tak
38 | Możliwość przejścia w trakcie zabiegu w tryb pielęgnacji z wyłączonym bilansowaniem i zminiejszeniem przepływu krwi w celu swobodnego wykoania czynności pielęgnacyjnych chorego | Tak
39 | Dwa uchwyty z przodu i z tyłu aparatu ułatwiające przesuwanie /obracanie urządzenia | Tak
40 | Szkolenie personelu | Tak
41 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak
42 | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji wg zalecenia producenta ( min co 24 miesiące) | Tak
43. | Gwarancja przez cały okres trwania umowy | Tak
44. | Beapłatna aktualizacja oprogramowania w trakcie całego okresu eksploatacji | Tak
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet 2
Pakiet 2. Dreny, łączniki
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Łącznik do drenów, sterylny schodkowe duze Y; w rozmiarze 6-13 mm ramiona łączników schodkowe | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Łącznik do drenów, sterylny PROSTY; schodkowy w rozmiarze 8 do 14 mm | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Łącznik do drenów, sterylny PROSTY; z kontrolą siły ssania 6/10 , ramiona łączników schodkowe, stożkowe | 1000 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Łącznik do drenów, sterylny uniwersalny ,prosty w rozmiarze 5 do 11 mm | 200 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet 3
Pakiet 3. Produkty anestezjologiczne na blok operacyjny - maski krtaniowe, zestawy do blokad ciągłych nerwów obwodowych
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku bezlateksowa z PCV z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym zwężającym się dystalnie. Maska z anatomiczną krzywizną, kanałem gastrycznym i możliwością wykonania intubacji z użyciem elastycznego endoskopu. Ciśnienie uszczelniania mankietu do 40 mm cmH2O. Rozmiary masek od #1 do #6 (dla pacjentów powyżej 100 kg) | 250 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | n.d.
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet 4
Pakiet 4. Zestaw do termoregulacji pacjenta.
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Cewnik Quatro do termoregulacji pacjenta metodą śródnaczyniową IVTM. Ilość balonów: 4, dł. 45 cm, ? zewnętrzna: 9,3 F, | 3 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Zestaw do termoregulacji pacjenta metodą śródnaczyniową IVTM składający się z cewnika Quatro oraz wymiennika ciepła Start up kit | 3 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pkaiet 5
Pakiet 5. Zawór biopsyjny i ssący do bronchoskopu.
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Ilość jednostek w opak. handl.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11
1 | Zawór biopsyjny j.u. do bronchoskopu Olympus, model Maj - 210. Opakowanie po 20 szt. | 2 | op. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 20
2 | Zawór ssący j.u. do bronchoskopu Olympus, model Maj - 209. Opakowanie po 20 szt. | 2 | op. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 20
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pkaiet 6
Pakiet 6. Pakiet do regionalnej anestezjii - infiltracja, pompy elastomerowe
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Zestaw do infiltracji ran składający się z: - cewnik do infiltracji ran: 19G x 425mm z otworami na pierwszych 75mm. Widoczny w USG i RTG. Pozbawiony jakichiwkiek metalowych elementów, celem możliwości wykonania badania w rezonansie magnetycznym(MRI). - rozrywalna igła wprowadzająca - przezroczysty opatrunek 7cm x 8,5cm - Tegaderm 1633, - opatrunek mocujący cewnik - GRIP-LOK 9cm x 3,5cm | 100 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Zestaw do infiltracji ran składający się z: - cewnik do infiltracji ran: 19G x 500mm z otworami na pierwszych 150mm. Widoczny w USG i RTG. Pozbawiony jakichiwkiek metalowych elementów, celem możliwości wykonania badania w rezonansie magnetycznym (MRI). - rozrywalna igła wprowadzająca - przezroczysty opatrunek 7cm x 8,5cm - Tegaderm 1633, - opatrunek mocujący cewnik - GRIP-LOK 9cm x 3,5cm | 300 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Zestaw do infiltracji ran składający się z: - cewnik do infiltracji ran: 19G x 575mm z otworami na pierwszych 225mm. Widoczny w USG i RTG. Pozbawiony jakichiwkiek metalowych elementów, celem możliwości wykonania badania w rezonansie magnetycznym (MRI). - rozrywalna igła wprowadzająca - przezroczysty opatrunek 7cm x 8,5cm - Tegaderm 1633, - opatrunek mocujący cewnik - GRIP-LOK 9cm x 3,5cm | 150 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Przenośny system infuzyjny, w całości wolny od lateksu i DEHP, wykorzystujący zbiornik elastomerowy o objętości nominalnej 275 ml oraz stałej prędkości przepływu: 5ml/h; 8ml/h, 10ml/h. Z filtrem 5um na linii infuzyjnej. Port do napełniania urządzenia na drenie, wyposażony w połączenie luer-lock zapewniajace możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu kapturkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności z ropiwakainą lub bupiwakainą - dołączyć do oferty badanie stabilności. Urządzenie pakowane pojedynczo, apirogenne. Linia infuzyjna zakończona zdejmowanym filtrem automatycznie usuwającym powietrze podczas napełniania urządzenia, zapobiega wyciekowi leku - brak kontaktu Personelu Medycznego z lekiem. | 800 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Przenośny system infuzyjny, w całości wolny od lateksu i DEHP, wykorzystujący zbiornik elastomerowy o objętości nominalnej 275 ml oraz regulowanej prędkości przepływu 2-5-7-12 ml/h. Z filtrem 5um na linii infuzyjnej. Port do napełniania urządzenia na drenie, wyposażony w połączenie luer-lock zapewniajace możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu kapturkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności z ropiwakainą lub bupiwakainą - dołączyć do oferty badanie stabilności. Urządzenie pakowane pojedynczo, apirogenne. Linia infuzyjna zakończona zdejmowanym filtrem automatycznie usuwającym powietrze podczas napełniania urządzenia, zapobiega wyciekowi leku - brak kontaktu Personelu Medycznego z lekiem. | 200 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet 7
Pakiet 7 Systemy ogrzewania pacjenta i zapobiegania hipotermii.
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Kołdra polipropylenowa na pacjenta, skonstruowana z podłużnie ułożonych tub , z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części. Na całej dolnej powierzchni kołdry są małe otworki , które rozprowadzają ciepło równomiernie na ciało pacjenta. Wymiary kołdry: 213x91cm Waga: 150g Część przykrywająca stopy pacjenta nieogrzewana. Posiada zakładki do podwinięcia pod ramiona pacjenta w celu lepszego ufiksowania kołdry oraz 6 oddzielonych perforacją części w celu lepszego/wygodniejszego dostępu do pacjenta .Na wierzchniej części posiada dwa plasterki do przyklejenia koca. Jeden otwór do podłączenia dmuchawy . Kołdra kompatybilna z urządzeniem do ogrzewania pacjenta Bair Hugger 775 i zgodna z instrukcją obsługi urządzenia; opakowanie max 10 szt. | 1000 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Polipropylenowa kołdra pod pacjenta. Na całej górnej powierzchni kołdry są małe otworki , które rozprowadzają ciepło równomiernie na całe ciało pacjenta. Zaopatrzona również w unikatowe otwory odprowadzające w czterech kierunkach gromadzący się pod pacjentem płyn. Wymiary: 221x91cm. Posiada 2 otwory do podłączenia dmuchawy . Taśma przylepna do lepszego mocowania kołdry na stole. Specjalne perforacje po bokach kołdry pozwalają na optymalne ułożenie pacjenta w wymaganej pozycji. Dodatkowy opcjonalny otwór na twarz w ułożeniu pacjenta innym niż na plecach. Kołdra kompatybilna z urządzeniem do ogrzewania pacjenta Bair Hugger 775 i zgodna z instrukcją obsługi urządzenia Ilość sztuk w opakowaniu: 5 ; opakowanie max 5 szt. | 1000 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Polipropylenowa kołdra pod pacjenta. Kołdra skonstruowana w taki sposób , żeby ciepło rozprowadzało się równomiernie na całej powierzchni. Na całej górnej powierzchni kołdry są małe otworki , które rozprowadzają ciepło równomiernie na całe ciało pacjenta. Zaopatrzona również w unikatowe otwory odprowadzające w czterech kierunkach gromadzący się pod pacjentem płyn. Wymiary: 81cmx152cm Waga: 136g. 2 sztuki folii (61x61cm) do przykrycia głowy i stóp pacjenta . 2 otwory do podłączenia dmuchawy . Nieużywany zamknięty specjalnym motylkiem . Taśmy przylepne do trwalszego ufiksowania kołdry . Posiada specjalne zakładki do lepszego jej zamocowania na stole. Kołdra kompatybilna z urządzeniem do ogrzewania pacjenta Bair Hugger 775 i zgodna z instrukcją obsługi urządzenia; opakowanie max 10 szt. | 500 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Polipropylenowa kołdra na pacjenta. Kołdra skonstruowana z podłużnie ułożonych tub , z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części.Pomiędzy tubami są specjalne tunele ,których zadaniem jest rozprowadzanie powietrza w moemencie gdy górna warstwa kołdry (folia) częściowo ulegnie zniszczeniu(pęknięciu) . Na całej dolnej powierzchni kołdry są małe otworki , które rozprowadzają ciepło równomiernie na ciało pacjenta. 07x91cm. 90g. Jedna folia do przykrycia głowy(61x41cm). Dwa otwory do podłączenia dmuchawy.Na wysokości szyi pacjenta specjalne dmuchawki , które wtłaczają ciepłe powietrze pod folię . Posiada zakładki do podwinięcia pod ramiona pacjenta w celu lepszego ufiksowania kołdry . | 3000 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Jednorazowa kaseta podgrzewająca do krwi i płynów z drenami i łącznikami kompatybilnymi z zestawami do dożylnego podawania krwi/płynów stosowanymi standardowo . Kasety nie zawierają lateksu , przeznaczone do stosowania z urządzeniem podgrzewającym wielokrotnego użytku Ranger Zestaw do ogrzewania płynów standardowy z dwoma portami do iniekcji i zestawem przedłużającym. Jeziorko eliminujące bąbelki powietrza .Przepływ płynów od KVO do 9000ml/h . Pojemność wypełnienia 44ml.Dren pacjenta długość minimum 76 cm , dren dodatkowy minimum 76cm Bez lateksu . Jednorazowy. Sterylizowany tlenkiem etylenu. | 500 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Nieinwazyjny czujnik do pomiaru temperatury głębokiej ciała kompatybilny do systemu nieinwazyjnego pomiaru temperatury Spooton | 500 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
7 | System ogrzewania płynów , kompatybilny z Bair Huggerem Sterylny , jednorazowego użytku. | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
8 | Polipropylenowa kołdra na pacjenta.Zapewnia możliwość składania/złamania kołdry bez wpływy na przepływ ciepłego powietrza wewnątrz kołdry i na efektywność ogrzewania ▪ Kołdra skonstruowana z podłużnie ułożonych tub, z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części ▪ Pomiędzy tubami są specjalne tunele , których zadaniem jest rozprowadzanie powietrza w momencie gdy górna warstwa kołdry (folia) częściowo ulegnie zniszczeniu (pęknięciu) ▪ Cała powierzchnia kołdry od strony pacjenta posiada drobne perforacje, które równomiernie rozprowadzają ciepło na ciało pacjenta ▪ 1 dodatkowa folia – 61cm x 61cm . Folia służy do przykrycia głowy, aby zmniejszyć utratę ciepła przez głowę ▪ 2 otwory do podłączenia urządzenia grzewczego umieszczone po jednym z każdej strony pacjenta. Kołdra posiada na wysokości szyi pacjenta specjalne otwory, przez które wtłaczane jest ciepłe powietrze pod folię przykrywającą głowę ▪ Posiada specjalne odrywane paski, służące do mocowania kołdry do pacjenta lub stołu operacyjnego. Rozmiar 198x61 cm. KołdraKołdra kompatybilna z urządzeniem do ogrzewania pacjenta Bair Hugger 775 i zgodna z instrukcją obsługi urządzenia; opakowanie max 10 szt. | 500 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet 8
Pakiet 8. Kaniule permanentne do dializ
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Zestaw z cewnikiem do długotrwałego dostępu naczyniowego do hemodializy, cewnik o rozmiarze 15,5 FR (+/-) 0,5 Fr, przekrój „podwójne D”, odgięta końcówka cewnika zakończona niesymetrycznie – 3 cm różnicy pomiędzy kanałem żylnym i kanałem tętniczym, oba kanały z dodatkowymi otworami bocznymi na końcach cewnika, wykrzywiona końcówka kanału tętniczego, osobny kanał prowadnicy drutowej, cewnik wykonany w technologii typu Endexo który powoduje ograniczenie akumulacji komponentów krwi na cewniku z mufą polyestrową, końcówki Luer wykonane z termoplastycznego poliuretanu. W skład zestawu wchodzi: cewnik 15,5 Fr, igła wprowadzająca grub. 18 Ga x 7 cm, prowadnica drutowa J grubość1mm,rozszerzacz 12 Fr i 14 Fr, skalpel nr 11, bagnet do tunelizacji, prowadnik rozdzierany typu (pull-apart) 16 Fr z mechanizmem zastawkowym, samoprzylepny opatrunek na wkłucie, 2 nasadki iniekcyjne. Całkowita długość cewnika 20,22,24,28,32,36 cm | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Zestaw z cewnikiem do długotrwałego dostępu naczyniowego do hemodializy, cewnik o rozmiarze 15 FR (+/-) 0,5 Fr, przekrój „podwójne D”, odgięta końcówka cewnika zakończona niesymetrycznie – 3 cm różnicy pomiędzy kanałem żylnym i kanałem tętniczym, oba kanały z dodatkowymi otworami bocznymi na końcach cewnika, wykrzywiona końcówka kanału tętniczego, osobny kanał prowadnicy drutowej, cewnik wykonany w technologii typu Endexo który powoduje ograniczenie akumulacji komponentów krwi na cewniku z mufą polyestrową, końcówki Luer wykonane z termoplastycznego poliuretanu. W skład zestawu wchodzi: cewnik 15,5 Fr, igła wprowadzająca grub. 18 Ga x 7 cm, prowadnica drutowa J grubość1mm,rozszerzacz 12 Fr i 14 Fr, skalpel nr 11, bagnet do tunelizacji, prowadnik rozdzierany typu (pull-apart) 16 Fr z mechanizmem zastawkowym, samoprzylepny opatrunek na wkłucie, 2 nasadki iniekcyjne. Długość całkowita cewnika 40,48,55 cm | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Zestaw z cewnikiem do długotrwałego dostępu naczyniowego do hemodializy, cewnik o rozmiarze 15 FR (+/-) 0,5 Fr , przekrój „podwójne D”, odgięta końcówka cewnika zakończona niesymetrycznie – 3 cm różnicy pomiędzy kanałem żylnym i kanałem tętniczym, oba kanały z dodatkowymi otworami bocznymi na końcach cewnika, wykrzywiona końcówka kanału tętniczego, osobny kanał prowadnicy drutowej, cewnik wykonany z materiału typu Durathane, z mufą polyestrową, końcówki Luer wykonane z termoplastycznego poliuretanu. W skład zestawu wchodzi: cewnik 15,5 Fr, igła wprowadzająca grub. 18 Ga x 7 cm, prowadnica drutowa J grubość1mm,rozszerzacz 12 Fr i 14 Fr, skalpel nr 11, bagnet do tunelizacji, prowadnik rozdzierany 16 Fr z mechanizmem zastawkowym, samoprzylepny opatrunek na wkłucie, 2 nasadki iniekcyjne.Długość całkowita cewnika 20,22,24,28,32,36 cm | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Zestaw z cewnikiem do długotrwałego dostępu naczyniowego do hemodializy, cewnik o rozmiarze 15 FR (+/-) 0,5 Fr, przekrój „podwójne D”, odgięta końcówka cewnika zakończona niesymetrycznie – 3 cm różnicy pomiędzy kanałem żylnym i kanałem tętniczym, oba kanały z dodatkowymi otworami bocznymi na końcach cewnika, wykrzywiona końcówka kanału tętniczego, osobny kanał prowadnicy drutowej, cewnik wykonany z materiału typu Durathane, z mufą polyestrową, końcówki Luer wykonane z termoplastycznego poliuretanu. W skład zestawu wchodzi: cewnik 15,5 Fr, igła wprowadzająca grub. 18 Ga x 7 cm, prowadnica drutowa J grubość1mm,rozszerzacz 12 Fr i 14 Fr, skalpel nr 11, bagnet do tunelizacji, prowadnik rozdzierany 16 Fr z mechanizmem zastawkowym, samoprzylepny opatrunek na wkłucie, 2 nasadki iniekcyjne. Długość całkowita cewnika 40,48,55 cm | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Zestaw typu PICC w skladzie : cewnik wykonany technologią typu Endexo (polimer niewymywalny wmieszany w poliuretan), co powoduje, że materiał cewnika jest odporny na przyleganie skrzeplin do jego powierzchni. Cewnik 3Fr- jednoświatłowy, 4Fr- jednoświatłowy, 5Fr- jedno I dwuświatłowy, 6Fr – dwu I trzyświatłowy. W zestawie igła z końcówką echo tip 21 G / 7 cm, prowadnik nitinolowy 0,018’’/70 cm, rozszerzadło z rozrywalną koszulką, strzykawka 10 ml, obturator hydrofilny, skalpel, miarka, zatyczka do igły, plaster mocujący cewnik do skóry. | 25 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Proszek pochodzenia roślinnego do użycia jako wchłanialny środek hemostatyczny, pomagający w tamowaniu krwawień podczas zabiegów chirurgicznych. Rozpylany, wchłanialny proszek hemostatyczny z utlenionej celulozy, 2g , do wyboru bez lub z aplikatorem 12 +/- 1 cm lub laparoskopowym, min 40 +/- 1 cm | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet 9
Pakiet 9. Osłonki do bronchoskopu
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Jednorazowe osłonki sterylizowane gazem, pracujące w systemie EndoSheath SlideOn, przeznaczone do bronchofiberoskopu BRS-4000. Zawierające kanały robocze w rozmiarach 0 mm, 1,5 mm, 2,1 mm oraz 2,8 mm. Długość robocza osłonki 570 mm. Nieprzepuszczające cząstek większych niż 27 nanometrów. | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet 10
Pakiet 10. Cewniki do ciągłej terapii nerkozastępczej na OIT
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Dwukanałowe silikonowe cewniki do hemofiltracji o średnicy 13,5 F o długościach 28, 35 cm z przelotowym mandrynem w kanale żylnym - w zestawach do implantacji | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet 11
Pakiet 11. Opatrunki do systemu terapii próżniowej VAC.
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Zestaw opatrunkowy brzuszny - jałowy opatrunek wykonany z siatkowego poliuretanu o otwartych porach z dużą zdolnością odprowadzania płynów, stosowany w ranach zakażonych, wstępnie przycięty (2szt.), - warstwa nieprzywierająca składająca się z pianki poliuretanowej w kształcie „sieci pająka” zatopionej w perforowanej osłonie z folii; - samoprzylepna folia do mocowania uszczelniania opatrunku o wymiarach w zakresie 30-31cm x 25-26cm (4sztuki); - podkładka z przezroczystym drenem o przekroju pięciootworowym odprowadzającym wydzielinę, zaciskiem do drenu i złączem do podłączenia do zbiornika | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Jednorazowy zbiornik o pojemnosci 1000 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany z bakteriobójczym żelem, hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, pięcioświatłowym drenem, zaciskiem do drenu i złączem do połaczenia do drenu | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
UWAGI Wykonawca wraz z opetrunkami i zbiornikiem dostarczy dwa urządzenia do terapii podciśnieniowej kompatybilne z zamówieniem na zasadzie użyczenia na okres trwania umowy
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis