## Parametry techniczne-zał 3
Zał. Nr 3 do SIWZ - Parametry techniczne
UWAGA: PAKIETY, NA KTÓRE WYKONAWCA NIE SKŁADA OFERTY NALEŻY USUNĄĆ
Pakiet 1
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Kleszczyki do usuwania ciał obcych – 10 szt (do banku 2 sztuki)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | długość min 120 cm | TAK, opisać | –
2 | średnica min 3 F | TAK, wyszczególnić w [mm] | –
Pakiet 2
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Okluder do zamykania przecieków okołozastawkowych: - 5 szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | okluder o konstrukcji plecionej nitinolowej | TAK, opisać | –
3 | Dostępna w wersji dwu tarczowej kwadratowej lub prostokątnej | TAK, opisać | –
Pakiet 3
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Okluder do zamykania przezskórnego PDA – 3 szt.
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | okluder o konstrukcji plecionej nitinolowej | TAK, opisać | –
3 | Dostępne średnice dysków PDA 9 -24mm | TAK, wyszczególnić w [mm] | -
4 | Dostępne długości PDA 4 - 16mm | TAK | –
5 | System doprowadzający uwalniający okluder w formie kleszczy | TAK, opisać
6 | w zestwie prowadnik 0.035" o wzmocnionej sztywności | TAK | –
Pakiet 4
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
koszulki proste z zastawką hemostatyczną dużego kalibru 100 szt. (10 do banku)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | koszulki proste z zastawką hemostatyczną, w rozmiarach od 10 do 18F | TAK | -
3 | długości od 30-80cm, kompatybilność z prowadnikiem 0.035 cala | TAK | -
Pakiet 5
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Urządzenie do zamykania miejsc dostępu na tętnicy udowej 15 sztuk. (5 do banku)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | 14F - zamyka miejsca dostępu na tętnicy udowej po użyciu urządzeń lub koszulek w rozmiarze 10-14F (maksymalna średnica zewnętrzna 18F) 18F - zamyka miejsca dostępu na tętnicy udowej po użyciu urządzeń lub koszulek w rozmiarze 15- 18F (maksymalna średnica zewnętrzna 25F) | TAK | -
3 | Element zamykający ze stali nierdzewnej musi posiadać wskaźnik radiocieniujący na zamykaczu, możliwość szybkiej lokalizacji jego w RTG | TAK | -
4 | Blokada zamykająca musi zawierć uchwyt podający, zawierający wchłanialny opatrunek z kolagenu, element zamykający ze stali nierdzewnej i czop z wchłanialnego polimeru. | TAK | -
Pakiet 6
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Koszulki naczyniowe - dostęp udowy 200 szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | zastawka zapewniająca hemostazę i niskie opory | TAK, opisać | –
3 | minimalnie wymagane średnice: 4F -12F | TAK, wyszczególnić w F | –
4 | różne długości introducera 11, 23 cm | TAK, podać w cm | –
5 | kompatybilność z prowadnikiem 0,038 '' | TAK | –
6 | Zawiera poszerzacz wieloczłonowy | TAK | -
* - na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć próbkę w celu weryfikacji spełniania ww. parametrów