## Arkusz1
L.P. | NAZWA PRODUKTU | PRZEWIDYWANA ILOŚĆ ZAMÓWIENIA SZT./OP. na 24 m-ce | CENA NETTO ZA JEDNĄ SZT./ OP. | VAT | CENA BRUTTO ZA JEDNĄ SZT./OP | NAZWA NA FAKTURZE
1 | Adapter Single Bond 2 6g | 10
2 | Akryl bezbarwny Rapid Simplified 150 g | 4
3 | Alpha Bios Graft Grain 0,5-1,0 mm Content 1 ml a`1 | 2
4 | Aparat Foxa- opakowanie: 2 płytki plastikowe do ustalania wysokości zwarcia | 9
5 | Aparat Foxa- opakowanie: 2 płytki metalowe do ustalania wysokości zwarcia | 9
6 | BC SEALER Total Fill (FKG Dentaire) | 12
7 | Beautifil flow plus Odcienie F00 (niewielka płynność): A1, A2, A3, A3.5, A0.50, A10, A20, C2, BW + asortyment (materiał kompozytowy do wypełnień) | 20
8 | Bite block - Gumowy lateks dentystyczny ortodontyczny zielony/niebieski/fioletowy otwieracz dorośli S/M/L | 12
9 | Calxyd - pasta wodorotlenkowo - wapniowa 2 x 3,5 g | 50
10 | Cavity Conditioner GC 5,7 ml | 4
11 | Cement - NX3 NEXUSTHIRD GENERATION Net.Wet. 10 g. DUAL-CURERESIN Cement - 1 strzykawka | 8
12 | Cement - NX3 Trial Kit - zestaw próbny | 8
13 | Cement dwuskladnikowy chemoutwardzalny uwalniający fluor typu Excel do osadzania m.in. akrylowych elementów aparatów ortodontycznych na koronach zębów. a'1 zestaw | 2
14 | Cement kompozytowy do napraw i mocowania stałych prac protetycznych, do wszystkich materiałów: metali, ich stopów, porcelany, utwardzonych kompozytów, szkliwa i zębiny. | 2
15 | Cement Relyx U 200 AUTOMIX - strzykawka 5ml | 10
16 | Cement tymczasowy, RelyX temp. E (25g baza+ 18g catalizat) | 4
17 | Conditioner Bond - 30 ml | 5
18 | Chemfil Superiol - zestaw | 15
19 | Dentalon Plus assortment - L, M, D 6 x 20g + Liquid 1 x 45 ml + pipeta + kieliszek | 5
20 | DENTSPLY MAILLEFFER CALAMUS - Czarny Tester Żywotności Miazgi A1150 | 2
21 | Drut ortodontyczny okrągły Ø 0,9 twardo-sprężysty typu Crozat - Remaloy, do formowania wewnątrzustnych aparatów grubołukowych np..Quad-helix. Odporny na pękanie po 6-krotnym zgięciu i rozgięciu o 90 st. Pakowany w prostych odcinkach (tzw.sztanga) a`10/op. | 2
22 | Drut ortodontyczny spreżysto-twardy okrągły średnica 0,8mm, 0,9mm, 1,1mm - krążek 10m a`1szt. | 3
23 | DT Finishing Drill (VDW) | 2
24 | DT Illusion SL XRO (VDW) | 2
25 | DT Light Post (VDW) | 2
26 | DT Light Post Basic Kit (VDW) | 2
27 | DT Light SL (VDW) | 2
28 | DT Light SL Basic Kit (VDW) | 2
29 | DT Universal Drill (VDW) | 2
30 | DT White Post (VDW) | 2
31 | Ekskawatory endodonctyczny, potrójnie łamany LM - instruments, rozmiar - 1,0 mm, Nr referencyjny: 612-622, rękojeść Xsi - ErgoMax lub ES - ErgoSense | 4
32 | Ekskawatory endodonctyczny, potrójnie łamany LM - instruments, rozmiar - 1,5 mm, Nr referencyjny: 632-642, rękojeść Xsi - ErgoMax lub ES - ErgoSense | 4
33 | Ekskawatory endodonctyczny, potrójnie łamany LM - instruments, rozmiar - 2,0 mm, Nr referencyjny: 652-662, rękojeść Xsi - ErgoMax lub ES - ErgoSense | 4
34 | Ekskawatory endodonctyczny, potrójnie łamany LM - instruments, rozmiar - 3,5 mm, Nr referencyjny: 671-681, rękojeść Xsi - ErgoMax lub ES - ErgoSense | 4
35 | Elektroda do noża chirurgicznego (kauter) E48, E46, E44, E12, E27 a`1 szt. | 25
36 | Endoperox proszek 5g + gliceryna 5 ml | 30
37 | FLOW IT ALC QUARTZ SPLINT FD KOLOR A3 1,5X 80mm | 2
38 | Fuji GC PLUS Capsule - capsules yellow | 5
39 | G-BOND 5 ML. (50 APLIKAT.+UCHWYT+PODSTAWKA) | 60
40 | Geistlich Bio-Oss® - naturalny, ksenogenny materiał kostny - granulki małe, średnica 0,25-1mm, opakowanie 0,25g/0,5 cm3 | 6
41 | Geistlich Bio-Gide® - resorbowalna, dwuwarstwowa błona zaporowa - rozmiar 16 mm x 22 mm | 6
42 | G-Premio Bond 5 ml - światłoutwardzalny i jednoskładnikowy system łączący, kompatybilny z wszystkimi technikami wytrawiania a'1 | 10
43 | Grubołukowe aparaty ortodontyczne: Goshgariana, Quad-helix, Bi-helix, prefabrykowane z drutu Hard-Spring Steel typu Crozat Redur Remaloy (o charakterystyce drutu dającego się kilkukrotnie przegiąć pod kątem 100° bez pęknięcia czy złamania) o średnicy 0,9mm. Stopki utrzymujące aparat w pierścieniach ortodontycznych muszą mieć możliwość swobodnego ich osadzenia w rurkach podniebiennych pierścieni. Pełen zakres rozmiarowy a' 10 | 3
44 | Grubołukowe ekspansyjne aparaty ortodontyczne z elementami sprężyn niklowo-tytanowych do ekspansji poprzecznej oraz mezjalno-dystalnej typu Trans Force oraz Trans Force Saggital. Osadzane stopkami w rurkach podniebiennych i językowych w pierścieniach ortodontycznych. Pełen zakres rozmiarowy a' 10 | 2
45 | Hak / rozwierak / Retraktor Cawood Minnesota dwustronny ,służy do jednoczesnego zwijania policzka i płata śluzówkowo-okostnowego. | 4
46 | Hak / Rozwierak do policzków Austin/Minnesota, DS.375.000 | 4
47 | Hak / Rozwierak do policzków Cawood-Minnesota 150mm, DS.416.030 | 4
48 | Hak / Rozwierak do policzków Minnesota 140mm, DS.416.010. | 4
49 | Hak / Soft-Line Hak endodontyczny fig. 1, DS.488.014 | 4
50 | Hak / Soft-Line Hak endodontyczny fig. 2, DS.488.024 | 4
51 | Hak / Soft-Line Hak endodontyczny fig. 3, DS.488.034 | 4
52 | Hak Farabeuf - a'2 sztuki - M 896, Długość haka 120mm, szerokość 8mm - mikrochirurgia | 4
53 | Igłotrzymacz Castroviejo, 5-0, 8-0, 14cm, Hu-Friedy - NHCV - mikrochirurgia | 2
54 | IRM - tlenek cynku 50 kapsułek | 10
55 | Kalka podkowiasta - czerwona 80 µm a`144 | 20
56 | Kireta kostna LUCAS bardzo duża, M 661/88, Szerokość częśći roboczej - 4,5mm, MEDESY - mikrochirurgia | 4
57 | Kireta kostna LUCAS duża, M 661/87, Szerokość częśći roboczej - 3,5mm, MEDESY - mikrochirurgia | 4
58 | Kireta kostna LUCAS mała M 661/85, Szerokość częśći roboczej - 2,5mm, MEDESY - mikrochirurgia | 4
59 | Kireta kostna LUCAS średnia, M 661/86, Szerokość częśći roboczej - 3mm, MEDESY - mikrochirurgia | 4
60 | Klej ortodontyczny (hydrofilny) jednostopniowej adhezji, do klejenia na mokro zamków i zaczepów ortodontycznych, bez użycia światła typu Smartbond Ortthodontic Adhesive. a'1zestaw. | 2
61 | Klej do łyżek wyciskowych w sprayu SILIKON a`200 ml. | 10
62 | Kleszcze ortodontyczne do formowania łuków utility ze stopniem ok..3-4mm do wykonywania zagięć na łuku .021"x025". Kleszcze ze stali chirurgicznej nieulegające uszkodzeniom mechanicznym na skutek procesów sterylizacji chemicznej oraz termicznej w autoklawie w temp.135 C° a'1szt. | 4
63 | Kleszcze ortodontyczne do odklejania/zdejmowania ortodontycznch stałych aparatów akrylowych typu Hassa. Kleszcze muszą na jednym z dziobów muszą posiadać ruchomą platformę podtrzynującą w trakcie debondingu część akrylową aparatu. Kleszcze ze stali chirurgicznej nieulegające uszkodzeniom mechanicznym na skutek procesów sterylizacji chemicznej oraz termicznej w autoklawie w temp.135 C° a'1szt. | 4
64 | Kleszcze ortodontyczne do wprowadzenia na łuku torque dla pojedyńczego zęba - komplet (zewnętrzne i wewnętrzne). Materiał - Hard Steel.- długość 125-130 mm, szerokość formowanego torku ok 5-7 mm. Na bocznej części kleszczy zewnętrznych muszą znajdować się linie referencyjne z podziałką w stopniach . Możliwość formowania łuków do .021"x .025. Kleszcze ze stali chirurgicznej nieulegające uszkodzeniom mechanicznym na skutek procesów sterylizacji chemicznej oraz termicznej w autoklawie w temp.135 C° a'1kompl. | 4
65 | Kleszcze ortodontyczne do zdejmowania zamknięć slotów (tzw. daszków) w pierścieniach i rurkach na zęby trzonowe - convertible. Kleszcze ze stali chirurgicznej nieulegające uszkodzeniom mechanicznym na skutek procesów sterylizacji chemicznej oraz termicznej w autoklawie w temp.135 C° a'1szt. | 2
66 | Kleszcze ortodontyczne do zdejmowania zamków ortodontontycznych o utwardzonych końcówkach prostych oraz zagiętych pod kątem. Kleszcze ze stali chirurgicznej nieulegające uszkodzeniom mechanicznym na skutek procesów sterylizacji chemicznej oraz termicznej w autoklawie w temp.135 C° a'1szt. | 8
67 | Kleszcze ortodontyczne ligaturowe typu Smaha. Długość 140 mm z długą wąską końcówka (częścią utrzymującą) i zagiętą wąską końcówką (częścią utrzymującą). Kleszcze muszą posiadać ukryty system zapadkowo-zatrzaskowy. Kleszcze ze stali chirurgicznej nieulegające uszkodzeniom mechanicznym na skutek procesów sterylizacji chemicznej oraz termicznej w autoklawie w temp.135 C° a'1szt. | 4
68 | Końcówka do Sataleca Start X a'5 | 8
69 | Końcówka mieszające do masy Aquasil ultra Deca a'40 szt. + pierścień mocujący | 20
70 | Końcówki - zestaw do wstecznego opracowania kanału Acteon. EndoSuccess Apical Surgery Kit (Ref. F00069): supplied with AS3D, AS6D, AS9D, ASLD and ASRD tips, a metal holder and an autoclavable universal wrench. | 2
71 | Końcówki skalera-kompatybilne do skalera pneumatycznego REDEE a`1szt - Hak rozmiar 5,6,7 | 44
72 | Końcówka skalera - kompatybilna do skalera KAVO a'1 szt.- Hak rozmiar 5,6,7 | 42
73 | Końcówki wewnątrzustne bezbarwne długie 100szt.Promisee Dental | 20
74 | Korektor elastyczny II klasy typu Jasper Jumper lub o podobnych właściwościach mechanicznych a'1 kpl. | 2
75 | Korektor ortodontyczny II klasy typu FORSUS EZ2 MODULE - komplet dla 1-go pacjenta. Pełen zakres rozmiarowy a' 1 kpl. | 4
76 | Korektor ortodontyczny II oraz III klasy typu Motion - komplet dla 1-go pacjenta. Pełny zakres rozmiarowy a`1kpl. | 4
77 | Korektor ortodontyczny II oraz III klasy typu Twin-force - komplet dla 1-go pacjenta. Pełny zakres rozmiarowy a`1kpl. | 4
78 | Lampa polimeryzacyjna Demi (Kerr) | 2
79 | Ligatury ortodontyczne elastyczne z pogrubioną częścią tzw. zderzakiem, zakrywające skrzydełka ortodontycznego zamka przed bezpośrednim nagryzaniem. Kolorowe - minimum 10 barw w tym srebrne oraz perłowe a'100 | 2
80 | Ligatury ortodontyczne metalowe krótkie oraz długie Kobayashi .014" pokryte białym lakierem - kolor zębowy (do stosowania w aparatach kosmetycznych) a'100/op | 2
81 | Linijka endodontyczna z ogranicznikiem - możliwość sterylizacji w autoklawie parowym w temperaturze 135 C - kolor czarny | 40
82 | Lusterka metalowe wypolerowane ze stali nierdzewnej dające obraz bez podwójnego odbicia do wykonywania zdjęć wewnątrzustnych: podniebienne dorośli oraz dzieci, językowe, policzkowe. Rozmiary małe i duże. a'1 szt. | 2
83 | Lusterko do resekcji wierzchołka korzenia - okrągłe - MIKROCHIRURGIA | 4
84 | Lusterko do resekcji wierzchołka korzenia - szerokie - MIKROCHIRURGIA | 4
85 | Lusterko do resekcji wierzchołka korzenia - wąskie - MIKROCHIRURGIA | 4
86 | Łuki ortodontyczne częściowe - retraktory kłów, sprężynki torkujące, retraktory torkujące siekacze, łuki torkujące siekacze, pionizatory trzonowców. Pełny zakres rozmiarowy, a'1 | 10
87 | Łuki ortodontyczne NIKLOWO-TYTANOWE do techniki lingwalnej - prefabrykowane w kształcie łuku oraz kształcie tzw. grzybka. Rozmiar .010, .012, .014, .016, .016x.016, .016x.022 a'10 | 4
88 | Łuki ortodontyczne STALOWE do techniki lingwalnej - prefabrykowane w kształcie łuku oraz kształcie tzw. Grzybka. Rozmiar .010, .012, .014, .016, .016x.016, .016x.022. a'10 | 10
89 | Łuki ortodontyczne STALOWE PLECIONE z 3 oraz 6 drutów. Górne i dolne .016, .0175, .018, .020, .016x.016, .016x..022, .017x.025, .019x.025, .021x.025. Wszystkie o kształcie tapered, euroform, ovoid, square, straight. a`10/op | 10
90 | Łuki ortodontyczne STALOWE plecione z 3 oraz z 6 żył w prostych odcinkach w tzw. sztandze .016, .0175, .018, .016x.022, .017x.025, .019x.025 a'10 | 10
91 | Łuki ortodontyczne STALOWE, NIKLOWO-TYTANOWE, TMA (BETA TYTANOWE) górny i dolny z dużą szerokością międzykłową i międzytrzonowcową. W łuku górnym szerokość międzykłowa w linii prostej 42mm i więcej, w łuku dolnym 40mm i więcej. Łuki o wymiarach .018, .016x.022, .017x.025, .019x.025 a10/1op. | 8
92 | Łyżeczka kostna Lucas, ząbkowana, szer. 2 mm - mikrochirurgia | 4
93 | Łyżeczki zębodołowe / Classic-Lite Łyżeczka zębodołowa Lucas fig.85, DS.110.855 | 6
94 | Łyżeczki zębodołowe Lucas DS.110.850, Classic-Round Łyżeczka zębodołowa Lucas fig.85 | 6
95 | Łyżka chirurgiczna prosta - mała nr 1- mikrochirurgia | 4
96 | Łyżka chirurgiczna prosta - mała nr 1,2 | 10
97 | Łyżka chirurgiczna prosta - mała nr 2- mikrochirurgia | 4
98 | Łyżka chirurgiczna zagięta mała lewa nr 2- mikrochirurgia | 4
99 | Łyżka chirurgiczna zagięta mała lewa nr 2,mała prawa nr 1,mała prawa nr 2 | 12
100 | Łyżka chirurgiczna zagięta mała lewa nr 1- mikrochirurgia | 4
101 | Łyżka chirurgiczna zagięta mała prawa nr 1- mikrochirurgia | 4
102 | Łyżka chirurgiczna zagięta mała prawa nr 2- mikrochirurgia | 4
103 | Masa alginatowa Kromopan 450 g. - masa powinna posiadać system zmiany koloru w trakcie przygotowywania jej do użycia , po przygotowaniu powinna posiadać neutralny smak i zapach, minimalny czas przechowywania wycisku bez zmiany jego kształtu od momentu jego wykonania do odlania gipsowego modelu to 72 godziny. | 2000
104 | Masa Aquasil Ultra Deca do mieszalnika - tuba 1 X 380 ml | 9
105 | Masa 3 M Express XT Light Body (2 x 50 ml) | 4
106 | Materiał do podścielania protez " Tokuso REBASE -Hartex "( powder 80g+płyn 50ml+15ml adhesive+tokuso resin hardenerii 48g) | 50
107 | Materiał do odbudowy estetycznej EMPRESS DIRECT IPS - 3 g - wszystkie dostępne kolory | 20
108 | Materiał kościozastępczy BondBone 0,5 cm a'3. Numer: BS-BB005. MIS Implants. | 30
109 | Materiał kościozastępczy BondBone 1,0 cm a'3. Numer : BS-BB010. MIS Implants. | 30
110 | MEGAmicro mini-lusterko o grubości jedynie 0,6mm, o owalnym kształcie o wymiarach 3x6 mm | 4
111 | MEGAmicro mini-lusterko o grubości jedynie 0,6mm, średnicy 3 mm | 4
112 | MEGAmicro mini-lusterko o grubości jedynie 0,6mm, średnicy 5 mm | 4
113 | Mieszadła do masy Aquasill Bite 1:1 | 180
114 | Mikroigłotrzymacz - Igłotrzymacz mikro okrągły uchwyt prosty 150mm, BM.700.150 | 2
115 | Mikroostrze fig.67 sterylne. BM.010.670. a'25 | 10
116 | Mikroostrze mini fig.69S a'6 szt. sterylne. BM.010.695. | 20
117 | Mikropęseta do usuwania złamanych narzędzi - a'1 | 40
118 | Mikroskalpel - uchwyt - BM.042.150. Deluxe Uchwyt do lusterka i skalpela mikro 150mm. | 4
119 | Monobond Etch & Prime / 5g - primer do ceramiki, pozwalający na trawienie i silanizację powierzchni ceramik szklanych w jednej prostej procedurze. | 5
120 | MTA - Matryca MATRIX MTA+ | 5
121 | Nanocare Ag, Au silver gold płyn do płukania kanałów - tubka 3g | 10
122 | Narzędzia kanałowe K-file typu Omnident dł.25mm: 15-40, 45-80 | 40
123 | Narzędzie do otwierania zamków ortodontycznych 2D i 3D w technice lingwalnej. Narzędzie ze stali nieulegającej uszkodzeniom mechanicznym na skutek procesów sterylizacji chemicznej oraz termicznej w autoklawie w temp.135 C° a'1szt. a'1 szt. | 2
124 | Narzędzie ortodontyczne typu Broussard'a do przewlekania i wiązania ligatur. Jedna końcówka skręca drut ligaturowy, druga końcówka przewleka zawiązany drut pod łuk. Kleszcze ze stali chirurgicznej nieulegające uszkodzeniom mechanicznym na skutek procesów sterylizacji chemicznej oraz termicznej w autoklawie w temp.135 C° a'1szt. | 4
125 | Nić Safil fiolet 2/0 HR26 a`36 szt. dł.70 cm | 600
126 | Nić elastyczna ortodontyczna pełna o przekroju .020" i .025". Bezbarwna oraz 6 kolorów w tym szary. Na szpuli a'1 szt. | 10
127 | Nić retrakcyjna Recystypine nr 0,1,2 | 12
128 | Niklowo-tytanowy Ekspander (aparat do poprzecznej rozbudowy bocznych odcinków górnego łuku zębowego) lub o podobnych właściwościach mechanicznych. Aparat zdejmowany, osadzany w rurkach podniebiennych pierścieni na pierwszych zębach trzonowych - pełen zakres rozmiarów dla pacjentów z uzębieniem mlecznym, mieszanym i stałym. a'1 szt. | 10
129 | Niklowo-tytanowy Rotator (do rotacji trzonowców szczęki) lub o podobnych właściwościach mechanicznych.Aparat zdejmowany, osadzany w rurkach podniebiennych pierścieni na pierwszych zębach trzonowych - pełen zakres rozmiarów dla pacjentów z uzębieniem mlecznym, mieszanym i stałym. a'1 szt. | 10
130 | Nożyczki mikro z uchwytem półokrągłym proste 180mm, stal nierdzewna. BM.180.180. | 4
131 | Nożyk do wycinania masy dwuwarstwowej do przestrzeni | 12
132 | NX3 NEXUS THIRD GENERATION CLEAR, WHITE, YELLOW | 12
133 | Obsadka do mikroskalpela a'1 | 9
134 | Okulary ochronne Uvex I- Ivo a'1 szt. | 12
135 | Opatrunek Perio-film - opatrunek adhezyjny w postaci filmu, do użytku stomatologicznego | 4
136 | OptraStick - instrument do przenoszenia uzupełnień elementów protetycznych lub zamków ortodontycznych i biżuterii nazębnej podczas ich mocowania do powierzchni zębów, a'50 szt. | 10
137 | Osłona sterylna na przewody 120x8 | 100
138 | Ostrza do mikroskalpela Hu- Friedy a`1 | 50
139 | Palnik typu długopis -obcinarka do gutaperki | 4
140 | Para Core cement - 2x5 ml. | 30
141 | Para Core Bond adhesive A+B | 7
142 | Para Post cement - zestaw do wkładów | 3
143 | Para Post Fiber Lux (5 szt) uzupełnienie | 12
144 | Para Post Fiber Lux zestaw 15 szt + poszerzacze | 3
145 | Pasek metalowy perforowany z nasypem diamentowym ProxoStrip Intensiv - kolor czerwony i żółty a'12 | 20
146 | Pasek metalowy z nasypem diamentowym do stripingu powierzchni stycznych zębów.Pełny oraz perforowany. Kilka wielkości ziarna nasypu oraz o różnych grubościach i szerokościach paska. a' 1 op | 40
147 | Paski celuloidowe Have Neos z brzuszkiem poddziąsłowym | 50
148 | Paski do kształtki - przezroczyste na przedtrzonowce i trzonowce Have Transparent Premolar and Molar Matrices | 5
149 | Pasta polerująca Colgate Sensitive Pro- Relief a' 1 szt | 10
150 | Pasta Depural Neo czyszcząco-polerująca 75g a'1 szt. | 70
151 | Pelerynki fryzjerskie - foliowe - ramiona i cała klatka piersiowa zakryte - a`100 | 80
152 | PENTA ELASTOMER SYRINGE - strzykawka | 8
153 | Perio- Kin 150 g/125 ml gel | 50
154 | Pęseta chirurgiczna Adson dł. 12.5 cm | 2
155 | Pęseta chirurgiczna Unisono prosta dł. 13 cm | 2
156 | Pęseta do szycia z "oczkiem" | 2
157 | Pęseta Falcon do nici 160mm, DS.650.160 | 4
158 | Pęseta jednorazowe, jałowe, pakowane pojedynczo a'1 szt. | 20
159 | Pęseta mikro anatomiczna z uchwytem półokrągłym prosta 150mm | 4
160 | Pęseta mikro chirurgiczna tytanowa zagięta 1x2 ząbki, 180mm, BM.371.180 | 4
161 | Pęseta mikrochirurgiczna, prosta, dł. 18 cm | 2
162 | Pęseta mikrochirurgiczna, wygięta, dł. 15,5 cm | 2
163 | Pęseta ortodontyczna do utrzymywania i pozycjonowania zamków ortodontycznych w trakcie klejenia w technice lingwalnej 2D i 3D. Wszystkie typy. Pęseta ze stali chirurgicznej nieulegająca uszkodzeniom mechanicznym na skutek procesów sterylizacji chemicznej oraz termicznej w autoklawie w temp.135 C° a'1szt. a`1 | 4
164 | Piasek do piaskarki technicznej FINOX KORUND i FINOBLAST PEREŁKI DO PIASKOWANIA o wielkości ziarna 25,50,110,150 mikrometrów lub o podobnych właściwościach fizycznych,chemicznych i mechanicznych piasek typu korund musi zawierać minimum 99,5% tlenku aluminium, - piasek nie może być wyprodukowany bez dodatku regeneratu, - piasek nie może zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia , a zwłaszcza SiO3 , SiO2 i kwarcu, - perełki do polerowania wykonane z bezołowiowego szkła sodowego a'5 kg. | 4
165 | Pistolet do masy 3M Expres | 5
166 | Pistolet do masy Aqusil Ultra LV a`1 | 5
167 | Pistolet do masy Luxatempu | 4
168 | Pistolet do masy Virtual | 5
169 | Pistolet do wypełniełnień X-Flow | 4
170 | Pluggery mikroendodontyczne, Soft-Line Mikro przenośnik Super (retro) fig. 1, DR.040.014 | 4
171 | Płytka Foxa - do ustalania wysokości zwarcia plastikowa 2 szt./ kpl. | 6
172 | Pojemnik na narzędzia obrotowe | 2
173 | PRIME-DENT KOMPOZYT CHEMOUTWARDZALNY 28g. Opakowanie: 5g+15g + 3+3ml bond chemoutwardzalny + 7,5ml wytrawiacz + akcesoria | 5
174 | Primer - kondycjoner do plastiku - stosowany do przyklejenia zaczepu ortodontycznego do wypełnień kmpozytowych oraz akrylu oraz op. 2-10 ml. a' 1 szt | 2
175 | Przyrząd - dynamometr - do pomiaru siły wyzwalanej przez łuki, wyciągi elsatyczne ortodontyczne i inne elementy aktywne stosowane w trakcie leczenia ortodontycznego. Dynamometr z ramieniem oraz elementem pomiarowym - skalą zegarową lub wyświetlaczem elektronicznym. Zakres pomiarowy 0-100g oraz 50-500g. a'1szt. | 2
176 | Pudełko tekturowe do przechowywania ortodontycznych gipsowych modeli szczęk. Składające się z części zewnętrznej oraz mogącej wysuwać się wzdłużnie części wewnętrznej (jak szuflada). W części wewnętrznej powinna znajdować się wyjmowana wkładka dzieląca pudełko na trzy równe części, a na przedniej ścianie wycięcie ułatwiające wysunięcie "szufladki". Wymiary pudełka dł/szer/wys/ 20cm/9cm/7cm lub zbliżone -5% +15%. a'1 | 30
177 | Raspator / Classic-Lite Elewatorium Goldman-Fox fig.14, DP.637.145 | 8
178 | Raspator chirurgiczny ostro / tępy | 30
179 | Relyx Fiber Post&Relyx U200 Automix/ zestaw wprowadzający( 20 szt. + poszerzacze 4 szt. + Relyx U200 8,5 g (A2) + akcesoria) | 2
180 | Relyx Fiber Tapered (30 szt + poszerzacze) | 2
181 | Rurki ortodontyczne bezniklowe przedsionkowe (policzkowe) na pierwsze i drugie zęby trzonowe dolne lewe i dolne prawe w systemie MBT .022 i .018.Tork dla rurek żuchwy (stopni) 0,-10,-14,-20,-25. Distal offset dla rurek żuchwy (stopni) 0, 5, 7. Rurki na pierwsze trzonowce muszą być w systemie non-convertible i convertible tj. rurka musi mieć możliwość zdejmowania górnej części rurki tzw daszka w prosty sposób. Rurki na pierwsze trzonowce muszą mieć dwa wejścia, centralne (dla łuku głównego) i dodatkowe dla (łuku dodatkowego), rurki na drugie trzonowce muszą mieć jedne, główne wejście dla łuku. Rurka główna musi umożliwiać umieszczenie w niej łuku .0215"x.025" lub .018"x.025", rurka pomocnicza (przekrój prostokątny) musi umożliwić swobodne wprowadzenie łuku .017"x.025". Podstawa rurki musi być pozbawiona mechanicznych i chemicznych zanieczyszczeń (np.tlenki metali, tłuszcze itp.), które zmniejszają adhezję rurki do tkanek zęba. Odklejenie się rurki w krótkim czasie po jej naklejeniu z brakiem widocznego kleju na jej podstawie świadczyć będzie o niewłasciwej jakości podstawy rurki. Rurka musi posiadać lejkowate (mezjalne) wejście dla łuku. Podstawa rurki powinna być ukształtowana odpowiednio do anatomicznej powierzchni właściwego zęba. Rurka musi posiadać w górnej swojej części haczyk (zaczep) w kierunku dystalnym. a'10 szt. | 20
182 | Rurki ortodontyczne bezniklowe przedsionkowe (policzkowe) na pierwsze i drugie zęby trzonowe górne lewe i górne prawe w systemie MBT .022 i .018. Tork dla rurek szczęki (stopni) 0, - 10, -14. Distal offset dla rurek szczęki (stopni) 0, 5, 8, 10, 12. Rurka musi posiadać lejkowate (mezjalne) wejście dla łuku. Podstawa rurki powinna być ukształtowana odpowiednio do anatomicznej powierzchni właściwego zęba. Rurka musi posiadać w górnej swojej części haczyk (zaczep) w kierunku dystalnym. Rurki na pierwsze trzonowce muszą być w systemie non-convertible i convertible tj. rurka musi mieć możliwość zdejmowania górnej części rurki tzw daszka w prosty sposób. Rurki na pierwsze trzonowce muszą mieć dwa wejścia, centralne (dla łuku głównego) i dodatkowe dla (łuku dodatkowego), rurki na drugie trzonowce muszą mieć jedne, główne wejście dla łuku. Rurka główna musi umożliwiać umieszczenie w niej łuku .0215"x.025" lub .018"x.025", rurka pomocnicza (przekrój prostokątny) musi umożliwić swobodne wprowadzenie łuku .017"x.025". Podstawa rurki musi być pozbawiona mechanicznych i chemicznych zanieczyszczeń (np.tlenki metali, tłuszcze itp.) które zmniejszają adhezję rurki do tkanek zęba. Odklejanie się rurki w krótkim czasie po jej naklejeniu z brakiem widocznego kleju na jej podstawie świadczyć będzie o niewłasciwej jakości podstawy rurki. Rurka musi posiadać lejkowate (mezjalne) wejście dla łuku. Podstawa rurki powinna być ukształtowana odpowiednio do anatomicznej powierzchni właściwego zęba. Rurka musi posiadać w górnej swojej części haczyk (zaczep) w kierunku dystalnym.a'10 szt. | 20
183 | Separator metalowy do akrylu jednostronny na prostnicę | 20
184 | SET RA 411 - zestaw do profilaktyki | 2
185 | SKALER KAVO SONIC FLEX | 2
186 | Skalpel mikrochirurgiczny endodontyczny sterylny Svann Morton SM 69 Surgical Blade | 50
187 | Soft-Line Łyżeczka dwustronna Ruddle fig. 1, DS.146.014 | 8
188 | Soft-Line Mikro aplikator fig. 1, DR.865.014 | 4
189 | Sonda do diagnostyki furkacji korzeniowych Nabersa | 6
190 | Sonda perio, Soft-Line Sonda periodontyczna znaczona kolorem WHO (oliwkowa), DD.734.230 | 6
191 | Sonda periodontologiczna dentystyczna dwustronna ergo lekka | 6
192 | Sprężyna ortodontyczna NIKLOWO-TYTONOWA otwarta pokryta białym lakierem - kolor zębowy (do aparatów kosmetycznych) o wymiarach ok.:.030" i .035". Siła działania Light ok. 100g, Medium ok..200g, Heavy..300g. w odcinkach prostych a'10/op. | 2
193 | Sprężyna ortodontyczna STALOWA otwarta pokryta białym lakierem - kolor zębowy (do aparatów kosmetycznych) .028", .030", .033" i .047" w prostych odcinkach oraz na szpuli. a'1op. | 4
194 | Ssak endodontyczny Surgical Aspirator Tips ST-1020 1/16 Blue a`25 szt. Defend | 15
195 | Standardowy aparat elastyczny wczesnego leczenia dysfunkcji i prafunkcji, leczenia wad zgryzu w każdej z trzech płaszczyzn referencyjnych, wspomagania leczenia aparatami stałymi, zaburzeń oddychania, zaburzeń s.s.ż. Multi, EF, Myobrace, myOSA, U Concept Pełen zakres rozmiarowy dla uzębienia mlecznego, mieszanego i stałego a'1szt. | 10
196 | Standardowy aparat ortodontyczny dwuszczękowy typu Twincare do leczenia wad kl.II i III. Możliwość regulowania poziomego względem siebie szczękowego i żuchwowego segmentu aparatu. Pełen zakres rozmiarowy a.1szt. | 2
197 | Stopy otwarte i zamknięte (tzw.nawlekane) zaciskane oraz blokowane gwintowaną śrubą, na ortodontyczne łuki .016x.022, .017x.025, .019x.025, .021x.025 z haczykiem o wysokości ok. 2mm do 8mm a`10/op. | 2
198 | Stopy otwarte i zamknięte (tzw.nawlekane) zaciskane oraz blokowane gwintowaną śrubą, na ortodontyczne łuki .016x.022, .017x.025, .019x.025, .021x.025 z łukiem prostym ok. 2mm do 6mm zakończone kulką a`10/op. | 2
199 | Stopy otwarte i zamknięte (tzw.nawlekane), zaciskane oraz blokowane gwintowaną śrubą, o przekroju okrągłym i prostokątnym, zaciskane na ortodontyczne łuki .016, .018, .016x.022, .017x.025, .019x.025, .021x.025 bez haczyka a`10/op. | 2
200 | Suwmiarka z wyświetlaczem elektronicznym z końcówkami do pomiarów zewnętrznych i wewnętrznych - zasilenie na baterie a'1 | 2
201 | System samotrawiący - All-in-One 5 ml. | 40
202 | System samowytrawiający typu Transbond Plus (self etching primer) służący do przygotowania powierzchni zęba w celu umożliwienia naklejenia zamków ortodontycznych za pomocą kleju światłoutwardzalnego bez użycia dodatkowego systemu wiążącego. W formie jednorazowego aplikatora (tzw. lizaka) a'1 szt. | 40
203 | Systemy stałych aparatów ortodontycznych typu Jet wykorzystujących siłę sprężyn, śrub, zamków, elastomerowych modułów do przesunięć pojedyńczych lub grupy zębów w poszczególnych kierunkach: dystalizacji trzonowców, mezjalizacja trzonowców, pionizowania, rozbudowy poprzecznej bocznych odcinków górnego łuku zębowego, intruzji zębów trzonowych. Pełen zakres rozmiarowy. a'1/pacjent | 4
204 | Szczoteczka międzyzębowe - asortyment średnica 0,4 - 1,3 m | 10
205 | Szczypczyki chirurgiczne 13 cm. a'1 szt. | 30
206 | Śliniak powlekany folią z kieszenią wiązany Typu Mustafa a`100 | 800
207 | Śruby ortodontyczne z nakrętkami oraz śruby z haczykami i nakrętkami do zaciskania na łuku głównym oraz na elastykach jako stopy, blokowanie tie-back, aktywowanie sprężyn, itp.. Możliwość zaciśnięcia na łukach okrągłych i krawężnych o wymiarach od .014" do .045" a'1 | 10
208 | Światłoutwardzalny hydrofilowy czynnik wzmacniający siłę wiązania w warunkach wilgoci typu Transbond MIP op. 2-5 ml. a'1 op. | 4
209 | Tacki plastikowe a'100 szt. | 50
210 | Tarczki diamentowe na kątnicę z trzonkiem rozm.19 mm,22 mm a '1 szt | 40
211 | Taśma " JENERIX" 1 szt.- włókna siatka | 10
212 | Taśma do oklejania instrumentów medycznych SURGI-BAND - wszystkie kolory | 20
213 | Taśma EVERSTICK C&B 12 cm | 4
214 | Taśma teflonowa stomatologiczna PTFE -Bisan (standard woda 0,075 MM/12MM/12MB -rolka biała) | 20
215 | Tomas – pin mikroimplant SD 10mm samowkręcający sterylny | 2
216 | Tomas – pin mikroimplant SD 6mm samowkręcający sterylny | 2
217 | Tomas – pin mikroimplant SD 8mm samowkręcający sterylny | 2
218 | Tomas - punch a'4 | 2
219 | Tomas – round grill 1,0 – wiertło różyczkowe 1,0 mm | 2
220 | Tomas – srew driver – wkrętak ręczny | 2
221 | Tomas – Wheel fi 10mm – kółko z aplika torem fi 10mm | 2
222 | Torebki do sterylizacji 57x120 | 150
223 | Torebki do sterylizacji 250x400 a`100 | 30
224 | Trzymadełko do gumek i tarcz z dużą główką śr.8 mm, a'1 | 20
225 | Tuby ortodontyczne krzyżowe oraz podwójne, zaciskane na łuku głównym, slot .022, .018, pełny zakres rozmiarowy a’10/op. | 4
226 | Vertise Flow uzupełnienie A2 2x2 g | 20
227 | Wierło chirurgiczne typu LINDEMANN z węglika spiekanego C162/016/205 ,C167/023/205,C163/014/205 na kątnicę | 20
228 | Wiertła diamentowe na turbinę do strippingu długi płomyk z drobnym nasypem Ø10 typu Komet a`1 | 20
229 | Wiertła kanałowe różyczki H1SEB na kątnicę z długą wąską szyją ROZM. 0,06 , 0,08, 0,10 (DO ENDODONCJI) | 50
230 | Wiertła Millera z węglików spiekanych H1SNL 006-012 RAXL - różyczki na przedłużoną kątnicę asortyment(DO ENDODONCJI) | 10
231 | Wiertła MUNCE DISCOVERY BURS 31 mm - wszystkie dostępne rozmiary - a' 4 | 20
232 | Wiertło Lindemann firmy Komet na prostnicę, H267.104.016. a'5szt. | 12
233 | Wiertło na kątnicę przedłużane, Frank Dental frez chir. Lindemann C.162A | 12
234 | Wiertła do szlifowania AXODENT- zestaw a`15 szt. | 10
235 | Wiertło C161 na kątnicę 205, kątnica 26mm, rozmiar 18 | 20
236 | Wiertła typu Kometa - 4092 zestaw a`14 szt. | 5
237 | Wiertła typu Kometa - 4151 zestaw a` 8 szt | 5
238 | Wiertła typu Kometa - 4159 zestaw a`15 szt. | 5
239 | Wiertła typu Kometa - 4180 zestaw a`15 szt | 5
240 | Wiertła typu Kometa - 4261 zestaw a`10 szt. | 5
241 | Wiertła typu Kometa - 4275 zestaw a`10 szt. | 5
242 | Wiertła typu Kometa - 4278 zestaw a`16 szt | 5
243 | Wiertła typu Kometa - 4384A - zestaw a`14 szt. | 5
244 | Wiertła typu Kometa - 4388 - zestaw a`10 szt. | 5
245 | Wiertło szczelinowe typu Komet 859GKEF | 5
246 | Wiertło szczelinowe typu Komet 8859GK | 5
247 | Wiertło do gingiwektomii - zestaw : wiertło GingiBur walec: 08, 10, 12 wiertło GingiBur kulka: 08, 10, 14 | 1
248 | WORECZKI STRUNOWE - torebki 200x250 a' 100 szt. | 80
249 | Wosk modelowy Cavex - Set Up Soft - a' 500g | 40
250 | Wytrawiacz Arkona strzykawka 13 g | 40
251 | Zamki ortodontyczne kosmetyczne Clarity, Clarity SL lub o podobnych właściwościach fizykochemicznymi. Komplet 10 zamków (od 15 do 25) lub 6 zamków (od 13 do 23) na szczękę i (od 35 do 45) lub (od 33 do 43) na żuchwę. Preskrypcja wartości w zamkach zgodna z systemem MBT oraz Roth. Szerokość slotu .022" i .018". Podstawa zamka powinna być ukształtowana odpowiednio do anatomicznej powierzchni właściwego zęba. Możliwość zakupu kompletu dla zębów szczęki lub żuchwu j.w. oraz pojedynczych zamków oraz niepełnych kompletów dla 1 pacjenta. Możliwość zakupu zamków z zaczepami (tzw. antenkami) lub bez zaczepów. Możliwość zakupu zamków z różnymi wartościami torku i angulacji - także z innych (niż rekomendowane MBT i Roth) systemów. Podstawa zamka musi być pozbawiona mechanicznych i chemicznych zanieczyszczeń (np.tlenków metali,smarów, tłuszczów itp.) które zmniejszają adhezję zamka do tkanek zęba. Odklejanie się zamka w krótkim czasie po jego naklejeniu z brakiem widocznego kleju na jego podstawie świadczyć będzie o nieodpowiedniej czystości podstawy zamka. a'1 komplet | 10
252 | Zamki ortodontyczne lingwalne 2D o niskim profilu max. do 1,7mm wraz z podstawą. Posiadające jedno, dwa skrzydełka, rurkę. Podstawa zamka powinna być pozbawiona mechanicznych i chemicznych zanieczyszczeń (np.tlenków metali, tłuszczu itp.) które zmniejszają adhezję zamka do tkanek zęba. Odklejanie się zamka w krótkim czasie po jego naklejeniu z brakiem widocznego kleju na jej podstawie świadczyć będzie o nieprawidłowej czystości podstawy zamka.Możliwość zakupu kompletu dla zębów szczęki lub żuchwu oraz pojedynczych zamków oraz niepełnych kompletów dla 1 pacjenta. a'1 komplet | 2
253 | Zamki ortodontyczne lingwalne 3D o niskim profilu max. do 2mm wraz z podstawą. Wbudowany torque 0°, 45°. Zamki z haczykiem i bez haczyka. Posiadające jedno, dwa skrzydełka, rurkę. Podstawa zamka powinna być pozbawiona mechanicznych i chemicznych zanieczyszczeń (np.tlenków metali, tłuszczu itp.) które zmniejszają adhezję zamka do tkanek zęba. Odklejanie się zamka w krótkim czasie po jego naklejeniu z brakiem widocznego kleju na jej podstawie świadczyć będzie o nieprawidłowej czystości podstawy zamka. Możliwość zakupu kompletu dla zębów szczęki lub żuchwu j.w. oraz pojedynczych zamków oraz niepełnych kompletów dla 1 pacjenta. a'1 komplet | 2
254 | Zawiasy Herbsta - komplet dla jednego pacjenta a`1 kpl. | 2
255 | Zestaw mas silikonowych do wykonania indywidualnej szyny do klejenia pośredniego aparatu stałego cienkołukowego typu Emiluma oraz Lumaloc lub o zbliżonych własnościach fizycznych. Materialy muszą mieć certyfikaty bezpieczeństwa oraz dopuszczenia do kontaktu z jamą ustną. Materiały w zestawie wraz z końcówkami miksującymi. Możliwość zakupu każdy materiału osobno. a'1szt | 4
256 | Zestaw narzędzi mikrochirurgicznych | 2
257 | Żarówka do mikroskopu 150W-15V GZ6-35 64620 EFR-5 | 10
258 | Żywice - Heliobond a` 11g. | 8
259 | Żywice - Prime&Bond Etch&Rinse 3,5 ml | 4