## Pakiet_1_dzierżawa
Załącznik nr 2
Pakiet 1
Dzierżawa butli i elementów instalacji gazów medycznych będących własnością dostawcy.
| Przedmiot dzierżawy |  |  | ilość miesięcy | ilość sztuk | butlodni | dni w roku | cena jednostkowa za dzierżawę netto | wartość za dzierżawę netto | VAT [%] | wartość za dzierżawę brutto
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
| Szpital Pediatryczny ul Sporna 36/50 - umowa od 03.01.2021 r. do 03.01.2022 r. | TLEN MEDYCZNY | tlen 40L | 12 | 24 | 8760 | 365 |  | 0 | 8 | 0
|  |  | tlen 10L | 12 | 11 | 4015 | 365 |  | 0 | 8 | 0
|  |  | tlen 2L * | 12 | 45 | 16425 | 365 |  | 0 | 8 | 0
|  | CO2 | 26 KG ** | 12 | 1 | 365 | 365 |  | 0 | 8 | 0
|  |  | 7,5 KG ** | 12 | 1 | 365 | 365 |  | 0 | 8 | 0
|  |  | 7,5 kG | 12 | 1 | 365 | 365 |  | 0 | 8 | 0
|  | N2O | PODTLENEK AZOTU 10L | 12 | 2 | 730 | 365 |  | 0 | 8 | 0
|  |  | MIESZANKA KALIBRACYJNA 10L | 12 | 1 | 365 | 365 |  | 0 | 23 | 0
|  | mieszanka O2 50% N2O 50% | butla 10 l, 2,8 kg | 12 | 2 | 730 | 365 |  | 0 | 8 | 0
|  |  | zawór dozujący do butli z zaworem wydechowym jednorazowym | 12 | 2 | 730 | 365 |  | 0 | 8 | 0
|  |  | wózek stojak do butli | 12 | 2 | 730 | 365 |  | 0 | 8 | 0
| CKD - umowa od 03.01.2021 r. do 03.01.2022 r. | TLEN MEDYCZNY | 2L * | 12 | 160 | 58400 | 365 |  | 0 | 8 | 0
|  |  | 10L * | 12 | 4 | 1460 | 365 |  | 0 | 8 | 0
|  |  | 3L | 12 | 13 | 4745 | 365 |  | 0 | 8 | 0
|  |  | 10L | 12 | 8 | 2920 | 365 |  | 0 | 8 | 0
|  |  | 40L | 12 | 93 | 33945 | 365 |  | 0 | 8 | 0
|  | CO2 | 26 KG *** | 12 | 6 | 2190 | 365 |  | 0 | 8 | 0
|  |  | 7,5 KG *** | 12 | 6 | 2190 | 365 |  | 0 | 8 | 0
| CSK - umowa od 03.01.2021 r. do 03.01.2022 r. | TLEN MEDYCZNY | 2L * | 12 | 2 | 730 | 365 |  | 0 | 8 | 0
|  | CO2 | 26 kG | 12 | 10 | 3650 | 365 |  | 0 | 23 | 0
|  | N2O | PODTLENEK AZOTU 10 L | 12 | 2 | 730 | 365 |  | 0 | 8 | 0
| Szpital im. Rydygiera ul. Sterlinga 13 - umowa od 03.01.2021 r. do 03.01.2022 r. | TLEN MEDYCZNY | 10L | 12 | 2 | 730 | 365 |  | 0 | 8 | 0
|  |  | 40L | 12 | 14 | 5110 | 365 |  | 0 | 8 | 0
|  | CO2 | 7,5 KG *** | 12 | 1 | 365 | 365 |  | 0 | 8 | 0
|  | N2O | PODTLENEK AZOTU 10 L | 12 | 2 | 730 | 365 |  | 0 | 23 | 0
|  | mieszanka O2 50% N2O 50% | butla 10 l, 2,8 kg | 12 | 2 | 730 | 365 |  | 0 | 8 | 0
|  |  | zawór dozujący do butli z zaworem wydechowym jednorazowym | 12 | 2 | 730 | 365 |  | 0 | 8 | 0
|  |  | wózek stojak do butli | 12 | 2 | 730 | 365 |  | 0 | 8 | 0
[8 empty] | Razem | 0 |  | 0
| Odnośnik | Opis
| * | wyposażone w zintegrowany zawór tj. wmontowany na stałe (zintegrowany z butlą) moduł wyposażony w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 - 15 l/min, wyjscie do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donorowej, uchwyt umożliwiający przyczepienie butli do łózka pacjenta oraz system szybkiego łączenia typu AGA (Quick Connector) do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego np. do respiratora transportowego oraz mogą być stosowane w pracowni MRI rezonansu magnetycznego.
| ** | dwutlenek węgla do krioterapii zarejestrowany jako wyrób medyczny
| *** | dwutlenek węgla do laseroterapii zarejestrowany jako wyrób medyczny
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Zweryfikowanie formuł aby dokonać właściwej wyceny należy do Wykonawcy.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet_1_zużycie
Załącznik nr 2
Pakiet 1
II.Szacowane zużycie gazów medycznych do końca trwania umowy.
| Rodzaj gazów |  |  | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania/Klasa wyrobu medycznego / jeżeli dotyczy | J.M. | Szacowane zużycie gazów do końca trwania umowy. | J.M. | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT [%] | wartoś brutto | Kod EAN
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
| Szpital Pediatryczny ul Sporna 36/50 - umowa od 03.01.2021 r. do 03.01.2022 r. | TLEN MEDYCZNY | tlen 40L |  | szt | 24 | szt |  | 0 | 8 | 0
|  |  | tlen 10L |  | szt | 60 | szt |  | 0 | 8 | 0
|  |  | tlen 2L * |  | szt | 100 | szt |  | 0 | 8 | 0
|  | CO2 | 26 KG ** |  | szt | 20 | szt |  | 0 | 8 | 0
|  |  | 7,5 KG ** |  | szt | 10 | szt |  | 0 | 8 | 0
|  |  | 7,5 kG |  | szt | 15 | szt |  | 0 | 8 | 0
|  | N2O | PODTLENEK AZOTU 10L |  | szt | 2 | szt |  | 0 | 8 | 0
|  |  | MIESZANKA KALIBRACYJNA 10L |  | szt | 1 | szt |  | 0 | 8 | 0
|  | mieszanka O2 50% N2O 50% | butla 10 l, 2,8 kg |  | szt | 12 | szt. |  | 0 | 8 | 0
|  |  | zawór dozujący do butli z zaworem wydechowym jednorazowym |  | opak. | 20 | opak. |  | 0 | 8 | 0
| CKD - umowa od 03.01.2021 r. do 03.01.2022 r. | TLEN MEDYCZNY | 2L * |  | szt | 1500 | szt |  | 0 | 8 | 0
|  |  | 10L * |  | szt | 250 | szt |  | 0 | 8 | 0
|  |  | 3L |  | szt | 20 | szt |  | 0 | 8 | 0
|  |  | 10L |  | szt | 20 | szt |  | 0 | 8 | 0
|  |  | 40L |  | szt | 100 | szt |  | 0 | 8 | 0
|  | Hel | 3,0 L |  | szt | 10 | szt |  | 0 | 8 | 0
|  | CO2 | 26 KG *** |  | szt | 24 | szt |  | 0 | 8 | 0
|  |  | 7,5 KG *** |  | szt | 5 | szt |  | 0 | 8 | 0
| CSK - umowa od 03.01.2021 r. do 03.01.2022 r. | TLEN MEDYCZNY | 2L * |  | szt | 24 | szt |  | 0 | 8 | 0
|  |  | 2L |  | szt | 20 | szt |  | 0 | 8 | 0
|  |  | 10L |  | szt | 20 | szt |  | 0 | 8 | 0
|  |  | 40L |  | szt | 200 | szt |  | 0 | 8 | 0
|  | AZOT CIEKŁY | w odgawywaczu |  | kG | 300 | kG |  | 0 | 8 | 0
|  | CO2 | 26 kG |  | szt | 22 | szt |  | 0 | 23 | 0
|  | N2O | PODTLENEK AZOTU 10 L |  | szt | 2 | szt |  | 0 | 8 | 0
| Szpital im. Rydygiera ul. Sterlinga 13 - umowa od 03.01.2021 r. do 03.01.2022 r. | TLEN MEDYCZNY | 10L |  | szt | 24 | szt |  | 0 | 8 | 0
|  |  | 40L |  | szt | 48 | szt |  | 0 | 8 | 0
|  | CO2 | 7,5 KG *** |  | szt | 6 | szt |  | 0 | 8 | 0
|  | N2O | PODTLENEK AZOTU 10 L |  | szt | 16 | szt |  | 0 | 23 | 0
|  | mieszanka O2 50% N2O 50% | butla 10 l, 2,8 kg |  | szt | 10 | szt. |  | 0 | 8 | 0
|  |  | zawór dozujący do butli z zaworem wydechowym jednorazowym |  | opak. | 20 | opak. |  | 0 | 8 | 0
[8 empty] | Razem | 0 |  | 0
| Odnośnik | Opis
| * | wyposażone w zintegrowany zawór tj. wmontowany na stałe (zintegrowany z butlą) moduł wyposażony w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 - 15 l/min, wyjscie do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donorowej, uchwyt umożliwiający przyczepienie butli do łózka pacjenta oraz system szybkiego łączenia typu AGA (Quick Connector) do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego np. do respiratora transportowego oraz mogą być stosowane w pracowni MRI rezonansu magnetycznego.
| ** | dwutlenek węgla do krioterapii zarejestrowany jako wyrób medyczny
| *** | dwutlenek węgla do laseroterapii zarejestrowany jako wyrób medyczny
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Zweryfikowanie formuł aby dokonać właściwej wyceny należy do Wykonawcy.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
W przypadku zaoferowania gazów medycznych zarejestrowanych jako produkt leczniczy Zamawiający wymaga podania kodu/kodów EAN dla poszczególnych pozycji.
…………………
data i podpis

## Pakiet_2_dzierżawa
Załącznik nr 2
Pakiet 2
Dzierżawa zbiorników i elementów instalacji gazów medycznych będących własnością dostawcy.
[8 empty] | cena jednostkowa za dzierżawę | wartość za dzierżawę
|  |  | ilość miesięcy | ilość sztuk | butlodni | dni w roku |  |  | netto | VAT % | brutto
Szpital Pediatryczny ul Sporna 36/50 - umowa od 03.01.2021 r. do 03.01.2022 r. | TLEN MEDYCZNY | zbiornik ciekłego tlenu + ciekły tlen | 12 | 1 |  |  |  |  | 0 | 8 | 0
CKD - umowa od 03.01.2021 r. do 03.01.2022 r. | TLEN MEDYCZNY | zbiornik ciekłego tlenu + ciekły tlen | 12 | 1 |  |  |  |  | 0 | 8 | 0
Szpital im. Rydygiera ul. Sterlinga 13 - umowa od 03.01.2021 r. do 03.01.2022 r. | TLEN MEDYCZNY | Przewoźny zbiornik ciekłego tlenu palet tank + ciekły tlen | 12 | 1 |  |  |  |  | 0 | 8 | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Zweryfikowanie formuł aby dokonać właściwej wyceny należy do Wykonawcy.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
data i podpis

## Pakiet_2_zużycie
Załącznik nr 2
Pakiet 2
II.Szacowane zużycie gazów medycznych do końca trwania umowy.
| Rodzaj gazów |  |  | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania/Klasa wyrobu medycznego / jeżeli dotyczy | J.M. | Szacowane zużycie gazów do końca trwania umowy. | J.M. | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT [%] | wartość brutto | Kod EAN
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
| Szpital Pediatryczny ul Sporna 36/50 - umowa od 03.01.2021 r. do 03.01.2022 r. | TLEN MEDYCZNY | zbiornik ciekłego tlenu + ciekły tlen |  | kG | 50000 | kG |  | 0 | 8 | 0
| CKD - umowa od 03.01.2021 r. do 03.01.2022 r. | TLEN MEDYCZNY | zbiornik ciekłego tlenu + ciekły tlen |  | kG | 200000 | kG |  | 0 | 8 | 0
|  | AZOT CIEKŁY | 21 L |  | kG | 1500 | kG |  | 0 | 8 | 0
|  |  | 30 L |  | kG | 4500 | kG |  | 0 | 8 | 0
| CSK - umowa od 03.01.2021 r. do 03.01.2022 r. | AZOT CIEKŁY | w odgazowywaczu |  | kG | 300 | kG |  | 0 | 8 | 0
| Szpital im. Rydygiera ul. Sterlinga 13 - umowa od 03.01.2021 r. do 03.01.2022 r. | TLEN MEDYCZNY | Przewoźny zbiornik ciekłego tlenu palet tank + ciekły tlen |  | kG | 20000 | kG |  | 0 | 8 | 0
[8 empty] | Razem | 0 |  | 0
Odnośnik | a: Opis
* | a: wyposażone w zintegrowany zawór tj. wmontowany na stałe (zintegrowany z butlą) moduł wyposażony w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 - 15 l/min, wyjscie do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donorowej, uchwyt umożliwiający przyczepienie butli do łózka pacjenta oraz system szybkiego łączenia typu AGA (Quick Connector) do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego np. do respiratora transportowego oraz mogą być stosowane w pracowni MRI rezonansu magnetycznego.
** | a: dwutlenek węgla do krioterapii zarejestrowany jako wyrób medyczny
*** | a: dwutlenek węgla do laseroterapii zarejestrowany jako wyrób medyczny
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Zweryfikowanie formuł aby dokonać właściwej wyceny należy do Wykonawcy.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
W przypadku zaoferowania gazów medycznych zarejestrowanych jako produkt leczniczy Zamawiający wymaga podania kodu/kodów EAN dla poszczególnych pozycji.
…………………
data i podpis

## Pakiet_3_dzierżawa_gaz
Załącznik nr 2
Pakiet 3
Tlenek azotu zastosowany w terapii leczenia gazami w OIOM w Uniwersyteckim Ośrodku Pediatrii w Łodzi
| I. Dzierżawa butli i elementów instalacji gazów medycznych będących własnością dostawcy. | [9 empty] | II. spodziewane zużycie gazów do końca 2021 roku
[7 empty] | cena jednostkowa za dzierżawę netto | wartość za dzierżawę |  |  | ilość butli | j.m. | cena jednostkowa netto | wartość
|  | ilość miesięcy | ilość sztuk | butlodni | dni w roku | x |  | netto | VAT % | brutto |  |  |  | netto | VAT | brutto
| tlenek azotu w azocie od 450 ppm | 12 | 1 | 365 | 365 | x |  | 0 | 8 | 0 | 2 | szt |  | 0 | 8 | 0
III. Dzierżawa urządzenia do podawania medycznego tlenku azotu 1 szt. - załącznik nr 2 pakiet nr 3
[7 empty] | cena jednostkowa za dzierżawę netto za 1 m-c | wartość za dzierżawę
|  | ilość miesięcy | ilość sztuk | x | x | x |  | netto | VAT % | brutto
| dzierżawa urządzenia do podawania tlenek azotu w azocie od 450 ppm | 12 | 1 | x | x | x |  | 0 | 8 | 0
| SUMA DZIERŻAWA i ZUŻYCIE - Pakiet nr 3 | [6 empty] | 0 | 8 | 0
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Zweryfikowanie formuł aby dokonać właściwej wyceny należy do Wykonawcy.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis
dzierżawa urządzenia na 12 m-cy do wyceny

## Pakiet_3 urządzenie opis
Załącznik nr 2
Pakiet 3
Urządzenie do podawania medycznego tlenku azotu 1 szt.
Rodzaj sprzętu:
II. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Uwaga: Wymogi techniczne i użytkowe stanowią wymagania - nie spełnienie chocby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.
| L.p. | Parametry i warunki techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany
I. Wymagania ogólne
| 1 | Nazwa urządzenia | Podać
| 2 | Typ Urządzenia | Podać
| 3 | Producent | Podać
| 4 | Kraj pochodzenia | Podać
| 5 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2016 r. | Tak
| 6 | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do uzytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązyjącymi porzepisami prawa ( deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. , że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach meycznych (Dz. U. 2010 Nr 107,poz 679) oraz dyrektywami Unii Europejskiej. | Tak
| 7 | Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem lub równoważna | Tak
| 8 | Ochrona przed wilgocią lub równoważna | Tak
| 9 | Udokumentowany system zarządzania jakością producenta na zgodność z normami międzynarodowymi. Załączyć do oferty kopię certyfikatu | Tak
II. Parametry techniczne urządzenia
| 1 | Najem na okres 12 miesięcy Urządzenia do podawania medycznego tlenku azotu. | Tak
| 2 | Możliwość automatycznejwspółpracy z wszystkimi rodzajami respiratorów posiadanych przez szpital, poprzez czujniki przepływu w zakresach: 0-25-40 l/min. (warunek konieczny) | Tak
| 3 | Kalkulator gazu - funkcja do określenia na ile czasu wystarczy medycznego tlenku azotu przy zadanych parametrach (ppm, l/min itd.) podczas terapii. | Tak
| 4 | Dozowanie dopływu medycznego tlenku azotu do układu oddechowego respiratora | Tak
| 5 | Monitorowanie wdechowego stężenia medycznego tlenku azotu w zakresie 0 - 120 ppm. | Tak
| 6 | Monitorowanie wdechowego stężenia NO2 w zakresie 0 - 30 ppm | Tak
| 7 | Monitorowanie wdechowego stężenia O2 w zakresie 18 - 100 % | Tak
| 8 | Zakres dostarczonego stężenia gazowego NO: 0-80 ppm | Tak
| 9 | Kalibracja serwisowa urządzenia nie częściej niż co 3 miesiące. Podać | Tak
| 10 | Regulacja za pomocą ekranmu dotykowego. Opisać. | Tak
| 11 | Obrazowanie wyników pomiarów na wyświetlaczu. | Tak
| 12 | Możliwość bezpośredniego ustawienia dawki medycznego tlenku azotu w ppm. | Tak
| 13 | Automatyczne przełączenie systemu z butli głównej na bute rezerwową. (Warunek konieczny). | Tak
| 14 | Wykorzystanie medycznego tlenku azotu do poziomu nie wyższego niż 3 bary pozostałego w butli. (Warunek konieczny). | Tak
| 15 | Możliwość współpracy z butlami om stężeniu 450 tlenku azotu 450 ppm. (Warunek konieczny). | Tak
| 16 | Możliwość użycia wbudowanego awaryjnego systemu do podaży tlenku azotu w przypadku awarii urządzenia. ( Opisać). | Tak
| 17 | Ustawienie górnych i dolnych wartości alarmowych dla NO, NO2 i O2 | Tak
| 18 | Wyposażenie: 1) wózek do ustawienia 2 butli o pojemności 11 L z medycznym tlenkiem azotu oraz 1 butli z tlenem medycznym. 2)reduktor do butli z szybkozłączką - 2 szt. 3) wąż zasilający szybkozłączką łączący z zestawem dozującym - 2 szt. 4) Szybkoałączka do tlenu typu AGA - 1 szt. | Tak
| 19 | Zasilanie z sieci elektrycznej 230 V AC 50 Hz lub wewnętrznego akumulatora. A) czas pracy (pełna terapia) urządzenia na zasilaniu z wewenętrznegoakumulatora min. 2 godziny. (Podać). | Tak
| 20 | Menu w języku polskim | Tak
III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu
| 1 | Okres gwarancji (cały okres najmu) | Tak, podać
| 2 | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48 godzin od momentu zgłoszenia | Tak, podać
| 3 | Instrukcja w języku polskim , w formie wydrukowanej i wersji elektronicznej na płycie CD lub bPenDrive. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | Tak, podać
| 4 | Bezpłatne przeglądy w okresie najmu Podać wymaganą częstość przegladów. | Tak, podać
| 5 | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie zamawiającego. | Tak, podać
| 6 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy) | Tak, podać
| 7 | Serwis na terenie Polski | Tak, podać
| 8 | Paszport techniczny z uzupełnionymi informacjami zawierającymi datę uruchomienia urządzenia i termin nastepnego przegladu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia | Tak
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
…………………
data i podpis