## ZP_66_2020
nr sprawy: ZP/66 /2020
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – ILOŚCIOWO – CENOWY
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Zgodnie zapisami w rozdz. XVI SIWZ cena , termin dostaw cząstkowych, termin wykonania reklamacji, termin płatności stanowią kryterium oceny ofert -
należy podać pod każdym zaoferowanym Pakietem.
W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
Pakiet 1. Dostawa kombinezonów ochronnych
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katal | J. m. | Zapotrzebowanie |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania
|  |  |  | CKD | CSK | STOM. | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Kombinezon ochronny BH800 lub równowazny, wykonany z materiału spunbond. Rozmiar: od S do XXXL. Kaptur z gumką, patka zakrywająca zamek blyskawiczny. Kombinezon zgodny z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym normy EN 14126;2003, (typ 3 kategoria III),do stosowania przy chorych z Covid 19. |  | szt | 10000 | 2400 | 2000 | 0 | 14400 |  | 0 | 8% | 0
Razem wartość | [9 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 2. Dostawa kombinezonów ochronnych C 310
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katal | J. m. | Zapotrzebowanie |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania
|  |  |  | CKD | CSK | STOM. | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Kombinezony ochronne C310. Kombinezony ochronne wykonane z tkaniny laminowanej folią mikroporowatą (MPFL) o masie 63g/m2warstwa zewnętrzna ;folia poletylenowa warstwa wewnętrzna ;włókna polipropylenowa , która posiada odporność na przenikanie czynników zakażnych . Dodatkowo podklejane szwy taśmą dzieki czemu kombinezon posiada 4 typ ochrony .Kombinezon posiada ochronę przed pyłami promieniotwórczymi oraz posiada właściwości antyelektrostatyczne . Właściwości ;laminowany folią mikroporowatą 63g/m2,dodatkowo podklejane szwy , kaptur trójpanelowy, dwustronny zamek błyskawiczny , z klapką samoprzylepną , dwuczęściowy krój w kroku , elastyczne ściągacze w mankietach ,nogawkach , talii , i kapturze ,. elastyczna pętelka na kciuku ,. Wytrzymałe szwy szyte overlokowo od wewnątrz, klejone od zewnątrz niebieską taśmą . kombinezon w kolorze białym ( taśma na zewnatrz na szwie - niebieska ) w różnych rozmiarach ,, S'' , ,,M'' , ,,L'', ,,XL'', ,, XXL'' , XXXL''. zgodne z normami: EN 13034:2005+A1:2009 EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 EN 14605:2005+A1:2009 EN 1073-2:2002 EN 1149-5:2008 EN 14126:2003+AC:2004( OCHRONA PRZED CZYNNIKAMI INFEKCYJNYMI ) EN ISO 13688:2013 Produkt kategorii 3 ŚOI |  | szt | 2000 | 2400 | 2000 | 15000 | 21400 |  | 0 | 8% | 0
Razem wartość | [9 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 3. Dostawa półmaska filtrująca FFP2
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katal | J. m. | Zapotrzebowanie |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania
|  |  |  | CKD | CSK | STOM | SPOR | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | jednorazowego użytku półmaska filtrująca z zaworem, mocowana na gumki, z elastycznym zaciskiem na doszczelnienie nosa, środek ochrony indywidualnej. Spełniająca normę EN 149:2001 FFP2 ; |  | szt. | 50000 | 6000 | 3000 | 6000 | 65000 |  | 0 | 8% | 0
2 | Półmaska filtrująca FFP2 wytrzymała składana konstrukcja i anatomiczne ukształtowanie, elastyczny zacisk pozwalający na doszczelnienie nosa norma EN 149:2001+A1:2009/GB2626-2006 KN95 filtr FFP2 / N95 poziom ochrony siebie: 95% poziom ochrony innych osób: 98%! |  | szt. | 15000 | 3000 | 3000 | 3000 | 24000 |  | 0 | 8% | 0
Razem wartość | [9 empty] | 0 | xxx | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 4. Dostawa półmasek filtrujących FFP3 jednorazowych
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katal | J. m. | Zapotrzebowanie |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania
|  |  |  | CKD | CSK | STOM. | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP 3- JEDNORAZOWA- zgodna z normą en 149:2001+A1:2009 (UE), lub równoważną.Posiadającą elementy zasłaniające usta,nosi brodę. Powinna być zbudowana z układu włóknin filtracyjnych i osłonowych, trudnopalnych. Powinna zawierać zacisk nosowy, zawór wydechowy(opcjonalnie)i gumki mocujące i szczelnie przylegać do twarzy. ZGODNA Z NORMĄ p/wirusową EN 14126.Skuteczność filtra 99%. |  | szt | 30000 | 6000 | 20000 | 45000 | 101000 |  | 0 | 8% | 0
2 | Półmaska filtrująca FFP3 NR D zgodnie z EN149:2001 + A1:2009. Możliwość użytkowania podczas pracy z lekami cytostatycznymi. |  | szt | 0 | 3000 | 0 | 1500 | 4500 |  | 0 | 8% | 0
3 | Półmaska filtrująca FFP3 NR D zgodnie z EN149:2001 + A1:2009, składana, z zaworem wydechowym P3, wyposażona w uszczelkę nosową z pianki polietylenowej, zacisk nosowy dla uszczelnienia półmaski w obrębie nosa, taśmy nagłowia z zapinkami do regulacji. Materiał czaszy półmaski: iglowana włóknina poliestrowa, włóknina polipropylenowa typu melt blown, włóknina osłonowa, skuteczność filtra 99%. Opakowanie a’1 szt. |  | szt | 20000 | 3000 | 50000 | 0 | 73000 |  | 0 | 8% | 0
Razem wartość | [9 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 5. Dostawa masek ochronnych
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katal | J. m. | Zapotrzebowanie |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania
|  |  |  | CKD | CSK | STOM | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Maska ochronna KN 95 wskaźnik filtracji: ≥95%, poziom ochrony FFP2, zgodność z normami DIN EN 149:2001 i A1:2009, uniwersalny rozmiar, lekka konstrukcja, mocowanie: gumka, zgodność z normą CE. |  | szt | 1000 | 6200 | 0 | 0 | 7200 |  | 0 | 8% | 0
Razem wartość | [9 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 6. Dostawa masek chirurgicznych
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katal | J. m. | Zapotrzebowanie |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania
|  |  |  | CKD | CSK | STOM. | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Maska chirurgiczna pełnobarierowa wykonana z trzech warstw wysokiej jakości włóknin o gramaturze minimum 17g/m2 (jedna warstwa). Warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłosków oraz specjalnie wygładzana nie powodująca uczuleń, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, mocowana na gumki. Barierowość bakteryjna maski 99,7% (należy udokumentować filtracje bakteryjną maski).Spełniająca normę PN EN 14683 IIPakowana w kartoniki w formie podajnika po max. 50 szt., |  | szt | 10000 | 50000 | 120000 | 390000 | 570000 |  | 0 | 8% | 0
2 | Maska chirurgiczna trzywarstwowa z paskiem zapobiegającym przed parowaniem dla osób noszących okulary, wyposażona w miękki sztywnik na nos o długości 13 cm oraz troki (górne 2 x 43m i dolne 2 x 37 cm). Wymiary 18 x 9,5/19 cm. Warstwa wewnętrzna wykonana z miękkiej włókniny polipropylenowej. Maska typu II R odporna na rozpryski zgodnie z normą 14683. Skuteczność filtracji bakterii (BFE) 99,88 %, ciśnienie różnicowe 30,88 Pa/cm, odporność na rozpryski > 120 mmHg. Kolor biało-zielony. Bez zawartości lateksu. Opakowanie 50 szt. |  | szt | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 20000 |  | 0 | 8% | 0
3 | Maska chirurgiczna trzywarstwowa, wyposażona w miękki sztywnik na nos o długości 13 cm troki i gumki (górne 2 x 43m i dolne 2 x 37 cm). Wymiary 18 x 9,5/19 cm. Warstwa wewnętrzna wykonanna z miękkiej włókniny polipropylenowej. Maska typu II R odporna na rozpryski zgodnie z normą 14683. Skuteczność filtracji bakterii (BFE) 99,88 %, ciśnienie różnicowe 30,88 Pa/cm, odporność na rozpryski > 120 mmHg. Kolor biało-zielony. Bez zawartości lateksu. Opakowanie 50 szt. |  | szt | 280000 | 10000 | 10000 | 0 | 300000 |  | 0 | 8% | 0
Razem wartość | [9 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 7 .Dostawa rękawiczek nitrylowe jednorazowe
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katal | J. m. | Zapotrzebowanie |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania
|  |  |  | CKD | CSK | STOM | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu 0,08 mm, dłoni 0,07 mm, mankiecie 0,06 mm. Rolowany mankiet, teksturowane tylko na palcach, kolor jasno niebieski, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz, długość min. 240mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny. Zgodne z normą 374 na substancje Alkohol etylowy 100 % powyżej 60 minut, Alkohol izopropylowy 70 % powyżej 30 minut. badania z jednostki niezależnej (na wezwanie Zamawiającego). Brak tiuramów i MBT. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu. AQL 1,0 nadrukowany na opakowaniu jednostkowym. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 200 sztuk (XS - L) oraz 180 sztuk (XL). Do wyceny należy przyjąć opakownie rękawic w rozmiarze(XS-L)-200 szt. |  | szt. | 1500000 | 180000 | 700000 | 30000 | 2410000 |  | 0 | 8% | 0
2 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, kolor niebieski, dostępne w rozmiarach XS – XL. Rękawice pakowane w systemie eliminującym kontakt dłoni użytkownika z powierzchnią robocza rękawicy przed użyciem produktu tj. z możliwością pojedynczego pobierania rękawic za mankiet od spodu opakowania. Obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy), tekstura biszkoptowa z dodatkowa teksturą na końcach palców, długość rękawicy minimum 240 mm, grubość minimum na palcu 0.12 mm, na dłoni minimum 0.08 mm oraz na mankiecie minimum 0.06 mm (potwierdzone badaniami wytwórcy), siła zrywu minimum przed starzeniem 9 N oraz minimum po starzeniu 8N (potwierdzone badaniami wytwórcy). Poziom AQL 1.0 – oznakowany fabrycznie na opakowaniu. Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425, które zastąpiło Dyrektywę Rady 89/686/EWG w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 420, EN 388, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, zgodność z normą EN 455 (1-3) potwierdzona przez Jednostkę Notyfikowaną (potwierdzone oświadczeniem Jednostki Notyfikowanej), rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 (potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium), rękawice przebadane na przenikanie co najmniej 15 cytostatyków zgodnie z ASTM 6978 (potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium), rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 (potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną), rękawice przebadane na przenikanie dodatkowych substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 (potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium), rękawice wolne od akceleratorów chemicznych (potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium). Brak tiuramów i MBT. Rękawice oznakowane fabrycznie zgodnie z MDD/PPE - rękawice diagnostycznie i ochronne, oznakowane fabrycznie zgodność z normami: EN 455, EN 420, EN 388, EN 374, ASTM D 6978, ASTM F 1671, oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą ważności i numerem serii, opakowanie papierowe 200 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. Na każdym opakowaniu fabrycznie naniesiona instrukcja zakładania rękawic. Rękawice pasujące do uchwytów naściennych pojedynczych lub potrójnych typu koszyk z możliwością pojedynczego wyjmowania rękawic od spodu opakowania - mankiet zawsze wyjmowany pierwszy. Uchwytu typu koszyk, kompatybilny z opakowaniem rękawic, z opcją umocowania na ścianie. |  | szt. | 2000000 | 300000 | 0 | 30000 | 2330000 |  | 0 | 8% | 0
Razem wartość | [9 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 8. Dostawa rekawiczek
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katal | J. m. | Zapotrzebowanie |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania
|  |  |  | CKD | CSK | STOM. | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań z wewnętrzną warstwą z serycyną - łagodząco-nawilżającą o właściwościach przeciwbakteryjnych, składająca się z jednego składnika aktywnego, białe, grubość na palcach 0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach. AQL 1,5. Zgodność z normą EN 455. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3: min. 13 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy.Odporne przez co najmniej 30 minut na działanie min. 12 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C i Metotrexatu. Badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671. Testowane dermatologicznie na ludziach. Fabryczne oznakowanie dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Otwór dozujący opakowania wyposażony w folię zabezpieczającą przed kontaminacją ze środowiska. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane 100 sztuk (XL po 90 sztuk). Do wyceny należy przyjąć opakownie rękawic w rozmiarze(XS-L)-100 szt. |  | szt. | 500000 | 0 | 0 | 30000 | 530000 |  | 0 | 8% | 0
Razem wartość | [9 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 9. Dostawa rekawiczek jednorazowych długich
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katal | J. m. | Zapotrzebowanie |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania
|  |  |  | CKD | CSK | STOM. | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rękawice nitrylowe bez pudrowania bez zawartości naturalnego lateksu 1,5 – wolne od otworów wielkości nakłucia (próba 1000 ml wody) Właściwości fizykalne Zgodnie z wymaganiami Normy Europejskiej EN 455( części 1,2, i 3), Norma dla rękawic EN 420:2003 i EN 374(części 1,2 i 3:2003) Klasyfikacja Klasa I wyrobów medycznych zgodnie z dyrektywą MDD 93/42/EEC i Kategoria 3 - kompleksowego zbioru wzorów środków ochrony indywidualnej zgodnie z dyrektywą PPE 89/686/EEC. Wzmocnione, o długości 400mm z teksturą na opuszkach palców. Rozmiar S, M, L, XL, XXL Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. opakowanie po 100 szt. |  | szt | 20000 | 0 | 0 | 30000 | 50000 |  | 0 | 8% | 0
Razem wartość | [9 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 10. Dostawa rękawiczek jednorazowych jałowych
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katal | J. m. | Zapotrzebowanie |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania
|  |  |  | CKD | CSK | STOM. | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie, warstwa antypoślizgowa na całej powierzchni. Kształt anatomiczny. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671; Zgodne z normą EN 374-1,2,3, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3, zgodne z normą EN 420. Obniżona zawartość białek lateksowych max 10 µg/g. AQL 0,65. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,21mm(+/-0,02), dłoni 0,18mm(+/-0,01), mankiecie 0,17mm(+/-0,01), długość min. 280mm, siła zrywu przed starzeniem(mediana) min 18N.Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiar 6,0-8,5. |  | para | 1000 | 600 | 1000 | 15000 | 17600 |  | 0 | 8% | 0
2 | Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, syntetyczne wykonane z poliizoprenu, bezpudrowe, sterylne, kolor biały, kształt anatomiczny, prawidłowe przyleganie rękawicy, rolowany brzeg mankietu, obustronnie polimerowane, powierzchnia zewnętrzna z warstwą antypoślizgową. Długość rękawicy min 270mm, średnia grubość rękawicy na palcu: 0,23mm, dłoni 0,21mm, mankiecie 0,16mm, siła zrywu przed starzeniem: min 14N i AQL 0,65. Wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671. Zgodne z EN 420 (zręczność 5), odporne na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z EN 374-2, odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-1, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą EN 374-3. Rękawice pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe.Nie składane na pół. Termin ważności 5 lat, sterylizowane radiacyjnie promieniami Gamma. Rozmiar 6,0-8,5 |  | para | 50000 | 0 | 2000 | 20000 | 72000 |  | 0 | 8% | 0
3 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, w systemie podwójnego rękawiczkowania, bezpudrowe, polimerowane. Dwie pary rękawic w opakowaniu: rękawica spodnia w kolorze zielonym z wewnętrzną warstwą nawilżającą - aloesową i rękawica wierzchnia w kolorze naturalnego lateksu, mankiet rolowany, zewnętrzna powierzchnia rękawicy wierzchniej antypoślizgowa, rękawicy spodniej – gładka. Podwójnie rejestrowane jako wyrób medyczny kl. IIa i środek ochrony indywidualnej kat. III. Grubość ścianki rękawic: palec- rękawica spodnia 0,18±0,03mm, rękawica wierzchnia 0,21 ±0,02mm, dłoń- rękawica spodnia min 0,10mm, rękawica wierzchnia 0,17 ±0,02mm, mankiet- rękawica spodnia min 0,10mm, rękawica wierzchnia 0,16 ±0,02mm, długość min 280 mm. Siła zrywu przed starzeniem min 11N, po starzeniu min 10N – dla obu rękawic, AQL: 0,65, niski poziom białek lateksowych: max 30μg/g dla obu par rękawic. Zgodne z wymaganiami ASTM D3577, EN 455, ASTM F1671. Zgodne z EN 420 ( zręczność – poziom 5), EN 374-1,2,3, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3. Rękawice pakowane podwójnie; rękawice spodnie pół rozmiaru większe od rozmiaru na opakowaniu; opakowania wewnętrzne papierowe dla każdej pary oddzielne, z oznaczeniem rozmiaru rękawicy, rozróżnieniem lewej i prawej dłoni oraz oznaczeniem kolejności nakładania rękawic, opakowanie zewnętrzne folia. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiary 6,5-8,5 |  | para | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 |  | 0 | 8% | 0
Razem wartość | [9 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 11. Dostawa gogli ochronnych medycznych
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katal | J. m. | Zapotrzebowanie |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania
|  |  |  | CKD | CSK | STOM | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | gogle ochronne medyczne wykonane w 100% z silikonu klasy medycznej - hypoalergicznego i biokompatybilnego, elastyczne z miękką powierzchnią, można zakładać na okulary. wyposażone w elastyczną, regulowaną taśmę (gumkę) na głowę, dwustronna powłoka zapobiegająca parowaniu (anti-fog), kąt widzenia: 180 stopni bez zniekształceń optycznych Klasyfikacja: Wyrób medyczny Klasy I; Ochrona oczu EN 166:2001 |  | szt | 1000 | 120 | 1000 | 6500 | 8620 |  | 0 | 8% | 0
Razem wartość | [9 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 12. Dostawa przyłbic ochronnych wielorazowych
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katal | J. m. | Zapotrzebowanie |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania
|  |  |  | CKD | CSK | STOM | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rozmiar przyłbicy ochronnej wielorazowej uniwersalny, dostosowywany do kształtu głowy za pomocą taśmy elastycznej. Wymiary tarczy przyłbicy 378x209 mm ± 2% (szer. x wys.) Przyłbica wykonana z polietylenu o bardzo wysokiej przejrzystości do 92%. Wysoka odporność na zarysowania oraz duża odporność na działanie bakteriobójczych środków chemicznych.Szybka nie matowiąca na skutek dezynfekcji środkami na bazie alkoholu do stężenia 90% włącznie. Pasek przytrzymujący posiadający wyklejkę z pianki, która zapewnia komfort noszenia. Możliwość unoszenia i opuszczania szyby przyłbicy dzięki plastikowym pokrętłom umieszczonych z obu stron przyłbicy. Ochrona przed rozbryzgami cieczy zgodnie z PN-EN 166:2005 (7.2.4) Odporność na podwyższoną temperaturę zgodnie z PN-EN 166:2005 (7.1.5.1) Odporność na promieniowanie nadfioletowe PN-EN 166:2005 (7.1.5.2) I klasa wykonania optycznego |  | szt | 0 | 240 | 0 | 1000 | 1240 |  | 0 | 23% | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 13. Dostawa fartuców
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katal | J. m. | Zapotrzebowanie |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania
|  |  |  | CKD | CSK | STOM | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Fartuch flizelinowy wykonany z włókniny polipropylenowej o gram. 40 g/m2, wiązany na troki w okolicy talii i kołnierza.Rękaw długi wykończony elastycznymi mankietami z dzianiny . Poły fartucha zachodzące na siebie na plecach. Rozmiar M, L, XL |  | szt | 150000 | 12000 | 40000 | 18000 | 220000 |  | 0 | 8% | 0
Razem wartość | [9 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 14. dostawa fartuchów barierowych jałowych
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katal | J. m. | Zapotrzebowanie |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania
|  |  |  | CKD | CSK | STOM | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Fartuch chirurgiczny jałowy barierowy wykonany z włókniny trójwarstwowej wysokobarierowej typu SMS ( 45g/m2), szwy ultradźwiękowe w połączeniu z rękawem i na ramionach, pakowany w serwetę z 2 ręcznikami do rąk, rękawy z bawełnianym mankietem, zapięcie na rzep na karku, 2 pary troków w pasie. Każdy fartuch posiada na opakowaniu informację o dacie ważności i numerze serii w postaci naklejek. Opakowanie zawiera fartuch oraz dwa ręczniki. Całość jest owinięta w serwetę włókninową. Rozmiary M, L, XL |  | szt | 20000 | 9000 | 40000 | 18000 | 87000 |  | 0 | 8% | 0
Razem wartość | [9 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 15. Dostawa fartuchów barierowych typu TYVEC
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katal | J. m. | Zapotrzebowanie |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania
|  |  |  | CKD | CSK | STOM. | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Fartuch ochronny z zamkiem błyskawicznym z przodu i kieszeniami, mankiety rękawów zakończone gumką w tunelu.lub fartuch z kołnierzem zapinany na rzep przy szyi, długość do łydki, otwarty tył oraz mankiety z dzianiny. Wykonany z wysokiej gęstości polietylenu o wadze powierzchniowej 41,5 g/m2 umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania (przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 <45s). Kolor biały. Dostępny w rozmiarach od S, M, L, XL. Produkt musi spełnić wymagania dla środków ochrony indywidualnej kategorii III PB [6], zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/425 w tym normę EN 14126 . Posiada właściwości mechaniczne: odporność na ścieranie materiału wg EN 530 Metoda 2, >100 cykli; wytrzymałość na zginanie materiału wg ISO 7854 Metoda B, >100 000 cykli; odporność na przebicie wg EN 863 przynajmniej >10 N; wytrzymałość szwów wg EN ISO 13935-2, >50 N. Nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych oraz chroni przed ich przenikaniem ze środka ubrania. Odporny na przenikanie typowych cytostatyków ( nie mniej niż 7 związków o klasie przenikania 5 wg EN 14325) |  | szt | 0 | 1000 | 0 | 10000 | 11000 |  | 0 | 8% | 0
Razem wartość | [9 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 16. Dostawa fartuchów chirurgicznych pełnobarierowych niejałowych
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katal | J. m. | Zapotrzebowanie |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania
|  |  |  | CKD | CSK | STOM | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Fartuchy chirurgiczne pełnobarierowe jednorazowego użytku niejałowe. Wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35/m2 i spełniające wymogi normy PN-EN 13795 . |  | szt | 0 | 9000 | 40000 | 17000 | 66000 |  | 0 | 8% | 0
Razem wartość | [9 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 17. Dostawa osłon na obuwie typu TYVEC
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katal | J. m. | Zapotrzebowanie |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania
|  |  |  | CKD | CSK | STOM | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Osłony wysokie na buty, wykonane z materiału Tyvek, przepuszcza powietrze i parę wodną - wymiary: wys. ok. 45 cm, dł. - ok.42 cm - gumka u góry z dodatkowymi wiązaniami po środku |  | para | 10000 | 2400 | 0 | 7500 | 19900 |  | 0 | 8% | 0
3 | Osłona na buty z materiału Tyvek®wykończona elastyczną gumką ściągającą, rozmiar uniwersalny, wysokość około 21 cm przepuszcza powietrze i parę wodną |  | para | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |  | 0 | 8% | 0
Razem wartość | [9 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 18. Dostawa wysokich osłon na obuwie typu TYVEC
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katal | J. m. | Zapotrzebowanie |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania
|  |  |  | CKD | CSK | STOM | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
2 | Osłony wysokie na buty, wykonane z materiału Tyvek, przepuszcza powietrze i parę wodną, dł. min 48 cm, z tasiemką zabezpieczającą obwód, zgodna z EN 14126 , romiar uniwersalny lub różne rozmiary - gumka u góry z dodatkowymi wiązaniami po środku |  | pary | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 |  | 0 | 8% | 0
Razem wartość | [9 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 19 . Dostawa ochraniaczy na obuwie
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katal | J. m. | Zapotrzebowanie |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania
|  |  |  | CKD | CSK | STOM | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | OSŁONA NA OBUWIE -szwy wewnętrzne laminowane, gumka w tunelu wokół otworu na górze osłony. Troki do przewiązania, podeszwa antypoślizgowa.Certyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/425, Środek ochrony indywidualnej kategorii II typ PB(6) zapewniający częściową ochronę ciała przed ciekłymi chemikaliami, zgodne z normą EN 14126. Produkt pakowany po 2 sztuki. |  | pary | 0 | 2400 | 0 | 0 | 2400 |  | 0 | 23% | 0
2 | Ochraniacze na obuwie z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30 g/m², z warstwą antypoślizgową, niejałowe, ściągane gumką |  | para | 30000 | 12000 | 20000 | 0 | 62000 |  | 0 | 23% | 0
3 | Osłona sterylna na kończynę długą o wymiarach 75x120 cm.,wykonana z włókniny celulozowej o gramaturze 20g/m² przy czym jedną z warstw powinna stanowić folia PE o grubości 50µ o odporności na przenikanie płynów > 140cm H2O. Na opakowaniu jednostkowym powinna być informacja o producencie, nr REF, nr serii, dacie ważności Podwójny system pakowania w kartony. Materiał musi spełniać wymogi normy EN 13795, potwierdzić kartą techniczną gotowego sterylnego wyrobu. Pakowane po 2 szt. w komplecie. Na opakowaniu winny się znajdować naklejki z informacją :LOT;data ważności; identyfikacja wytwórcy. |  | para | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |  | 0 | 8% | 0
Razem wartość | [9 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 20. Dostawa czepków typu beret
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katal | J. m. | Zapotrzebowanie |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania
|  |  |  | CKD | CSK | STOM. | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej 18g, przyjemny w dotyku. Średnica po rozciągnięciu ok. 53cm. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. |  | szt | 40000 | 12000 | 50000 | 36000 | 138000 |  | 0 | 8% | 0
Razem wartość | [9 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 21 .Dostawa czepków typu hełm
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katal | J. m. | Zapotrzebowanie |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania
|  |  |  | CKD | CSK | STOM | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Włókninowy czepek chirurgiczny w kształcie hełmu o gramaturze 28g/m2, ze wstawką na czole pochłaniającą pot. Całkowita wysokość czepka 28cm. Czepek osłaniajacy głowę i szyję. Wiązany na troki wokół szyi. Pakowany w kartonik w formie podajnika po 70 szt. |  | szt. | 10000 | 0 | 0 | 1000 | 11000 |  | 0 | 8% | 0
Razem wartość | [9 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 22. Dostawa kombinezonów fizelinowych
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katal | J. m. | Zapotrzebowanie |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania
|  |  |  | CKD | CSK | STOM | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Kombinezon ochronny niejałowy wykonany z włókniny polipropylenowej o gram. min. 30g/m2, antystatyczny, zapinany na zamek błyskawiczny, kaptur obszyty i wykończony gumką, brzegi rękawów oraz nogawek wykończone gumkami ściągającymi, nie zawiera lateksu Rozmiar S, M, L, XL. Każdy kombinezon pakowany w worek foliowy. |  | szt | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 |  | 0 | 8% | 0
Razem wartość | [9 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 23. Dostawa ubrań operacyjnych
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katal | J. m. | Zapotrzebowanie |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania
|  |  |  | CKD | CSK | STOM | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Bluza operacyjna jednorazowego użytku wykonana z włókniny bawełnopodobnej spunbond o gramaturze minimalnej 49 g/m2 zawierającej 100% polipropylenu. Antystatyczna niepyląca, oddychająca, przeznaczona do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Podwyższona odporności na wypychanie – na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1); czystość pod względem cząstek stałych równa 2,0 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), pylenie równe 2,1 Log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10). Bluza z krótkim rękawem, wyposażona w napy (pod szyją), trzy praktyczne kieszenie: jedna na piersi oraz dwie kieszenie na dole bluzy. Bluza w rozmiarach: XS – XXXXL w kolorze zielonym , posiadająca indywidualne widoczne oznakowanie rozmiaru. |  | szt. | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 |  | 0 | 8% | 0
2 | Spodnie operacyjne jednorazowego użytku wykonane z włókniny bawełnopodobnej spunbond o gramaturze minimalnej 49 g/m2 zawierającej 100% polipropylenu, antystatyczne niepylące, oddychające, przeznaczone do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Spodnie o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1); czystość pod względem cząstek stałych równa 2,0 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), pylenie równe 2,1 Log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10). . Spodnie ściągane trokiem, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną w nap. Spodnie dostępne w rozmiarach: XS – XXXXL w kolorze zielonym posiadające indywidualne widoczne oznakowanie rozmiaru. |  | szt. | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 |  | 0 | 8% | 0
Razem wartość | [9 empty] | 0 |  | 0
UWAGA: wymagania do poz 1, 2: na potwierdzenie parametrów, na wezwanie należy przedłożyć wyniki badań zaoferowanych wyrobów (badanie zgodne z normą PN EN 13795)
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 24. Dostawa ubrań z włókniny
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katal | J. m. | Zapotrzebowanie |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania
|  |  |  | CKD | CSK | STOM | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Ubranie wykonane z włókniny SMS gr. 35g. Nieprześwitujące. Bluza z krótkim rękawem ciętym, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Materiał zgodny z normą 13795, odporność na przenikanie cieczy 25,5 cmH2O. Dostępne w rozmiarze "S", "M", "L", "XL", "XXL" |  | szt. | 0 | 6000 | 0 | 15000 | 21000 |  | 0 | 8% | 0
Razem wartość | [9 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 25. Dostawa odzieży z włókniny bawełnopodnej
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katal | J. m. | Zapotrzebowanie |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania
|  |  |  | CKD | CSK | STOM | SPOR | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Bluza z krótkim rękawem wykonana z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m² w kolorze niebieskim. Rękawy krótkie zakończone obszyciem. Bluza wyposażona w 3 duże kieszenie (2 na dole bluzy, 1 na piersi). Dekolt wyposażony z przodu w zapięcie na biały nap. Rozmiary S- XXL, wszyta metka informująca o rozmiarze. Dół bluzy obszyty. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho 106 kPa , wytrzymałość na rozciąganie- na sucho 44,3 N, czystość pod względem cząstek stałych 2,0 IPM, poziom pylenia 2,1 Log10. Bluza pakowana jednostkowo z etykietą zawierającą informacje z nazwą, nr kat. Produktu, producentem, datą produkcji, ważności. |  | szt. | 20000 | 200 | 0 | 0 | 20200 |  | 0 | 8% | 0
2 | Spodnie wykonane z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 49g/m² w kolorze niebieskim. Wiązane na troki w pasie. Wyposażone w 1 dużą kieszeń zapinaną na nap. Rozmiary S- XXL, wszyta metka informująca o rozmiarze. Nogawki obszyte. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho 106 kPa , wytrzymałość na rozciąganie- na sucho 44,3 N, czystość pod względem cząstek stałych 2,0 IPM, poziom pylenia 2,1 Log10. Bluza pakowana jednostkowo z etykietą zawierającą informacje z nazwą, nr kat. Produktu, producentem, datą produkcji, ważności. |  | szt. | 20000 | 200 | 0 | 0 | 20200 |  | 0 | 8% | 0
Razem wartość | [9 empty] | 0 | xxx | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 26. Dostawa półmasek medycznych aktywno- pasywnych
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katal | J. m. | Zapotrzebowanie |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania
|  |  |  | CKD | CSK | STOM | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Półmaska medyczna FFP3 aktywno-pasywna o filtracji cząstek stałych na poziomie 99% . zawierająca klips do połączenia gumek. Produkt musi spełniać normę: PN - EN 149+A1;2010, PN – EN 14683;2019+AC;2019; Dyrektywę Rady 93/42/EWG o wyrobach medycznych |  | szt | 30000 | 6000 | 0 | 6000 | 42000 |  | 0 | 8% | 0
1 | Półmaska medyczna ( typu FFP2) aktywno-pasywna, o filtracji cząstek stałych na poziomie 94%, zawiera klips do połączenia gumek. Musi spełniać normę PN-EN 149+A1:2010 normę PN-EN 14683:2019+AC:2019 i Dyrektywą Rady 93/42/EWG o wyrobach medycznych |  | szt | 20000 | 6000 | 0 | 0 | 26000 |  | 0 | 8% | 0
Razem wartość | [9 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 27. Dostawa fartuchów chirurgicznych pełnobarierowych
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katal | J. m. | Zapotrzebowanie |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania
|  |  |  | CKD | CSK | STOM | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Fartuchy chirurgiczne pełnobarierowe, niejałowe wzmocnione, z włókniny spunlace o gr. 68g/m2, zgodne z normą PN-EN 13795) |  | szt | 50000 | 9000 | 20000 | 0 | 79000 |  | 0 | 8% | 0
Razem wartość | [9 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 28. Dostawa przyłbic ochronnych z daszkiem
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katal | J. m. | Zapotrzebowanie |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania
|  |  |  | CKD | CSK | STOM | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Przyłbica ochronna z daszkiem i nagłowiem. Trwała wygodna, wielorazowego użytku, łatwa w użytkowaniu, nadaje się do dezynfekcji. Przezroczysta, bezbarwna osłona wykonana z poliwęglanu, spełnia wymagania normy EN166. Wygodne, regulowane mocowanie wokół głowy (nie gumki) . Daszek wykonany z odpornego tworzywa . Przyłbica nadaje się do użytkowania dla osób noszących okulary korekcyjne jak i okulary ochronne,typ 3M lub równoważny. |  | szt | 200 | 0 | 500 | 1250 | 1950 |  | 0 | 8% | 0
Razem wartość | [9 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 29. Dostawa okularów ochronnych medycznych
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katal | J. m. | Zapotrzebowanie |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania
|  |  |  | CKD | CSK | STOM | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | okulary ochronne, bardzo wytrzymałe, waga: 10-45g, przeźroczyste, nie zmieniają widzenia przedmiotów, chronią przed działaniami mechamicznymi i promieniowaniem optycznym. Zapewniają bezpieczeństwo, spełniają normę EN166 CE/ANSI Z87.1 |  | szt | 500 | 0 | 0 | 3000 | 3500 |  | 0 | 8% | 0
Razem wartość | [9 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 30. Dostawa namiotów barierowych
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katal | J. m. | Zapotrzebowanie |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania
|  |  |  | CKD | CSK | STOM | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | namiot barierowy ochronny z folii przezroczystej o grubości 0,15-0,3 mm na łóżko szpitalne 80 x 80 cm |  | szt | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |  | 0 | 8% | 0
Razem wartość | [9 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 31. Dostawa fartuchów pełnobarowych jałowych
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katal | J. m. | Zapotrzebowanie |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania
|  |  |  | CKD | CSK | STOM | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | fartuch pełnobarierowy jałowy wzmocniony, wykonany z włókniny spunlace, oddychającej włókniny poliestrowo-celulozowej o gramaturze 68g/m2; nieprzemakalne wstawki w przedniej części wykonane z mikroporowatej folii polietylenowej, rękawach wzmocnienia (od mankietu do wysokości powyżej łokcia)z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu (folia polietylenowa 27,5 - 30 mikrona oraz włóknina wiskozowo - poliestrowa o gramaturze 30-35 g/m2, rękaw zakończony elastycznym pochłaniającym pot mankietem wykonanym w 100 % z poliestru: u góry, przy szyj zapinany na rzep, troki łączone kartonikiem, poły fartucha zachodzące na siebie, zapewniające sterylne plecy sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i tyłu operatora, rozmiary: L. L-L, XL. XL-L. XXL-XL |  | szt | 20000 | 2000 | 1000 | 0 | 23000 |  | 0 | 8% | 0
Razem wartość | [9 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 32. Dostawa rękawic diagnostycznych
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katal | J. m. | Zapotrzebowanie |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania
|  |  |  | CKD | CSK | STOM | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka zakazeń, nitrylowe, bezpudrowe, kolor pomarańczowy, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach S-XL, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na na końcach palców, obustronnie polimeryzowane, wewnątrznie chlorowane (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy), długość rękawicy min. 280 mm (potwierdzone badaniami wytwórcy) , grubość pojedyncza ścianka na palcu min.0,20 mm, na dłoni min. 0,13 mm oraz na mankiecie min. 0.09 mm (potwierdzone badaniami wytwórcy), siła zrywu min. przed starzeniem 13N oraz minimum po starzeniu 12N (potwierdzone badaniami wytwórcy), posiadające AQL 1.0 oznakowany fabrycznie na opakowaniu. Brak tiuranów i MBT. Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobach medycznych MDD 93/42 EEC&2007/47/EC w klasie 1 oraz Rozporzadzeniem (UE) 2016/425, które zastąpiłoDyrektywę rady 89/686/EWG w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455 (1-4), EN 420, EN 388, posiedajace Certyfikat badania Typu WE w kategorii III srodków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 (potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium), rękawice przebadane na przenikanie co najmniej 15 cytostatyków zgodnie z ASTM 6978 (potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium), rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 (potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną); opakowanie 100 szt |  | op | 1000 | 50 | 0 | 0 | 1050 |  | 0 | 8% | 0
Razem wartość | [9 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 33. Dostawa przyłbic ochronnych z nagłowiem
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katal | J. m. | Zapotrzebowanie |  |  |  |  | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto zł (poz. 8x9) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania
|  |  |  | CKD | CSK | STOM. | SPOR. | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Przyłbica ochronna z nagłowiem umożliwiającym założenie osłony na głowę oraz pełną regulację głębokości osadzenia oraz obwodu (nie gumki), odpornośc na uderzenie do 120m/s. Wymienna szyba ochronna z poliwęglanu o grubości 1 mm, łatwa w montażu, zawias regulowany na pokrętle, szeroki zakres regulacji dba o to aby przyłbica nie uciskała głowy i nie powodowała dyskomfortu, wyściełana miękkim napotnikiem nagłowym co poprawia komfort noszenia w każdych warunkach. Spełnia normę EN 166:2001 oraz jest certyfikowana znakiem bezpieczeństwa CE. |  | szt | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 |  | 0 | 8% | 0
Razem wartość | [9 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostaw cząstkowych …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin wykonania reklamacji …………. dni rob. (od 2 do max. 5 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Deklarowany termin płatności …………dni (od 45 dni do max. 60 dni), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy