Łódź, dnia 27.01.2023 r.

10/ADM/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zadanie pn.:

„Usługa konserwacji i obsługi struktury analogowej sieci telefonicznej oraz systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji przemysłowej i domofonów w obiektach  Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”

SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź

działając na podstawie oszacowanej wartości zamówienia poniżej 130.000 złotych netto w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego zasady składania zamówień i dokonywania zakupów, dla których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.),

zaprasza do złożenia oferty cenowej.

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź.

2 . TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

3. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest: Usługa konserwacji i obsługi struktury analogowej sieci telefonicznej oraz systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji przemysłowej i domofonów w obiektach  Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

- Przedmiot zamówienia składa się z 2 pakietów, Wykonawcy mogą złożyć ofertę na dowolną liczbę pakietów:

Pakiet nr 1 - Konserwacja i obsługa struktury analogowej sieci telefonicznej w obiektach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Pakiet nr 2 - Konserwacja i obsługa systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji przemysłowej oraz domofonów w obiektach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

- Szczegółowy opis parametrów, zakres i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Pakiet Nr 1:

- Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

Wykonanie przeglądów, konserwacji oraz usuwanie awarii instalacji telefonii analogowej wraz z urządzeniami i aparatami telefonicznymi, montaż na zlecenie Zamawiającego nowych instalacji telefonii analogowej wraz z nowymi urządzeniami i aparatami telefonicznymi w obiektach Zamawiającego:

- Budynek B-1 ul. Czechosłowacka 8/10, Szpital Psychiatryczny,

- Budynek C-5 ul. Pomorska 251, Alergologia i Immunologia,

- Budynek C-4a ul. Pomorska 251, Magazyn Księgowości,

- Budynek C-4b ul. Pomorska 251, Pracownicy Gospodarczy/Magazyn,

- Budynek A-3 ul. Pomorska 251, Instytut Stomatologii,

- Budynek Ośrodek Pomocy Psychiatrycznej i Psychologicznej dla Młodzieży ul. Bardowskiego 1,

- Budynek SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny - Uniwersyteckie Centrum Pediatrii ul. Pankiewicza 16, (ul. Sporna 36/50),

- Budynek Uniwersyteckie Centrum Ginekologiczno-Położnicze im. dr L. Rydygiera ul. Sterlinga 13,

- Centrum Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży ul. Wierzbowa 38 lok. 2U.

- Zakres wykonywanych zadań przez Wykonawcę:

- konserwacja i naprawa analogowej sieci telefonicznej w celu utrzymania  w sprawności technicznej,

- konserwacja i naprawa aparatów telefonicznych i sprzętu końcowego,

- konserwacja i naprawa analogowych central telefonicznych,

- instalacja dodatkowych aparatów telefonicznych końcowych do istniejącej struktury analogowej sieci telefonicznej,

- przełączenie łącza telefonicznego wraz z niezbędną zmianą przebiegu łącza i numerem bieżącym -  nie dotyczy nowych inwestycji czy remontów, prace te będą zlecane przez Zamawiającego osobnym zleceniem,

- montaż nowych instalacji telefonii analogowej i urządzeń oraz aparatów telefonicznych na zlecenie Zamawiającego,

- ponoszenie kosztów części zamiennych drobnych napraw do 25,00 PLN na miesiąc.

Pakiet Nr 2:

- Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

Wykonanie prac instalacyjno – montażowych związanych z konserwacją oraz obsługą eksploatacyjną systemów SSWiN, CCTV, domofonów oraz wykonywanie na zlecenie Zamawiającego nowych instalacji teletechnicznych w obiektach Zamawiającego:

Budynek B1 Szpital Psychiatryczny - ul. Czechosłowacka 8/10

- System Integra 64; 5 klawiatur (4 LED,1 LCD), 7 stref

Budynek C 4a Magazyn Księgowości  – ul. Pomorska 251

- System CA 6; 1 klawiatura LED, 1 strefa

Budynek A 3 Instytut Stomatologii – ul. Pomorska 251

- System Galaxy 512 ; 3 klawiatury LCD , 32 strefy

- System Satel CA 10; 1 klawiatura LCD,1 klawiatura LED, 2 strefy

- System Satel CA 64; 5 klawiatur (4 LED,1 LCD), 4 strefy

- System Satel CA 6; 1 klawiatura LED, 1 strefa

- System Satel CA 10; 2 klawiatury (1 LED, 1 LCD), 2 strefy

- System Satel CA 6; 1 klawiatura LED, 1 strefa

- System Satel CA 10; 1 klawiatura LED, 1 strefa

- System CCTV (Rejestrator + 8 kamer)

- System domofonów

- System PERFECTA; 1 klawiatura LCD, 1 strefa

- System PERFECTA; 1 klawiatura LCD, 1 strefa

DOT/Hostel – ul. Bardowskiego 1

- System CA 6; 2 klawiatury LED , 2 strefy

Budynek SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny - Uniwersyteckie Centrum Pediatrii ul. Pankiewicza 16, (ul. Sporna 36/50)

- System Satel Integra; 1 klawiatura LCD, 4 strefy (Biura)

- System Satel Integra; 1 klawiatura LCD, 1 strefa (Budynek Magazyny)

- System Satel: 1 klawiatura LED (Budynek Informatycy)

- System Satel KD (Serwerownie)

Budynek Uniwersyteckie Centrum Ginekologiczno-Położnicze im. dr L. Rydygiera - ul. Sterlinga 13

- System CCTV

- System CCTV

Centrum Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży ul. Wierzbowa 38 lokal  2U

- System DSC; 1 klawiatura, 1 strefa

- Zakres wykonywanych zadań przez Wykonawcę:

- konserwacja i naprawa systemów SSWiN, CCTV i domofonów  w celu utrzymania w stałej  sprawności technicznej,

- montaż nowych instalacji systemów SSWiN, CCTV i domofonów na zlecenie Zamawiającego.

Ogólne warunki:

- Podjęcie czynności naprawczych nastąpi do 4 godz. w dni robocze, do 12 godz. w soboty, niedziele, święta od chwili telefonicznego oraz pisemnego zgłoszenia w formie e-mail przez Zamawiającego (dotyczy Pakietu Nr 1) – zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy.

- Podjęcie czynności naprawczych nastąpi w ciągu 4 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego usterki w działaniu systemu. Usunięcie usterki winno nastąpić w czasie maksymalnie 12 godzin od przyjęcia zgłoszenia.

- Maksymalny czas naprawy urządzeń będących przedmiotem umowy w przypadku wystąpienia usterki nie może przekroczyć 12 godzin od momentu podjęcia czynności naprawczych. W przypadku konieczności dokonania naprawy usterki polegającej na wymianie uszkodzonych podzespołów i części (dotyczy części nieimportowanych), termin wykonania naprawy będzie wynosił do 72 godziny, licząc od dnia dostarczenia pisemnej zgody Zamawiającego na wykonanie naprawy (dotyczy Pakietu Nr 2) - zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy.

- W przypadku konieczności naprawy wyszczególnionych urządzeń z użyciem części zamiennych, Wykonawca ma obowiązek przygotowania w formie pisemnej lub w formie wiadomości elektronicznej oferty handlowej.

- Naprawa urządzeń przez Wykonawcę możliwa będzie tylko i wyłącznie po pisemnym zaakceptowaniu oferty przez zamawiającego.

- Materiały tj. przewody, gniazda, aparaty telefoniczne, czujki itd. Zabezpiecza Zamawiający.

- Usługa konserwacji będzie wykonana nie rzadziej niż raz w miesiącu.

- Przed przystąpieniem do złożenia oferty Zamawiający zaleca Wykonawcy dokonanie oględzin przedmiotu umowy w celu określenia wartości zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wzorem umowy,

- Oferowana przez Wykonawcę usługa musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami.

- Wykonawca zapewnia stałość cen przez cały okres obowiązywania umowy.

- Należność wynikająca z prawidłowo wystawionej faktury uregulowana będzie przelewem w terminie 45 dni na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie licząc od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: w ciągu 24 miesięcy od dnia podpisania umowy

5. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, którzy spełniają warunki określone w zapytaniu cenowym i nie podlegają wykluczeniu z postępowania tj.:

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

- powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania rozumie się: występowanie powiązań kapitałowych lub osobowych w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej prawa handlowego;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale spółki kapitałowej;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

6. WYKAZ DOKUMENTÓW SKAŁDANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany.

Załącznik nr 2 - Podpisany projekt umowy.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zdolności Wykonawcy.

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 5 - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji sporządzony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Załącznik nr 6 - Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.

- Oferta oraz wszystkie załączniki oferty dla swojej ważności winny być podpisane przez Wykonawcę (t.j. osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania firmy we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej) lub jego Pełnomocnika (jeżeli do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo), a każda zapisana strona oferty winna być parafowana.

- Wymagane dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub jego Pełnomocnika (z wyjątkiem dokumentu pełnomocnictwa, które musi poświadczyć Wykonawca lub potwierdzonej notarialnie kopii).

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile Wykonawca składając ofertę zastrzeże, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. W takim przypadku informacje te muszą być przygotowane i przekazane przez Wykonawcę w formie odrębnego załącznika do oferty i opatrzone napisem „tajemnica przedsiębiorstwa”.

8. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w OPZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca określa cenę za całość przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie w ofercie ceny brutto (wartości brutto) za 12 miesięcy świadczenia usługi.

- Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT/podatku akcyzowego, zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług/podatku akcyzowym, należy do Wykonawcy

- Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres trwania umowy z wyjątkiem przypadku zmiany stawki VAT.

- Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich

- Cenę w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty należy składać na adres e-mail: k.sobczak@csk.umed.pl, opatrzonej podpisem zaufanym, elektronicznym lub kwalifikowanym do dnia 31.01.2023 r. do godz. 13.00 z dopiskiem „Usługa konserwacji i obsługi struktury analogowej sieci telefonicznej oraz systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji przemysłowej i domofonów w obiektach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” nr sprawy 10/ADM/2023, lub w wersji papierowej – oferta podpisana odręcznie przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną – wówczas ofertę należy złożyć w zaklejonej, nieprzejrzystej kopercie na adres: Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251, w Kancelarii Szpitala bud. A-3 – opatrzonej ADNOTACJĄ „OFERTA – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE”.

- Zamawiający dopuszcza złożenie skanu podpisanej oferty. Wyjaśnienie: Ofertę z załącznikami można wypełnić ręcznie, następnie podpisać i zeskanować – zapisać plik np. w formacie .pdf lub też wypełnioną ofertę z załącznikami tj. plik np. zapisany w formacie .pdf można przekazać w formie elektronicznej tj. w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zastrzega, iż nie będzie rozpatrywał nieczytelnych dokumentów złożonych w ofercie oraz ofert złożonych niezgodnie z postanowieniami zapytania ofertowego.

- Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.01.2023 r. o godz. 14.15, w pokoju nr 249, bud. A-3

10. OSOBY UPOWAŻNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

- w sprawach proceduralnych: Kamila Sobczak, tel. 42 675 76 18, e-mail: k.sobczak@csk.umed.pl w terminach od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 14:00

11. KRYTERIUM OCENY OFERT

- Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany  zostanie na podstawie jednego kryterium:  cena oferty brutto - 100%.

Każda oferta otrzymuje punkty wg wzoru:

    - Najniższa z oferowanych cen brutto

P =   -------------------------------------------------  x 100

    - Cena brutto oferty rozpatrywanej

P – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

- Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w OPZ, została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru ofert.

12. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą elektroniczną.

13. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO), pragniemy Państwa poinformować, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (92-213 Łódź, ul. Pomorska 251, KRS: 0000149790, NIP: 728-22-46-128).

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe: ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź, pok. 328, e-mail: inspektor.odo@csk.umed.pl, tel. 42 675 76 22

- Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na potrzeby (cel przetwarzania) postępowania o udzielenie zamówienia pn: Usługa konserwacji i obsługi struktury analogowej sieci telefonicznej oraz systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji przemysłowej i domofonów w obiektach  Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, podmiotom uprawnionym – na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (w szczególności podmiotom wspierających administratora w organizacji postępowania o udzielenie zamówienia).

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, uwzględniając okres rękojmi i gwarancji oraz okres przedawnienia roszczeń.

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

- W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

- Posiada Pani/Pan:

  - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO);

  - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO) – przy czym skorzystanie z prawa sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

  - prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) – z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, to jest prawa do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

- Nie przysługuje Pani/Panu:

  - prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);

  - prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO);

  - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wymóg złożenia oświadczenia:

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu.

Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

Ponadto Wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, wymaga się od  Wykonawcy złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu udzielenia zamówienia.

  - Zamawiający poinformuje Wykonawcę telefonicznie lub e-mailem o terminie podpisania umowy.

  - W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

  - W przypadku realizacji zamówienia z udziałem Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia Podwykonawcy Zamawiającemu, w celu uzyskania pisemnej zgody na wykonanie prac z udziałem Podwykonawcy.

- Pozostałe informacje.

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić zapytanie cenowe. Zmienione zapytanie cenowe Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim potencjalnym Wykonawcom, którym przekazał zapytanie cenowe.

  - W przypadku wątpliwości i zastrzeżeń Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści warunków zamówienia przed terminem składania ofert.

  - Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania cenowego jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz treści złożonych dokumentów.

  - Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie dokumentów w toku badania i ceny ofert.

- Zamawiający zamyka postępowanie bez podpisania umowy jeżeli:

  - nie została złożona żadna oferta,

  - żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego,

  - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia kwoty na realizację zamówienia,

  - stwierdzono zaistnienie okoliczności, które powodują, że podpisanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego.

12. UWAGI KOŃCOWE

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zakończenia procedury na każdym jej etapie bez podania przyczyny a Wykonawca nie ma prawa z tego tytułu do żadnych roszczeń.

- zmiany lub uzupełnienia treści zapytania.

- wezwania Wykonawcy do złożenia w określonym terminie stosownych oświadczeń, wyjaśnień lub dokumentów w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w ofercie.

- poprawy oczywistych omyłek pisarskich.

- W przypadku wątpliwości i zastrzeżeń Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące przedmiotu zamówienia.

13. INFORMACJE DODATKOWE W SPRAWIE WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

- Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach  w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, (t.j. Dz. U. 2022 poz. 835), zwana dalej „UOBN”.

  - Zgodnie z art. art. 7 ust. 1 UOBN z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza:

    - Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

    - Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

    - Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

  - Wykluczenie, o którym mowa w ust. 2 następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku Wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 UOBN, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.

  - Wykluczenie Wykonawcy na podstawie obowiązujących przepisów Prawa.

  - Zamawiający będzie weryfikował przesłanki wykluczenia, na podstawie:

    - wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014,

    - listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 UOBN

Załącznik nr 1

........................................, dnia ......................... 2023 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ul. Pomorska 251, 92-213 – Łódź

### FORMULARZ OFERTOWY

### Nazwa Wykonawcy:

### ……………………………………………………………….…………….…………………….……

### Adres Wykonawcy: ……………………………………..……………………………….……………

### Tel. ………………………….......…….

### E-mail: ………………………..…….

### NIP ………………………………..…..

### REGON ………………….……..…..

### KRS ……………….………….……… - o ile dotyczy

### Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, nr tel.) .............................................................................................................................................................................................

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy:  ….............................................. tel. ………….….…..……

Osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu:

### …………..........................................................................................................................................................................................................…………..................................................................................................................................................

### * Nazwa i adres Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie  w składzie:

### ………………………………………………………..……………………….……………………………..…..……….

### oświadczam/-y, że:

- niniejszym zgłaszamy udział w przedmiotowym postępowaniu,

- pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uprawnionym do reprezentowania  Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postępowaniu jest ………………………….………………………………………  dotyczy*/ nie dotyczy*.

- Oferujemy usługę konserwacji i obsługi struktury analogowej sieci telefonicznej oraz systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji przemysłowej i domofonów w obiektach  Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zgodnie z opisem i warunkami zawartymi w OPZ za cenę:

Pakiet Nr 1 - Konserwacja i obsługa struktury analogowej sieci telefonicznej w obiektach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

| Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto za 1 miesiąc w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT (w %) | Kwota VAT w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miesiąc | 24 |  |  |  |  |  |

Słownie wartość brutto: ..................................................................................................................................................

Pakiet Nr 2 - Konserwacja i obsługa systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji przemysłowej oraz domofonów w obiektach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

| Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto za 1 miesiąc w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT (w %) | Kwota VAT w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miesiąc | 24 |  |  |  |  |  |

Słownie wartość brutto: ..................................................................................................................................................

- Oświadczamy, że:

    - w podanej cenie zawierają się wszystkie koszty, jakie musimy ponieść, aby wykonać przedmiot zamówienia, zgodny z opisem i warunkami w OPZ,

    - zapoznaliśmy  się z zapytaniem ofertowym i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,

    - akceptujemy zawarte w załączniku nr 2 postanowienia umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

    - wykonamy przedmiot zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym i we wzorze umowy,

    - zapewniamy okres stałości cen – przez cały okres obowiązywania umowy,

    - Proponujemy termin płatności 45 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

    - Złożenie faktury następuje w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej kancelaria@csk.umed.pl

    - akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy,

    - Oświadczamy, że niniejszy numer rachunku bankowego: ………………………………………………,  jest taki sam jak numer rachunku na białej liście podatników VAT.  Wyżej wskazany nr rachunku bankowego będzie zgodny z podanym na fakturze Vat Wykonawcy. W przypadku zmiany nr rachunku informacje o zmianie przekażemy niezwłocznie do Działu Księgowości Zamawiającego .

    - Osobą odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy jest: ………..…………………………………..………………. tel. ……………………………………..

    - zapewniamy całodobowy dyżur telefoniczny do zgłaszania przez Zamawiającego awarii pod numerem tel.: ………………..…………….., e-mail:………………………………..……..

III.      Oświadczam, że:

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu;

- posiadam podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- ponadto, oświadczam że powierzone przez Zamawiającego dane osobowe pracowników uczestniczących w przygotowaniu i realizacji niniejszego postępowania będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego o ochronie danych osobowych w szczególności z przepisami RODO.

- Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy wykonać sami* / zamierzamy powierzyć podwykonawcy* w zakresie ____________________________* nieprawidłowe skreślić

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego.

OŚWIADCZAM, ŻE:

nie podlegam wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835, dalej jako: „ustawa”).

data: ___________________________

_______________________________________________________________

podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik Nr 2

PROJEKT/UMOWA Nr 02-1/ADM/2023 – Pakiet Nr 1

Zawarta w dniu ………………..2023 r. pomiędzy:

- Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centralnym Szpitalem Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź, NIP: 728-22-46-128, REGON: 472147559, KRS: 0000149790

reprezentowanym przez:

Dyrektor Naczelny - dr n. med. Monika Domarecka

zwanym dalej Zamawiającym,

a

- …………………………………………………………………., NIP: ……………..	, REGON: ………………..

reprezentowaną/ym przez:

…………………………………...		- ……………………………………………………………….

zwaną/ym dalej Wykonawcą,

na podstawie oszacowanej wartości zamówienia nieprzekraczającej 130.000 złotych netto w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego Zasady składania zamówień i dokonywania zakupów, dla których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.)  została zawarta umowa następującej treści:

§1.

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania konserwacje, przeglądy oraz usuwanie awarii instalacji telefonii analogowej wraz z urządzeniami i aparatami telefonicznymi oraz montaż na zlecenie Zamawiającego nowych instalacji telefonii analogowej wraz z nowymi urządzeniami i aparatami telefonicznymi w obiektach Zamawiającego, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy oraz zgodnie z warunkami Zapytania ofertowego i złożoną ofertą z dnia ………......, stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy.

§2

- Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:

  - wykonanie czynności konserwacji urządzeń i instalacji telefonicznych i instalacji telefonicznych nie rzadziej niż raz w miesiącu, w celu utrzymania ich w stałej sprawności technicznej.

  - podejmowanie natychmiastowych czynności dotyczące usuwania nieprawidłowości w działaniu urządzeń i instalacji telefonicznych, zgłoszonych przez Zamawiającego,

  - instalacja dodatkowych aparatów telefonicznych końcowych do istniejącej struktury analogowej sieci telefonicznej,

  - przełączenie łącza telefonicznego wraz z niezbędną zmianą przebiegu łącza i numerem bieżącym - nie dotyczy nowych inwestycji czy remontów, prace te będą zlecane przez Zamawiającego osobnym zleceniem,

  - ponoszenie kosztów części zamiennych drobnych napraw do 25,00 PLN na miesiąc.

- Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne badania profilaktyczne oraz aktualne szkolenia z zakresu przepisów BHP.

- Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, uprawnienia i zaplecze techniczne niezbędne do należytego wykonywania prac opisanych w § 1

- Wykonawca oświadcza że znane są mu zalecenia producenta i instrukcje serwisowe urządzeń objętych umową i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§3

- Zamawiający oświadcza, że zobowiązuje się do przyjmowania zamówień na wykonanie prac wykraczających poza określone niniejszą umową, mieszczących się w zakresie usług świadczonych przez Wykonawcę.

- Prace, o których mowa w ust. 1 będą wykonywane odpłatnie, na podstawie odrębnych zleceń jeżeli ich powstanie nie będzie związane z nieprawidłowo wykonywanymi czynnościami konserwacyjnymi.

§4

- Zamawiający umożliwi Wykonawcy realizację jego obowiązków, w szczególności poprzez zapewnienie dostępu do wszystkich elementów poszczególnych urządzeń instalacji telefonicznych oraz stworzenia możliwości kontroli ich sprawności.

- Zamawiający obowiązany jest każdorazowo udostępnić Wykonawcy (na czas konserwacji), dokumentację techniczną konserwowanych urządzeń instalacji.

§5

- W przypadku wystąpienia awarii urządzeń i instalacji telefonicznych, Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia Wykonawcy o zaistniałym zdarzeniu telefonicznie i pisemnie na adres e-mail:………………………. Każdorazowe usunięcie awarii będzie wymagało osobnego zlecenia Zamawiającego.

- Wykonawca po uzyskaniu informacji o niesprawności urządzeń instalacji telefonicznych, przystąpi do usuwania uszkodzenia w czasie nie dłuższym niż:

  - 4 godziny w dni robocze w godz. 700 - 1500

  - 6 godzin w pozostałych dniach (soboty, niedziele i święta),

- W przypadku, kiedy rozległość awarii i znaczna pracochłonność niezbędna do jej usunięcia uniemożliwia doprowadzenie urządzeń instalacji do normalnego układu pracy w czasie określonym w pkt. 2, Wykonawca ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji Zamawiającego z określeniem czasu usunięcia awarii.

- Zamawiający wyznacza następujące osoby upoważnione do bieżącego kontaktu:

- Artur Bucheld (+48 886-563-244),

- Bartłomiej Szenfeld (+ 48 500- 324- 416 lub 42 675-74-88),

- Edmund Jankowski (+48 501-893-820),

- Piotr Janas (42 675-75-88 lub +48 791-312-596),

jako osoby reprezentujące jego interesy, które zobowiązane są do stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie wykonywania niniejszej umowy.

- Wykonawca wyznacza: ……………………. (tel. ……………………….) jako osobę reprezentującą interesy, który zobowiązany jest do stałej współpracy z Zamawiającym w zakresie wykonywania umowy.

- Zamawiający i Wykonawca zachowują w tajemnicy wszystkie informacje, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa obiektu i Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu.

§6

Podstawa oraz zakres odpowiedzialności za szkody

- Wykonawca w toku wykonywania umowy zobowiązuje się postępować z należytą starannością.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie urządzeń instalacji telefonicznych, w ramach konserwacji i napraw dokonywanych przez inne niż uprawnione przez Wykonawcę osoby.

§7

Czas trwania umowy i jej wypowiedzenia:

- Strony zawierają umowę na czas określony od dnia ………………..2023 r. do……………………..

- Wypowiedzenie umowy może nastąpić przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, który musi się kończyć ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.

- Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia i bez wzywania Wykonawcy do zaniechania naruszeń postanowień umowy w następujących sytuacjach:

  - trzykrotnej zwłoki w usunięciu usterki o której mowa w § 5 pkt 2,

  - dwukrotnego braku wykonania czynności o których mowa w § 2 pkt 1 stanowiących przedmiot umowy,

- Wykonawca może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia i bez wzywania Zamawiającego do zaniechania naruszeń postanowień umowy, w przypadku zwłoki w zapłacie, za co najmniej dwie kolejne wykonane usługi i trwającej dłużej niż 30 dni.

§ 8

- Za wykonanie czynności określonych w § 1 umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie miesięczne w wysokości netto: ………….. zł + podatek VAT 23% = ……………… zł brutto (słownie: …………………………………….. zł.)

- Łączna wartość przedmiotu umowy, według przedstawionej oferty wynosi do kwoty netto: ……………………… + podatek VAT 23% = brutto: ……………………………..., (słownie: …………………………………………).

- Wykonawca gwarantuje utrzymanie powyższej stawki cenowej w okresie obowiązywania  umowy.

- Ustalona cena może ulec zmianie wyłącznie na skutek przyczyn niezależnych od Wykonawcy w szczególności ustawowej zmiany stawek podatku VAT. Zmiana obowiązywać będzie od chwili wejścia w życie stosownego aktu prawnego.

- Za użyte materiały do konserwacji urządzeń, instalacji i systemów elektrycznych Wykonawca będzie wystawiał fakturę zgodnie z wartością zakupionego towaru.

- Zapłata za wykonane usługi nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie do 45 dni od daty wykonania usługi i dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień wydania dyspozycji dokonania przelewu bankowi prowadzącemu rachunek Zamawiającego

- Złożenie faktury następuje w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@csk.umed.pl

- Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody organu założycielskiego Zamawiającego

- Wykonawca zobowiązuje się do nieprzyjmowania od osób trzecich żadnych zabezpieczeń wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że niniejszy numer rachunku bankowego: ………………………………………………,  jest taki sam jak numer rachunku na białej liście podatników VAT.  Wyżej wskazany nr rachunku bankowego będzie zgodny z podanym na fakturze Vat Wykonawcy.

- W przypadku zmiany nr rachunku informacje o zmianie przekażemy niezwłocznie do Działu Księgowości Zamawiającego.

§ 9

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych:

  - z tytułu braku usunięcia usterki w czasie określonym w § 5 ust. 2 umowy w wysokości 100,00 zł za każde rozpoczęte 10 minut spóźnienia,

  - z tytułu niewykonania czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 w wysokości 500,00 zł za brak wykonania konserwacji urządzeń i instalacji telefonicznych oraz podjęcia natychmiastowych czynności dotyczących usunięcia nieprawidłowości w działaniu urządzeń i instalacji telefonicznych, zgładzonych przez Zamawiającego,

  - za niewykonanie zleconej napraw, w wysokości 30% wynagrodzenia netto należnego za miesiąc,  o którym mowa w § 8 ust. 1 stanowiącego przedmiot umowy.

- Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdyby naliczone kary umowne nie pokryły wartości szkody.

§ 10

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 11

- Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez odpowiedni Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

________________________________________                         __________________________________________

Wykonawca 								Zamawiający

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 – Wykaz obiektów Zamawiającego:

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany

Załącznik Nr 1 do umowy Nr 02-1/ADM/2023 z dnia …………… r.

Wykaz obiektów Zamawiającego:

- Budynek B-1 ul. Czechosłowacka 8/10, Szpital Psychiatryczny,

- Budynek C-5 ul. Pomorska 251, Alergologia i Immunologia,

- Budynek C-4a ul. Pomorska 251, Magazyn Księgowości,

- Budynek C-4b ul. Pomorska 251, Pracownicy Gospodarczy/Magazyn,

- Budynek A-3 ul. Pomorska 251, Instytut Stomatologii,

- Budynek Ośrodek Pomocy Psychiatrycznej i Psychologicznej dla Młodzieży ul. Bardowskiego 1,

- Budynek SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny - Uniwersyteckie Centrum Pediatrii ul. Pankiewicza 16, (ul. Sporna 36/50),

- Budynek Uniwersyteckie Centrum Ginekologiczno-Położnicze im. dr L. Rydygiera ul. Sterlinga 13,

- Centrum Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży ul. Wierzbowa 38 lok. 2U.

___________________________________               ___________________________________________

Wykonawca							Zamawiający

Załącznik Nr 2

PROJEKT/UMOWA Nr 02-2/ADM/2023 – Pakiet Nr 2

Zawarta w dniu ………………..2023 r. pomiędzy:

- Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centralnym Szpitalem Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź, NIP: 728-22-46-128, REGON: 472147559, KRS: 0000149790

reprezentowanym przez:

Dyrektor Naczelny - dr n. med. Monika Domarecka

zwanym dalej Zamawiającym,

a

- …………………………………………………………………., NIP: ……………..	, REGON: ………………..,

reprezentowaną/ym przez:

…………………………………...		- ……………………………………………………………….

zwaną/ym dalej Wykonawcą,

na podstawie oszacowanej wartości zamówienia nieprzekraczającej 130.000 złotych netto w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego Zasady składania zamówień i dokonywania zakupów, dla których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.)  została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

- Przedmiotem umowy jest wykonywanie prac instalacyjno – montażowych związanych z konserwacją oraz obsługą eksploatacyjną systemów SSWiN, CCTV, domofonów oraz wykonywanie na zlecenie Zamawiającego nowych instalacji teletechnicznych w obiektach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ………..... stanowiącą Załącznik nr 1 do umowy.

- Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

- Utrzymywanie w stałej sprawności technicznej poprzez wykonywanie usług konserwacji elektronicznych systemów SSWiN , CCTV oraz domofonów zainstalowanych w obiektach Zamawiającego,

- Usuwanie awarii i naprawa systemów SSWiN, CCTV oraz domofonów zainstalowanych w obiektach Zamawiającego tj.,

- montaż nowych instalacji systemów SSWiN, CCTV i domofonów na zlecenie Zamawiającego.

Wykaz obiektów zamawiającego:

- Budynek B1- ul. Czechosłowacka 8/10

  - System Integra 64; 5 klawiatur (4 LED, 1 LCD), 7 stref

- Budynek C 4a - ul. Pomorska 251

  - System CA 6; 1 klawiatura LED, 1 strefa

- Budynek A 3 - ul. Pomorska 251

  - System Galaxy 512; 3 klawiatury LCD , 32 strefy

  - System Satel CA 10; 1 klawiatura LCD, 1 klawiatura LED, 2 strefy

  - System Satel CA 64; 5 klawiatur (4 LED, 1 LCD), 4 strefy

  - System Satel CA 6; 1 klawiatura LED, 1 strefa

  - System Satel CA-10: 2 klawiatury (1 LED, 1 LCD), 2 strefy

  - System Satel CA-6 : 1 klawiatura LED, 1 strefa

  - System Satel CA-10: 1 klawiatura LED, 1 strefa

  - System CCTV

  - System domofonów

  - System PERFECTA; 1 klawiatura LCD, 1 strefa

  - System PERFECTA; 1 klawiatura LCD, 1 strefa

- DOT/Hostel- ul. Bardowskiego 1

  - System CCA 6; 2 klawiatury LED, 2 strefy

- C.S.S.K.U.M w Łodzi  -ul. Pankiewicza 16

- System Satel Integra ; 1 klawiatura LCD , 4 strefy (Biura)

- System Satel Integra ; 1 klawiatura LCD , 1 strefa (Budynek Magazyny)

- System Satel : 1 klawiatura LED (Budynek Informatycy)

- System Satel KD (Serwerownie)

- Budynek Uniwersyteckie Centrum Ginekologiczno-Położnicze im. dr L. Rydygiera - ul. Sterlinga 13

- System CCTV

- System CCT

- Centrum Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży ul. Wierzbowa 38

- System DSC; 1 klawiatura, 1 strefa

- Usługi konserwacji będą przeprowadzane nie rzadziej niż raz w miesiącu celem utrzymania stałej sprawności technicznej systemów alarmowych zainstalowanych w obiektach Zamawiającego.

- Wykonawca w ramach umowy wykona na swój koszt tzw. inwentaryzację systemów tj. sporządzi spis i plany (w postaci tabelarycznej oraz rzutów/rysunków) poszczególnych instalacji, a kopię przekaże Zamawiającemu.

Dokumentacja powinna zawierać takie informacje jak:

- ilość i rodzaje poszczególnych elementów składowych systemów,

- rozmieszczenie tych elementów w poszczególnych budynkach.

- Zakres konserwacji obejmuje:

  - System alarmowy SSWiN

  - Sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń,

  - Sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek, łącznie z urządzeniami uruchamianymi ręcznie,

  - Wyzwolenie alarmu i sprawdzenie łączności,

  - Sprawdzenie sprawności zasilaczy impulsowych i buforowych zamontowanych w systemie,

  - Sprawdzenie central alarmowych, ich obsługę zgodnie z procedurami,

  - Sprawdzenie poprawności działania każdego urządzenia transmisji sygnałów alarmowych zamontowanego w systemach,

  - Sprawdzenie poprawności działania wszystkich sygnalizatorów alarmu;

  - Badania i pomiary np. stanu akumulatorów,

  - Każdorazowe sprawdzenie czy system jest całkowicie sprawny i gotowy do pracy,

  - Sporządzenie i przekazanie wydruku "Historii zdarzeń do Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego (w wersji elektronicznej).

  - System telewizji przemysłowej CCTV

  - Sprawdzenie stabilności montażu wysięgników wewnętrznych i zewnętrznych oraz stabilności przymocowania do niego kamery,

  - Sprawdzenie poprawności połączeń kabli sygnałowych sterujących automatyką przesłony i zasilających,

  - Sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego,

  - Czyszczenie obudowy kamer i wysięgników oświetlaczy,

  - Sprawdzenie sprawności oświetlaczy kamer,

  - Ocena szczelności obudowy hermetycznej kamer zewnętrznych uszczelek obudowy hermetycznej, sprawdzenie dławików kablowych. W razie stwierdzenia uszkodzeń wymienić wszystkie uszczelki i dławiki,

  - Konserwacja wszystkich połączeń śrubowych,

  - Sprawdzenie napięcia zasilającego 230V,

  - Testowanie urządzeń rejestrujących - jakość zapisu,

  - Czyszczenie monitorów,

  - Synchronizacja czasów w zainstalowanych urządzeniach.

  - System domofonów

  - Sprawdzenie kasety zewnętrznej,

  - Sprawdzenie unifonów,

  - Sprawdzenie central i innych modułów domofonowych,

  - Sprawdzenie i regulacja elektrozaczepów, wkładek oraz zamków,

  - Sprawdzenie okablowania.

§ 2.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami posiadającymi wymagane uprawnienia do prowadzenia konserwacji urządzeń, wynikające z ustaw: Prawo Energetyczne oraz Ochrona Osób i Mienia i posiadające aktualne badania profilaktyczne oraz szkolenia w zakresie przepisów BHP.

- Wykonawca zobowiązany jest do zaangażowania i dysponowania taką ilością osób, materiałów, urządzeń, itp. która zapewni prawidłową i sprawną realizację przedmiotu umowy.

- Czynności serwisowe muszą być wykonywane z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej, przy przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w sposób zapewniający utrzymanie urządzeń systemu w pełnej sprawności technicznej.

§ 3.

Usługi serwisowe związane z wystąpieniem awarii w systemie (§ 1, ust. 2, lit. b) obejmują ustalenie przyczyny awarii wraz z jej usunięciem, a następnie przegląd poprawności działania systemu i poszczególnych podzespołów objętych naprawą. Każdorazowe usunięcie awarii będzie wymagało osobnego zlecenia Zamawiającego.

§ 4.

- Podjęcie czynności naprawczych nastąpi w ciągu 4 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego usterki w działaniu systemów. Usunięcie usterki winno nastąpić w czasie maksymalnie 12 godzin od przyjęcia zgłoszenia.

- Maksymalny czas naprawy urządzeń będących przedmiotem umowy w przypadku wystąpienia usterki nie może przekroczyć 12 godzin od momentu podjęcia czynności naprawczych. W przypadku konieczności dokonania naprawy usterki polegającej na wymianie uszkodzonych podzespołów i części (dotyczy części nieimportowanych), termin wykonania naprawy będzie wynosił 72 godziny, licząc termin od dnia uzyskania przez Wykonawcę zgody na zakup części.

- Zamawiający podejmuje decyzję o wymianie części i materiałów w terminie maksymalnie 24 godzin po otrzymaniu od Wykonawcy do akceptacji kosztów części wraz z opinią techniczną w tym zakresie.

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie naprawy na okres 6 miesięcy od daty wykonania naprawy. Na wymienione części przysługiwać będzie gwarancja udzielona przez producenta danej części.

- Jeżeli naprawa danego podzespołu lub urządzenia wymaga użycia czy zastosowania elementów, które nie są już produkowane, są na specjalne zamówienie lub nie są dostępne z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, strony ustalają w formie pisemnej inny termin usunięcia awarii.

- W przypadku konieczności naprawy wyszczególnionych urządzeń z użyciem części zamiennych, Wykonawca ma obowiązek przygotowania oferty handlowej, o której powiadamia Zamawiającego w formie pisemnej lub w formie wiadomości elektronicznej.

- Naprawa urządzeń przez Wykonawcę możliwa będzie tylko i wyłącznie po pisemnym zaakceptowaniu oferty przez Zamawiającego.

- Materiały tj. przewody, gniazda, aparaty telefoniczne, czujki itd. zabezpiecza Zamawiający.

- W przypadku awarii systemu, którego powodem była siła wyższa, którą należy rozumieć jako zdarzenie nagłe, poza kontrolą zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcy, na którego zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu, strony ustalą w formie pisemnej termin usunięcia awarii.

- W przypadku, gdy Wykonawca przedmiotu zamówienia nie będzie potrafił usunąć awarii SSWiN, Systemu CCTV, systemu domofonów Zamawiający będzie miał prawo zlecić naprawę takiemu podmiotowi, który przywróci sprawność uszkodzonych systemów, a kosztami naprawy obciąży Wykonawcę. Zamawiający ma umowne prawo potrącenia za koszty naprawy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwać żadne roszczenie względem Zamawiającego.

- W przypadku awarii urządzeń systemu objętego gwarancją, naprawę realizuje podmiot udzielający gwarancji, po uprzednim dokonaniu przez Wykonawcę możliwych czynności diagnostycznych. Wykonawca odpowiada za dostarczenie uszkodzonych elementów do podmiotu realizującego naprawę gwarancyjną.

- Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru i utylizacji wymienionych urządzeń oraz zużytych elementów systemu potwierdzonych protokołem.

- Wszelkie usterki, wadliwe działanie oraz prace serwisowe spowodowane zaniedbaniami konserwacyjnymi będą usuwane na koszt Wykonawcy.

§ 5.

- Zamawiający oświadcza, że zobowiązuje się do przyjmowania zamówień na wykonanie prac wykraczających poza określone niniejszą umową.(np. szkolenia pracowników ochrony, nadawanie kodów wejść do pomieszczeń, rozbudowa systemów)

- Prace, o których mowa w § 1, ust. 2, lit. b będą wykonywane odpłatnie, jeżeli ich powstanie nie będzie związane z nieprawidłowo wykonywanymi czynnościami konserwacyjnymi przez Wykonawcę.

§ 6.

- W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w pracy systemu Zamawiający powiadomienia Wykonawcę o zaistniałym zdarzeniu telefonicznie oraz każdorazowo pisemnie na adres e-mail:…………. . Każdorazowe usunięcie awarii będzie wymagało osobnego zlecenia Zamawiającego.

- Zamawiający umożliwi Wykonawcy realizację jego obowiązków, w szczególności poprzez zapewnienie Wykonawcy swobodnego dostępu do wszystkich pomieszczeń, w których zainstalowane są urządzenia wchodzące w skład systemu(ów) objętego(ych) serwisem.

- Zamawiający ma prawo do kontroli, jakości i postępu prac w każdym miejscu i czasie.

§ 7.

- Wykonawca wyznacza:   …………….. tel. …………………………………, jako osobę reprezentującą jego interesy, który zobowiązany jest do stałej współpracy z Zamawiającym w zakresie wykonywania umowy.

- Zamawiający wyznacza:

- Ewa Śniada (42 675–73–78)

- Bartłomiej Szenfeld (+ 48 500- 324- 416 lub 42 675-74-88),

- Piotra Janasa (tel. 42 675 -74- 88 lub +48 791-312-596)

jako osoby reprezentujące jego interesy, które zobowiązane są do stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie wykonywania niniejszej umowy.

§ 8.

Zamawiający i Wykonawca zachowują w tajemnicy wszystkie informacje, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa obiektu i Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu.

§ 9.

- Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od dnia ………………r. do dnia ……………..

- Najpóźniej w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu kody dostępu Administratora oraz aktualne plany poszczególnych systemów w przypadku ich modernizacji w trakcie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu.

§ 10.

- Za wykonanie czynności określonych w § 1 umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie miesięczne w wysokości netto: ………….. zł + podatek VAT 23% = ……………………… zł brutto (słownie: …………………………………….. zł.)

- Łączna wartość przedmiotu umowy, według przedstawionej oferty wynosi do kwoty netto: ………………… + podatek 23 % VAT = brutto: ……………………………... zł, (słownie: ……………………………………).

- Po każdej konserwacji Wykonawca obciąży Zamawiającego fakturą VAT.

- Do faktury Wykonawca dołączy każdorazowo protokół konserwacji, odrębny dla każdego systemu.

- Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania usługi, określonej w § 1, ust. 2, lit. b ulega zwiększeniu o wartość brutto użytych do jej wykonania części zamiennych (innych niż smary, żarówki sygnalizacyjne, bezpieczniki, oporniki, śruby, podkładki, nakrętki, wkręty, wkładki topikowe), ustaloną na podstawie faktur ich zakupu. Koszty związane z wymianą tych części, a w szczególności; demontaż, montaż, transport ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 10, ust. 1.

- Wykonawca gwarantuje utrzymanie powyższej stawki cenowej w okresie obowiązywania umowy.

- Ustalona cena może ulec zmianie wyłącznie na skutek przyczyn niezależnych od Wykonawcy takich jak: ustawowa zmiana stawek podatku VAT, w każdym terminie tj. w chwili wejścia w życie stosownie w tym zakresie aktów prawnych.

- Płatność  wynikająca z prawidłowo wystawionej faktury uregulowana będzie przelewem w terminie do 45 dni na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie licząc od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.

- Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień wydania dyspozycji dokonania przelewu bankowi prowadzącemu rachunek Zamawiającego.

- Złożenie faktury następuje w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@csk.umed.pl

- Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody organu założycielskiego Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieprzyjmowania od osób trzecich żadnych zabezpieczeń wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że niniejszy numer rachunku bankowego: ………………………………………………,  jest taki sam jak numer rachunku na białej liście podatników VAT.  Wyżej wskazany nr rachunku bankowego będzie zgodny z podanym na fakturze Vat Wykonawcy.

- W przypadku zmiany nr rachunku informacje o zmianie przekażemy niezwłocznie do Działu Księgowości Zamawiającego.

§ 11.

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych:

  - z tytułu braku podjęcia czynności naprawczych w czasie określonym w § 4 ust. 1 umowy w wysokości 100,00 zł za każde rozpoczęte 10 minut spóźnienia,

  - z tytułu braku usunięcia usterki w czasie określonym w § 4 ust. 2 umowy w wysokości 20,00 zł za każde rozpoczęte 10 minut spóźnienia,

  - z tytułu niewykonania czynności, o której mowa w § 1 ust. 3  w wysokości 100,00 zł za każdą konserwację,

  - za niewykonanie zleconej napraw, w wysokości 30% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy.

- Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdyby naliczone kary umowne nie pokryły wartości szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

§ 12.

- Każda ze Stron umowy ma prawo do jej wypowiedzenia z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

- Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia i bez wzywania Wykonawcy do zaniechania naruszeń postanowień umowy w następujących sytuacjach:

  - trzykrotnej zwłoki w usunięciu usterki o której mowa w § 4 ust. 2,

  - dwukrotnego braku wykonania czynności o których mowa w § 1 ust. 3 stanowiących przedmiot umowy,

- Wykonawca może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia i bez wzywania Zamawiającego do zaniechania naruszeń postanowień umowy, w przypadku zwłoki w zapłacie, za co najmniej dwa kolejne miesiące świadczenia usługi  i trwającej dłużej niż 30 dni.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Strony nie przewidują innych okoliczności, w których mogłoby dojść do odstąpienia od umowy, poza okolicznością o której mowa w ust. 4.

§ 13.

- Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez odpowiedni Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

____________________________________ 		___________________________________________

Wykonawca							Zamawiający

Załączniki do umowy:

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy – wypełniony i podpisana

Załącznik Nr 3

WYKONAWCA

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

NIP......................................................................................................................

REGON...............................................................................................................

OŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI WYKONAWCY

Zadanie pn.: „Usługa konserwacji i obsługi struktury analogowej sieci telefonicznej oraz systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji przemysłowej i domofonów w obiektach  Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”

Oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadam wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- spełniam warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej,

- nie zalegam w opłaceniu podatków,

- nie zalegam w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne,

- jestem w stanie zrealizować usługę w zakresie szczegółowo określonym w zapytaniu cenowym i umowie, na każde żądanie Zamawiającego dostarczę niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Data: .....................................

…………………..……………………..…

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik Nr 4

WYKONAWCA

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

NIP......................................................................................................................

REGON...............................................................................................................

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZANIA OSOBOWEGO I KAPITAŁOWEGO

Dotyczy postępowania na zadanie pn.: „Usługa konserwacji i obsługi struktury analogowej sieci telefonicznej oraz systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji przemysłowej i domofonów w obiektach  Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”

Niniejszym oświadczam, że ja niżej podpisany nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

____________________________________

podpis(y) osoby (osób) upoważnionych

do podpisania niniejszej oferty