## Pakiet nr 1
ZP/2/2018
| Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2
PAKIET 1
Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego - DEPOZYT
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | zaoferowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | a)Trzpień, prosty, nieanatomiczny, bezkołnierzowy, zwężający się dystalnie, tytanowy, pokryty na całej długości Hydroksyapatytem, w rozmiarach od 115mm do 190 mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym od 8mm do 20mm, stożek 12/14mm ,oraz trzpień kołnierzowy Coxa Vara, trzpień High Offset oraz trzpień dysplastyczny o długości 110mm w opcji kołnierzowej i bez kołnierzowej , możliwość prostgo rozwiniecia w opcje rewizyjną. W opcji trzpienie rewizyjne, w minimum 5 rozmiarach, od 180mm do 240mm. Dodatkowo posiadające nacięcia w płaszczyżnie AP i ML zwężającej się części dystalnej. stożek 12/14mm |  | 2.: szt.; 3.: 35
2 | Panewka bezcementowa press-fit tytanowa pokryta porowatym tytanem, z otworami lub bez, o rozmiarach średnicy zewnętrznej 38 mm do 66mm, z wkręcaną zaślepką otworu panewki po jej osadzeniu w opcji hemisferycznej oraz panewka bezcementowa wkręcana, tytanowa, hemisferyczna z otworami do dodatkowej stabilizacji z samocentrującym się gwintem, o rozmiarach średnicy zewn. 46-66mm ze skokiem co 2mm . Kształt panewki : hemisfera z trzema otworami. Materiał : stop tytanowy, Pokrycie: piaskowany tytan lub hydroksyapatyt |  | 2.: szt.; 3.: 35
3 | Zaślepka do panewki |  | 2.: szt.; 3.: 35
4 | Śruby ryglujące panewkę Press-fit w różnych rozmiarach. |  | 2.: szt.; 3.: 10
5 | Wkład polietylenowy o średnicy wewn. 22,2, 28,32, 36mm, neutralny lub z offsetem 4mm oraz dodatkowo z 10-cio stopniowym stropem w rozmiarach minimum 38-66mm. |  | 2.: szt.; 3.: 32
6 | Wkład ceramiczny / opcjonalnie metalowy o średnicy wewn. 28mm,32 i 36 mm i średnicy zewnętrznej analogicznej do rozmiarów panewek. |  | 2.: szt.; 3.: 3
7 | Głowa metalowa: o średnicy 28; 32; 36mm w min.4 długościach szyjki |  | 2.: szt.; 3.: 32
8 | Głowa ceramiczna o średnicy 28,32 i 36mm w 3 długościach. |  | 2.: szt.; 3.: 3
Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnych kontenerach z filtrami umożliwiającymi ich sterylizację i przechowywanie.
RAZEM:

## Pakiet nr 2
ZP/2/2018
| Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 2
PAKIET 2
Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego DEPOZYT
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | zaoferowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Trzpień bezcementowy tytanowy, anatomiczny (osobno dla lewego i prawego) z 6- cio stopniową antewersją, w minimum 9 rozmiarach, napylany na całej długości hydroksyapatytem w wersji standardowej i waryzowanej (zwiększający się kąt szyjkowo-trzonowy wraz ze wzrostem rozmiaru trzpienia). Stożek 12/14. Opcjonalnie do wyboru operatora trzpień przynasadowy prosty tytanowy, napylony tylko w części bliższej okładziną tytanową typu Plasma Spray. |  | 2.: szt.; 3.: 60
2 | Panewka: Panewka bezcementowa typu „pressfit”. Wykonana ze stopu tytanu z pokryciem Plasma Spray + HA. Nieznacznie spłaszczona, posiadająca zgrubienie na brzegu co pozwola na zwiększenie kąta nachylenia. Implant powinien występować w min. 11 rozmiarach od 44 mm do 64 mm (średnica zewnętrzna panewki). Czasza panewki lita z zaślepionymi otworami na śruby 6,5 mm, umożliwiającymi dodatkową stabilizację. Zamiennie Panewka z gwintem na obrzeżu oraz panewka z 15 stopniowym nawisem. |  | 2.: szt.; 3.: 60
3 | Wkład panewki wykonany z polietylenu o wysokiej odporności na ścieranie, wzbogacony w wit. E. Rozmiary wewnętrzne wkładek: - 28mm i 32 mm |  | 2.: szt.; 3.: 60
4 | Głowa metalowa o średnicach: 28mm, 32mm w min. 4 długościach szyjki |  | 2.: szt.; 3.: 60
5 | Śruby panewkowe tytanowe o średnicy 6,5mm przeznaczone do mocowania panewek . Różne długości. |  | 2.: szt.; 3.: 20
Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnych kontenerach z filtrami umożliwiającymi ich sterylizację i przechowywanie.
RAZEM:

## Pakiet nr 3
ZP/2/2018
| Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2
PAKIET 3
Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego - DEPOZYT
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | zaoferowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Trzpień prosty bezcementowy Stożek 12/ 14. Offset 39- 50mm. Wykonany ze stopu tytanu, w 1/3 części bliższej napylony czystym tytanem o porowatej strukturze. Kształt trzpienia płaski o przekroju prostokątnym. Skrzydełko derotacyjne zapobiegające przemieszczaniu się protezy. Otwór w części bliższej umożliwiający ewentualną ekstrakcję trzpienia. Rozmiary 9-21; opcja trzpienia do bioder dysplastycznych ( 8 rozmiarów) oraz high offset ( CCD 128°). W zestawie instrumentarium narzędzie do ewentualnej ekstrakcji trzpienia. |  | 2.: szt.; 3.: 30
2 | Trzpień krótki przynasadowy, wykonany z litego stopu tytanu w 2/3 części bliższej pokryty czystym tytanem o porowatej strukturze i dodatkowo fosforanem wapnia (μCaP). Dostępny w 8 rozmiarach i dwóch nachyleniach szyjka-trzpień: 130st. i 135st.; opcjonalnie wersja modularna składająca się z trzpieni w min. 7 rozmiarach oraz modularnej częsci szyjkowej ze stożkiem 12/14 dostępna w rozmiarach umożliwiających niezależną modulację długości kończyny, offsetu i kąta szyjkowo-trzonowego oraz ante i retrotorsji. W zestawie instrumentarium wymagane do ewentualnego usunięcia trzpienia. |  | 2.: szt.; 3.: 20
3 | Panewka bezcementowa: a) gwintowana. Materiał: stop tytanu, część zewnętrzna napylona czystym tytanem o porowatej strukturze. Kształt sferyczny, gwint na całej wysokości; część centralna zaślepiana talerzykiem wykonanym ze stopu tytanu i napylanym czystym tytanem o porowatej strukturze. Uniwersalna dla zastosowania wkładki polietylenowej i ceramicznej. Rozmiary: Ø44mm do 60mm co 2mm oraz 64 i 68mm. b) bezcementowa typu press-fit z możliwością mocowania 3 lub 7 śrubami oraz bez otworów z zaślepką do otworu montażowego. Materiał: stop tytanu, część zewnętrzna napylona czystym tytanem o porowatej strukturze z wgłębieniami umożliwiającymi stabilne osadzenie φ 40 do 70mm co 2mm; dostosowana do wkładek z HXLPE stabilizowanego witaminą E oraz wkładek ceramicznych. |  | 2.: szt.; 3.: 70
4 | Śruby do ewentualnego mocowania panewki oraz koszyka pod panewkę rewizyjną Materiał: stop tytanowy. Rozmiary: Ø 6,5mm, długość od 16 do 68mm zmienna co 4mm. |  | 2.: szt.; 3.: 70
5 | Wkład polietylenowy: Kształt: symetryczny, asymetryczny lub posterior wall Materiał: wzmocniony polietylen odporny na ścieranie. Rozmiary: Ø wewnętrzna: 22,2mm, 28mm i 32mm |  | 2.: szt.; 3.: 20
6 | Wkład z wysokousieciowionego polietylenu stabilizowanego witaminą E, symetryczny lub asymetryczny; rozmiary φ wewnętrzna 22,2mm, 28mm, 32mm i 36mm |  | 2.: szt.; 3.: 50
7 | Wkład ceramiczny symetryczny wykonany z ceramiki wzmocnionej azotkiem cyrkonu, średnica wewnętrzna28mm, 32mm i 36mm, rozmiary 48-68 co 2mm; |  | 2.: szt.; 3.: 15
8 | Głowa metalowa ze stopu kobalt-chrom, średnica zewnętrzna 22.2 ( min. 2 długości),28, 32mm w 5 długościach szyjki |  | 2.: szt.; 3.: 30
9 | Głowa ceramiczna wykonana z ceramiki wzmocnionej azotkiem cyrkonu, średnica zewnętrzna 28mm- 3 długości szyjki oraz 32mm, 36 mm- 4 długości szyjki na stożek 12/14. |  | 2.: szt.; 3.: 20
Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnych kontenerach z filtrami umożliwiającymi ich sterylizację i przechowywanie.
RAZEM:

## Pakiet nr 4
ZP/2/2018 | Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowym
PAKIET 4 | [6 empty] | Załącznik Nr 2
Endoproteza cementowa i bezcementowa stawu kolanowego modularna kłykciowa. DEPOZYT
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | zaoferowany kod
| Asortyment | Producent /typ
Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) w minimum 5 rozmiarach wykonany ze stopu CoCr w opcji z zachowaniem oraz z wycięciem więzadeł krzyżowych, cementowany i bezcementowy Część piszczelowa modularna wykonana ze stopu tytanowego cementowana,Element piszczelowy w opcji platformy rotacyjnej wykonany ze stopu CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną, w wersji cementowej lub bezcementowej, Trzpień tacy piszczelowej posiadający skrzydełka zapobiegające rotacji. Wkładka wykonana z polietylenu wysokiej gęstości o różnych grubościach mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie , w wymiarze (8mm,10mm, 12,5mm,15mm) w wersji pogłębionej oraz z możliwością zastosowania specjalnie skonstruowanej wkładki zapewniającej półzwiązanie protezy (10mm,12,5mm, 15mm, 17,5mm, 20mm, 22,5mm, 25mm, 30mm), oraz z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających udowych w c, oraz piszczelowych w czterech rozmiarach. Elementy cementowane bez ostrych krawędzi zmniejszające ryzyko pęknięć cementu. Dodatkowo z możliwością śródoperacyjnego wyboru wersji „mobile bearing”. Wkładka polietylenowa dostępna w dwóch wersjach: ze stabilizacją i bez stabilizacji (odpowiadające opcji wycięcia lub zachowania więzadła krzyżowego tylnego) w wysokościach od 10mm do 17,5mm. Opcjonalnie możliwość zaimplantowania polietylenowego implantu rzepki osadzonego na cemencie
1 | Element udowy |  | 2.: szt.; 3.: 60
2 | Element piszczelowy |  | 2.: szt.; 3.: 60
3 | Wkładka polietylenowa |  | 2.: szt.; 3.: 60
Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnych kontenerach z filtrami umożliwiającymi ich sterylizację i przechowywanie.Zamawiający wymaga do każdej protezy napędu ortopedycznego z ostrzami jednorazowymi do piły, kompatybilnymi z instrumentarium.
RAZEM:

## Pakiet nr 5
ZP/2/2018 | Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy
PAKIET 5 | [6 empty] | Załącznik Nr 2
Endoproteza cementowa stawu dwukłykciowa stawu kolanowego z opcją rewizyjną. DEPOZYT
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | zaoferowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Część udowa anatomiczna ( lewa i prawa ) wykonana z chromokobaltu przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania dodatkowych( oprócz standardowych) – wąskich rozmiarów elementu udowego. Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu , modularna ( nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach z możliwością zastosowania elementów przedłużających i podkładek augmentacyjnych o grubościach 4mm i 8mm. Wkładka polietylenowarealizująca 3 stopniowe, fabryczne tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm , przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Sterylizowana promieniami beta. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej. Możliwość zastosowania wkładki pogłębionej. Dostępne wkładki pogłębione UC W wersji ze stabilizacją tylną mocowana dodatkową śrubą do części piszczelowej. Resekcja części piszczelowej do wyboru: śródszpikowo lub zewnętrznie. Retrakcyjny system pomiaru szpary stawowej w wyproście i zgięciu. Endoproteza musi dawać możliwość śródoperacyjnego wyboru wersji z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Instrumentarium musi współpracować z kinematycznym systemem nawigacji komputerowej ( bez użycia CT ) . |  | 2.: szt.; 3.: 80
2 | Część udowa anatomiczna ( lewa i prawa ) wykonana z chromokobaltu przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania dodatkowych( oprócz standardowych) – wąskich rozmiarów elementu udowego. Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu , modularna ( nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach z możliwością zastosowania elementów przedłużających i podkładek augmentacyjnych o grubościach 4mm i 8mm. Cześć udowa i piszczelwa pokryte ZrN- implanty dla osób uczulonych. Wkładka polietylenowarealizująca 3 stopniowe, fabryczne tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm , przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Sterylizowana promieniami beta. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej. Możliwość zastosowania wkładki pogłębionej . Dostępne wkładki pogłębione UC. W wersji ze stabilizacją tylną mocowana dodatkową śrubą do części piszczelowej. Resekcja części piszczelowej do wyboru: śródszpikowo lub zewnętrznie. Retrakcyjny system pomiaru szpary stawowej w wyproście i zgięciu. Endoproteza musi dawać możliwość śródoperacyjnego wyboru wersji z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Instrumentarium musi współpracować z kinematycznym systemem nawigacji komputerowej ( bez użycia CT ) . |  | 2.: szt.; 3.: 5
3 | Część piszczelowa zintegrowana na stałe z wkładką. Wykonana z wysoko usieciowanego polietylenu. (Allpoly) tibia |  | 2.: szt.; 3.: 10
4 | przedłużka piszczelowa |  | 2.: szt.; 3.: 30
5 | przedłużka piszczelowa pokryta ZrN - implant dla osób uczulonych |  | 2.: szt.; 3.: 2
6 | podkładka augmentacyjna |  | 2.: szt.; 3.: 30
7 | podkładka augmentacyjna pokryta ZrN - implant dla osób uczulonych |  | 2.: szt.; 3.: 2
8 | Cement kostny z gentamycyną w opakowaniach 40g, stosunek proszku do płynu 3:1 o wysokiej lub/i niskiej lepkości do wyboru przez Użytkownika; |  | 2.: szt.; 3.: 80
9 | Miski i szpatułki do ręcznego mieszania cementu |  | 2.: szt.; 3.: 80
Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnych kontenerach z filtrami umożliwiającymi ich sterylizację i przechowywanie.Zamawiający wymaga do każdej protezy napędu ortopedycznego z ostrzami jednorazowymi do piły, kompatybilnymi z instrumentarium.
RAZEM:

## Pakiet nr 6
ZP/2/2018 | Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy
PAKIET 6 | [6 empty] | Załącznik Nr 2
System reduktorów stożka do operacji rewizyjnych stawu biodrowego
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | zaoferowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Reduktory stożka umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości szyjki do 21mm, antewersji do 14o i kąta CCD do 14o. Reduktory dopasowane do dowolnego typu stożka. W standardzie dostępne reduktory na stożki 12/14 i 14/16, V40 do rozmiaru 5XL |  | 2.: szt.; 3.: 10
| Głowy metalowe CoCr o średnicach 28mm, 32mm i 36mm dostosowane do reduktorów stożka |  | 2.: szt.; 3.: 8
2 | Głowy ceramiczne BioloxDelta o średnicach 28mm, 32mm i 36mm dostosowane do reduktorów stożka |  | 2.: szt.; 3.: 2
Razem z implantami Oferent musi dostarczyć instrumentarium do jego zakładania. Instrumentarium wraz z zestawem implantów dowożone na zabieg po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
RAZEM:

## Pakiet nr 7
ZP/2/2018 | Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy
PAKIET 7 | [6 empty] | Załącznik Nr 2
System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego DEPOZYT
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | zaoferowany kod
| Asortyment | Producent /typ
System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego zapewniający możliwość pobierania przeszczepu z mięśnia półścięgnistego, jak i więzadła właściwego rzepki. System dający możliwość rekonstrukcji przy pobraniu krótkich przeszczepów. Po stronie udowej stabilizacja za pomocą płytki tytanowej 4mmx12mm(płytka niezwiązana fabrycznie na trwałe z pętlą poliestrową), lub za pomocą podwójnej pętli poliestrowej fabrycznie związanej z płytką tytanową o wymiarach 4mmx12mm umożliwiającej stabilizację przeszczepu po stronie udowej o długościach od 20mm do 50mm i skoku co 5mm. Strona piszczelowa stabilizowana guzikiem wykonanym z tytanu o średnicy 14mm lub 11mm. Możliwość zastosowania biowchłanialnych śrub o średnicach od 7 do 11 mm i długościach od 20 do 35 mm z trójfosforanem wapnia. Sterylny zestaw zawiera komplet nici służących do opracowania przeszczepu.System umożliwiający zastosowanie nawigacji komputerowej bez użycia CT do rekonstrukcji ACL oraz techniki jedno lub dwupęczkowej.
1 | Zestaw jednopęczkowy Strona udowa stabilizacja za pomocą płytki tytanowej o wymiarach 4mmx12mm i pętli poliestrowej (płytka niezwiązana fabrycznie na trwałe z pętlą poliestrową).Strona piszczelowa stabilizowana guzikiem wykonanym z tytanu o średnicy 14mm dostarczanym w sterylnym zestawie wraz z kompletem nici służących do opracowania przeszczepu. System umożliwiający zastosowanie nawigacji komputerowej bez użycia CT do rekonstrukcji ACL techniką jednopęczkową. |  | 2.: szt.; 3.: 1
2 | Zestaw jednopęczkowy do mocowania piszczelowego Mocowanie przeszczepu po stronie piszczelowej: Sterylny zestaw zawierajacy guzik wykonany z tytanu o średnicy 14mm wraz z kompletem nici. |  | 2.: szt.; 3.: 10
3 | Mocowanie przeszczepu po stronie udowej przy pomocy podwójnej pętli poliestrowej o długościach od 20mm do 50mm i skoku co 5mm , fabrycznie związanej z płytką tytanową o wymiarach 4mmx12mm |  | 2.: szt.; 3.: 30
Do zestawu wymagane jest instrumentarium .
[5 empty] | RAZEM: | 0

## Pakiet nr 8
ZP/2/2018 | Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy
PAKIET 8 | [6 empty] | Załącznik Nr 2
Implanty do zespoleń złamań kości
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | zaoferowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | GWÓŹDŹ KIRSCHNERA Stalowy z ostrzem typu trójgraniec dł. 310mm - Ø 1,4 - 2,2 |  | 2.: szt.; 3.: 350
2 | Płytka kątowa do kości udowej 4 otworowa, gwint udowy okrągły długości 2 - 4,5 cm i średnicy 3,5 - 5 mm wychylony pod kątem 900 w stosunku do płytki, płytka wychylona pod kątem 1600, 3 otwory przeznaczone dla śrub wchodzących do kości udowej i 1 otwór dla śruby wchodzącej do szyjki kości udowej; płytka długości 3 -4,5 cm. |  | 2.: szt.; 3.: 10
3 | GWÓŹDŹ KIRSCHNERA Stalowy z ostrzem typu trójgraniec gwintowany dł. 250mm - Ø 2,2 |  | 2.: szt.; 3.: 20
4 | GROTOWKRĘTY SCHANZA Stalowy z ostrzem typu trójgraniec , końcówka trójkątna. Ø 4,0- 4,5 długość 120-180mm |  | 2.: szt.; 3.: 30
5 | GROT STEINMANNA Stalowy z ostrzem typu trójgraniec, końcówka kwadratowa Ø 4,0 -4,5-długość: 180- 250 mm |  | 2.: szt.; 3.: 40
6 | WKRĘTY STALOWE- SAMOGWINTUJĄCE korowe do wkrętaka krzyżakowego Ø 3,5 Długość od 8 mm do 40mm (co 2 mm) i od 40mm do 120mm (co 5 mm) |  | 2.: szt.; 3.: 85
7 | WKRĘTY STALOWE- SAMOGWINTUJĄCE korowe do wkrętaka krzyżakowego Ø 4,5 Długość od 12 mm do 90 mm (co 2 mm ) i od 90mm do 150mm (co 5 mm) |  | 2.: szt.; 3.: 100
8 | WKRĘTY STALOWE- SAMOGWINTUJĄCE gąbczaste do wkrętaka krzyżakowego Ø 6,5 Długość od 40 mm do 150 mm (co 5 mm, L– gwintu 32mm ) |  | 2.: szt.; 3.: 70
9 | WKRĘTY STALOWE- SAMOGWINTUJĄCE gąbczaste, kaniulowane do wkrętaka sześciokątnego 5,0 mm. Ø 7,0 Długość od 40 mm do 130 mm (co 5 mm, L– gwintu 16mm) |  | 2.: szt.; 3.: 20
10 | WKRĘTY STALOWE- SAMOGWINTUJĄCE gąbczaste, kaniulowane do wkrętaka sześciokątnego 5,0 mm. Ø 7,0 Długość od 40 mm do 130 mm (co 5 mm, L– gwintu 32mm) |  | 2.: szt.; 3.: 20
11 | Drut prowadzący do wkrętów kaniulowanych Ø 7,0 - Ø 2,0 |  | 2.: szt.; 3.: 10
12 | WKRĘTY STALOWE- SAMOGWINTUJĄCE gąbczaste, kaniulowane do wkrętaka sześciokątnego . Ø 4,5 L- gwint 12mm długość 20- 80mm |  | 2.: szt.; 3.: 20
13 | WKRĘTY STALOWE- SAMOGWINTUJĄCE gąbczaste, kaniulowane do wkrętaka sześciokątnego . • Ø 4,5 L- gwint 16mm długość 50- 60mm |  | 2.: szt.; 3.: 35
| WKRĘTY STALOWE- SAMOGWINTUJĄCE gąbczaste, kaniulowane do wkrętaka sześciokątnego . • Ø 4,5 L- gwint 32mm długość 70- 90mm |  | 2.: szt.; 3.: 20
14 | Drut prowadzący do śrub kaniulowanych Ø 4,5 - Ø 1mm |  | 2.: szt.; 3.: 10
15 | Wkręty korowy , kaniulowany samogwintujące do wkrętaka sześciokątnego Ø 3,5 długość 8- 70mm |  | 2.: szt.; 3.: 150
16 | Wkręty kostkowe , kaniulowane samogwintujące do wkrętaka sześciokątnego Ø 3,5 długość 10- 60mm |  | 2.: szt.; 3.: 100
17 | PODKŁADKI STALOWE Ø3,7- 4,5 x 10 |  | 2.: szt.; 3.: 40
18 | PODKŁADKI STALOWE Ø16 x 7,0 |  | 2.: szt.; 3.: 20
19 | PODKŁADKI STALOWE Ø10 x 5,5 |  | 2.: szt.; 3.: 20
20 | PODKŁADKI STALOWE Ø 15 x 5,5 |  | 2.: szt.; 3.: 30
21 | GWÓŹDŹ ŚRÓDSZPIKOWY ENDERA- S Ø 4,5mm - moletowany od 34-46cm |  | 2.: szt.; 3.: 30
22 | PŁYTKA KOSTNA WĄSKA, CIENKA, STALOWA- 10,2 x 2,5 -otwory 4,5mm- 5-7 otworowa |  | 2.: szt.; 3.: 10
23 | PŁYTA KĄTOWA 120 °-130 °, ramię szyjkowe 30-50mm w kształcie „V”- 9mm, 3 otwory |  | 2.: szt.; 3.: 5
24 | PŁYTA KĄTOWA 120 °-130 °, ramię szyjkowe 30-50mm w kształcie „V”-9mm, 4 otwory |  | 2.: szt.; 3.: 5
25 | PŁYTA KĄTOWA 130 °- ramię szyjkowe 50-70mm w kształcie „H” -16mm, 4 otwory- płyta samodociskowa |  | 2.: szt.; 3.: 5
26 | Wiertło Ø 3.2 – L 180mm |  | 2.: szt.; 3.: 10
27 | Wiertło śr. 4,5 - L 130-180mm |  | 2.: szt.; 3.: 5
28 | Wiertło kaniulowane 5,0/2,2x230m |  | 2.: szt.; 3.: 5
29 | Wiertło kaniulowane 2,5/ 1,2 |  | 2.: szt.; 3.: 5
30 | Wiertło kaniulowane 3,2/ 1,2 |  | 2.: szt.; 3.: 5
31 | WKRĘTAK SZEŚCIOKĄTNY kaniulowany 3,5 |  | 2.: szt.; 3.: 5
32 | Wkrętak krzyżakowy do śrub korowych o średnicach 3.5mm, 4.5mm oraz 6.5mm do głowicy wiertarki typu Jacobs |  | 2.: szt.; 3.: 5
33 | Wkrętak imbusowy do śrub korowych o średnicach 3.5mm, 4.5mm oraz 6.5mm do głowicy wiertarki typu Jacobs |  | 2.: szt.; 3.: 5
34 | Gwintowniki do śrub korowych o średnicy 3,5mm i dł. 130mm oraz 4,5mm i dł. 180mm i gąbczastych o średnicy 6,5mm i dł. 130mm do głowicy wiertatrki typu Jacobs |  | 2.: szt.; 3.: 5
RAZEM:

## Pakiet nr 9
ZP/2/2018
| Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowym | [5 empty] | Załącznik Nr 2
PAKIET 9
Endoproteza całkowita, cementowa, zawiasowa stawu kolanowego
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | zaoferowany kod
| Asortyment | Producent /typ
Proteza zawiasowaq umozliwiające zgięcie oraz ruch rotacyjny w rotacji zewnętrznej 10 stopni i wewnętrznej 10 stopni
1 | Komponent udowy modularny prawy/lewy w rozmiarach 2,4,6,8,10 |  | 2.: szt.; 3.: 15
2 | Taca piszczelowa modularna w rozmiarach: 2,4,6,8,10 |  | 2.: szt.; 3.: 15
3 | Wkład polietylenowy z zaciskiem w rozmiarach 2 (8,11,14mm), 4 (8,11,14mm), 6 (8,11,14mm), 8 (8,11,14mm), 10 (8,11,14mm) |  | 2.: szt.; 3.: 15
4 | Trzpień cementowy o długościach 95, 120, 160mm |  | 2.: szt.; 3.: 5
5 | Trzpień bezcementowy w rozmiarach 10 (95mm), 12 (95,120,160,200mm), 14 (95,120,160,200mm), 16 (95,120,160,200mm), 18 (120,160,200mm), 20 (120,160,200mm) |  | 2.: szt.; 3.: 15
6 | Trzpień offsetowy 3,7mm w rozmiarach: 10(95mm), 12(95,120,160mm), 14 (95,120,160mm), 16 (95,120,160mm), 18(120,160mm), 20(120,160mm) |  | 2.: szt.; 3.: 10
7 | Podkładka piszczelowa w rozmiarach: 2(5,10mm), 4(5,10mm), 6(5,10mm), 8(5,10mm), 10(5,10mm) |  | 2.: szt.; 3.: 10
8 | Podkładka piszczelowa RL/LM w rozmiarach 2,4,6,8,10 (15mm) |  | 2.: szt.; 3.: 5
9 | Podkładka piszczelowa LL/RM w rozmiarach 2,4,6,8,10 (15mm) |  | 2.: szt.; 3.: 5
10 | Podkładka udowa posteriol w rozmiarach 2(5,10mm), 4(5,10mm), 6(5,10mm), 8(5,10mm), 10(5,10mm) |  | 2.: szt.; 3.: 10
11 | Podkładka udowa dystalna w rozmiarach 2(5,10,15mm), 4(5,10,15mm), 6(5,10,15mm), 8(5,10,15mm), 10(5,10,15mm) |  | 2.: szt.; 3.: 10
Razem z implantami Oferent musi dostarczyć instrumentarium do jego zakładania. Instrumentarium wraz z zestawem implantów dowożone na zabieg po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
RAZEM:

## Pakiet nr 10
ZP/2/2018 | Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowym | [5 empty] | Załącznik Nr 2
PAKIET 10
Endoproteza bezcementowa biodra-DEPOZYT
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN | j.m. | ilość | Wartość netto | VAT w PLN | Wartość brutto | zaoferowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Trzpień bezcementowy, przynasadowy, szyjkowy, o przekroju owalnym, z czterema bocznymi wypustkami derotacyjnymi, regulujący koślawość/szpotawość ustawienia wysokością przycięcia szyjki. W szczególności umożliwiający wysokie, podgłowowe cięcie szyjki i zachowanie jej fragmentu. Trzpień w minimum 9 rozmiarach. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką, bioaktywną warstwą hydroksyapatytu. Część dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Szyjka przewężona redukująca możliwość konflikty szyjkowo-panewkowego. Stożek trzpienia eurokonus |  | 2.: szt.; 3.: 25
2 | Panewka bezcementowa sferyczna, typu press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z lita bez otworów. Rant czaszy obły, polerowany, redukujacy możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 20mm), bioaktywną (osteoindukcyjną), warstwą fosforanowo-wapniową (CaP) szybko-resorbującą (do 6cui miesięcy - tzw. Bonit). Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek:ceramicznej, metalowej i PE. Zaślepka polarna w komplecie |  | 2.: szt.; 3.: 15
3 | Panewka bezcementowa sferyczna, typu press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z 3 otworami na śruby. Rant czaszy obły, polerowany, redukujacy możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanu. Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek:ceramicznej, metalowej i PE. Wkładki panewkowe dostosowane do rosnących rozmiarów głów: 28mm, 32mm, 36mm, 40mm |  | 2.: szt.; 3.: 10
4 | Zaślepka otworu polarnego panewki |  | 2.: szt.; 3.: 10
5 | Wkładka panewkowa wykonana z wysoko-usieciowanego polietylenu HXLPE stabilizowanego witaminą E, dostosowana do rosnących głów: 28mm, 32mm, 36mm, 40mm |  | 2.: szt.; 3.: 25
6 | Głowa CoCr o stożeku 12/14 oraz średnicy zewnętrznej 36mm i 40mm |  | 2.: szt.; 3.: 10
7 | Głowa CoCr o stożeku 12/14 oraz średnicy zewnętrznej 28mm i 32mm |  | 3.: 10
8 | Głowa z ceramiki Biolox Delta o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych: 28mm, 32mm, 36mm, 40mm |  | 2.: szt.; 3.: 5
9 | Śruby panewkowe śr. 6,5mm |  | 2.: szt.; 3.: 20
[5 empty] | RAZEM: |  |  |  | 0

## Pakiet nr 11
ZP/2/2018
| Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2
Pakiet 11. Implanty do stabilizacji stożka rotatorów i tenodezy bicepsu - DEPOZYT
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | zaoferowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Implant wersji Biokompozytowej i PEEK do stabilizacji stożka rotatorów, implant wkręcany o średnicy 3.5mm, 4.75mm, 5.5mm z tytanowym lub PEEKowskim początkiem do mocowania przeszczepu. Implant powinien być założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozawalającym na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną kontrolę napięcia przeszczepu. |  | 2.: szt.; 3.: 60
2 | Implant wersji Biokompozytowej i PEEK do tenodezy bicepsu, implant wkręcany o średnicy 7mm, 8mm i 9mm z PEEKowskim początkiem do mocowania przeszczepu w dwóch wersjach: zamkniętej i otwartej. Implant powinien być założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającym na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umozliwia śródoperacyjną kontrolę napięcia przeszczepu. |  | 2.: szt.; 3.: 10
3 | Specjalistyczny szew przeznaczony do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP 2. Szew sterylny. Dostepny w wersji pojedyńczej nici z igłą dł. 96-97cm, igła 26.5-27mm 1/2 koła, oraz w wersji bez igły: dwie nitki pakowane razem - dł. każdej 96-97cm |  | 2.: szt.; 3.: 30
4 | Taśma do szycia stożka rotatorów o szerokości 2mm i długości 18 cm w kolorze niebieskim, fabrycznie połączona (zwężająca się) z mocną nicią nicia w rozmiarze #2 o długości 76 cm. |  | 2.: szt.; 3.: 30
5 | Polimerowa taśma do szycia stożka rotatorów dostępna w kolorze biało-niebieskim wykonana z mocnej plecionki o długości 91,4 cm i o szerokości 2 mm. Taśma obustronnie zwężająca się i przechodząca w super mocną nić #2. Całkowita długość taśmy wraz z nićmi 137,2 cm pakowana pojedynczo sterylnie lub pojedynczo sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 6 lub 12 sztuk. |  | 2.: szt.; 3.: 30
Razem z implantami Oferent musi dostarczyć instrumentarium do jego zakładania.
RAZEM:

## Pakiet nr 12
ZP/2/2018
| Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2
PAKIET 12
Endoproteza stawu kolanowego całkowita pierwotna
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN | j.m. | ilość | Wartość netto | VAT w PLN | Wartość brutto | zaoferowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Endoproteza w wersji z pozostawieniem tylnego więzadła CR oraz z tylną stabilizacją PS ( Posterior Stabilized), bloczki do przycinania z prowadzeniem szczelinowym. Implanty zarówno w wersji bez wbudowanej rotacji zewnętrznej oraz z wbudowaną 3° rotacją zewnętrzną. Część udowa cementowa anatomiczna lewa//prawa, dostępna w 7 rozmiarach dla każdej ze stron: wykonana ze stopu Co-Cr. Możliwość stosowania kostki z doborem kąta koślawości od 5° do 7° |  | 2.: szt.; 3.: 18
2 | Endoproteza w wersji z pozostawieniem tylnego więzadła CR oraz z tylną stabilizacją PS ( Posterior Stabilized), bloczki do przycinania z prowadzeniem szczelinowym. . Implanty zarówno w wersji bez wbudowanej rotacji zewnętrznej oraz z wbudowaną 3° rotacją zewnętrzną. Część udowa cementowa anatomiczna lewa//prawa, dostępna w 7 rozmiarach dla każdej ze stron: wykonana z metalu (ZrNb), którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę; przeznaczona dla pacjentów młodszych lub uczulonych na metal. Możliwość stosowania kostki z doborem kąta koślawości od 5° do 7° |  | 2.: szt.; 3.: 2
3 | Taca piszczelowa bezcementowa lub cementowa tytanowa anatomiczna lewa/prawa dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym. Możliwość rozbudowy protezy o elementy rewizyjne, w tym trzpienie z 2,4 stopniowym offsetem oraz podkładki. |  | 2.: szt.; 3.: 20
4 | Wkładka polietylenowa uniwersalna o grubościach: 9, 11, 13, 15, 18, w wersji PS i CC również 21, 25mm, sterylizowana w EtO. Oferowana w wersji z zachowaniem i wycięciem więzadła PCL, z możliwością zastosowania wkładki półzwiązanej CondyloConstrained. |  | 2.: szt.; 3.: 20
5 | Rzepka – wykonana z polietylenu, dwuwypukła bądź płaska z 3 bolcami |  | 2.: szt.; 3.: 5
6 | Ostrza do piły oscylacyjnej |  | 2.: szt.; 3.: 20
Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnych kontenerach z filtrami umożliwiającymi ich sterylizację i przechowywanie.
[5 empty] | RAZEM: |  |  |  | 0

## Pakiet nr 13
ZP/2/2018
| Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2
PAKIET 13
Płyty i kable do złamań okołoprotezowych
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | zaoferowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Płyta tytanowa prosta– w 3 długościach:150,200,250 mm, z otworami do przeprowadzenia śrub korowych oraz wbudowanymi zamkami na kable. System ma umożliwiać wielokrotną możliwość otwierania i zamykania naciągniętego kabla w zamku. |  | 2.: szt.; 3.: 3
2 | Płytka tytanowa nakrętarzowa - w 4 wersjach długości od 75 do 265mm, na 3,5,8 i 11 kabli, z wbudowanymi zamkami na kable System ma umożliwiać wielokrotną możliwość otwierania i zamykania naciągniętego kabla w zamku. |  | 2.: szt.; 3.: 2
3 | Kabel rewizyjny - o średnicy 2mm z plecionki kobaltowo chromowej, z zapięciem umożliwiającym jego wielokrotne zamykanie kluczem imbusowym. |  | 2.: szt.; 3.: 20
4 | Kabel rewizyjny – o średnicy 2mm z plecionki kobaltowo chromowej, bez zapięcia, dedykowany do płyt. |  | 2.: szt.; 3.: 20
RAZEM:

## Pakiet nr 14
ZP/2/2018
| Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2
PAKIET 14
Dreny do pompy artroskopowej
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | zaoferowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Oryginalne dreny artroskopowe w torze napływu do posiadanej przez Zamawiającego pompy artroskopowej firmy Arthrex. Pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. Sztuk 200 do wyboru zamawiającego |  | 2.: szt.; 3.: 200
RAZEM:

## Pakiet nr 15
ZP/2/2018
| Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2
PAKIET 15
Ostrza do shavera
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | zaoferowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Oryginalne, jednorazowego użycia ostrza do shavera do posiadanych przez Zamawiającego rękojeści shavera artroskopowego firmy Arhtrex. Ostrza pakowane sterylnie, pojedynczo w opakowaniach zbiorczych po 5 sztuk z rodzaju. Ostrza typu frezy kostne dostępne w średnicach: 3,0; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 mm: lub ostrza do tkanki miękkiej dostępne w średnicach : 2,0; 3,0; 3,5; 3,8; 4,0; 4,2; 5,0; 5,5 mm. Ostrza kostne dostępne w wersji z sześcioma; ośmioma; dziesięcioma lub dwunastoma wyżłobieniami na części roboczej ostrza. Możliwe do zaoferowania ostrzy do małych stawów oraz ostrzy w wersji wydłużonej do biodra oraz ostrzy typu : - kątowa końcówka do shavera z funkcją mikrozłamań, zagięta pod kątem 30 lub 45 stopni o głębokości nawiercania 4 i 6 mm, średnica nawiercenia 1,5 mm. - końcówka do shavera, raszpla trąca o szerokości od 3,5 mm; 4,0 mm; 5,5 mm i grubości 2 mm. Sztuk 150 do wyboru zamawiającego |  | 2.: szt.; 3.: 150
RAZEM:

## Pakiet nr 16
ZP/2/2018
| Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2
PAKIET 16
Elektrody bipolarne
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | zaoferowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Oryginalne elektrody bipolarne (RF) : dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (2 przyciski) lub ze sterownika nożnego. Dostępna w wersji ze ssaniem. Końcówki zagięte pod kątem 90*; 90* w wersji wydłużonej oraz wersji haczyka. Elektrody dedykowane do posiadanego przez Zamawiającego urządzenia RF Synergy firmy Arthrex. Sztuk 50 do wyboru zamawiającego |  | 2.: szt.; 3.: 50
RAZEM: