Pakiet nr 1 Dostawa rękawów papierowo-foliowych bez fałdy
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	próbki	j.m.	ilość	producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	V / A / T	Wartość ogółem netto	Wartość ogółem brutto
1	Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 50mm x200m	nie	szt	230
2	Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 75mm x200m	nie	szt	220
3	Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 100mm x200m	nie	szt	180
4	Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 120mm x200m	nie	szt	50
5	Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 150mm x200m	nie	szt	90
6	Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 200mm x200m	nie	szt	55
7	Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 250mm x200m	nie	szt	40
8	Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 300mm x200m	nie	szt	5
9	Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 350mm x200m	nie	szt	5
10	Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 400mm x200m	nie	szt	5
CENA OGÓŁEM ∑ wierszy1-10

WYMAGANIA poz. 1- 10:
Parametry zgodne z normą PN EN 868-5 , wielowarstwowość produktu - minimum 3 warstwy folii, gramatura papieru 60-70 g/m2, wymagane umieszczenie wskaźnika sterylizacji para wodną , tlenkiem etylenu, oraz informacji :- o kierunku otwierania( długość , szerokość , nazwie producenta , nr LOT - poza obszarem wypełnienia . Termozgrzew wielokanałowy. (Dopuszcza się rękawy o długości innej niż podana , ale po odpowiednim przeliczeniu długości)

Pakiet nr 2 dostawa rękawów papierowo- foliowych z fałdą
Lp			Opis przedmiotu zamówienia	próbki	j.m.	ilość	producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto			V / A / T	Wartość ogółem netto	Wartość ogółem brutto
	1	Rekaw papierowo foliowy z faldą 100mm x 100m		nie	szt	70
	2	Rekaw papierowo foliowy z faldą 150mm x 100m		nie	szt	40
	3	Rekaw papierowo foliowy z faldą 200mm x 100m		nie	szt	60
	4	Rekaw papierowo foliowy z faldą 250mm x 100m		nie	szt	40
	5	Rekaw papierowo foliowy z faldą 300mm x 100m		nie	szt	40
	6	Rekaw papierowo foliowy z faldą 350mm x 100m		nie	szt	15
	7	Rekaw papierowo foliowy z faldą 400mm x 100m		nie	szt	5
	CENA OGÓŁEM ∑ wierszy1- 7

WYMAGANIA poz. 1- 7:
Parametry zgodne z normą PN EN 868-5 , wielowarstwowość produktu - minimum 3 warstwy folii, gramatura papieru 60-70 g/m2, wymagane umieszczenie wskaźnika sterylizacji para wodną , tlenkiem etylenu, oraz informacji :- o kierunku otwierania( długość , szerokość , nazwie producenta , nr LOT - poza obszarem wypełnienia . Termozgrzew wielokanałowy. (Dopuszcza się rękawy o długości innej niż podana , ale po odpowiednim przeliczeniu długości)

Pakiet nr 3 Dostawa rękawów typu TYVEK
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	próbki	j.m.	ilość	producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	V / A / T	Wartość ogółem netto	Wartość ogółem brutto
1	Rękaw typu Tyvek 75mm x 100m	nie	szt	15
2	Rękaw typu Tyvek 100mm x 100m	nie	szt	15
3	Rękaw typu Tyvek 150mm x 100m	nie	szt	15
4	Rękaw typu Tyvek 200mm x 100m	nie	szt	10
5	Rękaw typu Tyvek 250mm x 100m	nie	szt	10
6	Rękaw typu Tyvek 350mm x 100m	nie	szt	10
CENA OGÓŁEM ∑ wierszy1-6

WYMAGANIA poz. 1-6:
Rękaw włókninowy typu TYVEK do sterylizacji plazmowej , jednorazowe opakowanie - rękaw do sterylizacji w systemie STERRAD 100S - plazma ( nadlenek wodoru H2O2), wysokiej jakości I wysokiej wytrzymałości mechanicznej powierzchni foliowej na cięcie I przebijanie. Zgrzewy fabryczne na samej krawędzi opakowania. Nadruk wskaźnika chemicznego , który zmienia się w sposób widoczny w procesie sterylizacji oraz wszelkie napisy I oznaczenia poza obszarem wypełnienia. Temperatura zgrzewu 110-125 0C . Zgodne z PN EN 868-3 i 5. (Dopuszcza się rękawy o długości innej niż podana ale po odpowiednim przeliczeniu długości).

Pakiet nr 4 dostawa papieru sterylizacyjnego
Lp		Opis przedmiotu zamówienia	próbki	j.m.	ilość	producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	V / A / T	Wartość ogółem netto	Wartość ogółem brutto
1	Papier BIAŁY 750mm x 750mm		nie	szt	2500
2	Papier ZIELONY 750mm x 750 mm		nie	szt	2500
3	Papier BIAŁY 900mm x 900mm		nie	szt	5500
4	Papier ZIELONY 900mm x 9000 mm		nie	szt	5500
5	Papier BIAŁY 1000mm x 1000mm		nie	szt	3000
6	Papier ZIELONY 1000mm x 1000 mm		nie	szt	3000
CENA OGÓŁEM ∑ wierszy1-6

WYMAGANIA poz. 1- 6:
Papier do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu , krepowany, wysokiej jakości , hydrofobowy, pakowany po 250 szt zgodny z PN EN 868-2 oraz ISO 11607-1

Pakiet nr 5 dostawa torebek papierowo-foliowych do sterylizacji parowej, i tlenkiem etylenu samozamykalnych
Lp		Opis przedmiotu zamówienia	próbki	j.m.	ilość	producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	V / A / T	Wartość ogółem netto	Wartość ogółem brutto
1	Torebka papierowo-foliowa 57 mm x 105 mm		nie	szt	10000
2	Torebka papierowo-foliowa 135mm x 255 mm		nie	szt	10000
3	Torebka papierowo-foliowa 70 mm x 230 mm		nie	szt	10000
CENA OGÓŁEM ∑ wierszy1-3

WYMAGANIA poz. 1-3:
Torebki samozamykalne do sterylizacji para wodną i EO zgodne z normą PN EN 868-3 napisy poza obszarem wypełnienia , informacje o LOT , ze wskaźnikiem o wyraźnej zmianie koloru , z jednoznacznym kierunkiem otwierania, zgrzew fabryczny wielokanałowy , o duzej wytrzymałości na przedarcie i przebicie.

Pakiet nr 6 dostawa metkownic i etykiet dwukrotnie przylepnych
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	próbki	j.m.	ilość	producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	V / A / T	Wartość ogółem netto	Wartość ogółem brutto
1	Metkownica alfanumeryczna trzyrzędowa do zapisu sześciu zakodowanych literami I cyframi informacji w trzech rzędach ,w polach zaplanowanych ,druk w poprzek taśmy ,na etykietach o wymiarach nieprzekraczalnych 28mm x 29mm .	nie	szt	6
2	Metkownica dwurzędowa Blitz C17 do etykiet samoprzylepnych26 x 16 na taśmie papierowej / + rolka barwiąca zapasowa do każdej metkownicy	nie	szt	4
3	Etykiety do pary wodnej podwójnie przylepne o wymiarach 26mm x 25 mm z zaplanowanymi polami druku w poprzek taśmy 500 szt na rolce- opakowanie 10 rolek / + rolka barwiąca do metkownicy do opakowania	nie	op	50
4	Etykiety do plazmy podwójnie przylepne o wymiarach 26mm x 25 mm z zaplanowanymi polami druku w poprzek taśmy 500 szt na rolce- opakowanie 10 rolek / + rolka barwiąca do metkownicy do opakowania	nie	op	10
5	Etykiety do tlenku etylenu podwójnie przylepne o wymiarach 26mm x 25 mm z zaplanowanymi polami druku w poprzek taśmy 500 szt na rolce- opakowanie 10 rolek / +rolka barwiąca do metkownicy do opakowania	nie	op	20
6	Etykiety dwukrotnie przylepne do pary wodnej o wymiarach 25mm x 31mm na rolce na podłożu taśmy papierowej po 750 etykiet na rolce opakowanie 12 rolek / + rolka barwiąca do metkownicy w opakowaniu	nie	op	20
CENA OGÓŁEM ∑ wierszy1-6

Pakiet nr 7 dostawa materiałów pomocniczych
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	próbki	j.m.	ilość	producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	VAT	Wartość ogółem netto	Wartość ogółem brutto
1	Jednorazowy fartuch ochronny z włókniny 30g/m2 dł ok 140 cm , przód i rękawy odporne na przemiękanie ,100 szt w opakowaniu	nie	op	5
2	Fartuch foliowy jednorazowy 76x140cm / 500 szt w opakowaniu	nie	op	2
3	Osłona twarzy z gumką – system anti-fog / 24 szt w opakowaniu	nie	op	12
4	Preparat do konserwacji narzędzi chirurgicznych Protect Spray 250 ml	nie	op	8
5	Preparat typu Chirol Ultra 0,25 l do usuwania szczególnie silnego I uporczywego zanieczyszczenia z powierzchni metalowych	nie	op	8
6	Preparat typu Tapex -Ex do usuwania pozostałości kleju pojemnik 300 ml	nie	op	5
7	Szorstki czyścik brązowy o wymiarach 15cm x 10 cm / Opakowanie 3 sztuki	nie	op	10
8	Szczotka do czyszczenia narzędzi o wytrzymałym włosiu długość całkowita 165 mm dł szczotek 45mm i 30 mm dł włosia12 mm , z możliwością mycia w myjni dezynfektorze odporna na 134 0C 10 sztuk w opakowaniu	nie	op	3
9	Szczotka do czyszczenia narzędzi o wytrzymałym włosiu długość całkowita 235 mm dł szczotki 75mm dł włosia 15 mm , z możliwością mycia w myjni dezynfektorze odporna na 134 0C 2 sztuki w opakowaniu	nie	op	6
10	Szczotka do czyszczenia narzędzi o delikatnym włosiu długość całkowita 215 mm dł szczotki 75mm dł włosia 15 mm , z możliwością mycia w myjni dezynfektorze oporna na 134 0C	nie	szt	4
11	Szczotka do czyszczenia narzędzi z włosiem ze stali nierdzewnej	nie	szt	12
12	Szczotka do czyszczenia rąk, odporna na temperaturę do 134 0 C, średnia twardość włosa op 14 szt	nie	op	1
13	Plomby do kontenerów Aesculapa ze znacznikiem STEM niebieskie 1000 sztuk w opakowaniu	nie	op	15
14	Papierowe etykiety ze wskaźnikiem pary wodnej 35 mm x 80 mm , bez kleju , 1000 sztuk w opakowaniu	nie	op	1
15	Filtr okrągły, papierowy do kontenerów 190 mm ze wskaźnikiem do pary wodnej / 500 szt w opakowaniu	nie	op	10
16	Filtr papierowy , do kontenerów ze wskaźnikiem do pary wodnej 230 mm x 230 mm / 500 sztuk w opakowaniu	nie	op	10
CENA OGÓŁEM ∑ wierszy1-16

Pakiet nr 8 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizatorów i myjni
Lp	Opis przedmiotu zamówienia		próbki	j.m.	ilość	producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	VAT	Wartość ogółem netto	Wartość ogółem brutto
1		Papier termoczuły do rejestracji procesów UNISTERI/SELECTOMAT	nie	szt	50
2		Papier termoczuły do rejestracji procesów sterylizacji	nie	szt	10
3		Papier termoczuły do rejestracji procesów UNISTERI/SELECTOMAT	nie	szt	10
4		Kasetka drukarki myjni INNOVA M4 ALFAPANEL 3 / 40VHS	nie	szt	50
5		Smar do uszczelek drzwi sterylizatorów parowych , opakowanie 50g	nie	szt	5
CENA OGÓŁEM ∑ wierszy1-5

Pakiet nr 9 dostawa kaset do sterylizacji plazmowej
Lp		Opis przedmiotu zamówienia	próbki	j.m.	ilość	producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	V / A / T	Wartość ogółem netto	Wartość ogółem brutto
1	Kaseta do sterylizatora plazmowego STERAD 100S zawierająca czynnik sterylizujący - 58% r-r nadtlenku wodoru , na 5 cykli sterylizacji . Opakowanie 5 sztuk		nie	op	30
CENA OGÓŁEM

Pakiet nr 10 dostawa naboi do tlenku etylenu
Lp	Opis przedmiotu zamówienia		próbki	j.m.	ilość	producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	VAT	Wartość ogółem netto	Wartość ogółem brutto
1		Naboje gazowe ze 100% Tlenkiem Etylenu do sterylizatora STERI VAC 5XL, 4-100, zgodne z zaleceniami producenta sterylizatora zawartymi w instrukcji urządzenia, płaskie dno naboju waga jednej sztuki 100g. opakowanie po 12 szt	nie	szt	300
CENA OGÓŁEM

Pakiet nr 11 dostawa wskaźników biologicznych
Lp	Opis przedmiotu zamówienia		próbki	j.m.	ilość	producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	VAT	Wartość ogółem netto	Wartość ogółem brutto
1		Fiolkowe wskaźniki biologiczne do pary wodnej szybkiego odczytu ostatecznego po 1 godzinie inkubacji kształt fiolki w kształcie litery D zgodne z autoczytnikiem Attest Auto-Reader 490	nie	szt	1400
2		Fiolkowe wskaźniki do biologiczne szybkiego odczytu do plazmy- nadtlenku wodoru, o odczycie ostatecznym 24 min kształt fiolki w kształcie litery D zgodne z autoczytnikiem Attest Auto-Reader 490H	nie	szt	600
3		Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do tlenku etylenu po 60-120 min inkubacji z wynikiem ostatecznym po 4 godz	nie	szt	400
4		Fiolkowy wskaźnik biologiczny do pary wodnej , z ostatecznym odczytem po 48 godz z wyraźną zmianą koloru pożywki w przypadku wyniku nieprawidłowego, zgodny z inkubatorem z temperaturą inkubacji 56 o C, pojemności na 14 wskaźników , z pokrywką	nie	szt	200
5		Rejestrator danych do sterylizatorów parowych ETS do codziennego testu penetracji pary, EN ISO 11140-4	nie	szt	1
CENA OGÓŁEM ∑ wierszy1-5

Pakiet nr 12 Dostawa preparaty do maszynowego mycia i dezynfekcji
Lp	Opis przedmiotu zamówienia		próbki	j.m.	ilość	producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	VAT	Wartość ogółem netto	Wartość ogółem brutto
1		Preparat do maszynowego , chemiczno-termicznego mycia instrumentów chirurgicznych , endoskopów sztywnych, sprzętu anestezjologicznego oraz kontenerów ze stali szlachetnej , butów medycznych. Zawierający substancje alkaliczne, enzymy anionowe I niejonowe substancje powierzchniowo czynne , inhibitory korozji. Nie zawierający krzemianów,płynny koncentrat. Wymagane stężenie roztworu roboczego : 0,3-1%. Kompatybilny z preparatem z pozycji 1-8,( ten sam producent) opakowanie 20 l	Nie	op	40
2		Preparat do maszynowego , chemiczno-termicznego mycia instrumentów chirurgicznych , endoskopów sztywnych, sprzętu anestezjologicznego oraz kontenerów ze stali szlachetnej , butów medycznych. Zawierający substancje alkaliczne, enzymy anionowe I niejonowe substancje powierzchniowo czynne , inhibitory korozji. Nie zawierający krzemianów,płynny koncentrat. Wymagane stężenie roztworu roboczego : 0,3-1%. Kompatybilny z preparatem z pozycji 1-8( ten sam producent) opakowanie 5l	Nie	op	40
3		Preparat neutralizujący stosowany po maszynowym chemiczno-termicznym alkalicznym myciu narzędzi chirurgicznych, endoskopów sztywnych sprzętu anestezjologicznego oraz kontenerów ze stali szlachetnej , butów medycznych. Płynny koncentrat , na bazie kwasu cytrynowego,bez fosforanów,fosfatów, azotanów oraz związków powierzchniowo czynnych . Stężenie 0,1-0,2 %. Kompatybilny z preparatem z poz 1-8 ( ten sam producent) opakowanie 5 kg	Nie	op	10
4		Preparat dezynfekcyjny , przeznaczony do maszynowej , chemiczno-termicznej dezynfekcji instrumentów chirurgicznych , sprzętu anestezjologicznego . Zawierający aldehyd glutarowy, alkohole, inhibitory korozji, dodatki kompleksujące. Bez formaldehydu glioksalu. Stężenie robocze 1%, spectrum działania : B, Tbc, F, V( Polio, Adeno, Papova) S , w czasie 5 min . Kompatybilny z preparatami z poz 1-8( ten sam producent) opakowanie 5 l	Nie	op	10
5		Preparat dezynfekcyjny , przeznaczony do maszynowej , chemiczno-termicznej dezynfekcji instrumentów chirurgicznych , sprzętu anestezjologicznego . Zawierający aldehyd glutarowy, alkohole, inhibitory korozji, dodatki kompleksujące. Bez formaldehydu glioksalu. Stężenie robocze 1%, spectrum działania : B, Tbc, F, V( Polio, Adeno, Papova) S , w czasie 5 min . Kompatybilny z preparatami z poz 1-8( ten sam producent) opakowanie 20 l	Nie	op	10
6		Preparat do stosowania w ostatnim cyklu płukania w maszynowym przygotowaniu narzędzi umożliwiający ich wysychanie bez pozostawiania plam , płynny koncentrat . Zawierający niejonowe związki powierzchniowo czynne , inhibitory korozji , alkohole stabilizatory twardości . Stężenie robocze 0,1-0,2% kompatybilny z preparatem z poz 1-8 ( ten sam producent)opakowanie 20 l	Nie	op	40
7		Preparat do chemiczno-termicznego mycia i dezynfekcji stelaży łóżek, wózków transportowych , kontenerów ,stołów .przeznaczony do mycia wszystkich przedmiotów przystosowanych do mycia maszynowego . Zawierający , fenoksypropanol, chlorek dioktylodimetyloamoniowy związki powierzchniowo czynne, substancje zwiększające rozpuszczalność, inhibitory korozji, stabilizatory twardości. Spectrum działania :B , F , V w czasie5 minut Temperatura działania 40-80 0 C dozowanie 0,5-1 % kompatybilny z preparatem z poz 5 (ten są m producent) opakowanie 20l	Nie	op	40
9		Preparat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi. Płynny koncentrat nie wymagający aktywatora. Nadający się do myjek ultradźwiękowych . Na bazie chlorku didecylodimetyloamonowego , poliheksametyleno biguanidyny, 15-30 % niejonowych surfaktantów, kompleks enzymatyczny. bez aldehydów, związków nadtlenowych , chloru, fenolu. Spectrum działania B, F , V ( HIV, HBV, HCV) w czasie do 15 minut ( przy stężeniu 0,5%) / opakowanie 5l	nie	op	50
CENA OGÓŁEM ∑ wierszy1- 9

Pakiet nr 13 Dostawa materiałów zużywalnych - MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA NA POZYCJE
Lp		Opis przedmiotu zamówienia	próbki	j.m.	ilość	producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	VAT	Wartość ogółem netto	Wartość ogółem brutto
1	Testy symulacyjne kontroli wsadu przeznaczony dla sterylizacji tlenkiem etylenu w postaci paska samoprzylepnego oraz zestawu symulacyjnego wykonanego z polipropylenowej tuby i rurki o dł 1,5 m i szerokości 2 mm( dostawa wraz ze wskaźnikiem)		nie	op	4
2	Testy zgrzewu rękawów papier-folia opakowania po 250 sztuk		nie	op	4
3	Testy zgrzewu opakowań Tyvek opakowanie po100 sztuk		nie	op	1
4	Preparat do narzędzi ANIOS R 444 / opakowanie 1l		nie	op	5
5	Preparat do ręcznej pielęgnacji napędów Aesculap ,STERILIT POWER SYSTEMS Oil spray GB 600 nie toksyczny , w aerosolu o pojemności 300 ml, / + Adapter GB 600840 do każdego opakowania		nie	op	20
6	Proszek do gruntowego manualnego czyszczenia z plam osadów rdzy i przebarwień , ze wszystkich powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej		nie	op	8
7	Czyścik elektronarzędzi elektrochirurgicznych, przyklejany, jednorazowy op 100 szt		nie	op	2
8	Taśma samoprzylepna z indykatorem do pary wodnej o szerokości 19 mm długości 55m ( lub o wymiarach innych po przeliczeniu) PN-EN ISO 11140		nie	op	150
9	Pokrowce ochronne sterylne , kompatybilne z posiadanymi przez szpital wózkami endoskopowymi typu CLEAN SCOPE .Pakowane w komplecie ; kolor czerwony, kolor zielony oraz przezroczysty op a 200szt		nie	op	6
10	Pisak odporny na warunki sterylizacji w parze wodnej 134 0 C do opisywania pakietów w rękawach papierowo-foliowych kolor czarny średnia grubość		nie	szt	100
11	Rękawice ochronne zabezpieczające przed oparzeniami przy wyjmowaniu wsadu z autoklawu , wykonane z miękkiej frotowej tkaniny bawełnianej z długim mankietem do 30 cm . Nadające się do prania i wielokrotnego użytku. Zgodne z normami EN 388 ; EN 407 i EN 420		nie	para	5
12	Rękawice nitrylowe długie posiadające wysoka odporność na przebicie i rozdzieranie oraz wysoka odporność chemiczną . Rozmiary M, L, XL / op100 sztuk		nie	op	15
13	Gotowy zestaw testowy badania pozostałości białkowych 25 szt w opakowaniu		nie	op	15
14	Taśmy do oznaczania narzędzi typu Surg-i-band nadające się do sterylizacji w autoklawie i EO dające gwarancję sterylności pod taśmą, o szerokości 6 mm / 14 kolorów ( czerwony, żółty, pomarańczowy, niebieski, ,zielony, brązowy, biały, czarny, pomarańczowy z połyskiem, fioletowy, limonkowy, szary, różowy, błękitny) na szpuli 6 m		nie	szpula	28
CENA OGÓŁEM ∑ zaoferowanych pozycji

Pakiet nr 14 dostawa wskaźników chemicznych
Lp	Opis przedmiotu zamówienia		próbki	j.m.	ilość	producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	VAT	Wartość ogółem netto	Wartość ogółem brutto
1		Testy symulacyjne kontroli wsadu do pary wodnej o parametrach 134-5,3min/121-15 min .zintegrowany wskaźnik w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem pasków z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, do stosowania z przyrządem testowym PCD ( dostawa wraz ze wskaźnikiem) wymagane potwierdzenie zgodności z normą EN ISO 11140-1, potwierdzenie nietoksyczności oraz informacja dotycząca użycia i interpretacji wyników. op 400 szt	nie	op	4
2		Testy symulacyjne kontroli wsadu do pary wodnej o parametrach 134-7min/121-20 min .zintegrowany wskaźnik w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem pasków z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, do stosowania z przyrządem testowym PCD ( dostawa wraz ze wskaźnikiem) wymagane potwierdzenie zgodności z normą EN ISO 11140-1, potwierdzenie nietoksyczności oraz informacja dotycząca użycia i interpretacji wyników. op 100 szt	nie	op	45
3		Wieloparametrowy test klasy IV do pary wodnej o liniowym ułożeniu substancji wskaźnikowej / 480 lub 500 szt w opakowaniu / (z odpowiednim przeliczeniem ilości, w przypadku otrzymania ułamkowej ilości opakowań, Zamawiający wymaga zaokrąglenia w górę ilości opakowań)	nie	op	60
4		Test zintegrowany klasy V do pary wodnej z przesuwającą się substancją wskaźnikową w 2 okienkach do zastosowania we wszystkich cyklach sterylizacji parą wodną nie wymagający interpretacji zmiany koloru / op 100 szt	nie	op	100
5		Testy wieloparametrowe kl IV kontroli wsadu do Tlenku Etylenu o liniowym ułożeniu substancji testowej 480 lub 500 sztuk w opakowaniu / (z odpowiednim przeliczeniem ilości, w przypadku otrzymania ułamkowej ilości opakowań, Zamawiający wymaga zaokrąglenia w górę ilości opakowań)	nie	op	3
6		Wieloparametrowy test kl IV do plazmy w systemie Sterrad kontrolujące cykle sterylizacji w modelu 100S / zgodny z PN EN ISO 11140-1 w formie paska TYVEK z naniesioną substancją zmieniającą kolor w sposób jednoznacznie informujący o przebiegu procesu sterylizacji op 250 szt	nie	op	4
CENA OGÓŁEM ∑ wierszy1-6

Pakiet nr 15 dostawa dokumentacji medycznej
Lp	Opis przedmiotu zamówienia		próbki	j.m.	ilość	producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	VAT	Wartość ogółem netto	Wartość ogółem brutto
1		System dokumentacji procesu dezynfekcji. Koperty dokumentacyjne przystosowane do etykiet i wskaźników używanych w kontroli procesu mycia i dezynfekcji opakowanie 100 sztuk	nie	op	6
2		System dokumentacji procesu sterylizacji Koperty dokumentacyjne przystosowane do etykiet i wskaźników używanych w kontroli procesu sterylizacji sterylizacji opakowanie 100 sztuk	nie	op	6
CENA OGÓŁEM ∑ wierszy1- 2

Pakiet nr 16 dostawa testów mycia i dezynfekcji
Lp	Opis przedmiotu zamówienia		próbki	j.m.	ilość	producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	VAT	Wartość ogółem netto	Wartość ogółem brutto
1		Wskaźnik weryfikujący prawidłowość mycia mechanicznego – jednorazowy test sprawdzający jakość i skuteczność mycia , kompatybilny z uchwytem mocującym systemu STF Brown z substancją testową na całym podłożu umożliwiającym kontrolę w dwóch płaszczyznach opakowanie 100 sztuk / + 4 uchwyty mocujące	nie	op	60
2		Wskaźnik weryfikujący prawidłowość działania myjni ultradźwiękowej Sono Check . Ampułkowy test sprawdzający prawidłowość działania głowic w myjniach ultradźwiękowych , wskazując obecność prawidłowej energii ultradźwiękowej, niezależnie od temperatury kąpieli . Dający szybki , wyraźny i łatwy do oceny wynik. Opakowanie 30 sztuk	nie	op	34
3		Test sprawdzający skuteczność procesów mycia oraz efektywność działania detergentów wyłącznie w myjni ultradźwiękowej , z wyraźnym oznaczeniem U . Test z wyraźnie widocznym efektem skuteczności mycia, przeznaczony do kontroli cyklicznej , jednorazowy, nadający się do archiwizacji, bezpieczny dla uźytkownika- nie zawierający komponentów krwi, umieszczony na płytce metalowej, Przeznaczony do umieszczania w uchwycie mocującym Holder Pakowany po 50 szt	nie	op	45
4		Wskaźnik weryfikujący prawidłowość dezynfekcji termicznej- jednorazowy test umożliwiający skuteczną, dokładną i łatwą kontrolę procesu dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w procesie 93 0C przez 10 minut / odpowiadający normie PN EN ISO 1140-1 klasa D Opakowanie 100 sztuk	nie	op	60
CENA OGÓŁEM ∑ wierszy1-4

Pakiet nr 17 dostawa wskaźników Bowie-Dick

lp	Opis przedmiotu zamówienia	próbki	j.m.	ilość	producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	VAT	Wartość ogółem netto	Wartość ogółem brutto
1	GETINGE CHECK MINI PAKIET 134º C / wskaźnik testowy jednorazowy, z wyraźną zmianą koloru bez ołowiu i metali ciężkich, zgodność z EN ISO 11140-4 potwierdzona opinią niezależnej jednostki, wymagana informacja dotycząca interpretacji wyników	nie	szt	2500
2	GETINGE CHECK PAKIET TESTOWY 134º C / jednorazowy pakiet kontrolny z wyraźną zmianą koloru bez ołowiu i metali ciężkich, zgodność z EN ISO 11140-4 potwierdzona opinią niezależnej jednostki, wymagana informacja dotycząca interpretacji wyników	nie	szt	700
3	HELIX Bowie-Dick / samoprzylepny test do kontroli penetracji pary wodnej o parametrach 134º C 3,5 min, nietoksyczny do stosowania z przyrządem testowym (dostawa wraz ze wskaźnikami) typu IV wg ISO 11140-1, oświadczenie o zgodności z normą i nietoksyczności ,wymagana informacja dotycząca interpretacji wyników Opakowanie 250szt	nie	op	5

CENA OGÓŁEM ∑ wierszy1-3

Pakiet nr 18 Dostawa kontenerów aluminiowych z wyposażeniem do sterylizacji parowej, przechowywania, transportu i sterylnej prezentacji przedmiotów medycznych

lp	Opis przedmiotu zamówienia	próbki	j.m.	ilość	producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	VAT	Wartość ogółem netto	Wartość ogółem brutto
1	Kontener do małych zestawów narzędziowych zapewniający przeprowadzenie skutecznej sterylizacji, transportu i przechowywania sterylnych pakietów , wanna kontenera bezszwowa, z aluminium, powierzchnia wanny gładka, system podwójnej metalowej pokrywy wykonany z aluminium, pokrywa zewnętrzna pełna- bez otworów, nie wystająca poza obrys wanny. bariera biologiczna – zawór ciś próżniowy wykonany ze stali nierdzewnej bez konieczności rejestracji cykli sterylizacyjnych nie wymagająca demontażu na czas mycia i dezynfekcji, sprawdzenie funkcjonowania zaworu poprzez manualną kontrolę bez konieczności demontażu osłony, system automatycznego plombowania kontenera poprzez pokrywę. / 285 x 135 x 80 mm	nie	szt	3
2	Kontener narzędziowy zapewniający przeprowadzenie skutecznej sterylizacji, transportu i przechowywania sterylnych pakietów , wanna kontenera bezszwowa, z aluminium, powierzchnia wanny gładka,system podwójnej metalowej pokrywy wykonany z aluminium, pokrywa zewnętrzna pełna- bez otworów, nie wystająca poza obrys wanny. bariera biologiczna – zawór ciś próżniowy wykonany ze stali nierdzewnej bez konieczności rejestracji cykli sterylizacyjnych nie wymagająca demontażu na czas mycia i dezynfekcji, sprawdzenie funkcjonowania zaworu poprzez manualną kontrolę bez konieczności demontażu osłony, system automatycznego plombowania kontenera poprzez pokrywę. / 456 x 280 x 140 mm / z koszem siatkowym	nie	Szt	2
			szt	2
3	Kontener narzędziowy zapewniający przeprowadzenie skutecznej sterylizacji, transportu i przechowywania sterylnych pakietów , wanna kontenera bezszwowa, z aluminium, powierzchnia wanny gładka,system podwójnej metalowej pokrywy wykonany z aluminium, pokrywa zewnętrzna pełna- bez otworów, nie wystająca poza obrys wanny. bariera biologiczna – zawór ciś próżniowy wykonany ze stali nierdzewnej bez konieczności rejestracji cykli sterylizacyjnych nie wymagająca demontażu na czas mycia i dezynfekcji, sprawdzenie funkcjonowania zaworu poprzez manualną kontrolę bez konieczności demontażu osłony, system automatycznego plombowania kontenera poprzez pokrywę. / 296 x 275 x 140 mm / z koszem siatkowym	nie	Szt	5
			szt	5
4	Kontener narzędziowy z zaworem w dnie wanny zapewniający przeprowadzenie skutecznej sterylizacji, transportu i przechowywania sterylnych pakietów , wanna kontenera bezszwowa, z aluminium, powierzchnia wanny gładka,dno wanny profilowane i pochylone w kierunku zayworu kondensatu ,system podwójnej metalowej pokrywy wykonany z aluminium, pokrywa zewnętrzna pełna- bez otworów, nie wystająca poza obrys wanny. bariera biologiczna – zawór ciś próżniowy wykonany ze stali nierdzewnej bez konieczności rejestracji cykli sterylizacyjnych nie wymagająca demontażu na czas mycia i dezynfekcji, sprawdzenie funkcjonowania zaworu poprzez manualną kontrolę bez konieczności demontażu osłony, system automatycznego plombowania kontenera poprzez pokrywę. / 596 x 275 x 140 mm		szt	5
5	Kontener narzędziowy z zaworem w dnie wanny, zapewniający przeprowadzenie skutecznej sterylizacji, transportu i przechowywania sterylnych pakietów , wanna kontenera bezszwowa, z aluminium, powierzchnia wanny gładka,dno wanny profilowane i pochylone w kierunku zaworu kondensatu ,system podwójnej metalowej pokrywy wykonany z aluminium, pokrywa zewnętrzna pełna- bez otworów, nie wystająca poza obrys wanny. bariera biologiczna – zawór ciś próżniowy wykonany ze stali nierdzewnej bez konieczności rejestracji cykli sterylizacyjnych nie wymagająca demontażu na czas mycia i dezynfekcji, sprawdzenie funkcjonowania zaworu poprzez manualną kontrolę bez konieczności demontażu osłony, system automatycznego plombowania kontenera poprzez pokrywę. / 596 x 275 x 290 mm	nie	szt	3

CENA OGÓŁEM ∑ wierszy1-5