**Załącznik Nr 2 A**

|  |
| --- |
| **WYMOGI DOTYCZĄCE:** **narzędzi używanych na salach opatrunkowych, blokach operacyjnych oraz narzędzi endoskopowych \*** |
|
|
| **Wymóg stawiany narzędziom, ich producentowi oraz dystrybutorowi** |  | **Wypełnia oferent** |
|
| Upoważnienie producenta do dystrybucji na terenie Polski | TAK |  |
|
| Gwarancja fabryczna producenta na narzędzia min. 24 miesiące. | TAK |  |
|
| Narzędzia chirurgiczne wykonane z najwyższej jakości stali chirurgicznej, w najwyższych standardach procesów produkcyjnych , producent spełnia najwyższe wymogi z zakresie produkcji narzędzia. Potwierdzone certyfikatami i dokumentami zgodne z polskimi normami . | TAK |  |
| Wszystkie narzędzia fabrycznie matowane oraz nowe fabrycznie. | TAK |  |
| Posiadanie serwisu na terenie Polski, niezależnie od serwisu producenta, czas reakcji serwisu max. 72 godziny. Serwis po dostawie przeszkoli personel w zakresie użytkowania, mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji narzędzi. | TAK |  |
|
| Wykonanie narzędzi w najwyższym standardzie technologicznym, potwierdzonych zgodnością z aneksem II dyrektywy 93/42 EEC, mówiącym o zapewnieniu odpowiedniej jakości procesów projektowania, wykonania i dystrybucji narzędzi chirurgicznych według norm ISO 9001 oraz ISO 13485 | TAK |  |
|
| Zapewnienie dostępności części i akcesoriów na min. 10 lat | TAK |  |
|
| Potwierdzenie jakości materiału do produkcji narzędzi – certyfikat producenta potwierdzający skład stopu użytego do produkcji narzędzi i wynikające stąd przeznaczenie do stosowania w danej specjalności chirurgicznej  | TAK |  |
| Na potwierdzenie spełniania określonych w SIWZ wymagań zobowiązujemy się do przedłożenia na wezwania zamawiającego dokumentów w formie certyfikatów i innych dokumentów przetłumaczonych na język polski – w szczególności dotyczy to punktów mówiących o jakości materiału do wykonania przedmiotowych narzędzi oraz technologii i jakości ich produkcji. | TAK |  |
| Nie spełnianie jednego lub więcej z wymogów z tabeli powoduje odrzucenie oferty. |

***\* jeśli złożona oferta dotyczy narzędzi***