Łódź, dnia 29 czerwca 2018 r.

ZP/35/2018

**WYKONAWCY**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń, narzędzi, wyposażenia medycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego oraz narzędzi i akcesoriów endoskopowych do gastroskopii i kolonoskopii dla Pracowni Endoskopii Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251

SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, działając zgodzie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 R. (Dz.U. Z 2015 poz.2164), w odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, **zmienia następujące odpowiedzi**:

**Pytanie Nr 31**

**Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 1**

Prosimy o wydzielenie z pakietu 17 pozycji 1 do oddzielnego pakietu lub dopuszczenie możliwości zaoferowania szczypiec biopsyjnych jednorazowych ze stali nierdzewnej z chirurgicznymi i ząbkowanymi krawędziami, gładka koszulka pokryta PTFE, ze szpikulcem lub bez, dł. narzędzi 160 i 230 cm, średnica kanału roboczego 2,8mm

**ODP: Zamawiający wydzielił pozycję 2-5 do pakietu nr 25**

**Pytanie Nr 33**

**Dotyczy Pakietu nr 17**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 17 w pozycji możliwości zaoferowania zestawów do opaskowania żylaków przełyku z nasadką tylko w rozmiarze 9.5-13mm i 11-14mm.

**ODP: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie Nr 34**

**Dotyczy Pakietu nr 21, poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie jednorazowych igieł do ostrzykiwań z metalowym kołnierzem na końcu osłonki: gastroskopowych180cm 23,25G 4-5-6mm oraz igieł kolonoskopowych 230cm 23,25G, 4-5-6mm.

**ODP:** **Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie Nr 35**

**Dotyczy Pakietu Nr 21, poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie pętli w rozmiarach: 10mm, 15mm, 20mm, 25mm i 30mm- do wyboru przez Zamawiającego, z drutu plecionego, dł. robocza 2300mm, śr. osłonki 2,3mm, do kanału roboczego 2,8mm. 10szt. w opakowaniu lub w przypadku odpowiedzi odmownej wydzielenie do oddzielnego zadania pętli do polipektomijnej „3 w 1” do oddzielnego zadania co pozwoli większej ilości firm na złożenie Państwu konkurencyjnej oferty.

**ODP: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie Nr 36**

**Dotyczy Pakietu 21, poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie pętli 10mm, dł. 2300mm, o śr. osłonki 2,3mm do kanału roboczego 2,8mm. Op.=10szt.

**ODP: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie Nr 37**

**Dotyczy Pakietu 21, poz. 4**

Prosimy o dopuszczenie kleszczy biopsyjnych bez igły powlekanych typu „aligator”, o śr. osłonki 2,3mm, z pojedynczym otworem w szczękach, otwarcie łyżeczek kleszczy 7mm, zawierających przyrząd do zdejmowania pobranych próbek, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**ODP: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie Nr 40**

**Dotyczy Pakietu 21, poz. 6**

Prosimy o dopuszczenie kleszczy chwytających typu „ząb szczura i ząb aligatora” bez igły o śr. osłonki 2,3mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**ODP: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie Nr 58**

**Dotyczy Pakietu nr 18 poz.7.**

Czy Zamawiający dopuści klipsy endoskopowe jednorazowego użytku bez mozliwości szerszego rozwarcie klipsa w trakcie zabiegu , pozostałe

parametry zgodne z SIWZ ?

**ODP: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie Nr 59**

**Dotyczy Pakietu nr 18 poz.13**

Czy w miejsce istniejących parametrów Zamawiający dopuści :

nożyczki chirurgiczne endoskopowe ,wielorazowego użytku do przecinania tkanki w obrębie przewodu pokarmowego i ciał obcych w świetle przewodu pokarmowego; długość narzędzia 1650mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; 1 sztuka w opakowaniu ?

**ODP:** **Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie Nr 65**

**Dotyczy Pakietu nr 17 poz.** 2

Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe (jednorazowego użytku), standard owal śr. 15, 20, 24, 36mm, hexagonal 24mm, "kaczy dziób" 24 mm, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, pakowane po 10 szt. w opakowaniu.

**ODP: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie Nr 66**

**Dotyczy Pakietu nr 17 poz.** 3

Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, w skład wchodzi: magazynek spustowy działający w dwóch pozycjach ze sznurkiem 145 cm i 190 cm, nasadka przezroczysta, z 6 lateksowymi gumkami, przedostatnia przeźroczysta sygnalizująca pozostanie jednej opaski, nasadka w rozmiarze 8.6mm-9.2mm, 9.4mm-13mm, 11mm-14mm.

**ODP: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie Nr 67**

**Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 5**

Hemospray endoskopowy do tamowania krwawień w górnym odcinku przewodu pokarmowego, cewnik 7 Fr dł. 230 cm.

**ODP: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie Nr 68**

**Dotyczy Pakietu nr 21 poz. 1**

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści:

Poz. 1

Igły do ostrzykiwań jednorazowe gastroskopowe o dł.180 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**ODP: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie Nr 70**

**Dotyczy Pakietu nr 21 poz. 3**

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści:

Poz. 3

Pętla do polipektomii owalna o średnicy osłonki 2,3 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**ODP: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie Nr 71**

**Dotyczy Pakietu nr 21 poz. 4**

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści:

Poz. 4

Jednorazowe kleszcze biopsyjne typu „aligator”, 2.3 mm, długość robocza 230 cm, otwarcie łyżeczek kleszczy 6,7 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**ODP: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie Nr 72**

**Dotyczy Pakietu nr 21 poz. 5**

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści:

Poz. 5

Jednorazowe kleszcze biopsyjne typu owalne 3,0 mm, długość robocza 230 cm, otwarcie łyżeczek kleszczy 8.5 mm, pojemność łyżeczek 16,6 mm³. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**ODP: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie Nr 73**

**Dotyczy Pakietu nr 21 poz. 6**

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści:

Poz. 6

Jednorazowe kleszcze chwytające typu „ząb szczura i ząb aligatora”, średnica osłonki 2,3 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**ODP: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie Nr 75**

**Dotyczy Pakietu nr 21 poz. 3**

Czy Zamawiający w pozycji 3 Pakietu 21 dopuści zaoferowanie pętli

o długości 240 cm.

**ODP: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie Nr 76**

**Dotyczy Pakietu nr 21 poz. 4**

Czy Zamawiający w pozycji 4 Pakietu 21 dopuści zaoferowanie kleszczy z pojedynczymi otworami, średnica osłonki 2,3 mm.

**ODP: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie Nr 77**

**Dotyczy Pakietu nr 21 poz. 5**

Czy Zamawiający w pozycji 5 Pakietu 21 dopuści zaoferowanie kleszczy z pojedynczymi otworami w szczękach.

**ODP: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie Nr 78**

**Dotyczy Pakietu nr 21 poz. 6**

Czy Zamawiający w pozycji 6 Pakietu 21 dopuści zaoferowanie kleszczy o średnicy osłonki 2,3 mm.

**ODP: Zgodnie z SIWZ**