**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Dot. „DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO”

nr sprawy: ZP/50/2018

Dot. Część 5: Zmotoryzowane urządzenie fizjoterapeutyczne - wyposażona w silnik szyna ruchowa do stawu kolanowego i biodrowego. Typu Artromat – Active K lub równoważny - 2 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie o poniższych nie gorszych parametrach:

z programowalnym pilotem. Bierna mobilizacja st. biodrowego: 7°-115°   
i kolanowego w zakresie: -10°÷120°. Regulacja następujących parametrów: prędkości   
w trakcie ruchów zgięcia i wyprostu, siły, czasu trwania ćwiczeń, automatycznego zwiększenia zakresów wyprostu i zgięcia, przerwy w trakcie tych ruchów, limitu automatycznego w wzrostu zgięcia i wyprostu oraz powtórzeń ruchu na limicie ROM. Ponadto urządzenie posiada funkcję rozgrzewki - „Warm-up” i regulację podparcia stopy?

**Odpowiedź** Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia