## Pakiet 1
Pakiet 1. Wkłady do strzykawek automatycznych kompatybilne z urządzeniem ARIST CVi
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Zapotrzebowanie na: | Ilość | Cena za 1 opakowanie netto zł | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto
Zestaw do podawania kontrastu przy zabiegach TAVI
1 | Sterylny zbiornik środka kontrastowego 100ml oraz sterylne rurki z ostrzem do podłączenia do zbiornika kontrastu (A2000), z zaciskiem |  | 12 m-cy | 30 zestawów |  |  | 8%
2 | Sterylny rozgałęziacz odcinający ze złączami do soli fizjologicznej i kontrastu, wraz z rurkami soli fizjolog.z ostrzem i strzykawką ręczną, z wkładką czujnika ciśnienia (BT-2000) |  | 12 m-cy | 60 zestawów |  |  | 8%
3 | Sterylny kontroler ręczny AngioTouch, steylny 3-drozny wysokocisnieniowy kurek odcinający z obrotową końcówką i sterylne wysokociśnieniowe przewody najwyższej klasy (AT-P54) |  | 12 m-cy | 60 zestawów |  |  | 8%
Razem wartość

## Pakiet 2
Pakiet 2. Atraumatyczne wkładki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Zapotrzebowanie na: | Ilość | Cena za 1 opakowanie netto zł | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto
Atraumatyczne wkładki do zacisków naczyniowych
1 | Atraumatyczne wkładki do zacisków naczyniowych Parametry wymagane: jednorazowe wkładki na zaciski naczyniowe, elastyczne, atraumatyczne z ultra miękkiej pianki o długości wkałdki 66mm, zapakowane jałowo, kolor niebieski |  | 12 m-cy | 600 opak. |  |  | 8%
Razem wartość

## Pakiet 3
Pakiet 3. Produkty anestezjologiczne na blok operacyjny i intensywną terapię (system zamknięty do odsysania z dróg oddechowych z akcesoriami, maski anestetyczne, rękojeści do laryngoskopu, łyżki, nebulizator do obwodu, rurki Guedela, rurki Wendla)
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent/Nazwa/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH 14/16, długość 56 cm lub 62 cm oraz rurki tracheostomijnej CH 14/16, długość 36 cm. Właściwości ogólne: możliwość stosowania przez min. 72h (potwierdzona instrukcją obsługi). Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st., zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki, zapewniająca szczelność zestawu. Cewnik: bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. Nie dopuszcza się systemu wymagającego dodatkowych elementów koniecznych do odłączania systemu od rurki intubacyjnej / tracheostomijnej. Opakowanie zbiorcze: 10 szt. | 2000 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Fiolka z 0,9% NaCl do przepłukiwania cewnika, objętość 15 ml, kompatybilne z portem do przepłukiwania z w/w zestawem do odsysania, pozycja 1, pakowane w opakowaniu zbiorczym: 144 szt. | 12000 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Sterylny adapter do zamkniętych systemów do odsysania z rurek intubacyjnych i tracheostomijnych, umożliwiający prowadzenie bronchoskopii bez konieczności rozłączenia układu. Adapter posiada: -obrotowy łącznik do podłączenia do rurek intubacyjnych/tracheostomijnych; -kąt nachylenia pomiędzy systemem, a portem służącym do wprowadzenie bronchofiberoskopu nie większy niż 45 stopni; port do wprowadzania bronchofiberoskopu posiadający silikonową zastawkę wewnętrzną oraz silikonowy kapturek zabezpieczający – zapewniający szczelność systemu w trakcie użytkowania; -wewnętrzna średnica ramienia łączącego się z systemem zamkniętym 22mm. Możliwość stosowania adaptera przez min. 72h potwierdzona dokumentem od producenta. | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Dreny do zamkniętych systemów do odsysania. Sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi łącznik "Y" do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką umożliwiającą regulację siły odsysania w systemie otwartym). Możliwość stosowania do 72 godz - potwierdzone przez Producenta. Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25Ch. Opakowanie zbiorcze: 10 szt. | 500 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Zestaw do higieny jamy ustnej. Sterylny, zestaw jednorazowego użytku, w skład którego wchodzi rękojeść z wbudowaną regulacją siły ssania, jedna szczoteczka do mycia zębów z funkcją odsysania oraz trzy gąbki z funkcją odsysania do mycia jamy ustnej, zamocowane na stałe, stabilne, połączone trwale z krótkim odcinkiem drenu. Rękojeść kompatybilna (końcówka rączki zaopatrzona w krótki dren) z łącznikiem schodkowym na drenach połączeniowych z pozycji nr 4 służącymi do podłączenia systemów do odsysania. Opakowanie zbiorcze: 10 szt. | 5000 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
6 | Sterylny zestaw do pobierania próbek wydzieliny pacjenta o pojemności 15 ml. Możliwość stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz ze standardowymi cewnikami w systemie otwartym. W skład zestawu wchodzi: pojemnik na próbki śluzu połączony z dwoma drenami służącymi do podłączenia do systemu ssącego. Dreny zakończone końcówką "lejek" oraz łącznikiem „schodkowym”, dodatkowa nakrętka, etykieta samoprzylepna. | 1000 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
7 | Cewnik do odsysania wydzieliny z jamy ustnej, z wtopionym drutem pozwalającym na ukształtowanie cewnika, dł. cewnika z nasadką 15 cm (+/- 1 cm), okrągła, atraumatyczna końcówka, rozmieszczenie otworów uniemożliwiające zasysanie śluzówki, jednorazowego użytku. W jednym opakowaniu 10 szt., opakowanie folia. | 3 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
8 | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ Miller. Rozmiary 00 (dł. 70 mm (+/- 1 mm), 0 (dł. 82 mm (+/- 1 mm), 1 (dł. 105 mm (+/- 1 mm). Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego (naniesione na górnej części łyżki), pakowanie folia-folia. | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
9 | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh. Rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu, pakowanie folia-folia. Możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym - potwierdzenie od Producenta. Zamawiający wymaga, aby łyżki pochodziły od tego samego producenta jak w poz. 8. | 3000 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
10 | Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa. Rękojeść wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła - dioda LED, zapewniającym mocne światło. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła, pakowane folia. Zamawiający wymaga, aby rękojeści pochodziły od tego samego producenta jak w poz. 8 i 9. | 500 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
11 | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowego użytku, typu McIntosh z podwójnym światłem LED/UV. Dostępne rozmiary łyżek: MacIntosh: 0, 1, 2, 3, 3+, 4 - wszystkie łyżki muszą pochodzić od jednego producenta. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu. Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru fioletowego. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z lekkiego stopu metalu, który po połączeniu z rękojeścią jedno- lub wielorazowego użytku, daje mocne, skupione podwójne światło LED/UV. Światłowód osłonięty, wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, logo producenta i materiału, z którego wykonana jest łyżka na górnej części, oraz symbol CE, numer seryjny i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wprowadzenia światłowodu, na zatrzasku - łyżki pakowane folia lub folia-folia, pojedynczo. Na opakowaniu informacja od producenta o dacie ważności z min. 5 letnim okresem przydatności, numer seryjny i data wyprodukowania łyżki. | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
12 | Rękojeść standardowa do laryngoskopu, jednorazowego użytku - wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami z pozycji nr 11. Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze fioletowym. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła, zapewniająca podwójne światło LED/UV, stanowiąca ogniwo zasilające, rękojeści pakowane pojedynczo folia. | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
13 | Zestaw do nebulizacji do obwodu oddechowego dla dorosłych, jednorazowego użytku. W skład zestawu wchodzi nebulizator do podawania leków w obwodzie oddechowym o pojemności min. 6 ml z łącznikiem T, dren tlenowy długości min. 210 cm, 2 standardowe łączniki, wykonany z PVC. Cały zestaw jest wolny od ftalanów DEHP, mikrobiologicznie czysty. Ilość nebulizacji (NaCl 9 g/l) (mg / min): 100 (przy 4 LPM); 200 (przy 6 LPM), 340 (przy 10 LPM) przy przepływie na poziomie 3,5 bar. | 200 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
14 | Maska anestetyczna typu Flex, jednorazowego użytku, korpus przezroczysty, kolor oznaczony odpowiednim kolorem pierścienia oraz cyfrą na korpusie maski, z nadmuchiwanym mankietem i końcówką dreny, Rozmiar 0-zielony, 1-różowy, 2-czerwony, 3-żółty, 4-biały, 5-niebieski, 6-bezbarwny. Bezlateksowa, brak ftalanów DEHP. Mikrobiologicznie czysta, opakowanie - folia. | 5000 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
15 | Rurka ustno-gardłowa Guedela, wykonane z półprzezroczystego medycznego PCV, kodowane kolorystycznie (000 - różowa (40 mm), 00 - niebieska (50 mm), 0 - czarna (60 mm), 1 - biała (70 mm), 2 - zielona (80 mm), 3 - żółta (90 mm), 4 - czerwona (100 mm), 5 - pomarańczowa (110 mm)), standardowa sztywność, pakowane pojedynczo, opakowanie papier-folia, sterylne. | 2000 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
16 | Rurka nosowo-gardłowa, rurka Wendla, w rozmiarach 6,0 - 8,5 (rozmiary co pół), pakowane pojedynczo, opakowanie papier-folia, sterylna. | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
17 | System do kontrolowanej zbiórki stolca wykorzystujący technologię super-absorbentu, składający się z cewnika z pierścieniem uszczelniającym o pojemności min. 45 ml (kolor biały) oraz portu irygacyjnego (kolor niebieski) do łatwej identyfikacji, cewnik przezierny dla promieni RTG o długości 160 cm +/- 5 cm, min. 1 znacznik głębokości w postaci grubej czarnej kreski. W zestawie: min. 3 worki o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu, wykonanego z poliakrylanu sodu oraz filtra/wentylu dezodoryzującego. Podstawa do montowania do łóżka z nadającym się do czyszczenia plastikowym paskiem oraz centralną rurką obrotową - wszystkie elementy trwale ze sobą połączone. W opakowaniu zbiorczym strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny (kolor zielony), instrukcja obsługi w języku polskim - urządzenie nie zawiera lateksu, jednorazowego użytku. System do kontrolowanej zbiórki stolca z możliwością użytkowania przez 29 dni, potwierdzona instrukcją obsługi. | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
18 | Worki jednorazowego użytku o pojemności min. 1500 ml kompatybilne z systemem do kontrolowanej zbiórki stolca ww. pozycji. | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 4
Pakiet 4 - Anestezjologia i IT - Kaniule dożylne średniej długości
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Cewnik dożylny średniej długości składający się z igły induktora z pasywnym mechanizmem zabezpieczającym, prowadnika oraz jednokanałowego poliuretanowego cewnika radiocieniującego. Produkt w trzech średnicach: 18 gauge, 20 gauge i 22 gauge. Średnica 18 GA oraz 20 GA: długość cewnika 8cm i 10 cm, średnica 22 GA - długość cewnika 8cm. Produkt może być stosowany do podawania kontrastu ze wstrzykiwaczami automatycznymi do maksymalnego cisnienia 325PSI. Maksymalny przepływ dla 18 GA - 7ml/s, dla 20 GA - 5ml/s oraz dla 22 GA - 2ml/s. Opakowanie zbiorcze 10 sztuk. | 40 | szt |  |  | 0 | 0 | 8% | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 5
Pakiet nr 5 Igły do stymulacji nerwów obwodowych
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Zapotrzebowanie na 12 miesięcy | J. m. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto (poz. 7x8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2 | Igła do stymulacji nerwów obwodowych techniką „single shot” przy użyciu neurostymulatora i USG; w pełni izolowana igła (odsłonięty tylko czubek igły).Echogeniczna powierzchnia igły 360˚ na dł.20mm, czytelne czarne znaczniki głębokości na białym tle co 1cm Zintegrowany z igłą dren infuzyjny, kabelek elektryczny wychodzący z tyłu igły. Znacznik kierunku szlifu igły na uchwycie. Igła ze szlifem 30°. Rozmiar: 22G X 50mm i 22G x 100mm. Pakowane po 25 szt |  | 200 ( po 100 szt.z każdego rozmiaru ) | szt |  |  | 0.8
Razem wartość

## Pakiet 6 i 7
Uwaga ! Należy zapoznać się z poniższymi uwagami przed wypełnieniem Formularza cenowego
1. W kolumnach nr 8, 9 oraz 11 w poszczególnych komórkach zostały wpisane formuły. Wystarczy wypełnić pozostałe komórki, a cena jednostkowa brutto, wartość netto/brutto oraz suma (o ile dotyczy) zostanie wyliczona automatycznie. Pomimo zastosowania formuł Zamawiający zaleca sprawdzenie poprawności wyliczeń zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XIV. SIWZ
2. Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
3. Niewycenione pakiety, dla czytelności, prosimy usunąć.
4. Dot. kol. 4 - W przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Nr pakietu | Asortyment | Zamawiana ilość w szt. | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Numer i nazwa dokumnetu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa /za 1 szt./ netto w zł | Cena jednostkowa /za 1 szt./ brutto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (3x7) | 10 | 11 (3x7+3x7x10)
1: 6; 2: Pakiet Nr 6: Koszulki naczyniowe - dostęp udowy; 3: 200; 8: 0; 9 (3x7): 0 | 0
1: 7; 2: Pakiet Nr 7: Koszulki naczyniowe - dostep promieniowy; 3: 1000; 8: 0; 9 (3x7): 0 | 0
Pakiet 6-Parametry techniczne
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Koszulki naczyniowe - dostęp udowy 200 szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać
2 | zastawka zapewniająca hemostazę i niskie opory | TAK, opisać
3 | minimalnie wymagane średnice: 4F -12F | TAK, wyszczególnić w F
4 | różne długości introducera 11, 23 cm | TAK, podać w cm
5 | kompatybilność z prowadnikiem 0,038 '' | TAK
6 | Zawiera poszerzacz wieloczłonowy | TAK
* - na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający opis opis parametrów technicznych w celu weryfikacji spełniania ww. parametrów
* - Niespełnienie choćby jednego z warunków technicznych określonych w tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
Pakiet 7-Parametry techniczne
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Koszulki naczyniowe - dostep promieniowy 1000 szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać
2 | zastawka zapewniająca hemostazę i niskie opory | TAK, opisać
3 | minimalnie wymagane średnice: 4F - 7F | TAK, wyszczególnić w F
4 | minimalnie wymagane dostępne długości: 7 - 11 cm | TAK, wyszczególnić w cm
5 | atraumatyczność podczas wprowadzania | TAK
6 | w zestawie igła do nakłucia oraz mini-prowadnik stalowy 0.021" z kształtowalną końcówką. | TAK, opisać
* - na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający opis opis parametrów technicznych w celu weryfikacji spełniania ww. parametrów
* - Niespełnienie choćby jednego z warunków technicznych określonych w tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

## Pakiet 8,9,10
Pakiet nr 8 Sterylne dreny - na potrzeby bloku operacyjnego chirurgicznego
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Zapotrzebowanie na 12 miesięcy | J. m. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto (poz. 7x8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Sterylny dren do drenażu klatki piersiowej, widoczny w RTG , skalowany, miękki ale odporny na zagięcia . Długość ± 490 mm. Rozmiary CH: 12; 14,18; 16; 20; 24; 28; |  | 70 | szt
2 | Sterylny cewnik z trokarem do przezskórnego nakłucia opłucnej. Miękki ale odporny na zagięcia , widoczny w RTG, skalowany. Posiadający rozszerzoną końcówkę umożliwiającą połączenie strzykawki cewnikowej. Cały cewnik wykonany z jednorodnego materiału.(nieklejona końcówka). Długośc min 20 cm. Rozmiary CH: 8,0; 10; 12; 16 |  | 100 | szt
Razem wartość
Pakiet nr 9 Skalpele bezpieczne- na potrzeby bloku operacyjnego chirurgii
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Zapotrzebowanie na 12 miesięcy | J. m. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto (poz. 7x8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Skalpel bezpieczny, jednorazowy, ostrze wykonane ze stali węglowej, w przezroczystej osłonie, umożliwiającej stałą obserwację ostrza w kazdym połozeniu.Skalpel powinien posiadać przycisk, płynnie działajacy, umożliwiający obsługę jednoręczną.Skalpel powinien posiadać blokadę pozwalającą na bezpieczne zablokowanie ostrza w pozycji uniemożliwiającej zakłócie.Blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała, uniemożliwjajaca ponowne użycie. Obudowa skalpela powinna być wyposażona w miarkę w cm od 1 do 5.Pakowane po 10szt. Seria i data ważności wydrukowana na kazdej sztuce. |  | 100 | op
Razem wartość
Pakiet nr 10 Końcówki do noża harmonicznego – na potrzeby bloku operacyjnego chirurgii
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Zapotrzebowanie na 12 miesięcy | J. m. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto (poz. 7x8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Jednorazowa, sterylna, końcówka do noża harmonicznego, w formie szpaluły do cięcia, z prostym ostrzem. W zestawie z kluczem dynamometrycznym. Narzędzie kompatybilne z generatorem firmy J&J |  | 12 | szt
Razem wartość

## Pakiet 11 i 12
Pakiet nr 11 Czujniki do pulsoksymetru Nellcor
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Zapotrzebowanie na np. 12 miesięcy | J. m. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto (poz. 7x8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Czujniki do pulsoksymetru typu Nellcor – czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, bezklejowy, hipoalergiczny dla szczególnie wrażliwej skóry, dla wcześniaków poniżej 1,5kg, zapinany za pomocą dwóch pasków (pasek z czujnikiem + stabilizator na kostkę), sensor kompatybilny z technologią OxiMax, kalibrowany cyfrowo i analogowo, czujnik ma być identyfikowany przez pulsoksymert i wyświetlać się jego nazwa na urządzeniu. Czujnik oryginalny w technologii Oximax. Czujnik wyposażony w funkcje zapewniające bezpieczeństwo, „Raport z pracy czujnika” (Sensor Event Report), który przechowuje dane zdarzeń alarmowych oraz „Funkcja komunikatów czujnika” (Sensor Message Function). Pakowany po 24 sztuki w opakowaniu |  | 10op a 24 szt | szt |  |  | 8%
2 | Czujniki do pulsoksymetrów typu Nellcor – czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, bezklejowy, hipoalergiczny dla szczególnie wrażliwej skóry, dla noworodków od 1,5 do 5 kg, zapinany za pomocą dwóch pasków (pasek z czujnikiem + stabilizator na kostkę), sensor kompatybilny z technologią OxiMax, kalibrowany cyfrowoi analogowo, czujnik ma być identyfikowany przez pulsoksymert i wyświetlać się jego nazwa na urządzeniu. Czujnik oryginalny w technologii Oximax. Czujnik wyposażony w funkcje zapewniające bezpieczeństwo, „Raport z pracy czujnika” (Sensor Event Report), który przechowuje dane zdarzeń alarmowych oraz „Funkcja komunikatów czujnika” (Sensor Message Function).pakowany po 24 sztuki w opakowaniu |  | 10 op a 24 szt | szt |  |  | 8%
3 | Czujniki do pulsoksymetrów typu Nellcor – czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny dla niemowląt i dzieci od 3kg do 20kg, w kształcie „L”, sensor kompatybilny z technologią OxiMax, kalibrowany cyfrowo i analogowo, czujnik ma być identyfikowany przez pulsoksymert i wyświetlać się jego nazwa na urządzeniu. Czujnik oryginalny w technologii Oximax. Czujnik wyposażony w funkcje zapewniające bezpieczeństwo, „Raport z pracy czujnika” (Sensor Event Report), który przechowuje dane zdarzeń alarmowych oraz „Funkcja komunikatów czujnika” (Sensor Message Function). pakowany po 24 sztuki w opakowaniu |  | 60op a 24 szt | szt |  |  | 8%
5 | Jednopacjentowe kable do EKG – odprowadzenia piersiowe jednorazowego użytku do EKG w formie rozdzielonej taśmy wielożyłowej ze złączem gwarantującym podłączenie do elektrody za pomocą jednego przycisku, w pełni ekranowane, kompatybilne z każdymi elektrodami, pakowane po 10sztuk w opakowaniu |  | 2op a 10 szt | szt. |  |  | 8%
6 | Czujniki do pulsoksymetrów typu Nellcor – czujnik wielorazowy uniwersalny (tzw.”Y”) dla pacjentów powyżej 1kg , sensor kompatybilny z technologią OxiMax, kalibrowany cyfrowo i analogowo, czujnik ma być identyfikowany przez pulsoksymert i wyświetlać się jego nazwa na urządzeniu. Czujnik oryginalny w technologii Oximax. Czujnik wyposażony w funkcje zapewniające bezpieczeństwo, „Raport z pracy czujnika” (Sensor Event Report), który przechowuje dane zdarzeń alarmowych oraz „Funkcja komunikatów czujnika” (Sensor Message Function).pakowany po 1 sztuce. |  | 20szt | szt |  |  | 8%
4 | Czujniki do pulsoksymetrów typu Nellcor – czujnik wielorazowy uniwersalny (tzw.”Y”) dla pacjentów powyżej 40kg , sensor kompatybilny z technologią OxiMax, kalibrowany cyfrowo i analogowo, czujnik ma być identyfikowany przez pulsoksymert i wyświetlać się jego nazwa na urządzeniu. Czujnik oryginalny w technologii Oximax. Czujnik wyposażony w funkcje zapewniające bezpieczeństwo, „Raport z pracy czujnika” (Sensor Event Report), który przechowuje dane zdarzeń alarmowych oraz „Funkcja komunikatów czujnika” (Sensor Message Function).pakowany po 1 sztuce. |  | 20 szt | szt |  |  | 8%
Razem wartość
Pakiet nr 12 Systemy bezigłowe oraz rampy dla IT i Anestezjologii
Lp. | Opis produktu | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Zapotrzebowanie na 12 miesięcy | J. m. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto (poz. 7x8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Zamknięty system bezigłowy z podwójną przedłużką o długości 10 cm każda z kolorowymi zaciskami na linii dla lepszej identyfikacji, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu), objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, łatwa z optymalną dezynfekcją membrany wykonanej z silikonu wszystkimi stosowanymi środkami w szpitalach. Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia zwierzęcego może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. O przepływie max. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier. |  | 100 | szt.
2 | Zamknięty system bezigłowy, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu), objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, łatwa i optymalną dezynfekcja membrany wykonanej z silikonu wszystkimi stosowanymi środkami w szpitalach. Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. O przepływie max. Ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier. |  | 500 | szt
3 | Zamknięty system bezigłowy z czterema przedłużkami, z czego jedna z zaworem zwrotnym, o długości 6 cm każda, z zaciskami na linii, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu), zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, łatwa i optymalną dezynfekcja membrany wykonanej z silikonu wszystkimi stosowanymi środkami w szpitalach. Objętość wypełnienia 0,25 ml (dren z zaworem zwrotnym 0,36 ml).Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia zwierzęcego może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. O przepływie max. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier. |  | 50 | szt.
4 | Zamknięty system bezigłowy z pojedynczą przedłużką o długości 10 cm o średnicy wew. 1,5 mm i zew. 2,5mm z zaciskiem na linii, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu), objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, łatwa i optymalną dezynfekcja membrany wykonanej z silikonu wszystkimi stosowanymi środkami w szpitalach. Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia zwierzęcego może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. O przepływie max. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier. |  | 100 | szt
5 | Rampa pięciokranikowa, z kolorowymi kranikami, każdy z nich zamknięty systemem bezigłowym ( razem 6 bionectorów) z drenem o długości 150 cm i uchwytem mocującym. |  | 50 | szt
Razem wartość