**Pytania i odpowiedzi**

**Dot. Wymiana stolarki okiennej budynku Centrum Pomocy Psychiatrycznej   
i Psychologicznej dla Młodzieży w Łodzi ul. Bardowskiego 1   
Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi   
- sprawa nr ZP / 61 / 2018**

**Pytania** :1) Czy są to roletki  płaszczowe  sterowane ręcznie za pomocą sznurków koralikowych  .  
  
                 2)Czy są to roletki w formie plisy zasuwane ręcznie przy pomocy uchwytu  
  
                 3) Jaki jest przewidziany kolor rolet ( np: beżowy , jasno żółty, zielony itp)

**Odp.** na pyt. 1) , 2), 3) Przewidziano płaszczowe o średnim stopniu zaciemnienia, w kasecie z prowadnicami montowanymi do listew przyszybowych, sterowane ręcznie za pomocą sznurków koralikowych. Kolor jasny beż

**Pytania :** 2) Jaka jest  faktyczna ilość  parapetów nakładkowych  w poz. kosztorysowej 7d2  
     jest -parapety wewnętrzne nakładkowe  -szt. 46,20  
  
pytanie : 1) jaka winna  być  faktyczna  jednostka obmiarowa  
  
                 2 Jaka szer parapetów i kolorystyka

**Odp.** na pyt. 1) jednostką obmiarową powinien być m (metr)

**Odp.** na pyt. 2) parapety posiadają różną szerokość w zależności od pomieszczenia i kondygnacji, maksymalna szerokość parapetów ok. 45 cm, podczas obowiązkowej wizji lokalnej należy zwrócić uwagę na kształt istniejących parapetów (zaokrąglone narożniki, wystawanie poza lico ościeży), nakładki na parapety w kolorze białym

**Pytania: 3**. W  poz. kosztorysowej przedmiaru 3 d.1sa określone m2 w/g ( KRN 4-01   
0354-09) jednostką obmiarowa są sztuki  
  pytanie : 1) jaka faktyczna winna być  zastosowana

**Odp.** na pyt. 1) jednostką obmiarową powinien być 1 m2

**Pytania: 4**.   w schematach rysunków drzwi  balkonowych  istnieją w dolnej części podziały .  
 Czy są to podziały konstrukcyjne  drzwi , czy są to tylko zabezpieczenia  od środka pomieszczeń

**Odp.:** są to podziały wynikające z historycznego charakteru budynku (koniec lat 50-tych ubiegłego wieku). Oferent powinien sam zadecydować podczas obowiązkowej wizji lokalnej o przyjęciu odpowiednich rozwiązań, pamiętając o konieczności, w miarę możliwości technicznych, wiernego odwzorowania podziałów istniejących (n.p. zastosowania profili międzyszybowych).

**Pytania 5)** W SIWZ są  w zakresie drzwi stalowe  
Czy zamawiający dopuszcza  zastosowanie  w zamian za drzwi stalowe z przeszkleniem , drzwi aluminiowe .

**Odp.** :Zamawiający nie dopuszcza drzwi zewnętrznych aluminiowych