Pakiet nr 1 Dostawa rękawów papierowo-foliowych bez fałdy
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	próbki	j.m.	ilość	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto PLN	Cena jednostkowa brutto PLN	VAT / %	Wartość ogółem netto PLN	Wartość ogółem brutto PLN
1	Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 50mm x200m	nie	szt	150
2	Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 75mm x200m	nie	szt	150
3	Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 100mm x200m	nie	szt	150
4	Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 120mm x200m	nie	szt	100
5	Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 150mm x200m	nie	szt	100
6	Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 200mm x200m	nie	szt	100
7	Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 250mm x200m	nie	szt	50
8	Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 300mm x200m	nie	szt	5
9	Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 350mm x200m	nie	szt	5
10	Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 400mm x200m	nie	szt	5
					Suma poz. 1-10

WYMAGANIA dot. poz. 1-10
Parametry zgodne z normą PN EN 868-5 , wielowarstwowość produktu - minimum 3 warstwy folii, gramatura papieru 60-70 g/m2, wymagane umieszczenie wskaźnika sterylizacji para wodną , tlenkiem etylenu, oraz informacji :- o kierunku otwierania( długość , szerokość , nazwie producenta , nr LOT - poza obszarem wypełnienia . Termozgrzew wielokanałowy. Dopuszcza się rękawy o długości innej niż podana , ale po odpowiednim przeliczeniu długości

…………………
data i podpis Wykonawcy

Pakiet nr 2 dostawa rękawów papierowo- foliowych z fałdą
	Lp	Opis przedmiotu zamówienia	próbki	j.m.	ilość	producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto PLN	Cena jednostkowa brutto PLN	VAT %	Wartość ogółem netto / PLN		Wartość ogółem brutto / PLN
	1	Rekaw papierowo foliowy z faldą 100mm x 100m	nie	szt	40
	2	Rekaw papierowo foliowy z faldą 150mm x 100m	nie	szt	30
	3	Rekaw papierowo foliowy z faldą 200mm x 100m	nie	szt	30
	4	Rekaw papierowo foliowy z faldą 250mm x 100m	nie	szt	30
	5	Rekaw papierowo foliowy z faldą 300mm x 100m	nie	szt	20
	6	Rekaw papierowo foliowy z faldą 350mm x 100m	nie	szt	15
	7	Rekaw papierowo foliowy z faldą 400mm x 100m	nie	szt	5
					Suma poz. 1- 7

Wymagania dot. poz. 1-7:
Parametry zgodne z normą PN EN 868-5 , wielowarstwowość produktu - minimum 3 warstwy folii, gramatura papieru 60-70 g/m2, wymagane umieszczenie wskaźnika sterylizacji para wodną , tlenkiem etylenu, oraz informacji :- o kierunku otwierania( długość , szerokość , nazwie producenta , nr LOT - poza obszarem wypełnienia . Termozgrzew wielokanałowy. Dopuszcza się rękawy o długości innej niż podana , ale po odpowiednim przeliczeniu długości

…………………
data i podpis Wykonawcy

Pakiet nr 3 Dostawa rękawów typu TYVEK
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	próbki	j.m.	ilość	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto PLN	Cena jednostkowa brutto PLN	VAT / %	Wartość ogółem netto PLN	Wartość ogółem brutto PLN
1	Rękaw typu Tyvek 75mm x 100m	nie	szt	10
2	Rękaw typu Tyvek 100mm x 100m	nie	szt	10
3	Rękaw typu Tyvek 150mm x 100m	nie	szt	10
4	Rękaw typu Tyvek 200mm x 100m	nie	szt	10
5	Rękaw typu Tyvek 250mm x 100m	nie	szt	10
6	Rękaw typu Tyvek 350mm x 100m	nie	szt	10
					Suma poz. 1-6

WYMAGANIA dot. poz. 1-6
Rękaw włókninowy typu TYVEK do sterylizacji plazmowej , jednorazowe opakowanie - rękaw do sterylizacji w systemie STERRAD 100S - plazma ( nadlenek wodoru H2O2), wysokiej jakości I wysokiej wytrzymałości mechanicznej powierzchni foliowej na cięcie I przebijanie. Zgrzewy fabryczne na samej krawędzi opakowania. Nadruk wskaźnika chemicznego , który zmienia się w sposób widoczny w procesie sterylizacji oraz wszelkie napisy I oznaczenia poza obszarem wypełnienia. Temperatura zgrzewu 110-125 0C . Zgodne z PN EN 868-3 i 5. Dopuszcza się rękawy o długości innej niż podana ale po odpowiednim przeliczeniu długości.

…………………
data i podpis Wykonawcy

Pakiet nr 4 dostawa papieru sterylizacyjnego
Lp		Opis przedmiotu zamówienia	próbki	j.m.	ilość	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto PLN	Cena jednostkowa brutto PLN	VAT / %	Wartość ogółem netto PLN	Wartość ogółem brutto PLN
1	Papier BIAŁY 750mm x 750mm		nie	szt	2500
2	Papier ZIELONY 750mm x 750 mm		nie	szt	2500
3	Papier BIAŁY 900mm x 900mm		nie	szt	5500
4	Papier ZIELONY 900mm x 9000 mm		nie	szt	5500
5	Papier BIAŁY 1000mm x 1000mm		nie	szt	3000
6	Papier ZIELONY 1000mm x 1000 mm		nie	szt	3000
					Suma poz. 1-6

WYMAGANIA dot. poz. 1-6
Papier do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu , krepowany, wysokiej jakości , hydrofobowy, pakowany po 250 szt zgodny z DIN EN 868-2 oraz ISO 11607-1

…………………
data i podpis Wykonawcy

Pakiet nr 5 Dostawa torebek papierowo-foliowych do sterylizacji parowej, i tlenkiem etylenu z systemem samozamykalnym dla CKD

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	próbki	j.m.	ilość	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto PLN	Cena jednostkowa brutto PLN	VAT / %	Wartość ogółem netto PLN	Wartość ogółem brutto PLN
1	Torebka papierowo-foliowa 57 mm x 105 mm	nie	szt	5 000
2	Torebka papierowo-foliowa 135mm x 255 mm	nie	szt	10 000
3	Torebka papierowo-foliowa 70 mm x 230 mm	nie	szt	10 000

Suma poz.1-3

Wymagania dot. poz 1-3:
Torebki samozamykalne do sterylizacji para wodną i EO zgodne z normą PN EN 868-3 napisy poza obszarem wypełnienia , informacje o LOT , ze wskaźnikiem o wyraźnej zmianie koloru , z jednoznacznym kierunkiem otwierania, zgrzew fabryczny wielokanałowy , o dużej wytrzymałości na przedarcie i przebicie.

…………………
data i podpis Wykonawcy

Pakiet nr 6 Dostawa metkownic i etykiet dwukrotnie przylepnych
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	próbki	j.m.	ilość	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto PLN		Cena jednostkowa brutto PLN	VAT / %	Wartość ogółem netto PLN	Wartość ogółem brutto PLN
1	Metkownica alfanumeryczna trzyrzędowa do zapisu sześciu zakodowanych literami I cyframi informacji w trzech rzędach ,w polach zaplanowanych ,druk w poprzek taśmy ,na etykietach o wymiarach nieprzekraczalnych 28mm x 29mm .	nie	szt	6
2	Metkownica dwurzędowa Blitz C17 do etykiet samoprzylepnych26 x 16 na taśmie papierowej / + rolka barwiąca zapasowa do każdej metkownicy	nie	szt	4
3	Etykiety do pary wodnej podwójnie przylepne o wymiarach 26mm x 25 mm z zaplanowanymi polami druku w poprzek taśmy 500 szt na rolce- opakowanie 10 rolek / + rolka barwiąca do metkownicy do opakowania	nie	op	50
4	Etykiety do plazmy podwójnie przylepne o wymiarach 26mm x 25 mm z zaplanowanymi polami druku w poprzek taśmy 500 szt na rolce- opakowanie 10 rolek / + rolka barwiąca do metkownicy do opakowania	nie	op	10
5	Etykiety do tlenku etylenu podwójnie przylepne o wymiarach 26mm x 25 mm z zaplanowanymi polami druku w poprzek taśmy 500 szt na rolce- opakowanie 10 rolek / +rolka barwiąca do metkownicy do opakowania	nie	op	20
					Suma poz. 1-5

…………………
data i podpis Wykonawcy

Pakiet nr 7 Dostawa materiałów ochronnych
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	próbki	j.m.	ilość	Producent	Nr katalogowy	Cena jedn. netto PLN	Cena jedn. brutto PLN	VAT / %	Wartość ogółem netto PLN	Wartość ogółem brutto PLN
1	Jednorazowy fartuch ochronny z włókniny 30g/m2 dł ok 140 cm , przód i rękawy odporne na przemiękanie ,100 szt w opakowaniu	nie	op	5
2	Fartuch foliowy jednorazowy 76x140cm / 500 szt w opakowaniu	nie	op	2
3	Osłona twarzy z gumką – system anti-fog / 24 szt w opakowaniu	nie	op	8
4	Rękawice ochronne zabezpieczające przed oparzeniami przy wyjmowaniu wsadu z autoklawu , wykonane z miękkiej frotowej tkaniny bawełnianej z długim mankietem do 30 cm . Nadające się do prania i wielokrotnego użytku. Zgodne z normami EN 388 ; EN 407 i EN 420	nie	para	5
5	Rękawice nitrylowe długie posiadające wysoka odporność na przebicie i rozdzieranie oraz wysoka odporność chemiczną . Rozmiary M, L, XL / op100 sztuk	nie	op	15
					Suma poz. 1-5

…………………
data i podpis Wykonawcy

Pakiet nr 8 Dostawa materiałów pomocniczych MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA NA POZYCJE

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	próbki	j.m.	ilość	Producent	Nr katalogowy	Cena jednost. netto PLN	Cena jednost. brutto PLN	VAT / %	Wartość ogółem netto PLN	Wartość ogółem brutto PLN
1	Szorstki czyścik brązowy o wymiarach 15cm x 10 cm / Opakowanie 3 sztuki	nie	op	10
2	Preparat Chirol Ultra 0,25 l do usuwania szczególnie silnego I uporczywego zanieczyszczenia z powierzchni metalowych	nie	op	8
3	Preparat Tapex -Ex do usuwania pozostałości kleju pojemnik 300 ml	nie	op	5
4	Preparat do narzędzi ANIOS R 444 / opakowanie 1l	nie	op	5
5	Proszek do gruntowego manualnego czyszczenia z plam osadów rdzy i przebarwień , ze wszystkich powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej	nie	op	6
6	Preparat do konserwacji narzędzi chirurgicznych / typu Protect Spray op 250 ml	nie	op	8
7	Szczotka do czyszczenia narzędzi o wytrzymałym włosiu długość całkowita 165 mm dł szczotek 45mm i 30 mm dł włosia12 mm , z możliwością mycia w myjni dezynfektorze odporna na 134 0C / 10 szt w opakowaniu	nie	szt	3
8	Szczotka do czyszczenia narzędzi o delikatnym włosiu długość całkowita 215 mm dł szczotki 75mm dł włosia 15 mm , z możliwością mycia w myjni dezynfektorze oporna na 134 0C	nie	szt	3
9	Szczotka do czyszczenia narzędzi z włosiem ze stali nierdzewnej	nie	szt	10
10	Szczotka do czyszczenia rąk, odporna na temperaturę do 134 0 C, średnia twardość włosa op 14 szt	nie	op	1
11	Szczotka do czyszczenia narzędzi o wytrzymałym włosiu długość całkowita 235 mm dł szczotki 75mm dł włosia 15 mm , z możliwością mycia w myjni dezynfektorze odporna na 134 0C 2 szt w opakowaniu	nie	op	5
12	Plomby do kontenerów Aesculapa ze znacznikiem STEM niebieskie 1000 sztuk w opakowaniu	nie	op	20
13	Filtr okrągły, papierowy do kontenerów 190 mm ze wskaźnikiem do pary wodnej / 500 szt w opakowaniu	nie	op	10
14	Filtr papierowy , do kontenerów ze wskaźnikiem do pary wodnej 230 mm x 230 mm / 500 sztuk w opakowaniu	nie	op	10
15	Papierowe etykiety ze wskaźnikiem pary wodnej 35 mm x 80 mm , bez kleju , 1000 sztuk w opakowaniu	nie	op	1
16	Wskaźnik weryfikujący prawidłowość działania myjni ultradźwiękowej Sono Check . Ampułkowy test sprawdzający prawidłowość działania głowic w myjniach ultradźwiękowych , wskazując obecność prawidłowej energii ultradźwiękowej, niezależnie od temperatury kąpieli . Dający szybki , wyraźny i łatwy do oceny wynik. Opakowanie 30 sztuk	nie	op	35
17	Smar do sterylizatora parowego Selectomat do smarowania uszczelek drzwi / opakowanie 50 g	nie	szt	5

Suma poz. ………

…………………
data i podpis Wykonawcy

Pakiet nr 9 Dostawa preparatów i produktów do sprzętu firmy Aesculap
Lp	Opis przedmiotu zamówienia		próbki	j.m.	ilość	Producent	Nr katalogowy	Cena jednost. netto PLN	Cena jednost. brutto PLN	VAT / %	Wartość ogółem netto PLN	Wartość ogółem brutto PLN
1		Preparat do ręcznej pielęgnacji napędów Aesculap ,STERILIT POWER SYSTEMS Oil spray GB 600 nie toksyczny , w aerosolu o pojemności 300 ml, / + Adapter GB 600840 do każdego opakowania	nie	op	20
2		Osłona filtra kontenera narzędziowego Aesculap Prima Line JP001202	nie	szt	20
					Suma poz. 1-2

…………………
data i podpis Wykonawcy

Pakiet nr 10 Dostawa kaset do sterylizacji plazmowej
Lp	Opis przedmiotu zamówienia		próbki	j.m.	ilość	Producent	Nr katalogowy	Cena jednost. netto PLN	Cena jednost. brutto PLN	VAT / %	Wartość ogółem netto PLN	Wartość ogółem brutto PLN
1		Kaseta do sterylizatora plazmowego STERAD 100S zawierająca czynnik sterylizujący - 58% r-r nadtlenku wodoru , na 5 cykli sterylizacji . Opakowanie 5 sztuk	nie	op	30
					Suma

…………………
data i podpis Wykonawcy

Pakiet nr 11 Dostawa naboi do tlenku etylenu
Lp	Opis przedmiotu zamówienia		próbki	j.m.	ilość	Producent	Nr katalogowy	Cena jednost. netto PLN	Cena jednost. brutto PLN	VAT / %	Wartość ogółem netto PLN	Wartość ogółem brutto PLN
1		Naboje gazowe ze 100% Tlenkiem Etylenu do sterylizatora STERI VAC 5XL, 4-100, zgodne z zaleceniami producenta sterylizatora zawartymi w instrukcji urządzenia, płaskie dno naboju waga jednej sztuki 100g. opakowanie po 12 szt	nie	szt	300
					Suma

…………………
data i podpis Wykonawcy

Pakiet nr 12 Dostawa wskaźników biologicznych
Lp	Opis przedmiotu zamówienia		próbki	j.m.	ilość	Producent	Nr katalogowy	Cena jednot. netto PLN	Cena jednost. brutto PLN	VAT / %	Wartość ogółem netto PLN	Wartość ogółem brutto PLN
1		Fiolkowe wskaźniki biologiczne do pary wodnej szybkiego odczytu ostatecznego po 24 minutach inkubacji kształt fiolki w kształcie litery D zgodne z instrukcją autoczytnika Attest Auto-Reader 490	nie	szt	3 000
2		Fiolkowe wskaźniki do biologiczne szybkiego odczytu do plazmy- nadtlenku wodoru, o odczycie ostatecznym 24 min kształt fiolki w kształcie litery D zgodne z instrukcją autoczytnika Attest Auto-Reader 490H	nie	szt	800
3		Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do tlenku etylenu po 60-120 min inkubacji z wynikiem ostatecznym po 4 godz	nie	szt	400
4		Fiolkowy wskaźnik biologiczny do pary wodnej , z ostatecznym odczytem po 48 godz z wyraźną zmianą koloru pożywki w przypadku wyniku nieprawidłowego, zgodny z inkubatorem z temperaturą inkubacji 56 o C, pojemności na 14 wskaźników , z pokrywką	nie	szt	200

					Suma poz. 1-4

…………………
data i podpis Wykonawcy

Pakiet nr 13 Dostawa rejestratorów

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	próbki	j.m.	ilość	Producent	Nr katalogowy	Cena jednost. netto PLN	Cena jednost. brutto PLN	VAT / %	Wartość ogółem netto PLN	Wartość ogółem brutto PLN
1	Rejestrator danych do sterylizatorów parowych ETS do codziennego testu penetracji pary, EN ISO 11140-4	nie	szt	2

Suma

…………………
data i podpis Wykonawcy

Pakiet nr 14 Dostawa preparaty do maszynowego mycia i dezynfekcji
Lp	Opis przedmiotu zamówienia		próbki	j.m.	ilość	Producent	Nr katalogowy		Cena jednost. netto PLN	Cena jednost. brutto PLN	VAT / %	Wartość ogółem netto PLN	Wartość ogółem brutto PLN
1		Preparat do maszynowego , chemiczno-termicznego mycia instrumentów chirurgicznych , endoskopów sztywnych, sprzętu anestezjologicznego oraz kontenerów ze stali szlachetnej , butów medycznych. Zawierający substancje alkaliczne, enzymy anionowe I niejonowe substancje powierzchniowo czynne , inhibitory korozji. Nie zawierający krzemianów,płynny koncentrat. Wymagane stężenie roztworu roboczego : 0,3-1%. Kompatybilny z preparatem z pozycji 1-8,( ten sam producent) opakowanie 20 l	Nie	op	40
2		Preparat do maszynowego , chemiczno-termicznego mycia instrumentów chirurgicznych , endoskopów sztywnych, sprzętu anestezjologicznego oraz kontenerów ze stali szlachetnej , butów medycznych. Zawierający substancje alkaliczne, enzymy anionowe I niejonowe substancje powierzchniowo czynne , inhibitory korozji. Nie zawierający krzemianów,płynny koncentrat. Wymagane stężenie roztworu roboczego : 0,3-1%. Kompatybilny z preparatem z pozycji 1-8( ten sam producent) opakowanie 5l	Nie	op	50
3		Preparat neutralizujący stosowany po maszynowym chemiczno-termicznym alkalicznym myciu narzędzi chirurgicznych, endoskopów sztywnych sprzętu anestezjologicznego oraz kontenerów ze stali szlachetnej , butów medycznych. Płynny koncentrat , na bazie kwasu cytrynowego,bez fosforanów,fosfatów, azotanów oraz związków powierzchniowo czynnych . Stężenie 0,1-0,2 %. Kompatybilny z preparatem z poz 1-8 ( ten sam producent) opakowanie 5 kg	Nie	op	10
4		Preparat dezynfekcyjny , przeznaczony do maszynowej , chemiczno-termicznej dezynfekcji instrumentów chirurgicznych , sprzętu anestezjologicznego . Zawierający aldehyd glutarowy, alkohole, inhibitory korozji, dodatki kompleksujące. Bez formaldehydu glioksalu. Stężenie robocze 1%, spectrum działania : B, Tbc, F, V( Polio, Adeno, Papova) S , w czasie 5 min . Kompatybilny z preparatami z poz 1-8( ten sam producent) opakowanie 5 l	Nie	op	10
5		Preparat dezynfekcyjny , przeznaczony do maszynowej , chemiczno-termicznej dezynfekcji instrumentów chirurgicznych , sprzętu anestezjologicznego . Zawierający aldehyd glutarowy, alkohole, inhibitory korozji, dodatki kompleksujące. Bez formaldehydu glioksalu. Stężenie robocze 1%, spectrum działania : B, Tbc, F, V( Polio, Adeno, Papova) S , w czasie 5 min . Kompatybilny z preparatami z poz 1-8( ten sam producent) opakowanie 20 l	Nie	op	10
6		Preparat do stosowania w ostatnim cyklu płukania w maszynowym przygotowaniu narzędzi umożliwiający ich wysychanie bez pozostawiania plam , płynny koncentrat . Zawierający niejonowe związki powierzchniowo czynne , inhibitory korozji , alkohole stabilizatory twardości . Stężenie robocze 0,1-0,2% kompatybilny z preparatem z poz 1-8 ( ten sam producent)opakowanie 20 l	Nie	op	20
7		Preparat do chemiczno-termicznego mycia i dezynfekcji stelaży łóżek, wózków transportowych , kontenerów ,stołów .przeznaczony do mycia wszystkich przedmiotów przystosowanych do mycia maszynowego . Zawierający , fenoksypropanol, chlorek dioktylodimetyloamoniowy związki powierzchniowo czynne, substancje zwiększające rozpuszczalność, inhibitory korozji, stabilizatory twardości. Spectrum działania :B , F , V w czasie5 minut Temperatura działania 40-80 0 C dozowanie 0,5-1 % kompatybilny z preparatem z poz 5 (ten są m producent) opakowanie 20l	Nie	op	40
9		Preparat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi. Płynny koncentrat nie wymagający aktywatora. Nadający się do myjek ultradźwiękowych . Na bazie chlorku didecylodimetyloamonowego , poliheksametyleno biguanidyny, 15-30 % niejonowych surfaktantów, kompleks enzymatyczny. bez aldehydów, związków nadtlenowych , chloru, fenolu. Spectrum działania B, F , V ( HIV, HBV, HCV) w czasie do 15 minut ( przy stężeniu 0,5%) opakowanie 5l	nie	op	60
					Suma poz. 1-9

…………………
data i podpis Wykonawcy

Pakiet nr 15 Dostawa materiałów zużywalnych MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA NA POZYCJE
Lp		Opis przedmiotu zamówienia	próbki	j.m.	ilość	Producent	Nr katalogowy	Cena jednost. netto PLN	Cena jednost. brutto PLN	VAT / %	Wartość ogółem netto PLN	Wartość ogółem brutto PLN
1	Testy symulacyjne kontroli wsadu przeznaczony dla sterylizacji tlenkiem etylenu w postaci paska samoprzylepnego oraz zestawu symulacyjnego wykonanego z polipropylenowej tuby i rurki o dł 1,5 m i szerokości 2 mm( dostawa wraz ze wskaźnikiem)		nie	op	4
2	Testy zgrzewu rękawów papier-folia opakowania po 250 sztuk		nie	op	4
3	Testy zgrzewu opakowań Tyvek opakowanie po100 sztuk		nie	op	1
4	Taśma samoprzylepna z indykatorem do pary wodnej o szerokości 19 mm długości 50 m ( lub o wymiarach innych po przeliczeniu) PN-EN ISO 11140		nie	op	165
5	Pokrowce ochronne sterylne , kompatybilne z posiadanymi przez szpital wózkami endoskopowymi typu CLEAN SCOPE .Pakowane w komplecie ; kolor czerwony, kolor zielony oraz przezroczysty op a 200szt		nie	op	6
6	Pisak odporny na warunki sterylizacji w parze wodnej 134 0 C do opisywania pakietów w rękawach papierowo-foliowych kolor czarny średnia grubość		nie	szt	100
7	Taśmy do oznaczania narzędzi typu Surg-i-band nadajace się do sterylizacji w autoklawie i EO / dajace gwarancję sterylności pod taśmą / o szerokości 6 mm / kolory: czerwony żółty pomarańczowy niebieski , zielony, brązowy , biały, czarny, pomarańczowy z połyskiem, fioletowy, limonkowy szary, różowy , błękitny / na szpuli 6 m		nie	szpula	32
					Suma poz. ……….

…………………
data i podpis Wykonawcy

Pakiet nr 16 Dostawa wskaźników chemicznych
Lp	Opis przedmiotu zamówienia		próbki	j.m.	ilość	Producent	Nr katalogowy	Cena jednost. / netto PLN	Cena jednost. brutto PLN	VAT / %	Wartość ogółem netto PLN	Wartość ogółem brutto PLN
1		Testy symulacyjne kontroli wsadu do pary wodnej o parametrach 134-5,3min/121-15 min .zintegrowany wskaźnik w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem pasków z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, do stosowania z przyrządem testowym PCD ( dostawa wraz ze wskaźnikiem) wymagane potwierdzenie zgodności z normą EN ISO 11140-1, potwierdzenie nietoksyczności oraz informacja dotycząca użycia i interpretacji wyników. op 500 szt	nie	op	8
2		Testy symulacyjne kontroli wsadu do pary wodnej o parametrach 134-7min/121-20 min .zintegrowany wskaźnik w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem pasków z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, do stosowania z przyrządem testowym PCD ( dostawa wraz ze wskaźnikiem) wymagane potwierdzenie zgodności z normą EN ISO 11140-1, potwierdzenie nietoksyczności oraz informacja dotycząca użycia i interpretacji wyników. op 500 szt	nie	op	15
3		Wieloparametrowy test klasy IV do pary wodnej o liniowym ułożeniu substancji wskaźnikowej / 480 lub 500 szt w opakowaniu / (z odpowiednim przeliczeniem ilości, w przypadku otrzymania ułamkowej ilości opakowań. Zamawiający wymaga zaokrąglenia w górę ilości opakowań)	nie	op	100
4		Test zintegrowany klasy V do pary wodnej z przesuwającą się substancją wskaźnikową w 2 okienkach do zastosowania we wszystkich cyklach sterylizacji parą wodną nie wymagający interpretacji zmiany koloru / op 100 szt	nie	op	200
5		Testy wieloparametrowe kl IV kontroli wsadu do Tlenku Etylenu o liniowym ułożeniu substancji testowej 480 lub 500 sztuk w opakowaniu / (z odpowiednim przeliczeniem ilości, w przypadku otrzymania ułamkowej ilości opakowań. Zamawiający wymaga zaokrąglenia w górę ilości opakowań)	nie	op	15
6		Wieloparametrowy test kl IV do plazmy w systemie Sterrad kontrolujące cykle sterylizacji w modelu 100S / zgodny z PN EN ISO 11140-1 w formie paska TYVEK z naniesioną substancją zmieniającą kolor w sposób jednoznacznie informujący o przebiegu procesu sterylizacji op 250 szt	nie	op	6
					Suma poz. 1-6

…………………
data i podpis Wykonawcy

Pakiet nr 17 Dostawa dokumentacji medycznej
Lp	Opis przedmiotu zamówienia		próbki	j.m.	ilość	Producent	Nr katalogowy	Cena jednost. netto PLN	Cena jednost. brutto PLN	VAT / %	Wartość ogółem netto PLN	Wartość ogółem brutto PLN
1		System dokumentacji procesu dezynfekcji. Koperty dokumentacyjne przystosowane do etykiet i wskaźników używanych w kontroli procesu mycia i dezynfekcji opakowanie 100 sztuk	nie	op	6
2		System dokumentacji procesu sterylizacji Koperty dokumentacyjne przystosowane do etykiet i wskaźników używanych w kontroli procesu sterylizacji sterylizacji opakowanie 100 sztuk	nie	op	6
					Suma poz. 1-2

…………………
data i podpis Wykonawcy

Pakiet nr 18 Dostawa testów mycia i dezynfekcji
Lp	Opis przedmiotu zamówienia		próbki	j.m.	ilość	Producent	Nr katalogowy	Cena jednost. netto PLN	Cena jednost. brutto PLN	VAT / %	Wartość ogółem netto PLN	Wartość ogółem brutto PLN
1		Wskaźnik weryfikujący prawidłowość mycia mechanicznego – jednorazowy test sprawdzający jakość i skuteczność mycia , kompatybilny z uchwytem mocującym systemu STF Brown z substancją testową na całym podłożu umożliwiającym kontrolę w dwóch płaszczyznach opakowanie 100 sztuk / + uchwyty mocujące ( po 1 sztuce dołączanej do każdego tysiąca sztuk zamówionych testów )	nie	op	80
2		Test sprawdzający skuteczność procesów mycia oraz efektywność działania detergentów wyłącznie w myjni ultradźwiękowej , z wyraźnym oznaczeniem U . Test z wyraźnie widocznym efektem skuteczności mycia, przeznaczony do kontroli cyklicznej , jednorazowy, nadający się do archiwizacji, bezpieczny dla uźytkownika- nie zawierający komponentów krwi, umieszczony na płytce metalowej, Przeznaczony do umieszczania w uchwycie mocującym Holder Pakowany po 50 szt	nie	op	45
3		Wskaźnik weryfikujący prawidłowość dezynfekcji termicznej- jednorazowy test umożliwiający skuteczną, dokładną i łatwą kontrolę procesu dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w procesie 93 0C przez 10 minut / odpowiadający normie PN EN ISO 1140-1 o parametrach testu Typu 6 / Opakowanie 100 sztuk	nie	op	80
4		Gotowy zestaw testowy badania pozostałości białkowych 25 szt w opakowaniu	nie	op	35
					Suma poz. 1-4

…………………
data i podpis Wykonawcy

Pakiet nr 19 Dostawa wskaźników Bowie-Dick

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	próbki	j.m.	ilość	Producent	Nr katalogowy	Cena jednost. netto PLN	Cena jednost. brutto PLN	VAT / %	Wartość ogółem netto PLN	Wartość ogółem brutto PLN
1	GETINGE CHECK MINI PAKIET 134º C / wskaźnik testowy jednorazowy, z wyraźną zmianą koloru bez ołowiu i metali ciężkich, zgodność z EN ISO 11140-4 potwierdzona opinią niezależnej jednostki, wymagana informacja dotycząca interpretacji wyników	nie	szt	4 500
2	HELIX Bowie-Dick / samoprzylepny test do kontroli penetracji pary wodnej o parametrach 134º C 3,5 min, nietoksyczny do stosowania z przyrządem testowym (dostawa wraz ze wskaźnikami) typu IV wg ISO 11140-1, oświadczenie o zgodności z normą i nietoksyczności ,wymagana informacja dotycząca interpretacji wyników. Opakowanie 250szt	nie	op	4

Suma poz. 1-2

…………………
data i podpis Wykonawcy

Pakiet nr 20 Dostawa kontenerów aluminiowych z wyposażeniem do sterylizacji parowej , przechowywania , transportu i sterylnej prezentacji przedmiotów medycznych

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	próbki	j.m.	ilość	Producent	Nr katalogowy	Cena jednost. netto PLN	Cena jednost. brutto PLN	VAT / %	Wartość ogółem netto PLN	Wartość ogółem brutto PLN
1	Kontener do zestawów narzędziowych zapewniający przeprowadzenie skutecznej sterylizacji, transportu i przechowywania sterylnych pakietów , wanna kontenera bezszwowa, z aluminium, powierzchnia wanny gładka,system podwójnej metalowej pokrywy wykonany z aluminium, pokrywa zewnętrzna pełna- bez otworów, nie wystająca poza obrys wanny. bariera biologiczna – zawór ciś próżniowy wykonany ze stali nierdzewnej bez konieczności rejestracji cykli sterylizacyjnych nie wymagająca demontażu na czas mycia i dezynfekcji, sprawdzenie funkcjonowania zaworu poprzez manualną kontrolę bez konieczności demontażu osłony, system automatycznego plombowania kontenera poprzez pokrywę. / 296 x 275 x 140 mm	nie	szt	4
2	Kontener narzędziowy zapewniający przeprowadzenie skutecznej sterylizacji, transportu i przechowywania sterylnych pakietów , wanna kontenera bezszwowa, z aluminium, powierzchnia wanny gładka, pokrywa zewnętrzna pełna- bez otworów, nie wystająca poza obrys wanny. bariera biologiczna – zawór ciś próżniowy wykonany ze stali nierdzewnej bez konieczności rejestracji cykli sterylizacyjnych nie wymagająca demontażu na czas mycia i dezynfekcji, system automatycznego plombowania kontenera poprzez pokrywę. / 456 x 280 x 160 mm	nie	szt	4
3	Kontener narzędziowy zapewniający przeprowadzenie skutecznej sterylizacji, transportu i przechowywania sterylnych pakietów , wanna kontenera bezszwowa, z aluminium, powierzchnia wanny gładka, pokrywa zewnętrzna pełna- bez otworów, nie wystająca poza obrys wanny. bariera biologiczna – zawór ciś próżniowy wykonany ze stali nierdzewnej bez konieczności rejestracji cykli sterylizacyjnych nie wymagająca demontażu na czas mycia i dezynfekcji, sprawdzenie funkcjonowania zaworu poprzez manualną kontrolę bez konieczności demontażu osłony, system automatycznego plombowania kontenera poprzez pokrywę. / 445 x 280 x 100 mm	nie	szt	4
4	Kontener narzędziowy z zaworem w dnie wanny zapewniający przeprowadzenie skutecznej sterylizacji, transportu i przechowywania sterylnych pakietów , wanna kontenera bezszwowa, z aluminium, powierzchnia wanny gładka, pokrywa zewnętrzna pełna- bez otworów, nie wystająca poza obrys wanny. bariera biologiczna – zawór ciś próżniowy wykonany ze stali nierdzewnej bez konieczności rejestracji cykli sterylizacyjnych nie wymagająca demontażu na czas mycia i dezynfekcji, sprawdzenie funkcjonowania zaworu poprzez manualną kontrolę bez konieczności demontażu osłony, system automatycznego plombowania kontenera poprzez pokrywę. / 445 x 280 x 120 mm	nie	szt	4

Suma poz. 1-4

…………………
data i podpis Wykonawcy

Pakiet nr 21 Dostawa kontenerów aluminiowych z wyposażeniem do sterylizacji parowej , przechowywania , transportu i sterylnej prezentacji przedmiotów medycznych / pasujących do sprzętu na tacach firmy Aesculap

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	próbki	j.m.	ilość	Producent	Nr katalogowy	Cena jednost. netto PLN	Cena jednost. brutto PLN	VAT / %	Wartość ogółem netto PLN	Wartość ogółem brutto PLN
1	Kontener bezobsługowy z zaworem cisnieniowo-próżniowym, wykonany ze stali szlachetnej na min 5000 cyki sterylizacji wanna bezszwowa wykonana ze stopu aluminium z uchwytami . Górna krawędź wanny wyprofilowana w taki sposób że jest szersza niż ściany wanny( wygięcie na zewnątrz) – co umożliwia wykorzystanie koszy siatkowych specjalistycznego sprzętu np. firmy Aesculap, oraz wpływa na sztywność konstrukcji. / Pokrywa wyprofilowana umożliwiająca składowanie kontenerów jeden na drugim bez dodatkowych osłon. / Rok produkcji nie starszy niż 2018 / Gwarancja min 24 m-ce / 580 x 280 x140	nie	szt	4
2	Kontener bezobsługowy z zaworem cisnieniowo-próżniowym, wykonany ze stali szlachetnej na min 5000 cyki sterylizacji wanna bezszwowa wykonana ze stopu aluminium z uchwytami . Górna krawędź wanny wyprofilowana w taki sposób że jest szersza niż ściany wanny( wygięcie na zewnątrz) – co umożliwia wykorzystanie koszy siatkowych specjalistycznego sprzętu np. firmy Aesculap, oraz wpływa na sztywność konstrukcji. / Pokrywa wyprofilowana umożliwiająca składowanie kontenerów jeden na drugim bez dodatkowych osłon. / Rok produkcji nie starszy niż 2018 / Gwarancja min 24 m-ce / 580 x 280 x205	nie	szt	4
3	Kontener bezobsługowy z zaworem cisnieniowo-próżniowym, wykonany ze stali szlachetnej na min 5000 cyki sterylizacji wanna bezszwowa wykonana ze stopu aluminium z uchwytami . Górna krawędź wanny wyprofilowana w taki sposób że jest szersza niż ściany wanny( wygięcie na zewnątrz) – co umożliwia wykorzystanie koszy siatkowych specjalistycznego sprzętu np. firmy Aesculap, oraz wpływa na sztywność konstrukcji. / Pokrywa wyprofilowana umożliwiająca składowanie kontenerów jeden na drugim bez dodatkowych osłon. / Rok produkcji nie starszy niż 2018 / Gwarancja min 24 m-ce / 580 x 280 x265 mm	nie	szt	1

Suma poz. 1-3

…………………
data i podpis Wykonawcy

Pakiet 22 Dostawa artykułów ze stali nierdzewnej

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	próbki	j.m.	ilość	Producent	Nr katalogowy	Cena jednost. netto PLN	Cena jednost. brutto PLN	VAT / %	Wartość ogółem netto PLN	Wartość ogółem brutto PLN
1	Kosze do sterylizacji parą w nadciśnieniu / 1 jednostka sterylizacyjna STE / 575 X 280 X 265	nie	szt	10
2	Kosze do sterylizacji parą w nadciśnieniu / ½ jednostki sterylizacyjnej STE	nie	szt	10
3	Mały koszyk siatkowy z przykryciem i z klipsem zamykającym / Wymiary 121 x 121 x 28	nie	szt	2
4	Mały koszyk siatkowy z przykryciem i z klipsem zamykającym / Wymiary 121 x 73 x 29	nie	szt	2
5	Oznaczniki tac narzędziowych - tabliczki metalowe do etykiet obiegowych systemu MEDOK / o wymiarach 80-90 mm x 30 mm	nie	szt	100

Suma poz. 1-5

…………………
data i podpis Wykonawcy

Pakiet nr 23 Dostawa materiałów do systemu MEDOK

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	próbki	j.m.	ilość	Producent	Nr katalogowy	Cena jednost. netto PLN	Cena jednost. brutto PLN	VAT / %	Wartość ogółem netto PLN	Wartość ogółem brutto PLN
1	Etykiety obiegowe ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną do drukowania kodów kreskowych / wymiary pojedynczej etykiety 58x35 mm do drukarek Gk420t Zebra .Dwuwarstwowe, podwójnie przylepne, dwudzielne-górna warstwa podzielona w poziomie na 2 równe części z perforacją dla odrywania. / Rolki 1000 szt . Średnica zewnętrzna rolki 90 mm	nie	rolka	100
2	Etykiety obiegowe ze wskaźnikiem sterylizacji EO do drukowania kodów kreskowych / wymiary pojedynczej etykiety 58x35 mm do drukarek Gk420t Zebra .Dwuwarstwowe, podwójnie przylepne, dwudzielne-górna warstwa podzielona w poziomie na 2 równe części z perforacją dla odrywania. / Rolki 1000 szt . Średnica zewnętrzna rolki 90 mm	nie	rolka	60
3	Etykiety oznacznikowe poliestrowe / wymiary pojedynczej etykiety 30x80 mm,do drukarek Gk420t Zebra . Białe , błyszczące z klejem akrylowym. Do trwałego oznaczania kontenerów. Odporne na ścieranie, do użytku w myjniach i sterylizatorach. / Rolki 1000 szt. średnica zewnętrzna rolki 90 mm.	nie	rolka	15
4	Taśma barwiąca żywiczna do użytku w drukarkach Gk420t Zebra . Długość 74 m. szerokość taśmy 110 mm. Średnica rolki 0,5 cala. Kolor czarny.	nie	rolka	15
5	Taśma barwiąca woskowa do zadruku etykiet obiegowych do drukarek Gk420t Zebra Długość 74m. Szerokość taśmy 110mm. Średnica rolki 0,5 cala. Kolor czarny .	nie	rolka	80

Suma poz. 1-5

…………………
data i podpis Wykonawcy

Pakiet nr 24 Dostawa wanien dezynfekcyjnych

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	próbki	j.m.	ilość	Producent	Nr katalogowy	Cena jednost. netto PLN	Cena jednost. brutto PLN	VAT / %	Wartość ogółem netto PLN	Wartość ogółem brutto PLN
1	Wanna do dezynfekcji z tworzywa sztucznego odpornego na działanie związków chemicznych zawartych w preparatach dezynfekcyjnych, z podziałką wewnętrzną , sitem,nakładką dociskającą i pokrywą . / Pojemność 16 litrów / wymiary zewnętrzne dł 49-53 cm / szer 28-32 cm / wys 15-19 cm / wymiary wewnętrzne dł 48 cm / szer 27 cm / wys 14 cm / wymiary sita dł 43 cm / szer 24 cm / wys 12 cm	nie	szt	2
2	Długa wanna dezynfekcyjna z wytrzymałego polimeru z przeznaczeniem do endoskopów- długich instrumentów , z uchwytami do instrumentów, z podziałką wewnętrzną, sitem , nakładką dociskającą i pokrywą / Pojemność 10 litrów. / wymiary zewnętrzne dł 84 cm / szer 23,5 cm / wys 15,5 cm / wymiary wewnętrzne dł 76,5 cm / szer 18,5 cm / wys 12,5 cm	ne	szt	2

Suma poz. 1-2
	…………………
	data i podpis Wykonawcy