## Pakiet 2 (hidden)
PAKIET 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- System do separacji płytek krwi (czynników wzrostu)
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Zestaw umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta zawiesiny o bardzo wysokiej koncetracji płytek krwi, otrzymywanej tylko w jednym etapie wirowania a następnie aplikacje otrzymanego preparatu w warunkach pola operacyjnego. System składa się z pojedynczego sterylnego zestawu do separacji płytek krwi i zawiera: (z 10 ml krwi produkuje nie mniej niż 3 ml koncentratu płytkowego) • system podwójnej strzykawki 10 ml • 1 ml roztworu przeciwzakrzepowego Instrumenty: wirówka, pojemniki na tuby separujące krew |  | 200 | kpl. | 200 | 40000 |  | 43200
[5 empty] | RAZEM: | 40000 |  | 43200

## Część 1
Pakiet 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Implanty do endoprotezoplastyki planowej, trzpieniowej barku
| Opis przedmiotu zamówienia |  | Cena jednostkowa netto | j.m. | ilość | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto PLN
| Asortyment | Nazwa/Producent/Numer katalogowy
1 | Anatomiczna proteza stawu barkowego na trzpieniu bezcementowym o typie press-fit, porowatym, napylonym w części bliższej HA. Trzpień protezy konwertowalny do protezy odwróconej bez potrzeby jego wymiany. Trzpień z kątem szyjkowo-trzonowym 135st lub z możliwością zmiany kąta bez zmiany trzpienia. Minimum 8 rozmiarów - średnic trzpienia, jego długość winna się mieścić w zakresie 55 - 95 mm. Glowy protezy centryczne i ekscentryczne z możliwością zmiany off-setu, jej wysokości. Średnica głów winna się mieścić w zakresie 38 - 58mm. Ich wysokość winna się mieścić w zakresie 13-27 mm. |  |  | kpl. (kompletna część ramienna protezy) | 10
2 | Panewka cementowana wykonana z PE wysoce usieciowanego, formowanego cisnieniow, dostępne wersje zarówno z trzema kolkami obwodowymi i jednym centralnym jak i centralnym kilem. Dostępna w min 3 rozmiarach. |  |  | sztuka | 10
3 | Odwrócona proteza stawu barkowego na trzpieniu bezcementowym o typie press-fit, porowatym, napylonym w części bliższej HA. Trzpień protezy konwertowalny do protezy odwróconej bez potrzeby jego wymiany. Trzpień z kątem szyjkowo-trzonowym 135st lub z możliwością zmiany kąta bez zmiany trzpienia. Minimum 8 rozmiarów - średnic trzpienia, jego długość winna się mieścić w zakresie 55 - 95 mm. Część panewkowa porowata i napylona. Mocownie części panewkowej za pomocą centralnej śruby z czterema śrubami obwodowymi. Możliwość wykonania lateralizacji COR na części panewkowej. Średnice głowy części panewkowej w min 2 średnicach i min 2 wysokościach. Część ramienna dająca możliwość regulacji offsetu w płaszczyźnie przednio-tylnej i przyśrodkowo-bocznej. Taca części ramiennej w min 2 rozmiarach. Wkładka cześci ramiennej z PE wysoce usieciowanego, formowanego ciśnieniowo. |  |  | kpl (kompletna część ramienna i panewkowa protezy odwróconej) | 10
| Razem z implantami Oferent musi dostarczyć system cyfrowego planowania operacji oparty na CT. Razem z implantami Oferent musi dostarczyć instrumentarium do jego zakładania. Oferent zobowiązuje się do przeszkolenia zespołu instrumentariuszek. Oferent zobowiąuzuje się do przeszkolenia zespołu z obsługi programu do planowania zabiegu. Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnych kontenerach z filtrami umożliwiającymi ich sterylizację i przechowywanie. Oferent musi dostarczyć zestaw retraktorów panewkowych takich jak Fukuda, Darrach, hak panewkowy trój i dwuzębny, retraktor torebkowy "2-prong". |  |  |  | SUMA |  | SUMA

## Część 2
Pakiet 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Implanty do endoprotezoplastyki planowej, beztrzpieniowej barku
| Opis przedmiotu zamówienia |  | Cena jednostkowa netto | j.m. | ilość | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto PLN
| Asortyment | Nazwa/Producent/Numer katalogowy
1 | Anatomiczna proteza stawu barkowego na bezcementowym mocowaniu na mikrotrzpieniu oszczędzajacym przynasadę, kanał i trzon kości ramiennej, nie wymagający ubijania kości poza obszarem nasady. Głowy protezy z możliwością zmiany off-setu. Średnica głów winna się mieścić w zakresie 38 - 58mm. Ich wysokość winna się mieścić w zakresie 13-27 mm. |  |  | kpl (kompletna część ramienna protezy) | 10
2 | Panewka cementowana wykonana z PE wysoce usieciowanego, formowanego cisnieniow, dostępne wersje zarówno z kołkami obwodowymi jak i centralnym kilem. Możliwa wersja hybrydowa panewki z centralnym kołkiem napylanym HA. Dostępna w min 3 rozmiarach. |  |  | szt | 10
| Razem z implantami Oferent musi dostarczyć instrumentarium do jego zakładania. Oferent zobowiązuje się do przeszkolenia zespołu instrumentariuszek. Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnych kontenerach z filtrami umożliwiającymi ich sterylizację i przechowywanie. Oferent musi dostarczyć zestaw retraktorów panewkowych takich jak Fukuda, Darrach, hak panewkowy trój i dwuzębny, retraktor torebkowy "2-prong". |  |  |  | SUMA |  | SUMA

## Część 3
Pakiet 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Implanty do endoprotezoplastyki planowej, trzpieniowej barku
| Opis przedmiotu zamówienia |  | Cena jednostkowa netto | j.m. | ilość | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto PLN
| Asortyment | Nazwa/Producent/Numer katalogowy
1 | Anatomiczna proteza stawu barkowego na urazowym trzpieniu cementowanym, porowatym, napylonym w części bliższej HA. Trzpień modularny, który może być także użyty do protezy urazowej. Trzpień z instrumentarium dającym możliwość śródoperacyjnego dostosowania głębokości jego osadzenia. Trzpień w minimum 6 rozmiarach. Glowy protezy centryczne i ekscentryczne z możliwością zmiany off-setu, jej wysokości. Średnica głów winna się mieścić w zakresie 38 - 58mm. |  |  | kpl (kompletna część ramienna protezy) | 5
2 | Odwrócona proteza stawu barkowego na urazowym trzpieniu cementowanym, porowatym, napylonym w części bliższej HA. Trzpień modularny, który może być także użyty do protezy urazowej. Minimum 6 rozmiarów - średnic trzpienia. Część panewkowa porowata i napylona. Mocownie części panewkowej za pomocą centralnej śruby ze śrubami obwodowymi. Możliwość wykonania lateralizacji COR na części panewkowej. Średnice głowy części panewkowej w min 2 średnicach i min 2 wysokościach. Część ramienna dająca możliwość regulacji offsetu w płaszczyźnie przednio-tylnej i przyśrodkowo-bocznej. Taca części ramiennej w min 2 rozmiarach. Wkładka cześci ramiennej z PE wysoce usieciowanego, formowanego ciśnieniowo. |  |  | kpl (kompletna część ramienna i panewkowa protezy) | 10
| Razem z implantami Oferent musi dostarczyć instrumentarium do jego zakładania. Oferent zobowiązuje się do przeszkolenia zespołu instrumentariuszek. Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnych kontenerach z filtrami umożliwiającymi ich sterylizację i przechowywanie. Oferent musi dostarczyć zestaw retraktorów panewkowych takich jak Fukuda, Darrach, hak panewkowy trój i dwuzębny, retraktor torebkowy "2-prong". |  |  |  | SUMA |  | SUMA

## Część 4
Pakiet 4
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Implanty do endoprotezoplastyki stawu łokciowego.
| Opis przedmiotu zamówienia |  | Cena jednostkowa netto | j.m. | ilość | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto PLN
| Asortyment | Nazwa/Producent/Numer katalogowy
1 | Trzpień ramienny protezy stawu łokciowego, metalowy, cementowany, anatomiczny, osobny dla strony prawej i lewej w co najmniej 3 rozmiarach z możliwością zmiany położenia centrum obrotu stawu poprzez regulację tzw off-set. Umożliwiający zamontowanie komponentu ramiennego do protezy związanej i niezwiązanej z możliwością oszczędzenia natywnej głowy kości promieniowej. |  |  | sztuk | 5
2 | Trzpień łokciowy metalowy i cementowany, z komponentem polietylenowym, osobny dla strony prawej jak i lewej. Możliwość zastosowania wariantu krótkiego i długiego. W minimum 6 rozmiarach. Część ta musi pozwalać na związanie protezy poprzez dodanie łącznika. |  |  | szt | 5
3 | Komponent ramienny, metalowy, odtwarzający anatomiczny koniec ramienny, umożliwiający związanie protezy, a także pozostawienie jej w formie niezwiązanej, umożliwiający oszczędzenie natywnej głowy kości promieniowej. Komponent ten w co najmniej 3 rozmiarach. |  |  | szt | 5
4 | Śruba komponentu ramiennego. |  |  | szt | 5
5 | Opcjonalny element wiążący protezę. |  |  | szt | 5
6 | Opcjonalna głowa kości promieniowej, pasująca do komponentu ramiennego protezy i z możliwością zastosowania min 3 różnych rozmiarów głowy. |  |  | szt | 5
7 | Opcjonalna trzpień głowy kości promieniowej, kompatybilny z pozostałymi elementami protezy, trzpień dający opcję zastosowania co najmniej 2 jego rozmiarów. |  |  | szt | 5
8 | Opcjonalne zatyczki do cementu kostnego, uniemożliwiające przemieszczanie się go w kanale szpikowym. |  |  | szt | 10
| Razem z implantami Oferent musi dostarczyć instrumentarium do jego zakładania. Oferent zobowiązuje się do przeszkolenia zespołu instrumentariuszek. Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnych kontenerach z filtrami umożliwiającymi ich sterylizację i przechowywanie. Oferent musi dostarczyć zestaw retraktorów panewkowych takich jak Fukuda, Darrach, hak panewkowy trój i dwuzębny, retraktor torebkowy "2-prong". |  |  |  | SUMA |  | SUMA

## Część 5
Pakiet 5
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Implanty do endoprotezoplastyki głowy kości promieniowej
| Opis przedmiotu zamówienia |  | Cena jednostkowa netto | j.m. | ilość | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto PLN
| Asortyment | Nazwa/Producent/Numer katalogowy
1 | Głowa protezy, implant ze stopów metali o różnych średnicach zawierających się między 19 a 25 mm i możliwości zmiany wysokości każdego implantu zawierającej się w zakresie od 10 do 20mm. |  |  | sztuk | 12
2 | Trzpień metalowy, napylany porowaty w min 5 różnych rozmiarach. |  |  | szt | 12
| Razem z implantami Oferent musi dostarczyć instrumentarium do jego zakładania. Oferent zobowiązuje się do przeszkolenia zespołu instrumentariuszek. Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnych kontenerach z filtrami umożliwiającymi ich sterylizację i przechowywanie. Oferent musi dostarczyć zestaw retraktorów panewkowych takich jak Fukuda, Darrach, hak panewkowy trój i dwuzębny, retraktor torebkowy "2-prong". |  |  |  | SUMA |  | SUMA

## Część 6
Pakiet 6
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Implant pediatryczny typu Ekspander tkankowy
| Opis przedmiotu zamówienia |  | Cena jednostkowa netto | j.m. | ilość | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto PLN
| Asortyment | Nazwa/Producent/Numer katalogowy
1 | Ekspander o gładkiej powierzchni z zaworem dystalnym , "kształt "parówki" długość 110 mm, średnica 35 mm. Produkt sterylny, pakowany pojedyńczo. |  |  | sztuk | 10
[5 empty] | SUMA |  | SUMA