## ZP-41-2019
PAKIET Nr 1 - Preparat do dezynfekcji skóry i błon śluzowych
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość op. | Jm. | Szacunkowa ilość "j.m." na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto / op. | Wartość netto /e* f/ | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
1 | Preparat bezbarwny do dezynfekcji błon śluzowych i ran m.in. przy pielęgnacji ran i szwów pooperacyjnych, przy cewnikowaniu. | 250 ml | op | 3050 |  | 0 | 8% | 0
| Bez zawartości jodu i chlorheksydyny. Gotowy do użycia. Zawierający w składzie dichlorowodorek octenidyny i fenoksyetanol. Spektrum działania : B, F (pierwotniakobójcze, drożdżakobójcze), V/HIV, HBV, Herpes simplex / Produkt leczniczy | 1000 ml | op | 2220 |  | 0 | 8% | 0
2 | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M/ tuberculosis), V (HIV, HBV, Herpes simplex, rotawirus, adenowirus). Produkt leczniczy . | 250 ml | op | 3930 |  | 0 | 8% | 0
|  | 500 ml | op | 1710 |  | 0 | 8% | 0
3 | Barwiony preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi , punkcjami, biopsjami. Gotowy do użycia. Zawierający w składzie min. 3 substancje czynne z dodatkiem nadtlenku wodoru. Bez zawartości etanolu, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, | 500 ml | op | 250 |  | 0 | 8% | 0
| Spektrum działania : B/w tym MRSA/ F/C.albicans/ Tbc /M.tuberculosis/ V/HIV,HBV,Rota, Herpes simplex, Adeno/. Produkt leczniczy | 1 000 ml | op | 3500 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 5 dni - max. 10 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia, (minimum 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru): | [9 empty] | miesięcy
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach f), g), i) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET Nr 2 - Preparat do czyszczenia ran, dezynfekcji : jamy ustnej, mycia ciała
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość op. | Jm. | Szacunkowa ilość "j.m." na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto / op. | Wartość netto /e* f/ | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
1 | Płyn do oczyszczania, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający dichlorowodorek octenidyny. Bez alkoholu, poliheksanidyny , środków konserwujących Bezbarwny, usuwający biofilm bakteryjny. Wykazujący pełną zgodność chemiczną i farmaceutyczną z antyseptykiem z Pakietu 1 poz.1. Wyrób medyczny klasy IIb | 350 ml | op | 1030 |  | 0 | 8% | 0
2 | Preparat w żelu do oczyszczania , dekonatminacji i nawilżania ran. Zawierający dichlorowoderek octenidyny. Bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Bezbarwny, bezwonny, . Gotowy do użycia. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny, naloty, i tkanki martwicze. Bezbolesna aplikacja . Wykazujący pełną zdolność chemiczną i farmaceutyczną z antyseptykiem z Pakietu 1 poz. 1. Wyrób medyczny kl. IIb | 20 ml | op | 180 |  | 0 | 8% | 0
3 | Preparat do płukania jamy ustnej pacjnetów przed i po zabiegach chirurgicznych w obrębie jamy usntej , także do zastosowania u pacjnetów podłączonych do respiratora. Wykazujący działanie dekontaminacyjne. Gotowy do użycia , bezbarwny. Zawierający dichlorowodoerk octenidyny.Bez zawartości poliheksanidyny, alkoholu, chlorheksydyny. Nie przebarwiajácy szkliwa. Wyrób medyczny lub kosmetyk. | 250 ml | op | 945 |  | 0 | 8% | 0
4 | Emulsja do mycia i dekontaminacji ciała i włosów pacjentów przed zabiegami operacyjnymi . Gotowy do użycia. Zawierający dichlorowodorek octenidyny alantoline oraz glicerynę. Bez triclosanu, poliheksanidyny i chlorheksydyny, mydła, środków zapachowych oraz barwników. Kosmetyk. | 500 ml | op | 280 |  | 0 | 23% | 0
|  | 1000 ml | op | 300 |  | 0 | 23% | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 5 dni - max. 10 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia, (minimum 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru): | [9 empty] | miesięcy
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach f), g), i) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET Nr 3 - Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość op. | Jm. | Szacunkowa ilość "j.m." na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto / op. | Wartość netto /e* f/ | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
1 | Alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni. Gotowy do użycia. Zawierający w składzie jako substancje aktywne wyłącznie alkohole i amfoteryczne związki powierzchniowo-czynne o działaniu mikrobójczym. Bez zawartości aldehydów, fenoli, czwartorzędowych związków amonowych i pochodnych biguanidyny. Zakres działania : B, F, Tbc, V/ HBV, HCV,HIV,Rota,Adeno/ w czasie do 1 min. Preparat posiadający pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka, lub innej równoważnej Jednostki . Opakowanie a 1l oraz 30 % spryskiwaczy do opakowań wliczonych w cenę preparatu . Wyrób medyczny kl. II a | 1 000 ml | op | 10600 |  | 0 | 8% | 0
2 | Preparat dezynfekcyjny w postaci chusteczek do dezynfekcji powierzchni , nieinwazyjnych wyrobów medycznych i skóry rąk. Zawierający w składzie alkohol etylowy/ min. 72 g/. Nie pozostawiający plam smug i osadów na dezynfekowanej powierzchni. Spektrum działania.Higieniczna dezynfekcja skóry i rąk-30 sek. B/w tym MRSA, VRE/ F/C. albicans/ V/ HIV,HBV,HCV, Vaccinia,Rota, Noro, prątkobójczy ( w tym prątki gruźlicy) w czasie do 30 s.Wymiary chusteczek min. 20/20 cm. Opakowanie Tuba 200 szt. Wyrób medyczny klasy IIa. | 200 szt | op | 5650 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 5 dni - max. 10 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia, (minimum 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru): | [9 empty] | miesięcy
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach f), g), i) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET Nr 4 - Preparaty do mycia oraz dezynfekcji powierzchni, wyposażenia oraz wyrobów medycznych
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość op. | Jm. | Szacunkowa ilość "j.m." na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto / op. | Wartość netto /e* f/ | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
1 | Płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych.Zawierający w składzie synergistyczną kombinację QAV, pochodnych alkiloamin, alkoholu alifatycznego oraz związków powierzchniowo-czynnych. Bez aldehydów, związków nadtlenowych, chloru, fenolu oraz pochodnych biguanidynowych. Wykazujący dobrą tolerancję materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem. | 5 kg | op | 110 |  | 0 | 8% | 0
| Spektrum działania : B, Tbc/M.Terrae/ F/ C.albicans/, V/ Rota,Vaccinia,BVDV w czasie do 15 min. i stężeniu 1 %. Z możliwością rozszerzenia działania o wirus Noro, Adeno. Wyrób medyczny kl. II a | 1 l | op | 1500 |  | 0 | 8% | 0
A. | Pompy dozujące preparat z pozycji 1. | 1 | op | 21 |  | 0 | 23% | 0
2 | Suche chusteczki przeznaczone do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego do nasączania z roztworami środka dezynfekcyjnego z poz. 1 Wykonane z poliestru o wymiarach 24 x 30 cm.Gramatura chusteczek powyżej 45g/m2. opakowanie rolka przynajmniej 110 szt. Aktywne min 4 tyg po zalaniu. Wyrób medyczny klasy I | 110 szt | rola | 250 |  | 0 | 8% | 0
3 | Wiaderka dozujace do pozycji 2 - (tego samego producenta). | 1 szt. | op | 20 |  | 0 | 23% | 0
4 | Preparat w postaci granulatu na bazie nadsiarczanów, przeznaczony do mycia oraz dezynfekcji powierzchni, wyposażenia oraz wyrobów medycznych w tym inkubatorów . Nie zawierający aldehydów, kwasu octowego, nadwęglanu sodu, fenolu, chloru, QAV, Roztwór roboczy biały, pozostający aktywny do 30 godz.Spektrum działania: B, F( C. albicans), Tbc (M. Terrae, M. avium) V – EN 14476 w czasie do 15 min. w stężeniu do max. 2%. Wyrób medyczny kl. IIA. Wymagana instrukcja dezynfekcji inkubatorów wystawiona przez producenta praparatu wraz z pierwszą dostawą. | 900 g | op | 30 |  | 0 | 8% | 0
| UWAGA: |  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | Poz 1, 2, 3 od jednego producenta.
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 5 dni - max. 10 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia, (minimum 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru): | [9 empty] | miesięcy
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach f), g), i) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET Nr 5 - Preparat w pianie do zwilżania i wstępnej dezynfekcji narzędzi, oraz środek do dezynfekcji narzędzi
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość op. | Jm. | Szacunkowa ilość "j.m." na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto / op. | Wartość netto /e* f/ | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
1. | Środek do dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów oraz innych termolabilnych wyrobów medycznych. Na bazie generowanego kwasu nadoctowego z dodatkiem nadtlenku wodoru.Preparat w postaci płynu z aktywatorem, gotowy do wielokrotnego użycia przez okres 14 dni od daty aktywacji, walidowany za pomocą pasków testowych.Spektrum działania :B, prątki, F, V/ Adeno, Polio/S/ B.subtilis, B. Cereus, Cl.difficile, Cl.sporogenes/ w czasie do 5 min . Wyrób medyczny kl. II b | 5000 ml | op. | 100 |  | 0 | 8% | 0
2. | Walidowane paski testowe do kontroli zawartości substancji czynnej w preparacie z poz. 1. | 50 szt. | op | 20 |  | 0 | 8% | 0
3. | Trójenzymatyczny preparat w pianie do zwilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych. Zawierający w składzie QAV, niejonowe związki powierzchniowo-czynne , kompleks enzymów: proteza, lipaza, amylaza/. Gotowy do użycia.Spektrum działania : B, F, V/HIV,HBV,HCV, Vaccinia, Herpes simplex/ , Tbc – w czasie do 15 min.Opakowanie a 750 ml z końcówką spieniającą. Wyrób medyczny kl. II b | 750 ml | op | 180 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 5 dni - max. 10 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia, (minimum 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru): | [9 empty] | miesięcy
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach f), g), i) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET Nr 6 - Preparaty na bazie poliheksanidyny, chlorhekksydyny oraz alkoholu.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość op. | Jm. | Szacunkowa ilość "j.m." na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto / op. | Wartość netto /e* f/ | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
1. | Sterylny, bezzapachowy preparat gotowy do użycia zawierający w składzie poliheksanidynę i betainę. Przeznaczony do czyszczenia, nawilżania i utrzymania rany oraz opatrunku w stanie wilgotnym. Skutecznie usuwający biofilm bakteryjny. Możliwość zastosowania we wszystkich rodzajach ran m.in. ostrych, przewlekłych, oparzeniach, odleżynach . Opakowanie a 350 ml . Wyrób medyczny kl. III | 350ml | op | 20 |  | 0 | 8% | 0
2. | Sterylny, bezzapachowy preparat gotowy do użycia zawierający betainę i poliheksanidynę. W postaci żelu. Przeznaczony do czyszczenia, nawilżania i utrzymania rany oraz opatrunku w stanie wilgotnym. Skutecznie usuwający biofilm bakteryjny. Stosowany również do leczenia ran oparzeniowych I-II stopnia.Opakowanie a 30 ml. Wyrób medyczny kl. III | 30 ml | op | 20 |  | 0 | 8% | 0
3. | Wodny roztwór pvp-jodu przy dostepności jodu 0,75g/100 g.Do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, zabiegami, stosowany również w antyseptyce śluzówek i ran, dekontaminacji MRSA. Spectrum działania B, (MRSA), Tbc, F, V. Produkt leczniczy. | 1000 ml | op. | 20 |  | 0 | 8% | 0
4. | Gaziki do dezynfekcji powierzchni i dekontaminacji produktów medycznych. Zawierające w składzie alkohol izopropylowy i 2 % chlorheksydynę. Spektrum działania : B, F warunki czyste i brudne w czasie do 15 sek. Opakowanie a 100 szt. Wyrób medyczny kl. II a | 100 szt. | op | 320 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 5 dni - max. 10 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia, (minimum 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru): | [9 empty] | miesięcy
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach f), g), i) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET Nr 7 - Preparaty do dezynfekcji powierzchni wymagajacych najwyższej czystości mikrobiologicznej
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość op. | Jm. | Szacunkowa ilość "j.m." na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto / op. | Wartość netto /e* f/ | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
1. | Preparat w postaci proszku do mycia i dezynfekcji powierzchni zmywalnych i przedmiotów, które można zanurzyć w roztworze preparatu. Mozliwośc użycia do dezynfekcji powierzchni wymagających najwyższej czystości mikrobiologicznej. Na bazie nadwęglanu sodu z zawartością inhibitorów korozji oraz substancji zapachowych. Bez zawartości aldehydów, QAV, fenoli, chloru i barwników. Wymagane spectrum działania B, Tbc, F, V, (polio), S (Cl. difficile, Cl. perfingens- warunki brudne) w czasie do 10 min. i stężeniu max 2%. Opakowanie a 1,5 kg. Wyrób medyczny klasy IIa | 1,5 kg | op. | 550 |  | 0 | 8% | 0
2. | Sterylny wolny od prtzertwalników alkohol etylowy 70 /30v/v rozcieńczonego w wodzie do iniekcji (WFI)(wg Ph.Eur). Roztwór IPA filtrowany na filtrach 0,2 mikrona, napełniany w cleanroomie klasy A z laminarnym przepływem powietrza, pakowane w potrójne opakowania foliowe w cleanroomie klasy C. Sterylizacja radiacyjnie dawką nie mniejszą niż 25 kGy. Opakowania ze spryskiwaczem wyposażone są w system SDS do dezynfekcji w obszarach sterylnych. | 500ml | op | 48 |  | 0 | 8% | 0
3. | Sporobójcze chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych (w tym sond USG) na bazie nadtlenku wodoru (max. 1,5%). Wymiary chusteczek o wymiarach min. 25x37cm.(+/- 5%) Brak czynnych pozostałości na powierzchni po dezynfekcji. Spektrum działania: B, F (grzybobójcze), V (wirusy osłonione, Adeno), Tbc, S (Cl. Difficile) w czasie do 5 min.- badania roztworu odciśniętego z chusteczek. Wyrób medyczny. | 100 | op | 100 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 5 dni - max. 10 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia, (minimum 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru): | [9 empty] | miesięcy
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach f), g), i) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET Nr 8 - Preparaty do dezynfekcji sprzętu i powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość op. | Jm. | Szacunkowa ilość "j.m." na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto / op. | Wartość netto /e* f/ | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
1. | Gotowe do użycia chusteczki do dezynfekcji powierzchni i sprzetu medycznego wrazliwych na działanie alkoholi. Zawierające w składzie alkohol (max. do 20 g w 100 g roztworu) oraz QAV. Posiadające dobre właściwości czyszczące . Nie pozostawiające śladów i smug na dezynfekowanych powierzchniach . Bezbarwne, bezzapachowe. Wykonane z polietylenu, o gramaturze 60 g/ m2. Spektrum działania : B, F (C. albicans), Tbc (M. terrae) , V/ HBV,HCV, HIV,Vaccinia, Rota, Polyoma, Noro)/ w czasie max do 5 min. Wymiary 15cm/20 cm +/- 1 cm. Wyrób medyczny kl. II a . Opakowanie miekkie, 100 szt. | 100 szt | op | 5050 |  | 0 | 8% | 0
2. | Preparat w postaci piany przeznaczony do dezynfekcji powierzchni, wspomagający proces oczyszczania. Bezbarwny i bezzapachowy, wykazujący dobrą tolerancję materiałową. Zawierający w składzie: alkohol/max.do 20 g w 100 g roztworu/ oraz QAV.Spektrum działania : B/MRSA/, F, Tbc, V/ HBV,HCV, HIV,Vaccinia, Rota/ w czasie do 1 min. z możliwością rozszerzenia o wirusy Polioma, Noro. Opakowanie a 750 ml z końcówką spieniającą na stałe wmontowana do opakowania. Wyrób medyczny kl. II a | 750 ml | op | 3800 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 5 dni - max. 10 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia, (minimum 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru): | [9 empty] | miesięcy
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach f), g), i) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET Nr 9 - Preparaty do mycia i dezynfekcji endoskopów, sond TEE
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość op. | Jm. | Szacunkowa ilość "j.m." na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto / op. | Wartość netto /e* f/ | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
1 | Gotowy do użycia płynny preparat przeznaczony do manualnej oraz półautomatycznej dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów giętkich oraz narzędzi termolabilnych. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenolu, QAC, amin oraz ich pochodnych. Preparat nie wymagający dodania aktywatora ani czasu aktywacji. Możliwość wielokrotnego stosowania przez 50 cykli roboczych lub 7 dni. Możliwość kontroli aktywności roztworu paskami.Zawierający w składzie kwas nadoctowy. Spektrum działania: B, F(C. albicans i A.niger), Tbc (M.terrae ), V (Adeno, Polio ), S (C.difficile) – do 5 min. Wyrób medyczny klasa II b. | 5000 ml | op | 50 |  | 0 | 8% | 0
2 | Walidowane paski do kontroli substancji czynnej w preparacie z poz 1 | 50 szt. | op | 25 |  | 0 | 8% | 0
3 | Gotowe do użycia chusteczki o działaniu sporobójczym. Przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych (w tym sond TEE). Nie zawierające w składzie pochodnych amin, QAC, aldehydów, fenolu, chloru oraz ich pochodnych. Oparte na kwasie nadoctowym, nie wymagające aktywacji. Wykazujce dobra kompatybilność materiaowa ze stalą nierdzewną Spektrum działania: B, F (C. albicans), S(C.difficile) do , Tbc (M.terra), V(Adeno, Polio) do 15 min.Opakowanie 50 szt. chusteczek o wymiarach min. 20x30 cm. Wyrób medyczny kl. IIB. | 50 szt. | op | 100 |  | 0 | 8% | 0
4 | Preparat enzymatyczny do mycia narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego i endoskopów giętkich.Zawierający enzymy/ min. 3/,alkohole, niejonowe substancje powierzchniowo-czynne i inhibitory korozji. pH ok.7,00.Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych. Stężenie roztworu roboczego 1 %.Preparat kompatybilny /tego samego producenta/ z preparatem z poz. 1.Wyrób medyczny kl.I | 2000 ml | op | 35 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 5 dni - max. 10 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia, (minimum 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru): | [9 empty] | miesięcy
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach f), g), i) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET Nr 10 - Preparaty do mycia i dezynfekcji narzędzi oraz mycia i dezynfekcji w maceratorach
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość op. | Jm. | Szacunkowa ilość "j.m." na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto / op. | Wartość netto /e* f/ | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
1 | Preparat w formie koncentratu, bezzapachowy do mycia i dezynfekcji w maceratorach firmy ALvo ( maceratory znajdujące się na wyposażeniu Szpitala) posiadający opinię producenta o możliwości zastosowania preparatu do maceratorów. | 5000 ml | op | 20 |  | 0 | 8% | 0
| Wyrób medyczny kl. II b Zamawiający oczekuje produktu dopuszczonego do użytkowania w maceratorach firmy ALVO przez producenta maceratorów i wymienionego w wykazie produktów zaakceptowanych przez w/w producenta. | 1000 ml | op | 20 |  | 0 | 8% | 0
2 | Preparat tlenowy bez aktywatora, w postaci granulatu, bez efektu pienienia, do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, łącznie z endoskopami giętkimi. Oparty o nadwęglan sodu, bez aldehydów, chloru, fenoli , alkoholi i QAV.Spektrum działania : B,F,V,Tbc/M.terrae+ M.avium lub. M.tuberculosis/ - do 15 min. Preparat skuteczny w stosunku do Cl.difficile i Cl.perfringens-czas działania nie dłuższy niż 10 min. | 6 kg | op. | 120 |  | 0 | 8% | 0
| Wykazujący dobrą tolerancję materiałową wobec tworzyw sztucznych wykonanych z poliwęglanu, polietylenu-potwierdzone badaniami. Możliwość sprawdzenia aktywności roztworu roboczego paskami testowymi kompatybilnymi /tego samego producenta/ z preparatem. Wyrób medyczny kl. II b | 1,5 kg | op | 270 |  | 0 | 8% | 0
3 | Preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów giętkich; zawierający dwuaminę kokospropylenu i związki powierzchniowo czynne; nie zawierający: QAV, aldehydów, fenoli, aktywnego tlenu i biguanidyny, glikoli, fenoksypropanolu; z możliwością użycia w myjkach ultradźwiękowych - do 5min; z możliwością pozostawienia narzędzi zanurzonych w roztworze do 72 godz.; skuteczny na bakterie, grzyby, wirusy (HCV, HBV , HIV) w czasie 15 min, z możliwością rozszerzenia spektrum o wirusa Adeno, Polyoma w dłuższym czasie do 1 godz. Opakowanie; 1000 ml z miarką zasysającą do prezyzyjnego dawkowania preparatu - 10 szt., wraz z pierwszą dostawą ; Wyrób medyczny klasy II b. | 1000 ml | op | 730 |  | 0 | 8% | 0
4 | Wanny z poliprepylenu do dezynfekcji narzędzi z sitem, z przezroczystą pokywą ,2 litrowa wymiary we. 300/150/100mm. | 2 l. | szt. | 11 |  | 0 | 23% | 0
5 | Wanienka dezynfekcyjna z polimeru , posiadająca wew. podziałkę. W zestawie z perforowana tacka ociekającą i pokrywą dociskającą uławtwiającą całkowite zanurzenie narzędzi w roztworze. o pojemności 5 l . Wymiary wew. 225-230/200/125-130 mm. | 5l. | szt. | 12 |  | 0 | 23% | 0
6 | Wanny z poliprepylenu do dezynfekcji narzędzi z sitem, przezroczysta z pokywą ,8 litrowa wymiary we. 290/300/200mm. | 8 l. | szt. | 18 |  | 0 | 23% | 0
7 | Wanienka dezynfekcyjna z polimeru , posiadająca wew. podziałkę. W zestawie z perforowana tacka ociekającą i pokrywą dociskającą uławtwiającą całkowite zanurzenie narzędzi w roztworze. o pojemności 10l . Wymiary wew. 320/250-255/165-170 mm. | 10 l. | szt. | 7 |  | 0 | 23% | 0
8 | Wanienka z sitem do dezynfekcji wieter z pokrywą, wymiary wew. w mm. średnica / wyskokośc 40/50 mm. | 1 szt. | szt. | 34 |  | 0 | 23% | 0
9 | Wanienka o pojemności 30 l do dezynfekcji narzędzi. Wykonana z polipropylenu, wkładka sito z PCV, korek odpływowy, pokrywa. Barwa biała o wymiarach wewn. 520x310x210 mm | 30 l. | szt. | 6 |  | 0 | 23% | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 5 dni - max. 10 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia, (minimum 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru): | [9 empty] | miesięcy
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach f), g), i) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET Nr 11 - Preparat do dezynfekcji dużych powierzchni o szerokim spectrum działania
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość op. | Jm. | Szacunkowa ilość "j.m." na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto / op. | Wartość netto /e* f/ | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
1 | Preparat w postaci koncentratu do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Możliwość stosowania do mycia i dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych nie wymaga spłukiwania. Bez zawartości aldehydów, fenoli, chloru, związków nadtlenowych. Zaawierający w składzie jako substancje aktywne QAV, aminy i alkohol.Spektrum działania : B/w tym MRSA/, F/C.albicans / ,VBVDV , Vacina/0,25 % w czasie do 15 min. możliwość poszerzenia o Noro, Adeno, Polio, Tbc (M. avium, M. Terrae) oraz S (B. substilis, B. cereus ) do 30 min. stężeniu max. 0,5 % . Wyrób medyczny kl. IIa. | 1000 ml | op | 300 |  | 0 | 8% | 0
|  | 5000 ml | op | 160 |  | 0 | 8% | 0
2 | Automatyczny system dozujący preparat z pozycji 1 (system umożliwiający podłączenie środka wyposażony w przycisk spustowy dozowania z możliwością blokady) | 1 sz. | op | 5 |  | 0 | 8% | 0
3 | Suche bezpyłowe chusty w kolorze białym z możliwością nasączania środkami myjącymi i dezynfekcyjnymi, o wymiarach 18x39 cm(+/- 5%).Konfekcjonowane w rolki po 256 szt. Wykonane z wysokiej jakości włókniny polipropylenowej, poliesteru i wiskozy o gramaturze 50 g/m2. Pakowanie w foliowe opakowania ochronne. Rola 256 sztuk. | 256 szt | op= rola | 1150 |  | 0 | 23% | 0
4 | Wiaderka z pokrywą i zamykanym otworem do chusteczek z pozycji nr 3. | 1 szt. | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0
| UWAGA: |  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 5 dni - max. 10 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia, (minimum 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru): | [9 empty] | miesięcy
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach f), g), i) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET Nr 12 - Preparaty do dezynfekcji powierzchni ( w tym do powierzchni drewnianych )
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość op. | Jm. | Szacunkowa ilość "j.m." na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto / op. | Wartość netto /e* f/ | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
1 | Preparat w postaci koncentratu myjąco-dezynfekujący przeznaczony do wszystkich powierzchni. Z możliwością stosowania na oddziałach noworodkowychch, niemowląt i dzieci -potwiedzone opinia Instytut Matki i Dziecka, bądź równoważną jednostką lub oświadczenie pisemne producenta. Bez zawartości aldehydów , chloru, , związków zapachowych i substancji lotnych. Na bazie czwartorzędowych zwązków amoniowych spectrum ; B, F w czasie do 5 min. i stężeniu 0,25%, V/VBV, HIV, HCV, Rota, w czasie do 15 min. i stężeniu 0,5 % z możliwością rozszerzenia o Tbc oraz wirusy Adeno, i Noro. Opakowanie 2 i 6l. Wyrób medyczny kl. II a | 2000 ml | op. | 24 |  | 0 | 8% | 0
|  | 6000 ml. | op | 30 |  | 0 | 8% | 0
2 | System niskopyłowych suchych chusteczek do dezynfekcji powierzchni wraz z uniwersalnym dozownikiem wielokrotnego użytku, posiadający system kolorowych zamknięć , wymagana kontatybilność ( ten sam producent ) chusteczek i stosowanego preparatu do dezynfekcji ( poz. nr 1) oraz możliwość stosowania nasaczonych chusteczek przez conajmniej 28 dni, potwierdzona pisemnie. Chusteczki pakowane w rolki po 99 sztuk o wymiarach 20 x 38 cm (+/- 5 %) i gramaturze 60g/m 2. (+/-5%) | 99 szt= opak. | op | 54 |  | 0 | 23% | 0
3 | Środek do dezynfekcji powierzchni w tym drewnianych, akrylowych oraz do profilaktyki przeciwgrzybiczej. Zawierający w składzie jako substancję aktywną chlorek benzyloalkiloamonowy.Spektrum działania : B,F/Trichophyton mentagrophytes/ ,V/HIV,HBV,HCV/ do 5 min. Produkt biobójczy | 6000 ml. | szt. | 12 |  | 0 | 8% | 0
| UWAGA: |  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | Poz 1, 2 od jednego producenta.
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 5 dni - max. 10 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia, (minimum 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru): | [9 empty] | miesięcy
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach f), g), i) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET Nr 13 - Preparaty do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętu oraz skóry
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość op. | Jm. | Szacunkowa ilość "j.m." na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto / op. | Wartość netto /e* f/ | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
1 | Alkoholowy preparat do dezynfekcji skóry , zawierający w składzie 2 % diglukonianu chlorheksydyny. Spektrum działania : B,F,Tbc,V/HBV,HCV,HIV,/ w czasie do 30 sek. Produkt biobójczy | 500 ml. | op | 100 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 5 dni - max. 10 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia, (minimum 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru): | [9 empty] | miesięcy
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach f), g), i) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET Nr 14 - Preparaty do mycia i dezynfekcji rąk w systemie zamkniętym
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość op. | Jm. | Szacunkowa ilość "j.m." na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto / op. | Wartość netto /e* f/ | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
1. | Preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o działaniu natychmiastowym i przedłużonym. Gotowy do użycia, bezbarwny. Zawierający środki pielęgnujące skórę. Nie powodujący uczuleń i podrażnień skóry. Zawierający mieszaninę alkoholu etylowego i myristylowego. Bez zawartości jodu, chlorheksydyny, kwasu mlekowego, fenoli i jego pochodnych. Wymagane spektrum działania: B ,F,Tbc,V/HBV,HIV,HCV,Rota, Vaccinia,Noro,Adeno,Polio/. Opakowania a 750ml. Dostosowany do dozowminów systemu zamknietegoz pozycji (A, B). Produkt biobójczy | 750 ml | op | 4560 |  | 0 | 8% | 0
2. | Preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w postaci żelu. Gotowy do użycia, bezbarwny. Zawierający w składzie etanol(min. 85 g/100 g produktu) z zawartością substancji chroniących i pielęgnujących skóe; aloes, panthenol i gliceryna.Bez zawartości jodu, chlorheksydyny , fenoli i jego pochodnych. Wymagane spektrum działania: B ,F,Tbc,V/HBV,HIV,HCV,Rota, Vaccinia,Noro,Adeno,Polio/. Opakowania a 750ml. Dostosowany do dozowminów systemu zamknietegoz pozycji (A, B). Produkt biobójczy | 750 ml | op. | 50 |  | 0 | 8% | 0
A | Dozowniki automatyczne bezdotykowe do preparatu z pozycji 1, 2 ( z pompką zapobiegającą kapaniu, która wciąga nadmiar produktu do wewnątrz,zapobiegajaca utracie produktu). Dozowanie z możliwością regulacji, końcówka uniwersalna jest przeznaczona do dozowania wszystkich rodzajów żelów, płynów i pianek. | 1 szt. | op | 20 |  | 0 | 8% | 0
B | Dozowniki dotykowe łokciowe do preparatu z pozycji ,1, 2, 3 ( z pompką zapobiegającą kapaniu, która wciąga nadmiar produktu do wewnątrz,zapobiegajaca utracie produktu. Dozowanie z możliwością regulacji, i końcówką uniwersalną przeznaczoną do dozowania wszystkich rodzajów żelów, płynów i pianek. Powierzchnia przycisku ręcznego dozownika hamująca rozwój bakterii pprzez zastosowanie cząsteczek nanosrebra. | 1 szt. | op | 50 |  | 0 | 8% | 0
3. | Delikatny płyn myjący przebadany dermatologicznie, zawierający łagodne składniki myjące. Służący do mycia najdelikatniejszej skóry i zapobiegający jej wysuszaniu. Bez zawartości substancji zapachowych i barwników. Opakowania a 750ml. Dostosowany do dozowników systemu zamknietego z pozycji (A, B) Kosmetyk. | 750 ml | op | 5480 |  | 0 | 23% | 0
4. | Emulsja typu olej w wodzie, bez dodatku substancji zapachowych. Przeznaczona do suchej i wrażliwej skóry. Zawierająca w składzie wosk pszczeli i olejki pielęgnacyjne. Opakowanie a 500 ml.Kosmetyk | 500 ml | op | 2100 |  | 0 | 23% | 0
| UWAGA: |  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | Pozycje 1 , 3 mają być kompatybilne, tego samgo producenta.
► | Pozycje 1 , 2, 3 mają pasowac do dozowników z pozcji A, B
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 5 dni - max. 10 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia, (minimum 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru): | [9 empty] | miesięcy
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach f), g), i) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET Nr 15 - Preparaty do mycia i dezynfekcji rąk-1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość op. | Jm. | Szacunkowa ilość "j.m." na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto / op. | Wartość netto /e* f/ | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
1 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, w postaci żelu .Zawierający w składzie etanol / min.85 g w 100 g produktu/ z zawartością substancji chroniących i pielęgnujących skórę : aloes, pantenol i gliceryna. Bez zawartości jodu, chlorheksydyny fenoli i jego pochodnych.Wymagane spektrum działania : B,Tbc, F, V/HIV, HBV,HCV,Rota,Noro,Adeno,Polio/ Opakowanie a 500 ml . Produkt biobójczy. | 500 ml | op | 900 |  | 0 | 8% | 0
A | Pompki dozujące do preparatu z pozycji 1 | 1 szt. | op | 170 |  | 0 | 8% | 0
2 | Preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o działaniu natychmiastowym i przedłużonym. Gotowy do użycia, bezbarwny. Zawierający środki pielęgnujące skórę. Nie powodujący uczuleń i podrażnień skóry. Zawierający mieszaninę alkoholu etylowego i myristylowego. Bez zawartości jodu, chlorheksydyny, kwasu mlekowego, fenoli i jego pochodnych.Wymagane spektrum działania: B , F, Tbc, V/HBV,HIV,HCV,Rota, Vaccinia,Noro,Adeno,Polio/. *Opakowania: 100 ml, 500 ml - do dozwoników typu dermados, a 500ml z wbudowaną pompką wliczoną w cenę preparatu,. Produkt biobójczy | 100 ml | op. | 650 |  | 0 | 8% | 0
|  | 500 ml | op | 6500 |  | 0 | 8% | 0
|  | 500 ml z wbudo-waną na stałe pompką | op | 10450 |  | 0 | 8% | 0
A | Uniwersalny dozownik ścienny wykonany z trwałego tworzywa ABS przeznaczony do dozowania preparatów do odkażania, mycia i pielęgnacji rąk w postaci płynu lub piany,o następujących właściwościach: dozowanie łokciem lub grzbietem dłoni, plastikowy, koloru białego. Dostosowany do pojemników o poj. 500 ml. oraz 400 ml. Możliwość dezynfekcji wszystkich elementów dozownika (wyjmowana pompka dozująca), regulowana ilość dozowanego preparatu (0,5; 1 lub 1,5 ml.), Element pompki łatwo demontowany, z możliwością mycia w myjniach dezynfektorach. Dozowanie preparatów od góry pojemnika. Możliwość instalacji tacki zabezpieczającej przed kapaniem podczas pobierania preparatu i zabezpieczającej powłoki akrylowe przed preparatami alkoholowymi (bez konieczności przykręcania do ściany)., do pozycji; 1, 2, 3, 4 ( 500, 400 ml). | 1 szt. | op | 570 |  | 0 | 8% | 0
B | Koszyczki do preparatu z pozycji 2 na łóżko szpitalne z tworzywa ABS | 1 szt. | op | 230 |  | 0 | 8% | 0
3 | Delikatny płyn myjący przebadany dermatologicznie, zawierający łagodne składniki myjące. Służący do mycia najdelikatniejszej skóry i zapobiegający jej wysuszaniu. Bez zawartosci substancji zapachowych i barwników. Opakowania: 500 ml butelka do dozowników typu dermados, Kosmetyk. | 500 ml butelka | op | 10200 |  | 0 | 8% | 0
4 | Delikatna pianka myjąca przebadana dermatologicznie , zawierająca łagodne składniki myjące. Do mycia delikatnej skóry i zapobiegające jej wysuszaniu. Bez zawartości substancji zapachowych i barwników. Preparat kompatybilny/tego samego producenta/ z preparatem do dezynfekcji rąk z poz. 2. Kosmetyk . | 400 ml | op | 1400 |  | 0 | 23% | 0
| UWAGA: |  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | Pozycje 1-4, mają być kompatybilne, tego samego producenta.
► | Pozycje 1-4, mają pasować do pozycji A, B
► | Wykowca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń z zakresu dezynfekcji rąk w wymiarze 10 godz. przez czas trwania umowy.
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 5 dni - max. 10 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia, (minimum 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru): | [9 empty] | miesięcy
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach f), g), i) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET Nr 16 - Preparaty do mycia i dezynfekcji rąk-2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość op. | Jm. | Szacunkowa ilość "j.m." na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto / op. | Wartość netto /e* f/ | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
1 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk .W postaci płynu Zawierający w składzie mieszaninę propanolu i alkoholu mirystylowego, z zawartością substancji pielęgnującej /np. Panthenol/.Bez zawartości barwników, substancji zapachowych , QAV. higieniczna dezynfekcja rąk do 30s., chirurgiczna do 3 min. spectrum B( MRSA), Tbc(M. terrae,. M. avium, F ( C. albinasn), V(BVDV, Vacina, Rota, Norro, Adeno. Produkt biobójczy | 500 ml | op. | 1800 |  | 0 | 8% | 0
2 | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz ciała pacjenta. Na bazie oliwy z oliwek. Nie wykazujący działania bójczego. Bez barwników. pH neutralne dla skóry. Z substancjami pielęgnującymi skórę. Dermatologicznie przebadany. Kompatybilny z preparatami dezynfekcyjnymi z poz. 1 (ten sam producent). Kosmetyk. | 500 ml | op | 700 |  | 0 | 8% | 0
3 | Pompki dozujące do pozycji nr 1,2 | 1 szt. | op. | 300 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 5 dni - max. 10 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia, (minimum 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru): | [9 empty] | miesięcy
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach f), g), i) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET Nr 17 - Tampony z chlorheksydyną do skóry
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość op. | Jm. | Szacunkowa ilość "j.m." na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto / op. | Wartość netto /e* f/ | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
1. | Tampony nasycone 2% roztworem diglukonianu chlorheksydyny z zarejestrowanymi wskazaniami do ogólnej antyseptyki skóry oraz antyseptyki skóry jako części schematu postępowania przedoperacyjnego. W składzie 500 mg diglukonianuchlorheksydyny w 1 tamponie, żel aloesowy, bez lateksu, niewymagający spłukiwania, wykonane w 100% z poliestru, wymiary 18-20x18-20cm, pakowane po 6 tamponów w saszetki flip-top z dodatkową warstwą termoizolacyjną. | 6 szt. | op | 150 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 5 dni - max. 10 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia, (minimum 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru): | [9 empty] | miesięcy
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach f), g), i) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET Nr 18 - Preparaty do mycia i dezynfekcji endoskopu firmy OLYMPUS
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość op. | Jm. | Szacunkowa ilość "j.m." na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto / op. | Wartość netto /e* f/ | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
1 | Preparat dezynfekcyjny oparty o kwas nadoctowy o szerokim spectrum działania B,Tbc,F,V,S kompatybilny z preparatem myjącym.Skuteczność zgodnie z normami:EN 13727, EN 13624,EN 14348,EN 14476,EN 13704. op.2,8l . Wyrób medyczny kl IIb. | 2800 ml | op | 270 |  | 0 | 8% | 0
2 | Preparat do mycia w obiegu zamkniętym w myjni automatycznej oparty na środkach powierzchniowo czynnych. Preparat musi zapewniać optymalną skuteczność czyszczenia w temperaturach 35 st.C. Preparat kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym.Opakowanie handlowe 3x 5L . Wyrób medyczny kl I. | 5000 ml | op | 88 |  | 0 | 8% | 0
3 | Preparat w zakresie neutralnych wartości ph, który chroni materiały endoskopu.Musi być stosowany razem z preparatem dezynfekcyjnym. Opakowanie handlowe 3x 5L . Wyrób medyczny kl I. | 5000 ml | op | 130 |  | 0 | 8% | 0
| UWAGA: |  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | Preparaty muszą być od jednego producenta, posiadać pozytywną opinię Olympusa ( ze względu na stosowany sprzęt) kompatybilne ze sobą. Zamawiający informuje, że aktualnie stosowane są preparaty: ENDODET, ENDODIS,ENDOACT. W PRZYPADKU DOSTARCZENIA INNEGO ZESTAWU PREPARATÓW Wykonawca wykona kalibrację systemów dozowania wraz z wymianą preparatów w obiegu systemu dozowania i kalibracją wszystkich programów urządzeń myjących, wliczone w cenę oferty. .
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 5 dni - max. 10 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia, (minimum 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru): | [9 empty] | miesięcy
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach f), g), i) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET Nr 19 - Preparat do odkamieniania wirówek
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość op. | Jm. | Szacunkowa ilość "j.m." na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto / op. | Wartość netto /e* f/ | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
1. | Preparat na bazie kwasu fosforowego do mycia i odkamieniania wirówek i wanien z hydromasażem | 1 000 ml. | op | 10 |  | 0 | 23% | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 5 dni - max. 10 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia, (minimum 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru): | [9 empty] | miesięcy
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach f), g), i) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET Nr 20 - Preparaty do dezynfekcji systemów ssących, separatorów amalgamatu, misek unitów, wycisków silikonowych, drobnych narzędzi obrotowych
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość op. | Jm. | Szacunkowa ilość "j.m." na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto / op. | Wartość netto /e* f/ | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
1 | Preparat w postaci koncentratu do mycia i dezynfekcji systemów ssących, separatorów amalgamatu i misek unitu stomatologicznego. Zapobiagajacy powstawaniu biofilmu, z możliwością stosowania do wanien z hydromasażem. Bez aldehydów. Spectrum działania B, F, V ( adeno ) do 1,0 %, w czasie do 15 min. , z możliwością poszerzenia o Polio. Wyrób medyczny klasa II a. Opakowanie 5 litrów. | 5000 ml | op | 70 |  | 0 | 8% | 0
A | Pompki dozujące do preparatu z pozycji nr 1 | 1 szt. | szt. | 15 |  | 0 | 8% | 0
2 | Preparat w postaci koncentratu do mycia i dezynfekcji wycisków silikonowych, poliestrowych, alginatowych, łyżek protetycznych. Rozpuszczajacy zanieczyszcenia organiczne. Bez aldehydow. Roztwór o aktywnosci do 14 dni. Spectrum: B, F, V (otoczkowe, adeno ) do 1% w 15 min. Z możliwością poszerzenia spectum o wirusa Polio oraz Tbc. Wyrób medyczny klasa IIa. Opakowanie 1 litrowe. | 1000 ml | op | 100 |  | 0 | 8% | 0
3 | Gotowy preparat do mycia i dezynfekcji drobnych narzedzi obrotowych ( wierteł, frezów, diamentów), narzędzi ściernych, polerujacych. Bez aldehydów, z inhibitorami korozji. Spectrum B, F,Tbc V ( Polio) w 15 min. Wyrób medyczny kl. II | 1000 ml | op | 800 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 5 dni - max. 10 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia, (minimum 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru): | [9 empty] | miesięcy
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach f), g), i) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET Nr 21 - Preparat do powierzchni zanieczyszczonych organicznie oraz o działaniu sporobójczym (C. difficile)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość op. | Jm. | Szacunkowa ilość "j.m." na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto / op. | Wartość netto /e* f/ | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
1. | Tabletki do mycia i dezynfekcji na bazie aktywnego chloru i tenzydów anionowych. Pełne spectrum bójcze: B, V ( w tym Polio i Adeno), F (C. albicans), TBC(M. avium, M. terrae, Spory (w tym C. difficile)-w stężeniu 2000 ppm w warunkach brudnych czas max. 15 min.Kazda tabletka o jednakowej gramaturze. Opakowanie 200szt. . Produkt biobójczy. | 200 szt. | op | 1665 |  | 0 | 23% | 0
| Polipropylenowe chusteczki jednorazowe nasączone sporobójczym preparatem na bazie nadtlenu wodoru oparty na technologi AHP. Spectrum; B ,F (C. albinans) V (Noro, Adeno, w tym Polio, ), S ( C. difficile). - max w 3 min., z możliwością poszerzenia o Tbc w dłuższym czasie. Opakowanie tuba ze szczelnym zamknieciem. Ilość chusteczek w opakowaniu max 80 szt. Rozmiar 20 /30 cm (+/- 5%). Opakowania pojemnik +wkłady.Wyrób medyczny kl II a | 80 szt. | op | 370 |  | 0 | 8% | 0
2. | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Płynny, nie powodujący podrażnień skóry i dróg oddechowych. Bez zawartości pochodnych sodu i QAV. Wymagana substancja aktywna dwutlenek chloru.Spectrum; B ,F (C. albinans) V (Noro, Adeno, w tym Polio, ), Tbc (m. avium, M. terrae), S ( B. cereus, B. substilisC. C. difficile). - w czasie do 5 min. Wyrób medyczny kl II a. Saszetka a 100 ml/ 5 litrów wody | saszetka | op | 2200 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 5 dni - max. 10 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia, (minimum 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru): | [9 empty] | miesięcy
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach f), g), i) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET Nr 22 - Preparat dezynfekcyjny do urządzenia NOCOSPRAY ( urządzenie na wyposażeniu Szpitala)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość op. | Jm. | Szacunkowa ilość "j.m." na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto / op. | Wartość netto /e* f/ | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
1 | Preparat do dezynfekcji pomieszczeń za pomocą dyfuzji suchej mgły.Do zastosowania w posiadanym przez Zamawiającego urządzeniu NOCOSPRAY. Preparat oparty na 12% nadtlenku wodoru i kationach srebra. Aktywność: bakteriobójcza, wirusobójcza,grzybobójcza i sporobójcza. Środek bezzapachowy, nietoksyczny,niekorozyjny, nie posiadający w swoim składzie formaldechydu amoniaku oraz chloru, biodegradowalny w 99,9%. Opakowanie 1 litrowe, preparat gotowy do użycia w urządzeniu NOCOSPRAY. Produkt biobójczy | 1000 ml | op | 210 |  | 0 | 8% | 0
2 | Preparat do dezynfekcji pomieszczeń za pomocą dyfuzji suchej mgły. Do zastosowania w posiadanym przez Zamawiającego urządzeniu NOCOSPRAY.Preparat oparty na 6% nadtlenku wodoru i kationach srebra. Aktywność: bakteriobójcza, wirusobójcza,grzybobójcza i sporobójcza. Środek bezzapachowy,nietoksyczny,niekorozyjny, nie posiadający w swoim składzie formaldechydu amoniaku oraz chloru,biodegradowalny w 99,9%. Opakowanie 1 litrowe, preparat gotowy do użycia w urządzeniu NOCOSPRAY. Produkt biobójczy | 1000 ml. | op | 155 |  | 0 | 8% | 0
3 | Testy paskowe kalometryczne do sprawdzenia penetracji środka z poz 1, 2. ,wykrywajace obecnośc nadtlenku wodoru. opakowanie 100 szt | 100 szt. | op. | 30 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 5 dni - max. 10 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia, (minimum 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru): | [9 empty] | miesięcy
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach f), g), i) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET Nr 23 - Aplikatory i gąbki z chlorheksydyną
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość op. | Jm. | Szacunkowa ilość "j.m." na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto / op. | Wartość netto /e* f/ | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
1 | Jednorazowy, sterylny aplikator do dezynfekcji pola operacyjnego zawierający 2% roztwór chlorheksydyny oraz 70% alkohol izopropylowy. Preparat dezynfekcyjny aktywowany do części gąbkowej za pomocą przycisku. Pakowany pojedynczo, pojemność 10,5ml, obszar dezynfekcji 30 x 30 cm. Kolor pomarańczowy. | szt | op. | 200 |  | 0 | 8% | 0
2 | Gotowa do użycia, jednorazowa gąbka zaimpregnowana 25 ml antyseptycznym roztworem czyszczącym glikonianu chlorheksydyny 2% o formule bez spłukiwania (nie zawiera mydła). Stosowana do antyseptycznego mycia ciała i czyszczenia skóry bez użycia wody. Rozmiar 12cm x 7,5cm x 2,3 cm, wykonana z poliuretanu. Wyrób nie zawiera latexu.Pakowana pojedynczo. Opakowanie blistrowe z systemem łatwego rozdzieralnego otwarcia. | szt. | op. | 3000 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 5 dni - max. 10 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia, (minimum 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru): | [9 empty] | miesięcy
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach f), g), i) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET Nr 24 - Preparat do mechanicznego oraz terminczego nabłyszczania i odkamieniania w płuczkach dezynfektorach
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość op. | Jm. | Szacunkowa ilość "j.m." na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto / op. | Wartość netto /e* f/ | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
1 | Preparat na bazie niejonicznych środków powierzchniowo czynnych na bazie alkoksylowanego alkoholu tłuszczowego o pH 2,5 do mechaniczno - termicznego nabłyszczania i odkamieniania w płuczkach – dezynfektorach Firmy Meiko GmbH basenów szpitalnych, nerek, misek, słoi. Preparat o właściwościach odkamieniających, nabłyszczających, zmiękczających, zapobiegający osadzaniu się wapna na czyszczonych powierzchniach –wydajność wytrącania wapnia na poziomie 210 mg /l. Preparat powinien ułatwiać osuszanie mytych wyrobów bez pozostawiania na nich zacieków.Preparat musi spełniać wymagania stawiane wyrobom medycznym i być przeznaczonym do maszynowego stosowania w myjniach do mycia i dezynfekcji termicznej pojemników na odpady pochodzenia ludzkiego, oraz posiadać rekomendację serwisu producenta myjni. Postać płyn. | 5000 ml | op. | 5 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 5 dni - max. 10 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia, (minimum 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru): | [9 empty] | miesięcy
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach f), g), i) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET Nr 25 - Pojemniki do transportu narzędzi po dezynfekcji
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość | Jm. | Szacunkowa ilość "j.m." na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto / op. | Wartość netto /e* f/ | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
1 | Uniwersalny szczelnie zamykany pojemnik transportowy. Nadaje się do ekspedycji artykułów z i do działu sterylizacji. Pojemnik zamykany szczelnie przylegającą pokrywą na zawiasach. Z możliwością układania w stosy. Możliwość mycia w myjniach dezynfektorach. Pokrywa po otwarciu przylega płasko do boku pojemnika , kolor szary. | 30 x20 x17 | szt. | 41 |  | 0 | 23% | 0
2 |  | 40 x30 x28,5 | szt. | 68 |  | 0 | 23% | 0
3 |  | 60 x40 x28,5 | szt. | 40 |  | 0 | 23% | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 5 dni - max. 10 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia, (minimum 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru): | [9 empty] | miesięcy
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach f), g), i) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy